ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме  дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах»

специальность:  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

(заочное отделение)

Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по разработан на основе рабочей программы по указанной  учебной дисциплине  «Общие сведения об инженерных системах» специальности  080201 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчик:

Родионова Татьяна Викторовна,  преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № _____                                                                    Заместитель директора

по учебно-методической работе

от «__» _____________2019 г.

____________   /Петрова Н.В./

Председатель предметно-цикловой комиссии

_____________  /Присяжная Л.Н./

Содержание.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  …………………………………………………………… 4 стр.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ………………………...6 стр.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  ОБУЧЕНИЯ  ………….…  6 стр.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ           ………...10 стр.

Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1 Общие положения

Результатом освоения  учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах» является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом по специальности  08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проведения промежуточной аттестации, контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах»

Формой аттестации учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах» является дифференцированный зачет.

1.2 Результатом освоения учебной дисциплины

«Общие сведения об инженерных системах»

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом по специальности  08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»:

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов;

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности.

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общие сведения об инженерных системах»

| Общие сведения об инженерных системах | семестр | 6 семестр |
| --- | --- | --- |
| Курс 3 | --- | дифференцированный зачет |

На момент  получения  задания  к дифференцированному зачету,    обучающийся должен выполнить и оформить все   практические работы.

Место проведения – аудитория.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Общие сведения об инженерных системах»

3.1. Задания для оценки  дифференцированного зачета

Форма проведения дифференцированного зачета-

выполнение   индивидуальных заданий.  Задания составлены в  5вариантах.

В эти задания входят 2  вопроса теоретического обучения и одна задача.

Условия выполнения  задания:

1. Место выполнения задания – учебный кабинет.

2. Время для подготовки  – 45 мин.

3. Принадлежности необходимые для  написания задания –  ручка, лист тетрадный.

Результат освоения учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах»

Вариант 1

1. Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров.

2. Устройство и оборудование наружной канализационной сети.

3. Задача:

Построить розу ветров для города Москва.

Значения повторяемости направлений ветра:

| Румб | С | Ю | З | В | С-В | С-З | Ю-В | Ю-З | Время года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % повторяемости ветра | 17 3,8 | 10 2,9 | 10 3 | 8 3,4 | 6 3,4 | 11 3,3 | 16 3,4 | 22 3,9 | июль |

Вариант 2

1. Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории.

2.  Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода.

3. задача:

Определить толщину утепляющего слоя и коэффициент теплопередачи наружной стены жилого дома в г.Вологда. Влажностный режим помещения – нормальный. Конструкция стены:

а) пустотный силикатный кирпич ρ=1500кг/м3, σ1=120мм;

б) маты минераловатные ρ=125кг/м3, σ2=?мм

в) сплошной силикатный кирпич ρ=1800кг/м3, σ3=250мм

г) штукатурка цементно-песчаная ρ=1800кг/м3, σ4=15мм

Вариант 3

1.  Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети.  Принципы размещения инженерных сетей.

2. Классификация сточных вод и системы канализации.

Очистка сточных вод.

3. Задача:

Построить розу ветров для  города  Белгород.

Значения повторяемости направлений ветра:

| Румб | С | Ю | З | В | С-В | С-З | Ю-В | Ю-З | Время года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % повторяемости ветра | 13 4,4 | 18 4,1 | 10 4 | 8 3,5 | 6 3,3 | 10 4,2 | 16 4,1 | 19 4,9 | июль |

Вариант 4

1. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций.

2. Общие сведения о системах электроснабжения объектов.  Напряжение электрических сетей. Потребители электрических нагрузок.

3. задача:

Определить толщину утепляющего слоя и коэффициент теплопередачи наружной стены жилого дома в г.Орёл. Влажностный режим помещения – нормальный. Конструкция стены:

а) пустотный керамический кирпич ρ=1200кг/м3, σ1=120мм;

б) плиты минераловатные ρ=75кг/м3, σ2=? мм

в) сплошной силикатный кирпич ρ=1800кг/м3, σ3=380мм

г) штукатурка цементно-песчаная ρ=1800кг/м3, σ4=15мм

Вариант 5

1. Общие сведения о подземных коммуникациях.

2. Источники водоснабжения.  Очистка и обеззараживание воды.

3. задача:

Определить толщину утепляющего слоя и коэффициент теплопередачи наружной стены жилого дома в г Белгород. Влажностный режим помещения – нормальный. Конструкция стены:

а) пустотный керамический кирпич ρ=1200кг/м3, σ1=120мм;

б) плиты минераловатные ρ=75кг/м3, σ2=? мм.

в) сплошной силикатный кирпич ρ=1800кг/м3, σ3=380мм

г) штукатурка цементно-песчаная ρ=1800кг/м3, σ4=15мм

3.2  Вопросы теоретического курса:

1. Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров.

2. Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории.

3. Инженерные сети, их виды и классификация.

4. Внутренние и внешние инженерные сети.

5.  Принципы размещения инженерных сетей.

6. Общие сведения о подземных коммуникациях.

7. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций.

8. Источники водоснабжения.

9. Водозаборные сооружения.

10.  Водоподъемные устройства.

11. Очистка и обеззараживание воды.

12.  Водонапорные башни и резервуары.

13. Системы и схемы водоснабжения.

14.Элементы внутреннего водопровода.

15.Противопожарные водопроводы.

16. Классификация сточных вод и системы канализации.

17.Очистка сточных вод.

18. Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий

19. Устройство и оборудование наружной канализационной сети.

20. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения.

21. Организация стока поверхностных вод.

22.  Санитарная очистка поселений.

23. Теплоснабжение поселений. Источники тепла.

24. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети.

25. Системы отопления, их классификация.

26. Элементы систем отопления. Отопительные приборы.

27. Классификация систем вентиляции.

28.  Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная.

29. Кондиционирование воздуха.

30. Система газоснабжения поселений.

31. Газопроводные сети. Газораспределительные станции.

32.  Внутреннее устройство газоснабжение зданий.  Бытовые газовые приборы и установки.

33.  Общие сведения о системах электроснабжения объектов.

32. Напряжение электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. 33. Электрические нагрузки.  Линии электропередач.

критерии оценивания дифференцированного зачета

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| правильный ответ на оба вопроса и верное решение задачи | 5 | отлично |
| частично неправильный ответ на один из вопросов и верное решение задачи | 4 | хорошо |
| правильный ответ на оба вопроса и неполное решение задачи | 4 | хорошо |
| правильный ответ на оба вопроса, без решения задачи | 3 | удовлетворительно |
| недостаточно правильный ответ и неполное решение задачи | 3 | удовлетворительно |
| неправильный ответ и неправильное решение задачи | 2 | неудовлетворительно |

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Общие сведения об инженерных системах»

Задача № 1

Построить розу ветров по  СНИП  2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

Значения повторяемости направлений ветра:

| Румб | С | Ю | З | В | С-В | С-З | Ю-В | Ю-З | Время года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % повторяемости ветра |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |

Задача №2

Определить термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции  в зависимости от градусо-суток отопительного периода определяются по формуле:

R0тр = (tв – tо.п.)×nо.п.

где tв - расчетная  внутренняя температура помещения, С0

tо.п.- средняя температура наружного воздуха, °С, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.

nо.п- продолжительность отопительного периода, сут.