ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙКОЛЛЕДЖ»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОДУЛЯ

ПМ.4. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

специальность: 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

базовый образовательный уровень. Заочная форма обучения.

Белгород, 2019 г.

Рабочая программа профессионального модуляразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной программой по специальности  08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Разработчик:

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №1от «31»августа 2019г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектови соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ## ОК 4. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ## ОК 5. | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 6. | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ## ОК 7. | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 8. | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 9. | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 10. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ## ОК 11. | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| ## ПК 4.1. | ## Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ## ПК 4.2. | ## Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ## ПК 4.3. | ## Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ## ПК 4.4. | ## Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. |
| --- | --- |
| уметь | Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. |
| знать | Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий;правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов –276 часов

Из них   на освоение МДК -222 часов

на производственную практику - 36часов

самостоятельная работа -170 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объём ОП | Самостоятельная работа | Консультации | С преподавателем |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лекции | Пр. занят. | Лаб. раб | Курсов проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 138 | 108 | - | 30 | 16 | 14 | - | - | - |
| ПК 4.4 ОК 1-11 | Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 84 | 62 | - | 22 | 12 | 10 | - | - | - |
|  | Всего по МДК | 222 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| УП.01.02 | Учебная практика | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП.04.01 | Производственная практика | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| Квалиф. экз |  | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Всего ПМ 04 |  | 276 | 170 | - | 88 | 28 | 24 | - | - | 18 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  |  | 276 |
| ## МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений |  |  | 138 |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений |  |  | 22 |
|  |  | Содержание | (10) теор |
|  |  | Жилищная политика новых форм собственности.Основные принципы федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. |  |
|  |  | Организация работ по технической эксплуатации зданий.Параметры , характеризующие техническое состояние зданий. |  |
|  |  | Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. |  |
|  |  | Система планово-предупредительных ремонтов. |  |
|  |  | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. |  |
|  |  | # В том числе, практических занятий | 12 |
|  |  | # Практическое занятие№1.Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 4 |
|  |  | # Практическое занятие №2. Оформление документации по результатам общего осмотра здания | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №3. Определение среднего срока службы элементов здания | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №4. Определение деформации стен | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №5. Расчет физического износа зданий и сооружений | 2 |
| Тема 1.2Оценка технического состояния зданий и сооружений |  |  | 8 |
|  |  | # Содержание | 6 (теории) |
|  |  | Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий |  |
|  |  | Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания |  |
|  |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |  |
|  |  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №6.Оценка технического состояния фундаментов здания | 2 |  |
| Контрольная работа Промежуточная аттестаци – дифференцированный зачет |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа: Самостоятельная работа: - проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет по написанию рефератов, составление конспекта на темы: |  |  | 108 |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений |  | Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. Содержание помещений и придомовой территории | 62 |  |
| Тема 1.2 Оценка технического состояния зданий и сооружений |  | Защита зданий от преждевременного износа. Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов). Методика оценки технического состояния металлических конструкций. Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. | 46 |  |
| Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  | 84 |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  |  | 22 |  |
| Тема 2.1.Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений |  |  | 18 |  |
|  |  | Содержание | 8 (теории) |  |
|  |  | Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений. |  |  |
|  |  | Усиление оснований эксплуатируемых зданий. |  |  |
|  |  | Усиление каменных конструкций. |  |  |
|  |  | Проектная документация на реконструкцию зданий. |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий | 10 |  |
|  |  | Практическое занятие №1. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей. | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие № 2. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 4 |  |
|  |  | Практическое занятие № 3. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие № 4. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 2 |  |
| Тема 2.2. Охрана труда |  |  | 4 |  |
|  |  | Содержание | 4 |  |
|  |  | 1.Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ. 2. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. |  |  |
| Самостоятельная работа: Самостоятельная работа: - проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет по написанию рефератов, составление конспекта на темы: |  |  | 62 |  |
| Тема 2.1.Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки. Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир. Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. Усиление металлических конструкций. Усиление и ремонт деревянных конструкций. |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  |  | 36 |  |
| Виды работ: - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; - контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; - определение сроков службы элементов здания; - разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. |  |  |  |  |
| Экзамен квалификационный |  |  | 18 |  |
| Всего |  |  | 276 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий», «Электротехники»,  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» и лабораторий «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием:

рабочее место преподавателя ( стол, стул),

рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран;

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

- Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

- Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

- Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 208 с.

- Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб.пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

Нормативно-техническая литература:

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

- ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: Стройиздат, 1985

- ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: Гражданстрой, 1988

- ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности

- МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

- МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации

- МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.

- МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

- Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений.

- Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".

- СП 13-102-2003. Правила  обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион России, 2012

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион России, 2012

- СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: Минрегион России, 2012

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс]:М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.-[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

- Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

- Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

- Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

- Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,  2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б.Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806

7.   Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений

(зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций)

[Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c.

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт

объектов капитального строительства. Нормативные документы по

строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и

производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]:

сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр

Медиа, 2015. — 500c.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

9. Технология реконструкции и модернизации зданий:

Учебное пособие / Г.В. Девятаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250

с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-001505-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/372198

10. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений:

Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004786-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/401002

11. Техническая эксплуатация зданий и сооружений:

Уч. для средних проф.-техн. уч. заведений / В.А.Комков,

С.И.Рощина, Н.С.Тимахова. -М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013-288 с.:

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (п) ISBN

978-5-16-006650-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/402614

12. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки:

Учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. –

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003265-8 –

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414300

3.2.3. Дополнительные источники

- Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012.

- Методические рекомендации для практических работ.

- Методические рекомендации для самостоятельных работ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - разработка системы планово-предупредительных ремонтов; - назначение зданий на капитальный ремонт; - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; - планирование текущего ремонта; - составление графиков проведения ремонтных работ; - принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики, --экзамен по модулю |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; - применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - определение сроков службы элементов здания; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - выполнение обмерных работ; - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; - чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий; |  |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - ведение журнала наблюдений; - заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности икачества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ производственной практики |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональ ных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей - проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологическойбезопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли - эффективностьпланирования предпринимательской деятельности впрофессиональной сфере |  |