ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

в раках программы подготовки специалистов среднего звена

ОП.03 Основы электротехники

специальность:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г. Белгород, 2019 г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине ОП.03 «Основы электротехники» разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА           ДИСЦИПЛИНЫ.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ.

I.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов дисциплины «Основы электротехники»

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения дисциплины «Основы электротехники»

  - Результатом освоения дисциплины является

| Код | Умения |  |  | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |
| ОК1- | - читать электрические | - основы электротехники; |  |  |  |
| ОК7, | схемы; | - устройство | и | принцип | действия |
| ПК-2.1, | - вести оперативный учет | электрических машин и трансформаторов; |  |  |  |
| ПК3.5, | работы энергетических | - устройство и принцип действия аппаратуры |  |  |  |
| ПК4.1, | установок | управления электроустановками. |  |  |  |
| ПК4.2 |  |  |  |  |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.

В конце четвертого семестра предусмотрен дифференцированный зачет. ДЗ проводится в форме контрольной работы.

Оценка итоговой контрольной работы состоит из результатов текущей успеваемости (40%),результата решения кроссворда (20%), результата решения практической задачи (20%), результата ответа на теоретический вопрос (20%)

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Задания для оценки.

3.1.1. Письменный ответ на теоретический вопрос. Для освоения выше перечисленных компетенций   каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам дисциплины «Основы электротехники»:

1.Электрическое и магнитное поле.

1.  Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики.

2.  Электрическая емкость. Конденсаторы.

3.  Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля.

2. Постоянный электрический ток

4.  Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов.

5. Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Законы Кирхгофа.

3. Переменный электрический ток.

6. Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы.

7. Электрические  цепи  переменного  тока  с  активным,  индуктивным  и  ёмкостным сопротивлением.

8.  Трёхфазная система. Соединение «звездой» и «треугольником».

9.  Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи.

4. Электрические машины и трансформаторы

10. Классификация и назначение и области применения электрических машин.

11. Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов.

12. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока.

13. Схемы включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей постоянного тока.

14. Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики асинхронных и синхронных двигателей.

5. Электрооборудование строительных площадок

15. Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока.

16. Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов.

17. Основное и вспомогательное  электрооборудование  грузоподъемных  машин.

18. Особенности  работы электрооборудования   строительных   кранов   и   подъемников.

19. .   Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по назначению.

20. Классы изоляции.  Виды  ручного  электрифицированного  инструмента,  используемого  в строительном производстве. Техника безопасности при работе с электрооборудованием.

6. Электроснабжение строительной площадки

21. Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение  трансформаторных  подстанций.

22. Распределительные  устройства.  Виды потребителей на строительной площадке.

23. Схемы электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации.

24. Основные требования  к  проводникам  электрической сети.  Виды освещения.

25. Классификация, основные характеристики, область применения и типы светильников и ламп.

7. Электробезопасность на строительной площадке

26. Действие электрического тока на человека, опасные значения  тока  и  напряжения.

27. Классификация условий работы по степени электробезопасности,  мероприятия  по обеспечения безопасного ведения работ с электроустановками.

28. Назначение, виды и область применения  защитных  средств. Классификация и  назначение  заземлителей.

29. Назначение  и  принцип  действия  заземления,  зануления  и  устройств  защитного отключения. Основные приёмы оказания первой помощи при поражении электрическим током.

3.2.Критерии оценки.

3.2.1 В случае письменных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.;«4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса; «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос; «2» - отсутствие ответа(0%)

3.3. Задания для оценки.

3.3.1. Задание в форме кроссворда.

Кроссворд по теме « Электрическое поле»

Задание: в пустые клетки кроссворда вписать слова, первые буквы которых дают слово КОНДЕНСАТОР.

К–французский физик, установивший закон взаимодействия заряженных тел;

О–один из проводников конденсатора;

Н–металл, проводник;

Д–сдвинутые и одновременно связанные друг с другом частицы атома;

Е-способность проводника накапливать заряд;

Н-разность потенциалов двух точек цепи;

С-твердый диэлектрик;

А-элементарная частица;

Т-направленное движение заряженных частиц;

О-полупроводник, применяется для пайки;

Р-процесс, сопровождающийся снижением напряжения на зажимах конденсатора

Кроссворд по теме « Электрические цепи постоянного тока»

Задание: пустые клетки кроссворда заполнить по вертикали известными аппаратами, приборами, устройствами и т.д., входящими в электрическую цепь.

Кроссворд по теме «Электромагнетизм»

По горизонтали: 1 Единица измерения индуктивности. 2 Устройство, обладающее индуктивностью. 3 Источник постоянного магнитного поля. 4 Силовая характеристика магнитного поля, измеряется в А/м. 5 Устройство для усиления магнитного поля катушки. По вертикали: 6 Одна из характеристик магнитного поля – магнитная…... 7 Явление возникновения ЭДС в проводнике с током. 8 Ферромагнетик. 9 Параметр, откоторого зависит величина электромагнитной силы. 10 Один из полюсов магнита. 11 Для определения направления магнитного поля вокруг катушки с током используют правило…………..руки. 12 Единица измерения магнитной индукции.

Кроссворд по теме «Электрические цепи переменного тока»

По вертикали: 1 Форма графика переменного тока. 2 Сопротивление, в котором электрическая энергия преобразуется в другой вид. 3 Напряжение на индуктивности ……….ток. 4 Одна из функций угла. 5 Единица измерения частоты. 6 Элемент электрической цепи, на котором ток опережает напряжение на 90о . 7 Буквой φ в цепях переменного тока обозначается ………по фазе. 8 Угол между током и напряжением в цепи. По горизонтали: 9 Количество полных изменений переменной величины за 1 секунду. 10 Величина угла между током и напряжением в цепи с активным сопротивлением. 11 Приставка, используемая в СИ. 12 Значение переменного тока, меньшее максимального в 1,41 раза. 13 Сопротивление, в котором электрическая энергия расходуется на создание собственного электрического поля. 14 Максимальное значение переменной величины.

Кроссворд по теме «Трехфазные цепи»

По вертикали: 1 Соединение, при котором конец первой фазы соединен с началом второй, конец второй с началом третьей и т.д. 2 Ток, меньше линейного в 1,73 раза. 3 Одна обмотка генератора. 4 Напряжение между линейным проводом и нулевым. 5 Один из проводов трехфазной линии. 6 Точка соединения трех и более проводов. 7 Единица измерения напряжения. По горизонтали: 8 Что необходимо выполнить при соединении звездой с UЛ и числом 1,73 для определения UФ? 9 Нагрузка, при которой величины сопротивлений в фазах одинаковы. 10 Части фаз, которые соединяют для получения нейтральной точки. 11 Один из проводов трехфазной линии. 12 Сопротивление цепи переменного тока. 13 Соединение, которое является преимущественным в трехфазных системах. 14 Приставка, используемая в СИ. 15 Какое действие необходимо выполнить при соединении треугольником с IФ и числом 1,73 для определения IЛ?

Кроссворд по теме «Электрические измерения»

По вертикали: 1 Материал, используемый для изготовления стрелок электроизмерительных приборов. 2 Тип шкалы. 3 Как должен быть расположен прибор при измерении, если на шкале указан знак ? 4 Элемент устройства успокоителя. 5 Тип катушки прибора электромагнитной системы. По горизонтали: 1 Устройство для фиксации подвижной части. 6 Размер корпуса электроизмерительного прибора. 7 Поверхность с нанесенными делениями. 8 Приборы магнитоэлектрической системы могут работать только в цепях………тока. 9 Материал для изготовления осей и полуосей.

Кроссворд по теме «Полупроводниковые приборы»

По вертикали: 1 Один из электродов тиристора. 2 Процесс перехода иона к нейтральному состоянию. 3 Общее название примеси для получения полупроводника с электронной проводимостью 4 Полупроводниковый прибор с тремя p-n-переходами. 5 Один из электродов диода. По горизонтали: 6 Один из видов проводимости. 7 Наступает при резком повышении обратного тока. 8 Тип транзистора. 9 Общее название примеси для получения полупроводника с дырочной проводимостью. 10 Вещество, полупроводник.

3.4.Критерии оценки.

3.4.1 В случае на отгаданный кроссворд.

Оценка «5» - 9-10  правильных ответов

Оценка «4» - 7,8 правильных ответов

Оценка «3» - 5,6 правильных ответов

Оценка «2» - меньше 5 правильных ответов

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Задания для оценки.

Задача

Неразветвленная цепь переменного тока содержит активные и реактивные сопротивления. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке (схема 6,7). Величины всех сопротивлений и один из дополнительных параметров заданы в таблице.

Определить:
-полное сопротивление Z;
напряжение U, приложенное к цепи;
-силу тока в цепи 1;
-угол сдвига фаз (величину и знак);
-активную Р, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые цепью.

Начертить в масштабе векторную диаграмму напряжений цепи и подробно объяснить ее построение. Дать определение переменного тока, описать его параметры.

4.2.Критерии оценки.

«5» -   верное решение с правильными выводами;   «4» -  некоторые неточности в решении или незначительная арифметическая ошибка;   «3» -  незначительная ошибка в решении или арифметическая ошибка, ведущая к неверному    решению и результату; «2» - отсутствие решения или неверное решение.