ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Белгород, 2019 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик: областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №1от «31»августа2019г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-методической работе ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

1.        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Участие в проектировании зданий и сооружений»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## .1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Участие в проектировании зданий и сооружений |
| ## ПК 1.1. | ## Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями |
| ## ПК 1.2. | ## Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций |
| ## ПК 1.3. | ## Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования |
| ## ПК 1.4. | ## Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |

.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - подбора строительных конструкций и материалов; - разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; - разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; -составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; - разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработки карт технологических и трудовых процессов. |
| --- | --- |
| уметь | - читать проектно-технологическую документацию; -пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; - определять глубину заложения фундамента; -выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; -подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; - выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; - строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; - выполнять статический расчет; - проверять несущую способность конструкций; - подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; - выполнять расчеты соединений элементов конструкции; - читать проектно-технологическую документацию; -пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; -разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; -определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; - заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями. |
| знать | -виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; -конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; -принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; -международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); - способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); -виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; -требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; - в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; - графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; - особенности выполнения строительных чертежей; -графические обозначения материалов и элементов конструкций; -требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; -требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов       __940___

Из них   на освоение МДК____742_____

на практики, в том числе учебную _____180___

и производственную___36__

самостоятельная работа_____70___

консультации ____64____

промежуточная аттестация  ___54__

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объём ОП | Самостоятельная работа | Консультации | С преподавателем |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лекции | Пр. занят. | Лаб. раб | Курсов проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК1.1, ПК1.3 ОК01-ОК011 | Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий | 316 | 20 | 20 | 258 | 110 | 86 | 12 | 50 | 18 |
| ПК1.2 ОК01- ОК011 | Раздел 2. Проектирование строительных конструкций | 158 | 20 | 16 | 104 | 48 | 56 |  |  | 18 |
| Итого по МДК 01.01 |  | 474 | 40 | 36 | 362 | 158 | 142 | 12 | 50 | 36 |
| УП.01.01 | Учебная практика САПР | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.4. ОК01- ОК011 | Раздел 3. Разработка проекта производства работ | 268 | 30 | 28 | 210 | 70 | 90 |  | 50 |  |
| Итого по МДК.01.02 |  | 268 | 30 | 28 | 210 | 70 | 90 |  | 50 |  |
| УП.01.02 | Учебная практика ТОСП | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| ПП.01.01 | Производственная практика | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Экзамен по ПМ |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Всего ПМ 01 |  | 940 | 70 | 64 | 752 | 228 | 232 | 12 | 100 | 54 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений |  |  | 474 |
| Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий |  |  | 316 |
| Тема 1.1. Инженерно-геологические исследования строительных площадок |  | Содержание |  |
|  |  | 2 семестр | 97 |
|  |  | 1.Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической карте и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при инженерно-геологических работах. | 14 |
|  |  | 2.Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свойства. Диагностические признаки. |  |
|  |  | 3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, классификация, основные свойства. |  |
|  |  | 4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, лабораторные и полевые методы их определения. |  |
|  |  | 5.Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. |  |
|  |  | 6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. |  |
|  |  | 7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем инженерно-геологических работ. |  |
|  |  | В том числе, практических занятий | 6 |
|  |  | Практическое занятие №1.Определение диагностических признаков минералов Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам | 2 |
|  |  | Практическое занятие №2.Построение геоморфологического и геологического разрезов | 2 |
|  |  | Практическое занятие №3.Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки. | 2 |
| Тема 1.2. Строительные материалы и изделия |  | Содержание | 55 |
|  |  | 1. Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики материала и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. |  |
|  |  | 2. Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. |  |
|  |  | 3. Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. |  |
|  |  | 4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла. Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения. |  |
|  |  | 5. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от коррозии. Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области применения. |  |
|  |  | 6. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. |  |
|  |  | 7. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). |  |
|  |  | 8. Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны. Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. |  |
|  |  | 9. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные добавки. |  |
|  |  | 10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. |  |
|  |  | 11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. |  |
|  |  | 12. Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередаче и термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы. |  |
|  |  | 13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. |  |
|  |  | 14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 24 |
|  |  | Лабораторные работы: Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава песка | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №2. Определение водопотребности и сроков схватывания цементного теста. | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом | 2 |
|  |  | Практические занятия: Практическое занятие №4.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками кровельных гидроизоляционных материалов. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №5.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляционных материалов. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №6.Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих | 2 |
|  |  | Практическое занятие №7. Ознакомление со структурой и пороками древесины | 2 |
|  |  | Практическое занятие №8. Ознакомление с расчетом подбора состава бетонной смеси. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №9. Ознакомление с расчетом подбора состава смеси раствора. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа: - оформление практической работы «Построение геоморфологического и геологического разрезов». - оформление лабораторной работы «Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси». | 4 |
|  |  | Консультации: - метод, состав и объем инженерно-геологических работ. - по проектированию состава бетонной смеси. - гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. | 6 |
|  |  | Промежуточная аттестация (1 семестр): экзамен | 18 |
| Тема 1.3. Архитектура зданий |  | Содержание |  |
|  |  | 3 семестр | 89 |
|  |  | 1. Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Основы. строительной физики. Единая модульная система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. | 4 |
|  |  | 2. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. | 2 |
|  |  | 3. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий. Основания и фундаменты Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения . Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения . Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий , перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных полов , из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов , сплошных полов. Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупнопанельных перегородок , перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей.. Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. Скатные крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции. Классификация кровли и требования предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш. Водоотвод с плоских крыш. Выход на крышу. Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования , предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы. Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали. | 25 |
|  |  | 4. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы. | 2 |
|  |  | 5. Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного железобетона. Крупно- панельные здания. Крупноблочные здания. Деревянные здания. Современные технологии их возведения. | 4 |
|  |  | В том числе, практических занятий | 38 |
|  |  | Практическое занятие №10. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №11. Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы расположения фундаментов | 4 |
|  |  | Практическое занятие №12. Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №13. Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций | 2 |
|  |  | Практическое занятие №14. Вычерчивание плана на отм. 0.000 | 4 |
|  |  | Практическое занятие №15. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия | 2 |
|  |  | Практическое занятие №16. Вычерчивание плана кровли. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №17. Вычерчивание схемы стропил. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №18. Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №19. Вычерчивание разреза по лестничной клетке. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №20. Вычерчивание фасадов здания | 2 |
|  |  | Практическое занятие №21. Выполнить конструктивное решение большепролетной конструкции | 2 |
|  |  | Практическое занятие №22. Выполнить генеральный план для гражданского здания | 2 |
|  |  | Практическое занятие №23. Выполнить вертикальную привязку здания к рельефу | 2 |
|  |  | Практическое занятие №24. Выполнение конструктивной схемы монолитного здания. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа: - Написать реферат на тему «Назначение, виды и состав подвесных потолков». - Написать реферат на тему «Крупнопанельные и крупноблочные здания». - Написать реферат на тему «Современные технологии возведения зданий». | 6 |
|  |  | Консультации: - Доработка практической работы №14 - Доработка практической работы №19 - Доработка практической работы №22 - Выполнить разрез стены деревянного здания | 8 |
|  |  | Промежуточная аттестация (3 семестр): другая форма контроля тестирование |  |
|  |  | 4 семестр | 80 |
|  |  | Содержание |  |
|  |  | 6. Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов. | 2 |
|  |  | 7. Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции .Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция Конструкции одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции : колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса. Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса Здания из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их конструкции. | 16 |
|  |  | 8. Строительство зданий в районах с особыми геофизическими условиями. Строительство зданий в сейсмических районах. Строительство зданий в районах вечной мерзлоты. Строительство зданий на просадочных грунтах. | 4 |
|  |  | 8. Сельскохозяйственные здания и сооружения. Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и сооружениях. Основы районной планировки сельских населенных мест | 4 |
|  |  | 9. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к вне квартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. | 6 |
|  |  | В том числе, практических занятий | 28 |
|  |  | Практическое занятие №25. Построение плана промышленного здания с проработкой конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям | 4 |
|  |  | Практическое занятие №26. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №27. Вычерчивание схемы расположения плит покрытия. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №28. Вычерчивание продольного и поперечного разрезов. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №29. Вычерчивание разреза по стене (М 1:50). | 2 |
|  |  | Практическое занятие №30. Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов промышленного здания. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №31. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №32. Подбор окон, дверей и ворот. Конструктивное решение перегородок промышленных зданий. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №33. Схема разрезки здания на отдельные блоки; антисейсмические швы. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №34. Конструктивные решения проветриваемых холодных подполий. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №35. Реконструкция зданий «первых поколений» массового жилищного строительства. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа: - Написать конспект на тему: «Понятие о проектировании промышленных зданий». - Написать конспект на тему: «Малоэтажные общественные здания из лёгких металлических конструкций». - Написать реферат на тему: «Сельскохозяйственные здания и сооружения». - Написать конспект на тему: «Конструктивные решения нежилых первых этажей многоквартирных домов». - Написать реферат на тему: «Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры». | 10 |
|  |  | Консультации: - Выполнение плана промышленного здания. - Выполнение поперечного и продольного разрезов. - Выполнить генеральный план промышленного здания; - Выполнить генеральный план сельского населённого пункта; - Выполнить реконструкцию промышленного здания с учётом требований. | 10 |
|  |  | Промежуточная аттестация: ДФК (контрольная работа) |  |
| Раздел 2 Проектирование строительных конструкций |  |  | 158 |
| 5 семестр |  |  |  |
| Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций |  | Содержание | 2 |
|  |  | 1. Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций |  |
|  |  | 2. Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок. Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. | 4 |
|  |  | 3. Основы расчета деревянных конструкций. Работа материалов для деревянных конструкций под нагрузкой. Основы расчета деревянных стоек. Область распространения и простейшие конструкции деревянных стоек. Особенности работы деревянных стоек под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчет центрально сжатых стоек цельного сечения. Общий порядок расчета. Примеры расчета деревянных стоек на подбор сечения и проверку несущей способности. Правила конструирования центрально сжатых деревянных стоек и узлов. Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. | 2 |
|  |  | Основы расчета деревянных балок. Область распространения и простейшие конструкции деревянных балок. Особенности работы деревянных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по предельным состояниям 1-ой и 2-ой группы. Расчет деревянных балок цельного сечения. Общий порядок расчета. Пример расчета деревянных балок прямоугольного сечения на подбор сечения. Некоторые правила конструирования деревянных балок. | 4 |
|  |  | Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов. Соединения цельных деревянных элементов: на нагелях (гвоздях), на врубках, клеевые. Расчет нагельных и гвоздевых соединений. Понятие о конструкции и расчете врубки. Современные соединения: клеевые соединения, на металлических зубчатых пластинах, вклеенных стальных стержнях и др. | 2 |
|  |  | 4.Основы расчета металлических конструкций. Работа материалов для металлических конструкций под нагрузкой. Основы расчета стальных колонн. Работа центрально сжатых колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. | 2 |
|  |  | Расчет стальных балок. Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий | 24 |
|  |  | Практическое занятие №23. Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные, расчётные. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №24. Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент. | 6 |
|  |  | Практическое занятие №25. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №26. Расчет цельнодеревянной балки. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №27. Расчет и конструирование центрально-сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №28. Расчет стальной прокатной балки. | 4 |
|  |  | Консультации: - расчет деревянных балок цельного сечения работающих на косой изгиб. | 4 |
|  |  | Самостоятельная учебная работы: - нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN); - алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента; | 4 |
|  |  | Промежуточная аттестация: Курсовой проект |  |
|  |  | 6 семестр |  |
|  |  | Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. | 4 |
|  |  | 5. Основы расчета железобетонных конструкций. Материалы для железобетонных конструкций. Работа материалов для железобетонных конструкций под нагрузкой. Сравнительная оценка прочностных и деформационных свойств материалов. Основы расчета железобетонных колонн. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн. Особенности работы железобетонных колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчет условно центрально сжатых железобетонных колонн прямоугольного сечения со случайным эксцентриситетом. Общий порядок расчета. Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн. Примеры расчета железобетонных колонн на подбор сечения рабочей продольной арматуры. Правила конструирования железобетонных колонн. | 4 |
|  |  | Основы расчета железобетонных балок и плит без предварительного напряжения. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных балок. Особенности работы железобетонной балки под нагрузкой и предпосылки для расчета по 1-ой и 2-ой группам предельных состояний. Стадии напряженно-деформированного состояния. Вывод уравнений прочности нормального сечения балки прямоугольного элемента с одиночным армированием. Расчет прочности балки прямоугольного сечения с одиночным армированием. Общий порядок расчета. Расчет прочности нормального сечения с двойным армированием. | 4 |
|  |  | Расчет прочности нормального сечения балки таврового сечения. Пример расчета железобетонной балки таврового сечения на подбор количества и диаметра рабочей продольной арматуры. Расчет прочности железобетонных балок прямоугольного сечения по наклонному сечению: обеспечение прочности по наклонной трещине. Некоторые правила конструирования железобетонных балок. Понятие о расчете сборных железобетонных конструкций на транспортные и монтажные нагрузки. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте. | 4 |
|  |  | Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Способы и методы натяжения. Напряжения в предварительно напряженной арматуре. Особенности армирования. Понятие о расчете. | 2 |
|  |  | Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. | 2 |
|  |  | 6. Основы расчета каменных конструкций. Расчет кирпичных столбов и стен. Область распространения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Особенности работы кирпичных столбов под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных. Усиление кирпичных столбов и простенков. | 2 |
|  |  | 7. Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке. | 4 |
|  |  | 8. Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. | 4 |
|  |  | В том числе практических занятий | 32 |
|  |  | Практическое занятие №29. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №30. Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №25. Расчет и конструирование железобетонной балки с одиночным армированием. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №26. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия | 4 |
|  |  | Практическое занятие №27. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №28. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №29. Расчёт осадки оснований. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №30. Расчет и конструирование столбчатого фундамента. | 2 |
|  |  | Практическое занятие №31. Расчет и конструирование свайных фундаментов. | 4 |
|  |  | Практическое занятие №32. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов. | 2 |
|  |  | Самостоятельная учебная работы при изучении раздела 2: - конструирование железобетонных колонн; - расчет фундамента под внутреннюю несущую стену; - расчет центрально-растянутого стального элемента; - конспект по расчету стальной балки составного сечения; - конспект по особенностям армирования предварительно напрягаемых элементов. | 10 |
|  |  | Консультации: -расчет и конструирование монолитных перекрытий сплошного и ребристого сечений; - особенности расчета фундамента под внутреннюю несущую стену; | 8 |
|  |  | Промежуточная аттестация: экзамен | 18 |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. является обязательным Тематика курсовых проектов Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания |  |  | 60 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки 2. Выбор конструктивного типа, схемы здания 3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 4. Определение глубины заложения фундамента. 5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации 6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 7. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации 8. Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 9. Подбор оконных блоков. Составление спецификации 10. Подбор дверных блоков. Составление спецификации 11.Выполнение плана I, типового этажа 12. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. 13. Расчёт лестницы, лестничной клетки 14. Выполнение разреза здания 15. Выполнение фасадов (главного и бокового) 16. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций 17. Выполнение экспликации полов 18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ ) 19.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 20. Разработка пояснительной записки |  |  | 50 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций Вычерчивание плана кровли Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей). |  |  | 6 |
| Консультации к курсовому проекту: Подбор конструктивных элементов Написание пояснительной записки |  |  | 4 |
| Промежуточная аттестация: курсовой проект (дифференцированный зачёт) |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1. «САПР» Виды работ: 1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: -подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием информационных программ; -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы; -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD; -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования: - узлов цоколя зданий; -карнизных узлов зданий; -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 3. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования : -чертежа плана здания в AutoCAD; - чертежа разреза здания в AutoCAD; -фасада здания, узлов в AutoCAD. 4. Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный профессиональных программ: -определение расчётного сопротивления грунта; -определение размеров подошвы ленточного фундамента. |  |  | 72 |
| Промежуточная аттестация: зачёт |  |  |  |
| МДК.01.02 Проект производства работ |  |  | 268 |
| Раздел 3. Разработка проекта производства работ |  |  | 218 |
| Тема 3.1 Виды и характеристики строительных машин | Содержание |  |  |
|  | 5 семестр |  | 116 |
|  | 1. Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация строительства |  | 24 |
|  | 2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и транспортирующих машин |  |  |
|  | 3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке ). Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. |  |  |
|  | 4 Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.) |  |  |
|  | 5 Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. |  |  |
|  | 6 Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |
|  | Практическое занятие № 1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 2 Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ |  | 4 |
| Тема 3.2 Организация строительного производства | Содержание |  |  |
|  | 1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства. |  | 2 |
|  | 2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. |  | 2 |
|  | 3. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. |  | 6 |
|  | 5. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. |  | 4 |
|  | 6. Проектирование календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. |  | 10 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 40 |
|  | Практическое занятие №3.Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 4. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах |  | 6 |
|  | Практическое занятие № 5.Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 6.Составление календарного графика на общестроительные работы |  | 6 |
|  | Практическое занятие № 7.Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ. |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 8. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов). |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 9.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов). |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 10.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов. |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 11.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 12.Определение технико-экономических показателей ППР |  | 2 |
|  | Самостоятельная учебная работы: - Выполнить конспект на тему: «Роль строительных машин в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве» - Выполнить конспект на тему: «Грунтоуплотняющие машины» - Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации - Выполнить реферат на тему: «Основы организации строительства и строительного производства. Этапы ПОС и ППР» - Выполнить конспект на тему: «Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ» |  | 10 |
|  | Консультации: - Роль строительных машин в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве - Грунтоуплотняющие машины - Основы организации строительства и строительного производства. - Этапы ПОС и ППР - Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ - Основные параметры потока - Построение графиков потока и графиков ресурсов - Разработка фрагмента календарного плана - Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов |  | 18 |
|  | Промежуточная аттестация: ДФК (контрольная работа) |  |  |
|  | 6 семестр |  |  |
|  | 7. Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий. Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании .Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов |  | 4 |
|  | 8. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов. |  | 2 |
|  | 9. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение. |  | 2 |
|  | 10. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика. |  | 4 |
|  | 11. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика |  |  |
|  | 12. Строительный генеральный план (СГП). Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов. |  | 10 |
|  | 13. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов |  |  |
|  | 14. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. |  |  |
|  | 15. Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей. |  |  |
|  | 16.Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки. |  |  |
|  | 17.Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов |  |  |
|  | 18.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1) |  | 8 |
|  | 19.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4) |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 42 |
|  | Практическое занятие № 13.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события» |  | 6 |
|  | Практическое занятие № 14. «Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» |  | 6 |
|  | Практическое занятие № 15.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика |  | 6 |
|  | Практическое занятие № 16.Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников. |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 17.Выбор и привязка монтажных кранов |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 18. Определение опасных зон на стройгенплане |  | 4 |
|  | Практическое занятие № 19.Разработка элементов технологических карт |  | 6 |
|  | Практическое занятие № 20.Разработка элементов технологических карт |  | 6 |
|  | Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3. - Выполнить конспект на тему: «Оптимизация календарных планов» - Выполнить конспект на тему: «Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков» - Параметры сетевого графика и их определение - Доработка практической работы № 14 «Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» - Выполнить реферат на тему: «Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП» - Расчет площади складов - Доработка практической работы № 19 «Разработка элементов технологических карт» |  | 14 |
|  | Консультации - Построение и расчет сетевого графика - Построение сетевого графика в масштабе времени - Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений - Размещение на СГП монтажных кранов и их привязка - Разработка элементов технологической карты |  | 10 |
|  | Промежуточная аттестация: Курсовой проект |  |  |
| Учебная практика раздела 3. «ТОСП» Виды работ - разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства - разработка строительного генерального плана на надземную часть |  |  | 72 |
| Промежуточная аттестация: зачёт |  |  |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по МДК 01.02 является обязательным. Тематика курсовых проектов (работ) 1. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения |  |  | 62 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1. 1 Разработка календарного плана (КП) Цели и задачи проекта 1.1 Условия строительства 1.2 Определение объемов работ 1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 1.4 Определение потребности в материальных ресурсах 1.5 Выбор методов производства работ 1.6 Календарный план производства работ 1.6.1 Разработка календарного плана 1.6.2 Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и механизмов) 1.6.3 Расчет ТЭП. 2. Разработка строительного генерального плана на надземную часть 3. Безопасность труда при производстве работ на объекте |  |  | 50 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 1. Изучение нормативно-технической документации в области разработки проекта производства работ 2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации 3. Изучение типовых строительных генеральных планов на надземный период. Разработка элементов строительного генерального плана. |  |  | 6 |
| Консультации по курсовому проекту: 1. Построение графика движения рабочих. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 2.Выполнение графической части проекта с использованием ИТ |  |  | 6 |
| Промежуточная аттестация: курсовой проект |  |  |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ : - разработка и согласование сетевого графика строительных работ на объекте капитального строительства - разработка карт технологических и трудовых процессов |  |  | 36 |
| Промежуточная аттестация: зачёт |  |  |  |
| Квалификационный экзамен |  |  | 18 |
| Всего |  |  | 730 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Строительные материалы  и изделия» оснащённый  оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест);

- комплект демонстрационных строительных материалов ;

- программное обеспечение профессионального назначения

техническими средствами  обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор,

Кабинет «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке» оснащённый  оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест);;

- комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород;

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Кабинет «Проектирование зданий и сооружений» оснащённый  оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест);

- программное обеспечение  профессионального назначения по проектированию зданий ;

- модели и макеты конструкций и конструктивных узлов.

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Кабинет  «Проектирование производства работ» оснащённый  оборудованием:

-рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест);

-модели и макеты производства работ на строительной площадке

-программное обеспечение профессионального назначения ;

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Кабинет  « Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» оснащённый  оборудованием:

-рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест);

-программное обеспечение профессионального назначения ;

техническими  средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащённый  оборудованием:

- Набор сит для определения гранулометрического состава песка,

- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов,

- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси,

- Прибор «Вика»  для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста,

- Пресс для определения прочности на сжатие бетона,

- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом.

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» оснащена оборудованием

. - рабочие места преподавателя и обучающихся  ( столы и стулья по количеству мест);

-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); принтер, сканер, проектор.

-компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

- Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 с.

- Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. – М.: Академия, 2015. – 368 с.

- Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2017. – 351с

- Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой механизации. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с.

- Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.;

- Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с.

- Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок:учебник для сред. Проф. Образования  / И.А.Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 215 с.

- Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. Л.Р. Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с.

- Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М :ИНФРА-М, 2016.- 304с.:

- Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-288с.

- Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. ИНФРА-М, 2018. — 457 с.

- Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – Инженерия, 2017. – 196с

- Основы инженерной геологии [Текст] / Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с.

- Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

- Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с.

- Попов Л.Н.  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2014. - 384 с.

- Попов Л.Н. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2014. -223 с.

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 236 с

- Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с.

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.

- Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / С.В. Томилова. – М.: Академия, 2014. – 336 с.

3.2.1.2.Нормативно-техническая литература

- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»

- СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, № 2).

- СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции

- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

- СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-83*

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты

- СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85

- СП 35-102-2001  "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам"

- СП 35-105-2002  Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (

- СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»

- СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий

- СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения

- СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84*

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

- СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

- СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84*

- СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации	СНиП 3.05.04-85*

- СП 131.13330.2012  Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

- ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

- ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной документации для строительства . Основные требования  к проектной и  рабочей документации

- ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов».

- ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования;

- Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)

- О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года)

- МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях»

- О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года)

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85);

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85);

- ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций;

- МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения;

- Единые нормы и расценки (ЕНиР)

- Типовые технологические карты

- Карты трудовых процессов

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html

- Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/

- Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks

- Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим доступа: http://www.znanium.com].

- Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.dwg.ru

- Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.cniisk.ru

- Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html

- Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.best-stroy.ru/gost

- Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/

- Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/

- Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.3. Дополнительные источники

Справочники:

Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856 с.

Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2008.-1232 с.

Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна.- Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с.

Учебники:

- Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 365 с.

- –Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2014

- Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  П.Г.Грабовый, В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил.

- Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие для студ.  высш. учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издательский  центр «Академия»,2006.с-432с.

- Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. – 112 с.

- Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-«Интеграл», 2005 – 216с

- Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие для студентов строительных специальностей/Шеришевский  И. А. — М.: Архитектура-С, 2012.— 168 с

- Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А,Шеришевский  — М.: Архитектура-С, 2005. — 176 с

Методические рекомендации

- Методические рекомендации по выполнению   практических работ

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ

- Методические рекомендации  по выполнению   курсового проекта

- Методические рекомендации по подготовке к защите дипломного (курсового) проекта

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | - обоснование выбора строительных материалов конструктивных элементов ограждающих конструкций; - обоснование выбора глубины заложения фундамента в зависимости от вида грунта; - обоснование выбора строительных конструкций для разработки строительных чертежей; - выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций; - проектирование типовых узлов. | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики , - экзамен по МДК , --экзамен по модулю |
| ПК1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | - обоснование выбора конструкции в соответствии с расчетом действующих нагрузок; - построение расчетной схемы по конструктивной схеме; - выполнение статического расчета конструкций, проверка их несущей способности |  |
| ПК1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | - выполнение проектной документации в соответствии с ЕСКД; - выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, узлов генпланов гражданских и промышленных зданий с использованием информационных технологий |  |
| ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. | - определение номенклатуры и осуществление расчета объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработка графиков эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; - выполнение расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; - разработка графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; - выполнение строительных чертежей применением информационных технологий; - выполнение графического обозначения материалов и элементов конструкций; - соблюдение требований нормативно-технической документации при оформление строительных чертежей; - определение состава и расчёта показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; - заполнение унифицированных форм плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определение перечня необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; - составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; - разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработка карт технологических и трудовых процессов; - соблюдение технологической последовательности производства работ и требований охраны труда, техники безопасности на объекте капитального строительства |  |
| ОК1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, |
| ОК2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | -оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | -конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. -четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. -построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК5Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК6Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК7Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК8Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК9Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | -использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли -планирование предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |