ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙКОЛЛЕДЖ»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

# ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОДУЛЯ

ПМ.4. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

специальность: 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород, 2019 г.

Программа учебной дисциплины ПМ.4. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» разработана   основе  ФГОС СПО и общей примерной образовательной программы  для  специальности     08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж

Разработчик:

Родионова Т.В. , преподаватель, ОГАПОУ «БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №___от «___»_____2019г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-методической работе ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована методическим советом ОГАПОУ  «БСК»

Протокол № 1 от 31_августа 2019 г.

Рассмотрено на педагогическом совете

Протокол № 1от_31 августа 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектови соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ## ОК 4. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ## ОК 5. | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 6. | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ## ОК 7. | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 8. | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 9. | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 10. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ## ОК 11. | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| ## ПК 4.1. | ## Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ## ПК 4.2. | ## Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ## ПК 4.3. | ## Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ## ПК 4.4. | ## Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. |
| --- | --- |
| уметь | Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. |
| знать | Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий;правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов –276 часов

Из них   на освоение МДК -170 часов

на производственную практику - 36часов

самостоятельная работа -30 часов

консультации – 40 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объём ОП | Самостоятельная работа | Консультации | С преподавателем |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лекции | Пр. занят. | Лаб. раб | Курсов проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 138 | 20 | 20 | 80 | 34 | 46 | - | - | 18 |
| ПК 4.4 ОК 1-11 | Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 84 | 10 | 20 | 54 | 24 | 30 | - | - | - |
|  | Всего по МДК | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01.02 | Учебная практика | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП.04.01 | Производственная практика | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| Квалиф. экз |  | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Всего ПМ 04 |  | 276 | 30 | 40 | 170 | 58 | 76 | - | - | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  |  | 810888888 138 |
| ## МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений |  |  | 80 |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений |  |  | 52 |
|  |  | Содержание | (18)теор |
|  |  | 1.Жилищная политика новых форм собственности.Основные принципы федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. |  |
|  |  | 2.Организация работ по технической эксплуатации зданий.Параметры , характеризующие техническое состояние зданий. |  |
|  |  | 3.Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. |  |
|  |  | 4.Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. |  |
|  |  | 5.Капитальность зданий |  |
|  |  | 6.Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации |  |
|  |  | 7.Система планово-предупредительных ремонтов. |  |
|  |  | 8.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. |  |
|  |  | 9.Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. |  |
|  |  | 10.Содержание помещений и придомовой территории |  |
|  |  | # В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 34 |
|  |  | # Практическое занятие№1.Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №2. Оформление документации по результатам общего осмотра здания | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №3 .Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы) | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №4. Определение среднего срока службы элементов здания | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №5 .Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий | 2 |
|  |  | # Практическое занятие № 6. Характерные повреждения стен и способы их устранения | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №7. Определение температуры на поверхности стены | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №8. Определение деформации стен | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №9 Определение прогиба в плите перекрытия | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №10.Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления | 2 |
|  |  | # Практическое занятие № 11.Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №12.Определение физического износа инженерного оборудования | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №13.Составление дефектной ведомости помещений | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №14. Расчет физического износа зданий и сооружений |  |
|  |  | # Практическое занятие №15. Оформление актов при эксплуатации зданий | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №16. Виды и объемы работ при благоустройстве | 1 |
|  |  | # Практическое занятие №17. Организация работ при благоустройстве | 1 |
|  |  | # Практическое занятие №18. Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству; | 2 |
| Тема 1.2Оценка технического состояния зданий и сооружений |  |  | 28 |
|  |  | # Содержание | 16(теории) |
|  |  | 1.Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий |  |
|  |  | 2.Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания |  |
|  |  | 3.Защита зданий от преждевременного износа. |  |
|  |  | 4.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации |  |
|  |  | 5.Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. |  |
|  |  | 6.Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов). |  |
|  |  | 7.Методика оценки технического состояния металлических конструкций. |  |
|  |  | 8.Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. |  |
|  |  | 9.Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |  |
|  |  | 10.Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |
|  |  | Практическое занятие №19 Оценка технического состояния фасадов здания | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №20.Оценка технического состояния фундаментов здания | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №21 Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №22. Оценка технического состояния инженерных систем. | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №23. Оценка технического состояния здания в целом | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №24. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений | 2 |  |
|  |  | Промежуточная аттестация | 18 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. |  |  | 20 |  |
| Изучение « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: - Техническая эксплуатация стен - Техническая эксплуатация фасада - Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода - Техническая эксплуатация систем отопления - Техническая эксплуатация систем газоснабжения - Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения Написание рефератов по темам: - Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. - Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. - Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. - Защита зданий от преждевременного износа. - Система планово-предупредительных ремонтов. - Особенности эксплуатации общественных зданий. - Подготовка зданий к сезонной эксплуатации - Коррозия конструкций из различных материалов. - Технические методы повышения безотказности объектов. Подготовка презентаций по темам: - Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. - Старение и износ материалов конструкций. - Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций |  |  |  |  |
| Консультации |  |  | 20 |  |
| Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  | 84 |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  |  | 54 |  |
| Тема 3.1.Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений |  |  | 50 |  |
|  | Содержание |  | 22(теории) |  |
|  | 1.Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений. |  |  |  |
|  | 2.Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки. |  |  |  |
|  | 3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир |  |  |  |
|  | 4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. |  |  |  |
|  | 5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий. |  |  |  |
|  | 6.Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. |  |  |  |
|  | 7.Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. |  |  |  |
|  | 8.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. |  |  |  |
|  | 9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. |  |  |  |
|  | 10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. |  |  |  |
|  | 11.Усиление каменных конструкций. |  |  |  |
|  | 12.Усиление металлических конструкций. |  |  |  |
|  | 13.Усиление и ремонт деревянных конструкций. |  |  |  |
|  | 14.Проектная документация на реконструкцию зданий. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 28 |  |
|  | Практическое занятие №1. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировочного решения. |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2.. Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен при реконструкции. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4. Выполнение чертежей конструкций утеплённых фасадов. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие №8. Расчёт усиление оконных и дверных проемов в кирпичной стене. Выполнение чертежа усиленных проёмов |  | 4 |  |
| Тема 3.2. Охрана труда |  |  | 4 |  |
|  | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1.Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Разработка рекомендаций по уменьшению риска |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.04 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: - Направления модернизации планировочных решений общественных зданий - Социальная необходимость реконструкции - Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. Написание рефератов по темам: - Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. - Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки. |  |  | 10 |  |
| Консультации |  |  | 20 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  |  | 36 |  |
| Виды работ: - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; - контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; - определение сроков службы элементов здания; - разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. |  |  |  |  |
| Экзамен квалификационный |  |  | 18 |  |
| Консультации |  |  | 40 |  |
| Всего |  |  | 276 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий»,«Электротехники»,  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» и лабораторий «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Кабинеты«Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием:

рабочее место преподавателя ( стол , стул),

рабочие места по количеству обучающихся (столы , стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран;

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

- Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

- Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

- Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 208 с.

- Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб.пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

Нормативно-техническая литература:

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

- ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: Стройиздат, 1985

- ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: Гражданстрой, 1988

- ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности

- МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

- МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации

- МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.

- МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

- Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений.

- Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".

- СП 13-102-2003. Правила  обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион России, 2012

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион России, 2012

- СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: Минрегион России, 2012

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс]:М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.-[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

- Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

- Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

- Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

- Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,  2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б.Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806

7.   Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений

(зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций)

[Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c.

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт

объектов капитального строительства. Нормативные документы по

строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и

производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]:

сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр

Медиа, 2015. — 500c.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

9. Технология реконструкции и модернизации зданий:

Учебное пособие / Г.В. Девятаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250

с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-001505-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/372198

10. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений:

Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004786-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/401002

11. Техническая эксплуатация зданий и сооружений:

Уч. для средних проф.-техн. уч. заведений / В.А.Комков,

С.И.Рощина, Н.С.Тимахова. -М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013-288 с.:

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (п) ISBN

978-5-16-006650-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/402614

12. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки:

Учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. –

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003265-8 –

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414300

3.2.3. Дополнительные источники

- Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012.

- Методические рекомендации для практических работ.

- Методические рекомендации для самостоятельных работ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - разработка системы планово-предупредительных ремонтов; - назначение зданий на капитальный ремонт; - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; - планирование текущего ремонта; - составление графиков проведения ремонтных работ; - принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики , - экзамен по МДК , --экзамен по модулю |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; - применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - определение сроков службы элементов здания; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - выполнение обмерных работ; - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; - чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий; |  |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - ведение журнала наблюдений; - заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности икачества выполнения профессиональных задач | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональ ных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей - проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологическойбезопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли - эффективностьпланирования предпринимательской деятельности впрофессиональной сфере |  |