ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Специальность  08.02.03 «Производство неметаллических строительных  изделий и конструкций»

2019г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и основы электронной техники»разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) и примерной общей образовательной программы  по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных  изделий и конструкций»

Организация-разработчик:

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Алтайский архитектурно-строительный колледж»

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Ногина А.В.,  преподаватель дисциплин ОГАПОУ «БСК».

РАССМОТРЕНО							    УТВЕРЖДАЮ

На заседании ПЦК

Протокол №___от______2019г.

Председатель ПЦК						Зам. директора

___________								___________

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора ____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой  комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 13 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

1.1. Область применения рабочей  программы

Учебная дисциплина ОП 03. Электротехника и основы электронной техники является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций».

Учебная дисциплина «Электротехника и основы электронной техники» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства неметаллических строительных изделий и конструкций;

ПК 2.2. Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по заданным условиям;

ПК 2.4. Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции.

ПК 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами технологического процесса;

ПК 4.2. Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудования;

ПК 4.3. Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы и средства для решения профессиональных задач с учетом контекста | Знания о фундаментальных законах теории электромагнитного поля и электрических цепей; о методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей; электротехническую терминологию и символику; буквенные обозначения и единицы измерения электрических и магнитных величин; правила электробезопасности; методы расчета электрических цепей и электромагнитных полей; назначение, устройство, принцип действия электронных устройств, методы их анализа и синтеза |
| ПК 2.1. | применять теоретические знания к расчету, анализу, диагностике и синтезу электрических и магнитных цепей, электрических машин и электронных устройств; составлять и решать уравнения для анализа конкретных цепей и устройств; составлять, читать и экспериментально исследовать электрические и магнитные цепи и электронные схемы, определять токи, напряжения и мощности; использовать современные измерительные электроприборы при экспериментальных исследованиях |  |
| ПК 2.2. |  |  |
| ПК 2.4. |  |  |
| ПК 3.1. |  |  |
| ПК 4.2. |  |  |
| ПК 4.3. |  |  |

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 66  часов

самостоятельной работы обучающегося  –2часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов/зачетных единиц |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 66 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 36 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа студента (всего) Консультации | 2 4 |
| Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета |  |

  - Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

«Электротехника и основы электронной электроники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Основы электротехники |  | 30 |  |
| Введение Тема 1.1Электрическое поле | Задачи и содержание дисциплины.Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы. Конденсаторы, емкость конденсаторов. Соединение конденсаторов. | 1 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа №1. Расчетное задание на определение эквивалентной емкости. |  |  |
| Тема 1.2Электрические цепи постоянного тока | Электрическая цепь и ее основные элементы. Электрический ток, его направление. Электродвижущая сила (ЭДС) и напряжение на зажимах источника. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и всей цепи. Виды соединений резисторов. Законы Кирхгофа. | 1 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |

|  | Практическая работа № 1 Изучение последовательного соединения приемников электрической энергии и проверка второго правила Кирхгофа | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа № 2 Изучение параллельного соединения приемников электрической энергии и проверка первого правила Кирхгофа | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа № 2. Расчетное задание на определение эквивалентного сопротивления |  |  |
| Тема 1.3Электромагнетизм | Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера. Закон полного тока.Ферромагнитные материалы и их свойства. Классификация магнитных материалов. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 3 «Изучение параметров магнитной цепи, методики расчета неразветвленной магнитной цепи | 2 |  |
|  | Практическая работа № 4 Определение суммарного магнитного потока цепи | 2 |  |
| Тема 1.4 Однофазные цепи переменного тока | Переменный ток, его определение. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, с индуктивностью, с емкостью. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Резонанс напряжений. Резонанс токов | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | 8. Практическая работа № 5 Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока | 2 |  |
|  | 9. Практическая работа № 6 Исследование разветвленной цепи однофазного переменного тока | 2 |  |

| Тема 1.5Трехфазные электрические цепи | Трехфазная система переменного тока, ее преимущества перед однофазной. Получение трехфазной ЭДС. Соединение обмоток генератора и потребителей звездой. Соединение обмоток генератора и потребителей треугольником. Мощность трехфазной цепи при соединении потребителей звездой и треугольником. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа № 7Расчёт трёхфазных электрических цепей переменного тока | 2 |  |
|  | Практическая работа№ 8 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» при симметричной и несимметричной нагрузке | 2 |  |
| Тема 1.6 Электрические измерения | Виды электрических измерений. Классификация измерительных приборов, их характеристики. Погрешности измерений. Измерение напряжений и токов. Измерение сопротивлений. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 9 Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра | 2 |  |
| Раздел 2. Электрические машины и трансформаторы |  | 12 |  |
| Тема 2.1 Трансформаторы | Назначение трансформаторов и их применение. Устройство, принцип действия однофазного трансформатора. Потери и к.п.д. трансформатора. Трехфазные трансформатора, соединение их обмоток. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 10 Исследование работы З-х фазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания | 2 |  |
| Тема 2.2 Электрические машины переменного тока | Назначение машин переменного тока, их классификация. Устройство трехфазного двигателя и основные элементы его конструкции.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным роторами. Область применения асинхронных машин. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 11. Исследование работы 3-х фазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
| Тема 2.3 Электрические машины постоянного тока | Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство электрических машин постоянного тока, основные элементы конструкции и их назначение. Схемы включения, характеристики и область применения машин постоянного тока. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 12 Исследование работы генератора постоянного тока независимого возбуждения | 2 - |  |
| Раздел 3 Основы электропривода |  | 6 |  |
| Тема 3.1Основы электропривода | Понятие об электроприводе. Виды электроприводов. Режимы работы электродвигателей. Аппаратура управления и защиты. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
| Тема 3.2 Аппаратура защиты и управления | Назначение аппаратуры управления, ее классификация. Пускорегулирующая аппаратура ручного управления. Аппаратура автоматического управления. Аппаратура защиты. | 2 |  |
|  | Практическая работа №13. Управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
| Раздел 4 Передача и распределение электрической энергии |  | 6 |  |
| Тема 4.1 Понятие об электрической системе. | Назначение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электроснабжение промышленных предприятий и жилых зданий. Понятие о маркировке проводов и кабелей: выбор сечения проводов и кабелей. Экономия электроэнергии. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 14 Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередачи | 2 |  |
| Тема 4.2Основы электробезопасности | Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. | 2 | 2 |

| Раздел 5 Основы электроники |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 5.1Классификация электронных приборов, их устройство и применение. | Электрофизические свойства полупроводников, собственная и примесная проводимости. Электронно-дырочный переход и его свойства. Полупроводниковые диоды: классификация, свойства маркировка, область применения. Понятие о фотодиодах и фоторезисторах. Биполярные транзисторы: устройство, характеристики, схемы включения. Статические параметры, применение, маркировка. Тиристоры, классификация, устройство, характеристики, область применения. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 15 Изучение работы транзистора, включенного по схеме с общей базой и общим эмиттером | 2 |  |
| Тема 5.2 Электронные выпрямители | Основные сведения о выпрямителях. Однофазные и трехфазные схемы выпрямления, принцип их работы. Сглаживающие фильтр. Электронные стабилизаторы напряжения тока. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 16 Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров | 2 |  |
|  | Практическая работа № 17 Мостовая схема выпрямителя. Расчет схемы мостового выпрямителя по заданной мощности потребителя. | 2 |  |
| Тема 5.3 Электронные усилители, генераторы | Классификация и основные параметры усилителей. Принцип построения каскада усиления. Режим транзисторного каскада по постоянному току. Обратные связи в усилителях. Электронные генераторы синусоидальных колебаний типа - LC: способ создания положительной обратной связи в этом генераторе. Генераторы пилообразных напряжений: схема, принцип действия, применение. | 2 | ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.4 ПК 3.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 1 |
|  | Практическая работа № 18 Изучение работы электронных генераторов. | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |

|  | Консультации | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  | 72 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия специализированной лаборатории «Электротехника».

Оборудование учебной лаборатории  «Электротехники»:

- лабораторные стенды;

- измерительные приборы

- плакаты;

- модели электрических машин, однофазного трансформатора;

- образцы пускорегулирующей аппаратуры

- кодотранспоранты по разделам дисциплины  «Электротехника и основы электронной техники».

Технические средства обучения:

- ЖК панель,  ПК;

- оверхед проектор с экраном;

- современные интерактивные средства обучения

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2015.

2.Ф.Е. Евдокимов Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2016.

3.В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец Электрические машины. - М.: Академия, 2014.

4. В.А Прянишников Электроника: Полный курс лекций.-  5-е изд.- СПб.: КОРОНА принт; М.: Бином – Пресс, 2015.

7. М.В. Гальперин Электронная техника. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016.

Дополнительные источники:

1. М.М. Кацман Электрические машины приборных устройств и средств автоматизации.- М.: «Академия» , 2014.

2. М.М. Кацман Электрические машины автоматических устройств.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016.

3. И.И. Алиев Справочник по электротехнике и электрооборудованию.- Р-н-Д.: Феникс, 2016.

4. Электротехника: электронный учебно-методический комплекс .– М: Интел Про, 2016.

5. В.И. Лачин, Н.С. Савелов Электроника. – Ростов н/ Д, Феникс , 2015.

Интернет – ресурсы:

Электронная библиотека Znanium.com

- Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. - М.: ДМК Пресс, 2014. - 416 с

- Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| Выбирать способы и средства для решения профессиональных задач с учетом контекста | Способы и средства для решения профессиональных задач выбираются с учетом контекста | Оценка результатов выполнения практической работы Дифференцированный зачет |
| применять теоретические знания к расчету, анализу, диагностике и синтезу электрических и магнитных цепей, электрических машин и электронных устройств; | Теоретические знания применяются к расчету, анализу, диагностике и синтезу электрических и магнитных цепей, электрических машин и электронных устройств |  |
| составлять и решать уравнения для анализа конкретных цепей и устройств; | Уравнения для анализа конкретных цепей и устройств составляются и решаются верно |  |
| составлять, читать и экспериментально исследовать электрические и магнитные цепи и электронные схемы, определять токи, напряжения и мощности; | Электрические и магнитные цепи и электронные схемы составляются, читаются верно, токи, напряжения и мощности определяются верно |  |
| использовать современные измерительные электроприборы при экспериментальных исследованиях | Современные измерительные электроприборы при экспериментальных исследованиях применяются согласно инструкциям, с соблюдением правил эксплуатации |  |
| Знать: |  |  |
| Знания о фундаментальных законах теории электромагнитного поля и электрических цепей; о методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей; | Демонстрируются знания о фундаментальных законах теории электромагнитного поля и электрических цепей, о методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей и применяются при выполнении практических заданий | Устный опрос Тестирование Технический диктант Контрольная работа Защита практических работ Дифференцированный зачет |
| электротехническую терминологию и символику; буквенные обозначения и единицы измерения электрических и магнитных величин; | Электротехническая терминология и символика, буквенные обозначения и единицы измерения электрических и магнитных величин используются корректно, в соответствии с решаемыми задачами |  |
| правила электробезопасности; | При выполнении практических работ соблюдаются правила электробезопасности |  |
| методы расчета электрических цепей и электромагнитных полей; | Методы расчета электрических цепей и электромагнитных полей применяются верно, выбираются в соответствии с контекстом |  |
| назначение, устройство, принцип действия электронных устройств, методы их анализа и синтеза | Назначение, устройство, принцип действия электронных устройств, методы их анализа и синтеза описываются верно, демонстрируется их применение на практике |  |