ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

МДК 01.01«Электрические машины»

специальности:

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. МДК 01.01«Электрические машины» специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ Тарасенко Н.В. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Лысенко С.Д., преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по МДК 01.01«Электрические машины» составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования повышенного уровня 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» с углубленной подготовкой по дизайну костюма. Учебной программой предусмотрено 8 часа на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частно дидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную деятельность студентов по МДК 01.01«Электрические машины»

для специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № | Тема согласно программе | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Тема самостоятельной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Тема 1.1.1 Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока | Письменные ответы на вопросы. | 1 | «Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока» |
| 2 | Тема 1.1.2 Обмотки якоря коллекторных машин постоянного тока | Письменные ответы на вопросы. | 1 | «Обмотки якоря машин постоянного тока» |
| 3 | Тема 1.2 Трансформаторы | Письменные ответы на вопросы. | 1 | «Трансформаторы» |
| 4 | Тема 1.2.1 Устройство и рабочий процесс трансформаторов | Письменные ответы на вопросы. | 1 | «Переходные процессы в трансформаторах» |
| 5. | Тема 1.4.1 Режимы работы и устройство асинхронной машины | Решение задач | 1 | «Генератор постоянного тока» |
| 6. | Тема 1.4.1 Режимы работы и устройство асинхронной машины | Решение задач | 1 | «Двигатель постоянного тока» |
|  | ВСЕГО: |  | 6 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - максимальное количество баллов по каждому виду задания студент получает, если: обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - студент получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. |
| «3» | - студент получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание;при изложении допущена 1 существенная ошибка;знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий;излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. |
| «2» | - самостоятельная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

СОДЕРЖАНИЕ

- Самостоятельная работа № 1

Тема: «Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока»

Самостоятельная работа № 2

Тема: «Обмотки якоря машин постоянного тока»

Самостоятельная работа № 3

Тема: «Трансформаторы»

Самостоятельная работа № 4

Тема: «Переходные процессы в трансформаторах»

Самостоятельная работа № 5

Тема: «Генератор постоянного тока»

Самостоятельная работа № 6

Тема: «Двигатель постоянного тока»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1.

Тема : «Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока»

Цель: Научиться работать с учебным материалом, вычленять из него главное, систематизировать имеющийся материал, строить логические связи изученного материала.

Вид работы – письменные ответы на вопросы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

Предварительно просмотреть материал лекции, проанализировать его, обозначить основные мысли текста,  выписать основные положения темы. Повторить из лекции принцип действия генератора и двигателя постоянного тока и устройство машин постоянного тока.

Выполнить следующее задание:

1) Впишите пропущенные слова:

Характерным признаком коллекторных машин является ________________________________

Статор МПТ состоит_____________________________________

Якорь МПТ состоит _____________________________________

Коллектор МПТ состоит __________________________________

2) Впишите КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ частей МПТ:

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2.

Тема: «Обмотки якоря машин постоянного тока»

Цель: Научиться работать с учебным материалом, вычленять из него главное, систематизировать имеющийся материал, строить логические связи изученного материала.

Вид работы – письменные ответы на вопросы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

Предварительно просмотреть материал, проанализировать его, обозначить основные мысли текста,  выписать основные понятия обмоток якоря машин постоянного тока.

Ответить на следующие вопросы:

- Какими параметрами характеризуется обмотка якоря?

- Сколько параллельных ветвей имеет обмотка якоря шестиполюсной машины в случаях ПВО и ППО?

- Что такое магнитная несимметрия и каковы ее последствия?

- Как влияют ширина секции и положение щеток на ЭДС машины?

- Какими соображениями руководствуются при выборе типа обмоток якоря?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3.

Тема: «Трансформаторы»

Цель: Научиться работать с учебным материалом, вычленять из него главное, систематизировать имеющийся материал.

Вид работы – письменные ответы на вопросы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

Предварительно просмотреть материал, проанализировать его,  обозначить основные мысли текста.

Ответить на следующие вопросы:

- Что представляет собой электрическая машина?

- Что называют генератором? Что называют  двигателем?

- Что называется обратимостью электрических машин?

- Объясните закон электромагнитной индукции?

- Что называют трансформатором?

- Как классифицируются электрические машины?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4.

Тема: «Переходные процессы в трансформаторах»

Цель: Научиться работать с учебным материалом, вычленять из него главное, систематизировать имеющийся материал, строить логические связи изученного материала.

Вид работы – письменные ответы на вопросы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

Предварительно просмотреть материал § 1.2, (1), проанализировать его,  обозначить основные мысли текста, выписать основные формулы: формула трансформаторной ЭДС, коэффициент трансформации, уравнение напряжения для первичной и вторичной обмоток, МДС трансформатора.

Ответить на следующие вопросы:

- Как определить номинальные токи и номинальное вторичное напряжение трансформатора?

- Что называется током холостого хода?

- Приведите формулы ЭДС  и коэффициента трансформации трансформатора.

- Приведите уравнения напряжений трансформатора.

- Приведите уравнения МДС трансформатора.

- Приведите уравнения токов трансформатора.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5.

Тема: «Генератор постоянного тока»

Цель: Научиться работать с формулами, более глубоко усвоить теоретический материал, научиться концентрировать внимание на его основных положениях.

Вид работы – решение задач.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Предварительно просмотреть материал, проанализировать его, обозначить основные мысли текста, выпишите основные формулы.

Решить задачи. Пример решения задачи в конспекте урока.

Задача 1

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает в нагрузку мощность 9200 Вт. Напряжение на зажимах генератора 230 В, сопротивление обмотки возбуждения 115 Ом, сопротивление обмотки якоря 0,2 Ом. Определить ЭДС генератора.

Ответ: 238,4 В.

Задача 2

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением работает в режиме холостого хода. Сопротивление обмотки якоря 0,2 Ом, сопротивление обмотки возбуждения 120 Ом. Напряжение на зажимах генератора 240 В. Определить ЭДС генератора.

Ответ: 240,4 В.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6.

Тема: «Двигатель постоянного тока»

Цель: Научиться работать с формулами, более глубоко усвоить теоретический материал, научиться концентрировать внимание на его основных положениях.

Вид работы – решение задач.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

Предварительно просмотреть материал лекции, проанализировать его, обозначить основные мысли текста, выпишите основные формулы.

Решить задачи. Пример решения задачи в конспекте урока.

Задача 1

Двигатель постоянного тока развивает на валу мощность 5 кВт при напряжении питания 110 В и скорости вращения 2000 об/мин. При этом ток, потребляемый из сети, равен 60 А. Определить вращающий момент на валу двигателя, коэффициент полезного действия.

Ответ: 23,875 Н·м; 0,758.

Задача 2

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением питается от сети с напряжением 220 В. Сопротивление цепи возбуждения, равное сумме сопротивлений регулировочного реостата и обмотки возбуждения, R = Rр + Rв =  110 Ом, скорость двигателя 750 об/мин. Определить сопротивление цепи возбуждения, при котором скорость двигателя равна 1500 об/мин.

Ответ: 220 Ом.

Список литературы

Основные источники:

- Игнатович, В.М. Электрические машины и трансформаторы [Электронный резурс]: учеб. пособие / В.М. Игнатович, С.Ш. Ройз.  – Томск: издательство Томского политехнического университета, 2015 . – 182 с. (ЭБС Znanium.com). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=673035

- Москаленко, В.В. Системы автоматизированного управления электропривода [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Москаленко. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 208 с. (ЭБС Znanium.com). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=402711

- Электрические аппараты [Текст]: учеб.пособ./ О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В.Меркулов. – 4-е изд.испр. - М.: Академия, 2016. – 240 с.

Дополнительные источники:

- Глазков, А.В. Электрические машины. Лабораторные работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие /А.В.Глазков.   - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 96 с. (ЭБС Znanium.com). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=433918