ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

МДК 04.01 «Организация деятельности электромонтажного подразделения»

специальность: 08.02.09«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г.Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссии дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ПМ04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации » по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ Тарасенко Н.В. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. |

Выполнил: Ногина А.В., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по МДК 04.01. «Организация деятельности электромонтажного подразделения»составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования повышенного уровня 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» с углубленной подготовкой по дизайну костюма. Учебной программой предусмотрено 2 часа на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную деятельность студентов по МДК 04.01 «Организация деятельности электромонтажного подразделения»

для специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № | Тема согласно программе | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Тема самостоятельной работы | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Тема 1.1 Организация деятельности электромонтажного подразделения | Работа с конспектом, учебной и справочной литературой. | 1 | Организация деятельности электромонтажного подразделения | Бернстайн Л.А. Обеспечение непрерывной работы предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 360c. Щербаков Н.Н. Управление производством. - Мн.: Новое время, 2016. – 287 с. |
| 2 | Тема 3.1 Охрана труда при монтаже, наладке и обслуживании электроустановок | Презентация | 1 | Технические меры защиты от поражения электрическим током | Извлечение из « Правил технической эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В ».- М: Энергоатамиздат. Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. - М: Энергоатамиздат, 2016. |
| ВСЕГО: 2 |  |  |  |  |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - максимальное количество баллов по каждому виду задания студент получает, если: обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - студент получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. |
| «3» | - студент получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание;при изложении допущена 1 существенная ошибка;знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий;излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. |
| «2» | - самостоятельная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

СОДЕРЖАНИЕ

- Самостоятельная работа № 1

Работа с конспектом, учебной и справочной литературой

Тема: «Организация работ производственного подразделения»

- Самостоятельная работа № 2

Презентация

Тема: «Технические меры защиты от поражения электрическим током»

Самостоятельная работа № 1

Организация деятельности электромонтажного подразделения

Цель работы –ознакомиться со структурой и функционированиемэлектромонтажной организации.

Вид работы – работа с конспектом, учебной и справочной литературой.

Студент должен:

• организоватьподготовку электромонтажных работ, рабочего места,обслуживание рабочих мест;

- организовывать складское хозяйство;

- организовывать мероприятие по приемке и складированию материалов, конструкций;

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой для выполнения данной работы. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Оценка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал теоретического обучения.

Конспект должен содержать краткое описание:

-Организация подготовки электромонтажных работ.

-Организация рабочего места.

-Организация обслуживания рабочих мест.

-Условия труда.

-Организация складского хозяйства.

-Организация материально-технического снабжения предприятия.

-Мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций.

Работа должна быть выполнена в срок

Литература: Бернстайн Л.А. Обеспечение непрерывной работы предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 360c.

Щербаков Н.Н. Управление производством. - Мн.: Новое время, 2016. – 287 с.

Самостоятельная работа №2

Технические меры защиты от поражения электрическим током

Цель работы –рассмотреть технические меры защиты от поражения электрическим током.

Вид работы –презентация.

Студент должен знать:

• правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;

•правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой для выполнения данной работы.

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Презентациядолжна содержать:

- Разделение электросетей;

- Использование невысоких напряжений электропитания;

- Изоляция. Её контроль, обнаружение повреждений, профилактика;

- Защитное заземление;

- Использование двойной изоляции;

- Применение защитного отключения;

- Зануление.

Работа должна быть выполнена в срок

Литература:Извлечение из «Правил технической эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В».- М: Энергоатамиздат.Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. - М: Энергоатамиздат, 2016.