ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

ОП.03   Электротехника.

специальность: 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ОП.03 Электротехника по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ Тарасенко В.Н. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. |

Выполнил: Булгаков С.С., преподаватель спец. дисциплин ОГАПОУ « БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Электротехника» составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебной программой предусмотрено 4 часа на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Введение

Методические рекомендации предназначены для улучшения усвоения учебного материала по дисциплине «Электротехника». Рекомендации необходимы на уроках для контроля знаний и дома для выполнения домашних заданий.

Работа с методическими рекомендациями заключается в том, что после того, как соответствующая тема изучена по учебнику или другим учебным пособиям, эту тему необходимо закрепить и проверить свои знания. Для этого выполняются задания по каждой теме. Если большая часть заданий по теме выполняются правильно, то можно считать, что материал был хорошо усвоен.

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов  по  дисциплине «Электротехника».

для специальности: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

| № | Тема согласно программе | Тема самостоятельной работы | Количе-ство часов | Литера-тура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. | Электрические цепи постоянного тока |  |  |
| 27 | Тема 1.3. | Самостоятельная работа №1: Подготовка сообщений, рефератов, докладов. Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Вольт - амперные характеристики нелинейных элементов. | 2 | Л.2 |
|  |  | IIСем. | 2 |  |
| 2 | Раздел 4. | Электротехнические измерения |  |  |
| 73 | Тема 4.1. | Самостоятельная работа №2: Подготовка сообщений, рефератов, докладов. Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. Классы точности приборов. Электроизмерительные приборы. Оценка точности результатов измерений. Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности | 2 | Л.1 |
|  |  | IIIСем. | 2 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для самостоятельной работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы - соблюдена последовательность выполнения данного вида работ, правильно выполнен расчет. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении работы. |
| «3» | - обучающийся выполняет работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - самостоятельная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Содержание:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Самостоятельная работа №1: Тема 1.3 Подготовка сообщений, рефератов, докладов. Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Вольт - амперные характеристики нелинейных элементов. | 8 |
| Самостоятельная работа №2: Тема 4.1 Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. Классы точности приборов. Электроизмерительные приборы. Оценка точности результатов измерений. Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности | 9 |

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока.

Самостоятельная работа №1:

Тема 1.3 Подготовка сообщений, рефератов, докладов на тему:

Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Вольт - амперные характеристики нелинейных элементов.

Цель работы – Рассмотреть нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Вольт – амперные характеристики нели-нейных элементов.

Вид работы – доклад.

Темы: Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Вольт - амперные характеристики нелинейных элементов.

Графический метод расчета электрических цепей: последовательное и параллельное соединение элементов нелинейных цепей.

Студент должен:

• выполнять расчеты электрических цепей;

• выполнять  измерения параметров цепей постоянного токов.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой для выполнения данной работы. Доклад должен содержать:

- Структуру, устройство элементов, о котором делается доклад

- Принцип работы (действия) схем элементов.

- Применение

- Достоинства

- Недостатки.

Работа должна быть выполнена в срок

- Литература: Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2017.

- Электротехнические и конструкционные материалы/ред. В.А. Филиков. - М.: Академия, 2016.

Раздел 4. Электротехнические измерения

Самостоятельная работа №2:

Тема 4.1 Подготовка сообщений, рефератов, докладов на тему:

Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. Классы точности приборов. Электроизмерительные приборы. Оценка точности результатов измерений. Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности.

Цель работы – Рассмотреть методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. Классы точности приборов. Электроизмерительные приборы. Оценка точности результатов измерений. Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности.

Вид работы – доклад.

Темы: Электротехнические измерения.

Студент должен:

• выполнять расчеты электрических цепей;

• выполнять  измерения параметров цепей постоянного токов.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой для выполнения данной работы. Доклад должен содержать:

- Структура электротехнических измерений.

- Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин.

- Электроизмерительные приборы.

- Оценка точности результатов измерений.

- Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности.

- Принцип работы (действия) .

- Применение

- Достоинства

- Недостатки.

Работа должна быть выполнена в срок

- Литература: Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2017.

- Электротехнические и конструкционные материалы/ред. В.А. Филиков. - М.: Академия, 2016.