ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

экзамена

МДК 03.01«Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий

в рамках образовательных программсреднего профессионального образования ППССЗ

специальность:

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по МДК 03.01«Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» разработан   на основе рабочей программы по указанной дисциплине   специальности     08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Составитель: Ногина А.В., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

1.2.Результатом освоения МДК 03.01 является перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных ком- петенций |
| --- | --- |
| ВД 03. | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей |
| ПК 3.1. | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 3.2. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; |
| ПК 3.3. | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |
| ПК 3.4. | Участвовать в проектировании электрических сетей |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; проектировании электрических сетей. |
| --- | --- |
| уметь | составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при со- ставлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и |
|  | инструментальных обследований, и испытаний; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электро- передачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформа- торных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. |
| знать | требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распредели- |

|  | тельных пунктов; технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |
| --- | --- |

2.ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

В конце седьмого семестра предусмотрен экзамен (7 часов).

Оценка экзаменасостоит из результатов текущей успеваемости (50%), результата решения практической задачи (20%), результата ответа на теоретический вопрос (30%)

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

3.1. Задания для оценки.

3.1.1. Устные ответы на теоретические вопросы. Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

1. Воздушные и кабельные линии

1. Состав электрических сетей. Общие сведения. Воздушные линии. Опоры воздушных линий. Изоляторы и линейная арматура.

2. Кабельные линии. Основные типы и марки кабелей. Способы и условия прокладки кабельных линий. Условия прокладки кабельных линий.

3. Токопроводы. Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе.

2. Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей

1. Состав оборудования распределительных устройств. Критерии выбора оборудования распределительных устройств выше 1000 В.

2. Ограничение величины токов короткого замыкания.

3. Изоляция электрооборудования. Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств.

3. Основные требования к схемам электрической сети

1. Категорийность приемников электроэнергии. Надежность электроснабжения потребителей.

2. Применение дополнительного источника питания, перевод питания на резервный источник.

3. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к электроустановкам. Требования ПУЭ к схемам питания. Решение вопросов надежности в аварийном и послеаварийном режимах работы.

4. Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств

1. Принципы построения схем. Радиальные и магистральные схемы. Структурные схемы.

2. Одноступенчатый, двухступенчатый и многоступенчатый принцип распределения электроэнергии.

3. Функциональное деление подстанций на трансформаторные, преобразовательные и распределительные.

4 Узловые распределительные подстанции, центральные распределительные подстанции, главные понизительные подстанции, тупиковые, ответвительные.

5. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских зданий

1. Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с односторонним и двухсторонним питанием, применяемые для внешнего и внутреннего электроснабжения.

2. Выбор схемы внешнего электроснабжения в зависимости от мощности городских потребителей.

3. Кольцевые и магистральные схемы для питания городов.

4. Опорные подстанции. Пропускная способность городской электрической городской сети.

6. Комплектные трансформаторные подстанции различного типа

1. Состав комплектных трансформаторных подстанции (КТП).

2. Условные обозначения КТП. Основные технические характеристики КТП промышленного типа.

3. Схемы соединений и план размещения оборудования КТП. Назначение КТП городского типа. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа.

4. Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке.

5. Комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск», универсальные.

6. Комплектные трансформаторные подстанции типа мачтовые, шкафные.

7. Камеры распределительных устройств

1. Классификация камер распределительных устройств (КРУ) с различными видами ячеек и оборудования.

2. Преимущества применения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.

3. Назначение и область применения КРУ внутренней установки; их преимущества и недостатки.

4. Назначение и область применения КРУ с выкатными ячейками; их преимущества и недостатки.

5. Классификация ячеек КРУЭ по назначению. Технические характеристики ячеек КРУЭ. Примеры выполнения компоновок подстанций с элегазовыми ячейками.

6. Назначение и область применения КРУ наружной установки; их преимущества и недостатки.

8. Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения

1. Основные требования к системам РЗ и А. Источники оперативного тока.

2. Первичные измерительные преобразователи тока и напряжения. Назначение реле и их классификация.

3. Применение в релейной защите полупроводниковых и микропроцессорных устройств. Принцип действия, основные органы и выбор параметров релейной защиты.

4. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка.

5. Направленная токовая защита. Принцип действия, основные органы и выбор параметров.

6. Защита от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.

7. Дифференциальная токовая защита.

8. Продольная и поперечная дифференциальная защита.

9. . Релейная защита воздушных и кабельных линий.

10. Релейная защита силовых трансформаторов.

9. Проектирование внешнего электроснабжения

1. Организация проектирования электрических сетей. Содержание проектов развития электрических сетей. Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. Этапы проектирования ЛЭП.

2. Расчет электрических нагрузок электрических сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения.

3.2.Критерии оценки.

3.2.1 В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.; «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса; «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос; «2» - отсутствие ответа(0%)

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК.

4.1. Решение задачи.

Для освоения выше перечисленных компетенций каждый студент обязан применять свои теоретические знания для решения определенных задач по разделам МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

Задача 1

Определить потерю напряжения в магистральной воздушной сети напряжением 10 кВ. Её схема замещения, а также значение узловых нагрузок и сопротивлений участков приведены на рисунке.

Задача 2

Определить потери электроэнергии за год в трансформаторе мощностью 16 МВ*А, напряжением 110/6 кВ при его расчетной нагрузке Pp=12 МВ∙А и Tм=4000 ч.  Паспортные данные трансформатора: ∆Pх.х=26 кВт  и ∆Pк=85 кВт.

Задача 3

От трансформаторной подстанции ТП с номинальным низшим напряжением 380/220В прокладывают электрическую сеть (рисунок).

Электродвигатели М1, М2,М3- короткозамкнутые ,асинхронные (табл.) ,осветительная нагрузка- симметричная. Сеть предполагается выполнить:

от шин ТП до щитка РЩ1-четырех жильным кабелем марки СБ с медными жилами, прокладываемым по стене;

от щитка РЩ1 до щитка РЩ2- проводом марки ПР в газовых трубах;

все остальные участки –изолированными проводами марки ПР по стенам (открытая проводка).

Нагрузка Pp осветительной линии I- 20 кВт, линии II-30 кВт. Требуется подобрать плавкие вставки предохранителей и выбрать по нагреву необходимые площади сечения проводов и кабелей. При сечении следует учесть, что электродвигатель М1 может быть подвержен перегрузкам.

Задача 4

Выбрать число  NOи мощность  Sт.н цеховых трансформаторов, подключенных к шинам напряжением 6 кВ ГПП, и определить мощность мощность батареи конденсаторов, которые должны быть установлены в сети низшего напряжения (НН) цеха. Данные: средние активная и реактивная нагрузки сети НН цеха PНН=8650 кВт, QНН=5000 квар; напряжение сети НН 380 В; площадь цеха F=70 000 м2. Необходимые данные о сети напряжением 6 кВ приведены на рисунке .

Задача 5

Выбрать число и мощность трансформаторов для ГПП напряжением 110/10 кВ, если максимальная нагрузка Sм=10 000 кВА, продолжительность максимума нагрузки t=2 ч, потребители первой и второй категории составляют 80, стоимость 1 кВтч электроэнергии С0=2 руб., число часов использования максимума нагрузки Tм=2400 ч.

Рис. Кривые кратностей допустимых перегрузок трансформаторов

Задача 6

Выбрать схему и напряжение внешнего электроснабжения предприятия, расположенного на расстоянии l=25 км от районной подстанции энергосистемы напряжением 110/35/10кВ. Стоимость 1 кВтч электроэнергииС0=2 руб., расчетная мощность Pм=10 МВт, потери активной мощности в линии на 1 км её длины равняется 250 кВт, потребители первой и второй категории составляют 80. Экономическую плотность тока jэк принять равной 1,4 А/мм2.

Задача 7

Определить токи коротких замыканий для схемы

Дано: Sб= 100 МВА; Uб1=115 кВ; Uб2=10,5 кВ; Uк%=10,5 %;Sс.к=2000 МВА;x0=0,4 Ом/км; l=20км; Sн.т=6300 кВА.

Задача 8

Выбрать шины и проверить их на режим короткого замыкания при Iн=510 А, I∞=2 кА; iу=5,1 кА. Шины установлены на изоляторах плашмя, расстояние между осями смежных фаз a =250 мм, расстояние между изоляторами l=900 мм.

Задача 9

Кабель типа ААБ напряжением 10 кВ выбран по расчетному току, площадь сечения кабеля 50 мм2. Проверить кабель на термическую устойчивость к току короткого замыкания, если I∞=10кА, t=0,5 с.

Задача 10

Сеть управления, выполненная воздушной линией, питает катушку контактора. Данные контактора: Uн= 200 кВ; Iп=20 А; cosφп=0,3. Длинна линии ( в один конец) L=1км. Определить площадь сечение провода.

Активное и индуктивное сопротивление проводников, Ом/км

Задача 11

Рассчитать повторное заземление у конца воздушной линии напряжением 380/200 В с глухозаземленнойнейтралью. Мощность питающего трансформатора 100 кВА, грунт- чернозем (200 Ом/м), климатическая зона –III, водопровода вблизи нет.

Зависимость коэффициентаКм от климатических зон и вида заземлителя.

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей и горизонтальных соединительных полос

Задача 12.

Чтобы обеспечить потребность промышленного предприятия в комплектующих, один из его цехов должен каждые сутки расходовать на производственные цели  . Коэффициент мощности электроприёмников этого цеха составляет 0,6. На цеховой подстанции имеется конденсаторная батарея, повышающая коэффициент мощности цеха до 0,95. Питание цеха производится на напряжении 380 В по кабельной линии с сопротивлением  .

Рассчитать суточные потери электроэнергии в питающей линии в следующих случаях:

а) цех работает в три смены (24 часа в сутки);

б) цех работает в одну смену (8 часов в сутки);

в) цех работает в три смены, конденсаторная батарея отключена.

Задача13.

На понизительной подстанции 110/6 кВ установлены 2 трансформатора ТМН-6300/110. Нагрузка подстанции в режиме наибольших нагрузок составляет  , а в режиме наименьших нагрузок -  . Определить потери активной мощности в трансформаторах подстанции в этих режимах в двух случаях: а) работают оба трансформатора; б) один из трансформаторов отключён. Определить мощность, при снижении нагрузки ниже которой отключение одного из трансформаторов становится выгодным.

Задача 14.

По одноцепной ВЛ-110 кВ длиной 45 км строящейся в европейской части России, предполагается в часы наибольшей нагрузки передавать мощность  при  Рассчитать потери энергии в линии за год, если её сечение будет выбрано по экономической плотности тока. Найти, во сколько раз увеличатся эти потери, если сечение выбрать по току, допустимому по нагреву. Напряжение считать равным номинальному, зарядной мощностью линии пренебречь.

4.2 Билеты

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ____1_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Состав электрических сетей. Общие сведения. Воздушные линии. Опоры воздушных линий. Изоляторы и линейная арматура. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ____2_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Состав оборудования распределительных устройств. Критерии выбора оборудования распределительных устройств выше 1000 В. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ____3_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Способы и условия прокладки кабельных линий. Условия прокладки кабельных линий. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ____4_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Ограничение величины токов короткого замыкания. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ____5_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Изоляция электрооборудования. Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ____6_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Сборные шины распределительных устройств. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ____7_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Защита при переходе высшего напряжения в сеть низшего. Измерение больших токов и высоких напряжений. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___8_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Конструктивные особенности и технические характеристики распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___9_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Категорийность приемников электроэнергии. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___10_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Надежность электроснабжения потребителей. Обеспечение схемой электроснабжения требований экономичности, бесперебойности, безопасности и удобства эксплуатации, гибкости. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___11_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Применение дополнительного источника питания, перевод питания на резервный источник. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к электроустановкам. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___12_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Требования ПУЭ к схемам питания. Решение вопросов надежности в аварийном и послеаварийном режимах работы. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___13_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Принципы построения схем. Радиальные и магистральные схемы. Структурные схемы. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___14_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Одноступенчатый, двухступенчатый и многоступенчатый принцип распределения электроэнергии. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___15_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Схема глубокого ввода. Функциональное деление подстанций на трансформаторные, преобразовательные и распределительные. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___16_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Узловые распределительные подстанции, центральные распределительные подстанции, главные понизительные подстанции, тупиковые, ответвительные. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___17_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Зависимость схем внешнего электроснабжения от характеристик источников питания, числа приемных пунктов, наличия собственных источников питания, мощных электро- приемников. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___18_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1 Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с односторонним и двухсторонним питанием, применяемые для внешнего и внутреннего электроснабжения. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___19_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Выбор схемы внешнего электроснабжения в зависимости от мощности городских потребителей. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___20_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Кольцевые и магистральные схемы для питания городов. Опорные подстанции. Пропускная способность городской электрической городской сети. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___21_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Состав комплектных трансформаторных подстанции (КТП). Условные обозначения КТП. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___22_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Основные технические характеристики КТП промышленного типа. Схемы соединений и план размещения оборудования КТП. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___23_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Назначение КТП городского типа. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___24_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Схемы электрических соединений одноблочных и двухблочных КТП городского типа. Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___25_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск», универсальные, мачтовые, шкафные. Ведение оперативной документации на подстанциях. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___26_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Классификация камер распределительных устройств (КРУ) с различными видами ячеек и оборудования. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___27_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Назначение и область применения КРУ с выкатными ячейками; их преимущества и недостатки. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

ОГАПОУ

«Белгородский строительный колледж»

БИЛЕТ № ___28_____

по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

курс      4     группа     Э-41

|  | 1. Конструкция, схемы, технические характеристики ячеек с кабельным вводом, с трансформатором напряжения ТСН, с воздушным вводом. 2.Задача. |
| --- | --- |

Преподаватель______________________

ПредседательЦК____________________

4.3. Критерии оценки.

«5» -   верное решение с правильными выводами;   «4» -  некоторые неточности в решении или незначительная арифметическая ошибка;   «3» -  незначительная ошибка в решении или арифметическая ошибка, ведущая к неверному    решению и результату; «2» - отсутствие решения или неверное решение.