ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно – измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации,

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

«ПМ01МДК0103 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019 г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК0103 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий» разработан   на основе рабочей программы   по специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Составитель : Лысенко С.Д., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт комплекта контрольно – измерительных материалов. | 4 |
| 2 | Требования к аттестации (текущий контроль). | 4 |
| 3 | Оценка освоения «ПМ01МДК0103». | 6 |
| 4 | Текущий контроль по «ПМ01МДК0103 Наладка электрооборудования». |  |
| 5 | Структура выполнения защиты ПМ01МДК0103. | 15 |

1. Паспорт комплекта контрольно измерительных материалов.

1.1. Область применения комплекта контрольно – измерительных материалов «ПМ01 МДК 0103. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Комплект контрольно – измерительных материалов по «ПМ01 МДК 01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий» предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «ПМ01 МДК 01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

КИМы включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме текущего контроля:

6 семестр – текущий контроль, Экзамен;

КИМы  разработаны на основании положений:

1) Основной профессиональной образовательной программы по специальности: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2) Программы «ПМ01 МДК0103 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

2. Требования к аттестации (текущий контроль).

2.1. Результаты освоения ПМ01МДК0103, подлежащие проверке.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ01МДК0103 должен:

иметь практический опыт:

организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту элект-        роустановок.

уметь:

оформлять	документацию	для организации работ и по результатам испытаний	действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; осуществлять коммутацию в электроустановках по принципи- альным схемам;

читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; контролировать режимы работ электроустановок

контролировать режимы работы электроустановок;

выявлять и устранять неисправности электроустановок; планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; планировать и проводить профи- лактические осмотры электрооборудования

планировать и проводить профилактические осмотров электро- оборудования;

планировать ремонтные работы; выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; контролировать качество выполнения ремонтных работ

знать:

классификацию кабельных изделий и область их применения; устройство, принцип действия и основные технические характери- стики электроустановок;

правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей;

условия приёмки электроустановок в эксплуатацию;

-требования техники безопасности при эксплуатации  электроустано- вок требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов;

типичные неисправности электроустановок и способы их устранения.

технологическую последовательность производства ремонтных работ;

назначение и периодичность ремонтных работ;

методы организации ремонтных работ.

3. Оценка освоения «ПМ01МДК0103».

Результатом освоения ПМ01МДК0103 является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Таблица 1 – Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

4.  Задания для экзамен  по ПМ01 «МДК0103

Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и

гражданских зданий».

Экзамен  содержит 2 теоретических вопроса из 60 вопросов и одного тестового.

5.1. Задания для оценки.

5.2.Структура задания для экзамена:

Ответ на два теоретических вопроса взятых из билетов, которые учащиеся вытаскивают в произвольной форме и один тестовый вопрос.

5.  Структура выполнения защиты ПМ01МДК0103.

5.1 Контрольно – оценочные средства для оценивания результатов

освоения учебной дисциплины.

Форма контроля – экзаменационные билеты

Условия выполнения задания:

- Место выполнения задания – учебный кабинет

- Время выполнения – 45 минут

5.2. Критерии оценивания задания.

Система оценивания  теоретического  экзамена:

«5»  -логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике профильного уровня, правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; (90-100баллов);

«4» (хорошо) - допущены малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. (70 и до 90баллов).

«3» (удовлетворительно) –   в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или экзаменуемый не смог показать необходимые умения. (50 и до 70баллов).

«2» (неудовлетворительно) - в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки обучающихся . (до 50 баллов).

1 правильный ответ - 1 бал.

2 правильных ответов – 2 балла

3 правильных ответов – 3балла

4 правильных ответов – 4 балла

5правильных ответов – 5 баллов

2 и менее  правильных ответов – оценка «2»

5.3. Теоретические вопросы к экзамену 5 семестр.

1. Основные нормативные документы по эксплуатации и ремонту электрооборудования.

2. Виды ремонтов электрооборудования: текущий.

3. Виды ремонтов электрооборудования: средний.

4. Виды ремонтов электрооборудования: капитальный.

5. Организация эксплуатации электроустановок промышленных предприятий.

6. Структура эксплуатационной организации.

7. Нормативно-техническая документация по эксплуатации электрооборудования.

8. Порядок сдачи в эксплуатацию электроустановок после ремонта.

9. Приём в эксплуатацию электрических сетей после выполнения электромонтажных работ.

10. обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В.

11. периодичность осмотров.

12. измерения и испытания электрических сетей в процессе эксплуатации.

13. Эксплуатация осветительных установок.

14. требования нормативных документов к рабочему и аварийному освещению.

15. измерение освещенности

16. Проверка сопротивления изоляции проводов

17. Общие сведения о эксплуатации наружного и рекламного освещения.

18. Инвентарные приспособления используемые при эксплуатации электрических сетей и освети-тельных установок.

20. Правила безопасности при эксплуатации электрических сетей и осветительных установок.

21. Общие сведения об эксплуатации электродвигателей: осмотр, надзор за выполнением инструкций заводов-изготовителей.

22. Контроль  за температурой подшипников, обмоток, корпусов.

23. Проверка технического состояния электродвигателей.

24. Вибрации, допустимых отклонений центровки валов различных муфт.

25. Наличия смазки в подшипниках и смена смазки; износа щеток и их замена.

26. Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры.

27. Проверка соответствия уставок автоматических выключателей и токов плавких вставок предохранителей токам, защищаемых двигателей и проводам, питающим эти электродвигатели.

28. Эксплуатация электрооборудования грузоподъемных машин.

29. Профилактика, проверка технических характеристик грузоподъемных машин.

30. Эксплуатация силовых распределительных шкафов.

31. Периодичность осмотров распределительных устройств (РУ) напряжением до 1000 В.

32. Неисправности распределительных устройств и способы их устранения.

33. Проверка сопротивления изоляции электрооборудования.

34. Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования.

35. Планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок.

36. Приёмка в эксплуатацию кабельных линий после монтажа.

37. Документация. Основные марки, технические характеристики кабелей.

38. Исполнительная документация кабельных линий, проложенных в земле.

39. Осмотры трассы кабельных линий, проложенных в земле.

40. Земляные работы вблизи трассы.

41. Осмотр концевых муфт, осмотр кабельных колодцев.

42. Осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях.

43. Профилактические измерения в кабельных линиях.

44. Контроль сопротивления изоляции.

45. Тепловые испытания кабеля.

46. Измерение блуждающих токов.

47. Защита кабелей от электрохимической коррозии.

48. Приёмка в эксплуатацию электрооборудования трансформаторных подстанций.

49. Приёмка в эксплуатацию электрооборудования распределительных устройств. Измерения. Испытания.

50. Основные технические данные трансформаторных подстанций (ТП).

51. Условия эксплуатации отдельно стоящей и внутрицеховой подстанций.

52. Осмотр силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов и распределительных щитков.

53. Проверка контактов аппаратов распределительных устройств (РУ), проверка болтовых соединений.

54. Соответствие параметров отдельных элементов технических нормам

55. Параллельная и раздельная работа трансформаторов.

56. Включение трансформаторов на параллельную работу.

57. Фазировка трансформаторов.

58. Восстановление трансформаторного масла.

59. Влияние нагрузки трансформатора на износ и изоляцию.

60. Ведение технической и эксплуатационной документации.