ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно – измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

ПМ02   МДК02.01 Монтаж

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по МДК02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий разработан   на основе рабочей программы   по специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Булгаков С.С., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт комплекта контрольно – измерительных материалов. | 4 |
| 2 | Требования к защите КП. | 4 |
| 3 | Оценка освоения «КП Монтаж электрооборудования промы – шленных и гражданских зданий». | 6 |
| 4 | Текущий контроль по «ПМ02МДК0201 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий». | 7 |

1. Паспорт комплекта контрольно измерительных материалов.

1.1. Область применения комплекта контрольно – измерительных материалов «ПМ02 МДК 02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Комплект контрольно – измерительных материалов по «ПМ02 МДК 02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий » предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «ПМ02 МДК 02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

КИМы включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации при защите ДЗ:

6 семестр – ДЗ;

КИМы  разработаны на основании положений:

1) Основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2) Программы «ПМ02 МДК 02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

2. Требования к защите КП.

2.1. Результаты освоения ПМ02МДК0201, подлежащие проверке.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ02МДК0201 должен:

иметь практический опыт:

организации и выполнения монтажа электрооборудования;

по участию в проектировании КП;

участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

уметь:

составлять отдельные разделы проекта производства работ;

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

выполнять приемо-сдаточные испытания;

оформлять протоколы по завершению испытаний;

подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера;

знать:

требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;

государственные, отраслевые  нормативные документы по монтажу электрооборудования;

номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями;

методы организации проверки и настройки электрооборудования;

нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, входящих в проектную документацию;

основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;

правила оформления текстовых и графических документов.

3. Оценка освоения «КП Монтаж электрооборудования промышлен-ных и гражданских зданий».

Результатом освоения ПМ02МДК0201 является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности и выполнения КП: организация и выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |
| ОК 1.1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 1.2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 1.3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 1.4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 1.5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 1.6 | Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 1.7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 1.8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 1.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 1.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

4.  Задания для дифференцированного зачета  по «ПМ02МДК0201 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Тест содержит 15 вопросов. Тест проводится 45 мин.

Выбираем правильный ответ:

1. Основной задачей участка подготовки производства является

1) выполнение заданий по повышению производительности труда

2) перспективная и текущая подготовка производства

3) подготовка электроинструмента к проведению электромонтажных работ

4) получение, учет и хранение электрооборудования

2. Структурное подразделение ГППП расшифровывается как:

1) группа полупроводниковых приборов предприятия

2) группа полной подготовки предприятия

3) группа перспективной подготовки производства

4) группа профессиональной подготовки производства

3. Производство электромонтажных работ регламентируется:

1) технической и директивной документацией

2) сроками сдачи объекта

3) ведомостями на изделия и материалы

4) техническими и конструктивными решениями

4. При производстве электромонтажных работ основным техничес -ким документом является.

а) подрядные договора с заказчиками (генподрядчиками)

б) план работы монтажного управления

в) набор работ от начальников монтажных участков

г) проект электроустановки, в соответствии с которым должны проводится электромонтажные работы

- Проект организации работ составляет:

1) электромонтажная организация

2) проектная организация

3) группа замерщиков

4) главный инженер электромонтажной организации

- Электропроводка, проложенная по поверхности стен и потолков, по балкам, фермам и т.п., называется:

1) скрытой

2) открытой

3) поверхностной

4) настенной

7. Электропроводка, проложенная внутри конструктивных элемен –

тов зданий и сооружений ( в полах, перекрытиях, стенах и т.п.), называ -ется:

1) спрятанной

2) открытой

3) скрытой

4) наружной

8. Сколько существует видов электропроводок?

1) 32

2) 27

3) 12

4) 2

9. Несущий элемент электропроводки (проволока или стальной канат), натянутый в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков, называется:

1) струной

2) проволокой

3) канатом

4) тросом

10. Открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей, называется?

1) подставка

2) поднос

3) лоток

4) токопровод

11. В схему централизованного управления электрохозяйством не входит:

1) группа перспективной подготовки производства

2) плановая группа

3) главный инженер

4) монтажный участок

12. К документации по организации труда не относят

а) календарный график плановых осмотров

б) паспортные данные обслуживаемого оборудования

в) сменно-часовой график

г) карту организации труда дежурного электромонтера

13. Периодичность осмотров электросетей напряжением до 1000В. устанавливается:

1) местной инструкцией в зависимости  от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 3 месяца

2) региональной инструкцией в зависимости  от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 3 месяца

3) местной инструкцией независимо от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 3 месяца

4) региональной инструкцией независимо от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 3 месяца

14. Надзор за внутрицеховыми электросетями осуществляют:

1) путем ремонта

2) путем планово-предупредительного ремонта

3) путем межсезонного обслуживания

4) путем систематических проверок их технического состояния

15. Крутые изгибы кабеля на углах поворотов трасс кабельных линий влияют:

1) на номинальное напряжение кабеля

2) на сопротивление в месте изгиба

3) на блуждающие токи

4) на перегрев и старение изоляции

5.1. Критерии оценивания задания.

1 правильный ответ - 1 бал.

15 правильных ответов – « 5»

14-7 правильных ответов – «4»

6-3 правильных ответов – «3»

2 и менее  правильных ответов – «2»