ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно – измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации,

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

по дисциплине ОП.06 «Электрические измерения».

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине «Электрические измерения» разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине   специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Булгаков С.С., преподаватель специальных дисциплин Белгородского строительного колледжа

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт комплекта контрольно – измерительных материалов. | 4 |
| 2 | Требования к диф.зачёту. | 4 |
| 3 | Оценка освоения дисциплины. | 5 |
| 4 | Структура задания. | 6 |
| 5 | Перечень теоретических вопросов к Диф. зачёта по дисциплине. | 6 |
| 6 | Критерии оценки. | 33 |
| 7 | Время на подготовку и выполнение. | 33 |
| 8 | Вопросы к диф. зачёту. | 34 |

1. Паспорт комплекта контрольно измерительных материалов.

1.1. Область применения комплекта контрольно – измерительных материалов дисциплины «Электрические измерения».

Комплект контрольно – измерительных материалов по дисциплине «Электрические измерения» предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших часть программы учебной дисциплины «Электрические измерения».

КИМы включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации: 3 семестр – Диф. зачёт;

КИМы  разработаны на основании положений:

1) Основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2) Программы учебной дисциплины «Электрические измерения».

2. Требования к Диф. зачёту.

2.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.

В результате освоения части дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять измерительные схемы;

- выбирать средства измерений;

- измерять с заданной точностью различные электротехнические величины;

определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные методы и средства измерения электрических величин;

- основные виды измерительных приборов и принципы их работы;

- влияние измерительных приборов на точность измерения;

- принципы автоматизации измерений;

- условные обозначения и маркировку измерений; назначение и область применения измерительных устройств.

3 семестр – аттестация диф. зачёт.

3. Оценка освоения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Таблица 1 – Общие и профессиональные компетенции

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государствен-ном и иностранных языках. |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок пром. и гражданских зданий. |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 3.2 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. |
| ПК 4.2 | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| ПК 4.4 | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. |
| ПК 5.2 | Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода систем автоматизации и диспетчеризации электро- оборудования; |

4.  Структура задания.

1. Ответ на два теоретических вопроса.

2. Решение одного практического задания.

5.  Перечень теоретических вопросов к Диф. зачёту по дисциплине.

5.1 Тестовое задание.

Контрольные материалы (тестовое задание) содержат 8 вариантов тестовых вопросов.

В задании  необходимо выбрать  правильные ответы из предложенного варианта, дать определение понятий, указать соответствие или установить аналогию. Внимательно читайте задания. Время выполнения – 45 мин.

Вариант 1

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10) напишите правильный вариант ответа.

- Какой буквой принято обозначать электрическое напряжение:

  - J;

  - U;

  - R;

  - q.

- Необходимо измерить силу тока в лампе и напряжение на ней. Как следует включить вольтметр и амперметр в цепь?

  - амперметр и вольтметр последовательно;

  - амперметр последовательно, вольтметр параллельно;

  - амперметр параллельно, вольтметр последовательно;

  - амперметр и вольтметр параллельно.

- Определите цену деления амперметра, указанного на рисунке?

  - 0,2 А;

  - 2 А;

  - 0,5 А;

  - 4 А.

- При каком соединении получается разрыв в цепи, если одна из ламп перегорит?

  - при параллельном;

  - при последовательном;

  - при параллельном и последовательном;

  - нет верного ответа.

- Для чего в электрической цепи применяют реостат?

  - для увеличения напряжения;

  - для уменьшения напряжения;

  - для регулирования силы тока в цепи;

  - для понижения мощности.

- Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока.

  - Ампер;

  - Джоуль;

  - Ватт;

  - Вольт.

- Какие устройства применяются для регулирования тока в катушке электромагнита?

  - ключ;

  - предохранитель;

  - реостат;

  - нет правильного ответа.

- Годность электроизмерительного прибора определяют по:

  - приведенной погрешности;

  - по относительной погрешности;

  - по абсолютной погрешности;

  - по калибровке.

- Достоинством магнитоэлектрического прибора является:

  - низкая чувствительность;

  - большой ток собственного потребления;

  - простая конструкция;

  - возможность изготовления на их основе регистрирующих приборов.

- Электромагнитные приборы изготавливают

  - только с плоской катушкой;

  - только с круглой катушкой;

  - и с плоской и с круглой катушкой;

  - в виде подковы.

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Материалы диэлектрики

  - Керамика

  - Пластмасса

  - Медь

  - Платина

- Погрешность бывает:

  - Абсолютная

  - Приведенная

  - Окончательная

  - Первичная

- Выберите единицы измерения из системы СИ

  - Ампер

  - километр

  - секунда

  - вольт

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому  понятию подберите соответствующее название и  формулировку

| Понятие | Определение, характеристика |
| --- | --- |
| - Чувствительность прибора | - одновременно показывают и регистрируют измеряемую величину |
| - регистрирующие приборы | - производная его выходной, величины по входной. |
| - Комбинированные приборы | - снабжены приспособлениями, автоматически записывающими на бумажной ленте (или диске) текущее значение измеряемой величины во времени |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1 2 3 | - логометр ферродинамический - логометр магнитоэлектрический - прибор электродинамический |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| 1 2 3 | - Электромагнитный - Индукционный - Выпрямительный |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения давления в порядке возрастания:

  - 1 мм.рт.столба

  - 1 Паскаль

  - 1 Атмосфера

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти абсолютную погрешность

  - Найти приведенную погрешность

  - Найти максимальную абсолютную погрешность

- Расположите в порядке убывания единицы измерения мощности:

  - 1 мкВт

  - 1 мВт

  - 1 МВт

- Определить класс точности амперметра с пределом измерения 10 А, если точкам шкалы 2, 4, 6, 8, 10 А соответствуют значения токов 2,041; 3,973; 6,015; 8,026; 9,976 А?

Вариант 2

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10) напишите правильный вариант ответа.

- Как называют единицу измерения электрического сопротивления:

  - Джоуль (Дж);

  - Ампер (А);

  - Ом (Ом);

  - Вольт (В).

- Сколько миллиампер в 0,25 А?

  - 250 мА;

  - 2 мА;

  - 0,5 мА;

  - 0,25мА

- По какой формуле определяется сопротивление проводника?

a) ;	b) ;	c) ;	d) .

- Какая из схем соответствует последовательному соединению проводников?

1                           2                           3

  - только 1;

  - только 2;

  - только 3;

  - 1 и 2.

- Две одинаковые лампы, рассчитанные на 220 В каждая, соединены последовательно и включены в сеть напряжением 220 В. Под каким напряжением будет находится каждая лампа?

  - 100 В;

  - 110 В;

  - 50 В;

  - 55 В.

- Какова мощность электрического тока в электроплите при напряжении 220 В и силе тока 2 А?

  - 100 Вт;

  - 440 Вт;

  - 4 кВт;

  - 0,01 Вт.

- Какие из перечисленных вещества не притягиваются магнитом?

  - железо;

  - сталь;

  - никель;

  - алюминий.

- На шкале электроизмерительного прибора в звездочке указывается:

  - род тока;

  - номинальное значение параметра;

  - испытательное напряжение в киловольтах;

  - класс точности.

- Электромагнитные приборы изготавливают

  - только с плоской катушкой;

  - только с круглой катушкой;

  - и с плоской и с круглой катушкой;

  - в виде подковы.

- Каких трансформаторов не существует

  - тока;

  - напряжения;

  - мощности;

  - понижающих.

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Выберите материалы проводники:

  - Медь

  - Керамика

  - Пластик

  - Никель

- Выберите единицы измерения давления:

  - Паскаль

  - атмосфера

  - Ньютон

  - килограмм

- Выберите единицы измерения системы СИ:

  - килограмм

  - вольт

  - ватт

  - секунда

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому  понятию подберите соответствующее название и  формулировку

| Название | Формулировка |
| --- | --- |
| - Аналоговый измерительный прибор | - предназначены для автоматического измерения и поддержания измеряемого параметра на заданном уровне |
| - Цифровой измерительный прибор | - приборы, показания которых являются непрерывной функцией изменения входной измеряемой величины |
| - Регулирующие приборы | - приборы, которые в процессе измерения осуществляют автоматическое преобразование непрерывной измеряемой величины в дискретную. |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1 2 3 | - прибор электродинамический - прибор электростатический - прибор индукционный |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| 1 2 3 | - Электродинамический - Электростатический - Магнитоэлектрический |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения силы тока в порядке возрастания:

  - мА

  - мкА

  - МА

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти абсолютную погрешность

  - Найти приведенную погрешность

  - Сравнить с классом точности

- Расположите в порядке убывания единицы измерения напряжения:

  - 1 мкВ

  - 1 мВ

  - 1 МВ

- Миллиамперметр рассчитан на ток 300 мА и имеет  чувствительность 0,5 дел/мА. Чему равен измеренный ток, если указатель миллиамперметра отклонился на 50 делений?

Вариант 3

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10) напишите правильный вариант ответа.

- Изоляция – это..

  - Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного действия электрического тока;

  - Ограничение значения силы тока, протекающего через тело человека при различных обстоятельствах;

  - Разделение сети на отдельные участки;

  - Разветвление электрической сети.

- Электрическое разделение сети - это..

  - Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного действия электрического тока;

  - Ограничение значения силы тока, протекающего через тело человека при различных обстоятельствах;

  - Разделение сети на отдельные участки;

  - Разветвление электрической сети.

- Какие из перечисленных вещества не притягиваются магнитом?

  - железо;

  - сталь;

  - никель;

  - дерево.

- Для измерения мощности используется

  - счетчик, построенный на основе электромагнитного прибора;

  - счетчик, построенный на основе индукционного прибора;

  - счетчик, построенный на основе электростатического прибора;

  - счетчик, построенный на основе  термоэлектрического прибора.

- Преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением называется

  - изоляцией;

  - защитным заземлением;

  - защитным занулением;

  - защитным отключением.

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности.

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Перевести в Амперы 200 mА

  - 0.2А;

  - 0.02А;

  - 0.002 А;

  - 2 А.

- На шкале прибора нанесен знак в виде пятиконечной звезды с цифрой 5 в центре. Что это означает?

  - максимальный измеряемый ток равен 5 А;

  - максимальное измеряемое напряжение  равно 5 кВ;

  - изоляция прибора выдерживает 5 кВ;

  - минимальный  ток 5А.

- Какой прибор используется для измерения отношений сил токов.

  - амперметр;

  - логометр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Как называется устройство для измерения количества электрической энергии

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - счетчик.

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Погрешность бывает:

  - приведенная

  - относительная

  - позитивная

  - соотнесенная

- Выберите единицы измерения давления:

  - Паскаль

  - атмосфера

  - Ньютон

  - килограмм

- Выберите единицы измерения системы СИ:

  - килограмм

  - вольт

  - ватт

  - секунда

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому  понятию подберите соответствующее название и  формулировку

| Название | Формулировка |
| --- | --- |
| - Тензорезисторный преобразователь - Тензорезисторы могут использоваться - Термопара | - Состоит из двух разнородных проводников с общей точкой спая - для измерения давления - представляет собой проводник, изменяющий свое сопротивление при деформации сжатия – растяжения. |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1 2 3 | - прибор магнитоэлектрический - прибор электродинамический - прибор электромагнитный |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| 1 2 3 | - Электростатический - Индукционный - Магнитоэлектрический |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения силы тока в порядке возрастания:

  - мА

  - мкА

  - МА

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти максимальную абсолютную погрешность

  - Сравнить с классом точности

  - Найти абсолютную погрешность

- Расположите в порядке убывания единицы измерения напряжения:

  - 1 мкВ

  - 1 мВ

  - 1 МВ

- Миллиамперметр рассчитан на ток 100 мА и имеет  чувствительность 0,5 дел/мА. Чему равен измеренный ток, если указатель миллиамперметра отклонился на 30 делений?

Вариант 4

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10)напишите правильный вариант ответа.

- Электробезопасность – это..

  - Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного действия электрического тока;

  - Ограничение значения силы тока, протекающего через тело человека при различных обстоятельствах;

  - Разделение сети на отдельные участки;

  - Разветвление электрической сети.

- Изолирующие электрозащитные средства делятся на

  - Два класса;

  - Три класса;

  - Четыре класса;

  - Не делятся.

- Что такое «Электротехнические измерения»

  - сравнение измеряемой пневматической  величины с ее значением, принятым за единицу;

  - способ оценки гидравлических  физических величин;

  - измерение величин, характеризующих электрические и магнитные явления;

  - нет правильного ответа.

- Рабочей изоляцией НЕ является

  - эмаль и оплетка обмоточных проводов;

  - пропиточные лаки;

  - компаунды;

  - медная оплетка.

- По данной формуле  вычисляется

  - относительная погрешность;

  - абсолютная погрешность;

  - максимальная погрешность;

  - приведенная погрешность.

- Основные единицы в СИ

  - Метр, килограмм, секунда, Ампер;

  - Сантиметр, грамм, секунда, Ампер;

  - Метр, килограмм, секунда, Вольт;

  - миллиметр, секунда, литр, Вольт.

- Перевести в Вольты 0.15 КВ

  - 15 В;

  - 150 В;

  - 1.5В;

  - 1500 В.

- Какой прибор используется для измерения напряжения?

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Какое устройство расширяет диапазон измерения электротехнического прибора:

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Единицы измерения силы тока

В, мВ, ГВ;

  - А, мА, кА;

  - W, kW, MW;

  - К, град С, F.

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Выберите материалы проводники:

  - Медь

  - Керамика

  - Пластик

  - Константан

- Выберите единицы измерения давления:

  - Паскаль

  - Кельвин

  - атмосфера

  - градусы Цельсия

- Выберите единицы измерения системы СИ:

  - метр

  - вольт

  - ватт

  - секунда

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому понятию подберите соответствующее определение, характеристику

| Понятие | Определение, характеристика |
| --- | --- |
| - Комбинированные приборы | - одновременно показывают и регистрируют измеряемую величину |
| - Регистрирующие приборы | - два проводника из разных сплавов, соединенных между собой в одной точке |
| - Термопара представляет собой | - снабжены приспособлениями, автоматически записывающими на бумажной ленте (или диске) текущее значение измеряемой величины во времени |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1 2 3 | - прибор электромагнитный - прибор магнитоэлектрический - логометр магнитоэлектрический |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| А. Б. В. | - Электромагнитный - Электростатический - Электродинамический |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения силы тока в порядке возрастания:

  - мА

  - мкА

  - МА

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти абсолютную погрешность

  - Найти максимальную абсолютную погрешность

  - Найти приведенную погрешность

- Расположите в порядке убывания единицы измерения мощности эл.тока:

  - 1 мВТ

  - 1 КВТ

  - 1 МВТ

- Определить класс точности амперметра с пределом измерения 15 А, если точкам шкалы 3, 6, 9, 12, 15 А соответствуют значения токов 3,041; 5,973; 9,015; 12,026; 14,976 А?

Вариант 5

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10)напишите правильный вариант ответа.

- Сколько миллиампер в 0,45 А?

  - 450 мА;

  - 4 мА;

  - 0,5 мА;

  - 0,45мА.

- 2. По какой формуле определяется сопротивление проводника?

  - ;

  - ;

  - ;

  - .

- Основные единицы в СИ

  - Метр, килограмм, секунда, Ампер;

  - Сантиметр, грамм, секунда, Ампер;

  - Метр, килограмм, секунда, Вольт;

  - Градус, грамм, метр.

- Перевести в Вольты 0.75 КВ

  - 75 В;

  - 750 В;

  - 7.5В;

  - 75 В.

- Определите цену деления амперметра, указанного на рисунке?

  - 0,2 А;

  - 2 А;

  - 0,5 А;

  - 1 А.

- Для чего в электрической цепи применяют реостат?

  - для увеличения напряжения;

  - для уменьшения напряжения;

  - для регулирования силы тока в цепи;

  - для уменьшения влияния магнитных полей.

- Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока.

  - Ампер;

  - Джоуль;

  - Ватт;

  - Вольт.

- Какой прибор используется для измерения напряжения.

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Какое устройство расширяет диапазон измерения электротехнического прибора

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Единицы измерения силы тока

  - В, мВ, ГВ;

  - А, мА, кА;

  - W , kW, MW;

  - К, град С,F.

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Материалы полупроводники:

  - Аллюминий

  - Пластмасса

  - Германий

  - Кремний

- Погрешность бывает:

  - Относительная

  - Приведенная

  - Окончательная

  - Первичная

- Выберите единицы измерения из системы СИ

  - Ампер

  - километр

  - секунда

  - вольт

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому  понятию подберите соответствующее название и  формулировку

| Название | Формулировка |
| --- | --- |
| А. Амперметр | 1. состоит из двух разнородных проводников с общей точкой спая |
| Б. Трансформатор | 2. используется для измерения силы тока |
| В. Термопара | 3. меняет значения тока, не меняя род тока |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1. 2. 3. | - логометр ферродинамический - прибор электродинамический - логометр магнитоэлектрический |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| 1. 2. 3. | - Индукционный - Электромагнитный - Выпрямительный |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения давления в порядке возрастания:

  - 1 мм.рт.столба

  - 1 Паскаль

  - 1 Атмосфера

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти абсолютную погрешность

  - Найти максимальную абсолютную погрешность

  - Найти приведенную погрешность

- Расположите в порядке убывания единицы измерения мощности:

  - 1 мкВт

  - 1 мВт

  - 1 МВт

- Определить класс точности амперметра с пределом измерения 10 А, если точкам шкалы 2, 4, 6, 8, 10 А соответствуют значения токов 2,041; 3,973; 6,015; 8,026; 9,976 А?

Вариант 6

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10)укажите верный вариант ответа.

- Определите цену деления амперметра, указанного на рисунке?

  - 0,2 А;

  - 2 А;

  - 0,5 А;

  - 4 А.

- При каком соединении получается разрыв в цепи, если одна из ламп перегорит?

  - при параллельном;

  - при последовательном;

  - при параллельном и последовательном;

  - нет верного варианта.

- Перевести в Амперы 350 mА

  - 0.35А;

  - 0.035А;

  - 0.0035 А;

  - 3.5 А.

- Чем характеризуется точность прибора

  - Условиями эксперимента;

  - Относительной погрешностью измерения;

  - Качеством измерений;

  - Поверителем.

- На шкале прибора нанесен знак в виде пятиконечной звезды с цифрой 5 в центре. Что это означает?

  - Максимальный измеряемый ток равен 5 А;

  - максимальное измеряемое напряжение  равно 5 кВ;

  - Изоляция прибора выдерживает 5 кВ;

  - Максимальное токопотребление 5 А.

- Две одинаковые лампы, рассчитанные на 220 В каждая, соединены последовательно и включены в сеть напряжением 220 В. Под каким напряжением будет находится каждая лампа?

  - 100 В;

  - 110 В;

  - 50 В;

  - 55 В.

- Какова мощность электрического тока в электроплите при напряжении 220 В и силе тока 2 А?

  - 100 Вт;

  - 440 Вт;

  - 4 кВт;

  - 0,01 Вт.

- Какой прибор используется для измерения отношений сил токов.

  - амперметр;

  - гальванометр;

  - логометр;

  - шунт.

- Как называется устройство для измерения малых токов

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - гальванометр;

  - логометр.

- Основные электрозащитные средства

  - Диэлектрические калоши, перчатки, коврики;

  - Диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками;

  - Диэлектрические боты, подставки и коврики;

  - Диэлектрические стремянки, калоши и рукавицы

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Материалы полупроводники:

  - Стекло

  - Медь

  - Арсенид галлия

  - Карбид кремния

- Погрешность бывает:

  - Абсолютная

  - Приведенная

  - Окончательная

  - Совместная

- Выберите виды измерений:

  - прямые

  - обратные

  - косвенные

  - виртуальные

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому прибору подберите измеряемую электрическую величину:

| Прибор | Измеряемая величина |
| --- | --- |
| - ваттметр | - напряжение эл.тока и ЭДС |
| - вольтметр | - мощность эл.тока |
| - гальванометр | - электрический ток |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1. 2. 3. | - прибор электромагнитный - прибор электродинамический - логометр электромагнитный |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| 1. 2. 3. | - Электростатический - Магнитоэлектрический - Электромагнитный |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения давления в порядке возрастания:

  - 1 мм.рт.столба

  - 1 Паскаль

  - 1 Атмосфера

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти абсолютную погрешность

  - Найти максимальную абсолютную погрешность

  - Найти приведенную погрешность

- Расположите в порядке убывания единицы измерения мощности:

  - 1 мкВт

  - 1 мВт

  - 1 МВт

- Какова основная приведенная погрешность прибора с верхним пределом измерения 6 А, если наибольшая погрешность при измерении составила 0,02 А?

Вариант 7

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10)укажите верный вариант ответа.

- При каком соединении получается разрыв в цепи, если одна из ламп перегорит?

  - при параллельном;

  - при последовательном;

  - при параллельном и последовательном;

  - нет верного варианта ответа.

- Для чего в электрической цепи применяют реостат?

  - для увеличения напряжения;

  - для уменьшения напряжения;

  - для регулирования силы тока в цепи;

  - для шунтирования цепи.

- Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока.

  - Ампер;

  - Джоуль;

  - Ватт;

  - Вольт.

- Какие устройства применяются для регулирования тока в катушке электромагнита?

  - ключ;

  - предохранитель;

  - реостат;

  - нет правильного ответа.

- Годность электроизмерительного прибора определяют по :

  - приведенной погрешности;

  - по относительной погрешности;

  - по абсолютной погрешности;

  - по калибровке.

- На шкале прибора нанесен знак в виде пятиконечной звезды с цифрой 5 в центре. Что это означает?

  - максимальный измеряемый ток равен 5 А;

  - максимальное измеряемое напряжение  равно 5 кВ;

  - изоляция прибора выдерживает 5 кВ;

  - минимальный  ток 5А.

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности.

  - логометр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Как называется устройство для измерения количества электрической энергии

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - шунт;

  - счетчик.

- Единицы измерения напряжения

  - В, мВ, ГВ;

  - А, мА, кА;

  - W , kW, MW;

  - К, град С, F.

- Единицы измерения температуры

  - В, мВ, ГВ;

  - А, мА, кА;

  - W, kW, MW;

  - К, град С, F.

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Выберите единицы измерения давления:

  - Паскаль

  - Кельвин

  - атмосфера

  - градусы Цельсия

- Погрешность бывает:

  - Абсолютная

  - Приведенная

  - Окончательная

  - Совместная

- Выберите виды измерений:

  - совокупные

  - обратные

  - совместные

  - виртуальные

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому  понятию подберите соответствующее название и  формулировку

| Название | Формулировка |
| --- | --- |
| - Амперметр | - Используется для измерения мощности |
| - Вольтметр | - Используется для измерения силы тока |
| - Ваттметр | - используется для измерения напряжения |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1. 2. 3. | - логометр электромагнитный - прибор электростатический - логометр магнитоэлектрический |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| 1. 2. 3. | - Электростатический - Электродинамический - Выпрямительный |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения силы тока в порядке возрастания:

  - мА

  - мкА

  - МА

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти абсолютную погрешность

  - Определить нормирующее значение прибора

  - Найти приведенную погрешность

- Расположите в порядке убывания единицы измерения сопротивления:

  - 1 КОм

  - 1 МОм

  - 1 Ом

- Чему равна наибольшая возможная абсолютная погрешность амперметра класса точности 1,0, если верхний предел его измерения равен 14 А?

Вариант 8

При выполнении заданий с выбором ответа (1-10)укажите верный вариант ответа.

- Какая из схем соответствует параллельному соединению проводников?

1			2			3

  - только 1;

  - только 2;

  - только 3;

  - 1 и 3.

- Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока.

  - Ампер;

  - Джоуль;

  - Ватт;

  - Вольт.

- Какие устройства применяются для регулирования тока в катушке электромагнита?

  - ключ;

  - предохранитель;

  - реостат;

  - нет правильного ответа.

- Какие из перечисленных вещества не притягиваются магнитом?

  - железо;

  - сталь;

  - никель;

  - алюминий.

- Перевести в Вольты 0.15 КВ

  - 15 В;

  - 150 В;

  - 1.5В;

  - 1500 В.

- Какой прибор используется для измерения ЭДС.

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Какое устройство расширяет диапазон измерения электротехнического прибора

  - амперметр;

  - ваттметр;

  - вольтметр;

  - шунт.

- Единицы измерения силы тока

  - В, мВ, ГВ;

  - А, мА, кА;

  - W  , kW, MW;

  - К, град С, F.

- Единицы измерения температуры

  - В, мВ, ГВ;

  - А, мА, кА;

  - W, kW, MW;

  - К, град С, F.

- На шкале электроизмерительного прибора в звездочке указывается:

  - род тока;

  - номинальное значение параметра;

  - испытательное напряжение в киловольтах;

  - класс точности.

При выполнении заданий с выбором ответа (11-13) напишите  два правильных варианта ответа.

- Погрешность бывает:

  - абсолютная

  - относительная

  - позитивная

  - соотнесенная

- Выберите единицы измерения давления:

  - Паскаль

  - атмосфера

  - Ньютон

  - килограмм

- Выберите основные величины измеряемые и контролируемые в автоматизации:

  - давление

  - напряжение

  - температура

  - время

При выполнении заданий на соответствие (14-16) напишите  букву ответа и соответствующий ей номер.

- Каждому понятию подберите соответствующее определение, характеристику

| Понятие | Определение, характеристика |
| --- | --- |
| - измерение | - значение величины, полученное путём её измерения |
| - результат измерения физической величины | - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины. |
| - средство измерений | - нахождение значения физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств |

- Каждому  обозначению подберите тип прибора

| 1. 2. 3. | - прибор электростатический - прибор электродинамический - прибор индукционный |
| --- | --- |

- Каждой схеме подберите тип измерительного механизма

| 1. 2. 3. | - Магнитоэлектрический - Электродинамический - Электростатический |
| --- | --- |

При выполнении заданий на порядок действий (17-19) запишите номера ответов в правильном порядке.

- Расположите единицы измерения давления в порядке возрастания:

  - 1 мм.рт.столба

  - 1 Паскаль

  - 1 Атмосфера

- Расположите по порядку действия по поверке прибора:

  - Найти максимальную абсолютную погрешность

  - Определить нормирующее значение прибора

  - Найти приведенную погрешность

- Расположите в порядке убывания единицы измерения мощности:

  - 1 мкВт

  - 1 мВт

  - 1 МВт

- Какова основная приведенная погрешность прибора с верхним пределом измерения 10 А, если наибольшая погрешность при измерении составила 0,15 А?

КЛЮЧ К ТЕСТУ

1 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | b | c | b | c | c | c | a | d | c |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ab | ab | ac | 1-b 2-c 3-a | 1-a 2-c 3-b | 1-b 2-c 3-a | abc | acb | cba | 0.41 |

2 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | a | c | b | b | b | d | c | c | c |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ad | ab | ad | 1-b 2-c 3-a | 1-b 2-a 3-c | 1-c 2-a 3-b | bac | abc | cba | 100 |

3 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | b | d | b | a | c | b | d |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ab | ab | ad | 1-c 2-b 3-а | 1-а 2-b 3-c | 1-c 2-a 3-b | bac | cab | cba | 60 |

4 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | a | c | d | d | a | a | b | d | b |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ad | ac | ad | 1-a 2-c 3-b | 1-b 2-c 3-a | 1-c 2-a 3-b | bac | abc | cba | 0,27 |

5 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | c | a | b | d | c | c | c | d | b |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ad | ab | ac | 1-c 2-a 3-b | 1-a 2-b 3-c | 1-a 2-c 3-b | abc | abc | cba | 0.41 |

6 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | b | a | b | c | b | b | c | c | a |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| cd | ab | ac | 1-b 2-a 3-c | 1-c 2-a 3-b | 1-b 2-c 3-a | abc | abc | cba | 0,33 |

7 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | c | c | c | a | c | b | d | a | d |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ac | ab | ac | 1-b 2-c 3-a | 1-a 2-c 3-b | 1-c 2-a 3-b | bac | abc | bac | 0,14 |

8 вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | c | c | d | b | c | d | b | d | c |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ab | ab | bc | 1-c 2-a 3-b | 1-c 2-a 3-b | 1-b 2-c 3-a | abc | abc | cba | 1,5 |

6. Критерии оценки.

1 Тестовое задание к диф. зачёту 18- 20 правильных ответов  – 5 баллов

2 Тестовое задание к диф. зачёту 15- 17 правильных ответов  – 4 баллов

3 Тестовое задание к диф. зачёту 10- 14 правильных ответов  – 3 баллов

Таблица 2 – Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 5 баллов |
| «Хорошо» | 4 балла |
| «Удовлетворительно» | 3 балла |
| «Неудовлетворительно» | 2 балла и ниже |

7. Время на подготовку и выполнение.

подготовка 3 мин.;

выполнение и оформление 30 мин.;

сдача экзамена  12 мин.;

всего 45 мин.

8. Вопросы к диф. зачёту 3 семестр.

1. Физические свойства и величины.

2. Международная система единиц.

3. Основные характеристики измерений.

4. Виды измерений.

5. Элементарные средства измерений.

6. Погрешности результата измерений, средств измерений.

7. Представление результатов измерений.

8. Классы точности средств измерений.

9. Исключение систематических погрешностей из результатов наблюдений.

10. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешностей.

11. Определение инструментальной составляющей погрешности измерения.

12. Линейные косвенные измерения.

13. Нелинейные косвенные измерения

14. Измерение напряжения.

15. Количественные соотношения между различными значениями ряда распространенных сигналов.

16. Электромеханические приборы.

17. Магнитоэлектрические приборы с преобразователями переменного тока в постоянный.

18. Мегомметры, измерители сопротивления изоляции.

19. Классификации электронных вольтметров.

20. Структурные схемы аналоговых вольтметров.

21. Принцип работы цифровых измерительных приборов.

22. Прямое измерение силы тока. Порядок выбора прибора.

23. Измерение силы тока косвенным методом с помощью электронных вольтметров.

24. Особенности измерения малых напряжений и силы токов.

25. Общие сведения о генераторах.

26. Измерительные LC - генераторы. RC – генераторы.

27. Упрощенная структурная схема универсального осциллографа.

28. Общие сведения об измерение частоты и времени.

29. Принцип действия резонансного метода.

30. Принцип действия цифрового частотомера.

31. Понятие фазы и фазового сдвига.

32. Цифровые фазометры.

33. Микропроцессорные фазометры.

34. Электродинамические ваттметры.

35. Абсолютные, относительные и приведенные погрешности.

36. Характерные случаи вычисления погрешностей средств измерений.

37. Поверка средств измерений.

38. Измерение переменного напряжения и тока.

39. Правила округления результатов и погрешностей измерений.

40. Основные методы измерений.

41. Средства измерений.

42. Комплексные средства измерений.

43. Достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин.

44. Классификация параметрических преобразователей и чувствительных элементов (датчиков).

45. Счётчики расхода электроэнергии.

46. Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки, область применения генераторных преобразователей неэлектрических индукционных величин.

47. Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки, область применения генераторных преобразователей неэлектрических термоэлектрических величин.

48. Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки, область применения генераторных преобразователей неэлектрических пьезоэлектрических величин.

49. Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки, область применения генераторных преобразователей неэлектрических фотоэлектронных величин.

50. Особенности конструкции вторичных приборов.

Литература.

- ГОСТ Р 8.000—2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.

- ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений.

- Панфилов В.А. «Электрические измерения» - М.: «Академия», 2018

- Шишмарев В.Ю. «Измерительная техника» -М.: «Академия», 2017.

- Хрусталева З.А. «Электротехнические измерения» -М.: «КноРус», 2017.

Дополнительные источники:

- Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Т. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении» -М.: Академия, 2018.

- Панфилов В.А. «Электрические измерения» -М.: «Академия», 2016.

- Сигов А.С. «Электро-радиоизмерения» -М.: «Форум», 2017.

- Хромоин П.К. «Электротехнические измерения» -М.: «Форум», 2018.

Интернет-ресурсы

1. [Электрические измерения :учеб. пособие / А.В. Кравцов, А.В. Пузарин. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 148 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1736-4]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

2. [Афонский, А. А. Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлектронике [Электронный ресурс] / А. А. Афонский; В. П. Дьяконов; под ред. проф. В. П. Дьяконова. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 688 с. - ISBN 978-5-94074-626-3]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

3. [Электротехнические измерения: Учебное пособие / Хромоин П. К. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-00091-183-9]. – Режим доступа: https://www. znanium. com