ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно – измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации,

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

по дисциплине  ОП.08 «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления».

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине ОП.08 «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»

разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Булгаков С.С, преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт комплекта контрольно – измерительных материалов. | 4 |
| 2 | Требования к диф.зачёту. | 4 |
| 3 | Оценка освоения дисциплины. | 5 |
| 4 | Структура задания. | 6 |
| 5 | Перечень теоретических вопросов к Диф. зачёта по дисциплине. | 6 |
| 6 | Критерии оценки. | 10,18,26 |
| 7 | Вопросы к диф. зачёту. | 26 |

1. Паспорт комплекта контрольно измерительных материалов.

1.1. Область применения комплекта контрольно – измерительных материалов дисциплины «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления».

Комплект контрольно – измерительных материалов по дисциплине «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления» предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших часть программы учебной дисциплины «Электрические измерения».

КИМы включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации: 6 семестр – Диф. зачёт;

КИМы  разработаны на основании положений:

1) Основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2) Программы учебной дисциплины «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления».

2. Требования к Диф. зачёту.

2.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.

В результате освоения части дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять измерительные схемы;

- выбирать средства измерений;

- измерять с заданной точностью различные электротехнические величины;

определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные методы и средства измерения электрических величин;

- основные виды измерительных приборов и принципы их работы;

- влияние измерительных приборов на точность измерения;

- принципы автоматизации измерений;

- условные обозначения и маркировку измерений; назначение и область применения измерительных устройств.

6 семестр – аттестация диф. зачёт. Время проведения 45 минут

3. Оценка освоения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Таблица 1 – Общие и профессиональные компетенции

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок пром. и гражданских зданий. |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |
| ПК 3.3 | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |
| ПК 3.4 | Участвовать в проектировании электрических сетей; |
| ПК 5.1 | Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем электроснабжения промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 5.2 | Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода систем автоматизации и диспетчеризации электро-оборудования; |
| ПК 5.3 | Осуществлять программирование и испытания устройств автомати-зации и диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 5.4 | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ; |

4.  Структура задания.

1. Ответ на два теоретических вопроса.

2. Решение одного практического задания.

5.  Перечень теоретических вопросов к Диф. зачёту по дисциплине.

5.1 Тестовое задание.

Контрольные материалы (тестовое задание) содержат 8 вариантов тестовых вопросов.

В задании  необходимо выбрать  правильные ответы из предложенного варианта, дать определение понятий, указать соответствие или установить аналогию. Внимательно читайте задания.

Приложение 1.

6.Тестовые задания по Разделу 1. Элементы автоматики

- Кибернетика – наука, …

А. …..изучающая системы и методы управления, причём управления чем угодно: машинами, живыми организмами, обществом.

Б.  …..изучающая теорию и автоматизацию производственных процессов.

В.  …..изучающая применение в производстве технических средств, методов и систем управления,     освобождающих человека от непосредственного участия в производственных процессах.

Г.  ….  изучающая применение технических средств, методов и систем управления для сбора, обработки, анализа и выдачи информации о технологических параметрах и воздействия по результатам анализа на технологический процесс.

2.   Алгоритм – это….

А.  …. Набор специальных служебных слов и правил.

Б.   ….последовательность действий, ведущих к достижению цели.

В. …..это процесс создания, накопления, преобразования и транспортирования материалов, изделий и энергии.

Г. …..любой технологический процесс, организованный для достижения какой- то цели или получения какой – то конечной продукции.

3.   В сложных автоматических системах из каких алгоритмов создают библиотеки:

А.   Линейные алгоритмы..

Б.  Условные алгоритмы.

В.  Вспомогательные алгоритмы.

Г.  Циклические алгоритмы.

4.   Найди неверное утверждение. Робот -  это….

А.   …. автоматический манипулятор, выполняющий рабочие операции со сложными пространственными перемещениями.

Б.  …. универсальный механизм, способный выполнять физическую работу аналогично человеку.

В.  …..механизм, превосходящий человека по грузоподъёмности, быстродействию, точности, чёткости.

Г. ……автомат с числовым программным управлением.

5.    Какая из перечисленных категорий ЭВМ не существует:

А.   НаноЭВМ             Б.  Большие универсальные ЭВМ.       В.  Мини - ЭВМ.          Г.  МикроЭВМ.

6. В качестве машин малой мощности широко применяют электродвигатели:

А.   Шаговые            Б.  Реактивные.       В.  Переменного тока.       Г.  Постоянного тока.

7.   Какое из перечисленных устройств не является цифровым:

А.   Триггер                 Б.  Регистр            В.  Датчик            Г.  Счётчик            Д. Коммутатор

8. Какое из перечисленных устройств не является устройством нормализации сигналов:

А.   Фильтр                  Б.  Аттенюатор                В.  Преобразователь тока в напряжение

Г.  Преобразователь напряжения в ток              Д. Мостовые измерительные цепи

9.  Какое из перечисленных устройств не является устройством преобразования  сигналов:

А.   Электродвигатель    Б.  Переходный устройства  В.   Цифровые устройства   Г. Усилители

Д.  Устройства нормализации сигналом      Е. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи

10.  К датчикам линейных и угловых перемещений не относятся:

А.   Реостатный датчики        Б.  Звуковые датчики       В.   Емкостные датчики

Г.  Электромагнитные датчики           Д.  Оптические датчики

11.     К датчикам технологических параметров не относятся:

А.   Первичные механические преобразователи       Б.  Датчики линейных и угловых перемещений

В.   Датчики аналоговых параметров     Г.  Датчики дискретных параметров

Д.  Датчики силы        Е. Датчики температуры        Ж.    Датчики скорости

12.   Какой графический символ не относится к графическому представлению алгоритма, то есть к блок-схеме

| А. | Б. | В. | Г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Д. | Е. | Ж. |  |

13. Расшифруйте следующее:

А.     ГАП            Б.     ЧПУ          К.    УНС          Л.    ПУ

В.     ЭВМ            Г.      САР        М.     К               Н.     ЦАП

Д.      ИМ             Е.      САК        О.      АСК         П.     РО

Ж.    САУ            З.     АЦП          Р.      РГ            С.      Д

И.     У                                          Т.     ЗУ

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Цена каждого правильного ответа - 1 балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буква ответа | А | Б | В | Г | А | Б | В | Г | А | Б | В | Д |  |

13 вопрос (каждая  правильная расшифровка оценивается в 1 балл):

А. ГАП – гибкое автоматизированное производство

Б. ЧПУ – числовое программное управление

В. ЭВМ – электронно-вычислительные машины

Г. САР – система автоматического регулирования

Д. ИМ – исполнительные механизмы

Е. САК -  система автоматического контроля

Ж. САУ – система автоматического управления

З.АЦП – аналого-цифровые преобразователи

И. У -  усилитель

К. УНС – устройства нормализации сигналов

Л. ПУ – переходные устройства

М. К – коммутатор

Н. ЦАП – цифроаналоговые преобразователи

О. АСК – автоматическая система контроля

П. РО – рабочие органы

Р. РГ -  выходные регистры

С. Д – датчик

Т. ЗУ – запоминающее устройство

Критерии оценивания задания

Оценка «5» выставляется от 25 до 30 баллов

Оценка «4» выставляется от 16 до 24 баллов

Оценка «3» выставляется от 8 до 15 баллов

Оценка «2» выставляется от 0 до 7 баллов

Тестовые задания

1 вариант

- Назовите данный принцип управления и напишите его преимущества и недостатки: (3)

# Возмущение

З

Р

У

РО

ОУ

2. Назовите основные элементы потенциометрического датчика:

(3)

1-_______________;

2-_______________;

3-_______________.

3. Выберите и напишите буквы правильных ответов на поставленный вопрос:

В каких случаях в термопаре  возникнет термо-ЭДС:

(2)

А) при использовании разнородных материалов электродов;

Б) при использовании однородных материалов электродов;

В) если температура  t 2  выше   t1;

Г) если температура  t 2  ниже   t1.

4. Напишите, какие функции в САУ выполняют сумматоры.                                             (2)

5. Напишите основные недостатки бесконтактных устройств управления.

6.Напишите, как можно регулировать выдержку времени срабатывания в данном реле  (2)

времени:

7. Напишите для данной схемы логического элемента таблицу истинности:

8. Опишите принцип работы порошковой муфты:

9. Выберите и напишите букву верного ответа на следующий вопрос:

При каком положении плунжера  2  поршень в рабочем цилиндре опустится вниз?

А)   верхнем;

Б)    центральном;

В)    нижнем.

10. Расставьте буквы в последовательности, соответствующей принципу  работы мембранного исполнительного механизма:

А) шток перемещается;

Б) пружина возвращает мембрану;

В) подается сжатый воздух в корпус;

Г) мембрана прогибается  .

# 1- ____;     2- ____;     3- ____;     4- ____.                                               
2 вариант

# 1. Назовите данный принцип управления и напишите его преимущества и недостатки:  (3)

З

С

Р

У

РО

ОУ

Д

Х

Х3	∆Х═ Х3 – Х

2. Назовите основные элементы тензометрического датчика: (3)

1-______________________;

2-______________________;

3-______________________.

3. Вымерите и напишите буквы правильных ответов на следующий  вопрос:

При каких условиях фотодатчик не будет работать? (2)

А) при отсутствии светочувствительного слоя на катоде;

Б) при отсутствии светочувствительного слоя на  аноде;

В) при отсутствии электростатического поля  между катодом и анодом;

Г) при отсутствии измерительного прибора.

4. Напишите, какие функции в  САУ  выполняют датчики.    (2)

5. Напишите основной недостаток контактных аппаратов управления.

6. Напишите, как осуществляется перевод данного теплового реле  в исходное положение.  (2)

7. Напишите к данной схеме логического элемента таблицу истинности:

8. Опишите принцип работы многодисковой муфты:

9.  Выберите и напишите букву правильного ответа на предложенный вопрос:

При каком положении струйной трубки 1  давление в канале  3  будет падать?

А)   левом;

Б)  центральном;

В)  правом.

10.   Расставьте буквы в последовательности, соответствующей прин-ципу  работы

шагового исполнительного механизма:

А)  собачка толкает храповик;

Б)  подается напряжение на катушку;

В)  рычаг поворачивается;

Г)  сердечник втягивается в катушку.

1- ____;       2- ____;       3- ____;       4- ____.

# Эталон ответов к листу с заданием 16

| 1 вариант | 2 вариант | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. А) Название - Принцип управления по возмущению. Б) Преимущество – учитывает внешнее непредсказуемое нежелательное воздействие. В) Недостаток - не учитывает информация о состоянии самого объекта управления. | А) Название – Принцип с обратной связью. Б) Преимущество - учитывает информация о состоянии самого объекта управления. В) Недостаток – не учитывает информацию о внешних воздействиях | 3 |
| 2. 1- каркас; 2- проволока; 3- щетка. | 2. 1- проволока; 2- подложка; 3- деталь. | 3 |
| 3. А; В. | 3. А; В. | 2 |
| 4. Сравнивают фактическое значение датчика и заданное значение задатчика, и определяют рассогласование этих значений. | 4. Измеряют фактическое значение контролируемого параметра и преобразуют его в сигнал удобный для восприятия машиной | 2 |
| 5. Чувствительны к внешним электрическим помехам и воздействию температуры | 5. Образование в процессе коммутации электрической искры или дуги между контактами. | 1 |
| 6. Изменяя расстояние от грузика 5 до оси О2 и массу грузика. | 6. Кнопкой ручного возврата 2 или самопроизвольно, когда биметаллическая пластина остынет. | 2 |
| 7. X, Х2 У 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 | 7. X, Х2 У 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 | 4 |
| 8. При включении муфты возникает магнитное поле, под действием которого зерна порошка располагаются вдоль силовых линий и образуют мостики, связывающие полумуфты. | 8. При подаче напряжения на обмотку 3 возникает магнитное поле, и происходит сцепление дисков 1 с полумуфтой 2. | 2 |
| 9. В | 9. В | 1 |
| 10. 1- В; 2-Г; 3-А; 4-Б. | 10. 1- Б; 2-Г; 3-В; 4-А. | 4 |
| Итого: максимальный балл |  | 24 |

Критерии оценки тестовых заданий

| Оценка | Число правильных ответов |
| --- | --- |
| 5(отлично) | 23-24 |
| 4(хорошо) | 22-16 |
| 3(удовлетворительно) | 15-7 |
| 2(неудовлетворительно) | 6 и менее |

Приложение 2.

Тестовые задания по Разделу 3. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы

- САУ рассматриваются как совокупность элементов имеющих:

А) один вход и 2 выхода;

Б) два входа и один выход;

В) один вход и 1 выход.

- По виду входного и выходного сигнала датчики классифицируются на масштабные и преобразователи физической природы. Выберите соответствие:

А)Масштабные 1) рычаг

2) редуктор

3) электромагнит

4) фотоэлемент

Б) Преобразователи 5) трансформатор

физической природы сигнала 6) усилитель

7) электронагреватель.

- Укажите соответствие согласно характеристикам преобразователя:

А) Статические 1) установившиеся значения входной

и выходной величины;

Б) Динамические 2) неустановившиеся значения, вх. и вых.

величины;

3) импульсная переходная величина.

4. Статические характеристики отражают:

А) быстродействие

Б) установившийся режим работы

В) неустановившийся режим работы.

- В зависимости от вида используемой энергии, преобразователи классифицируют на:

А) электрические, гидравлические, пневматические;

Б) электрические, статические, динамические.

В) гидравлические и пневматические.

6) Укажите соответствие элементов САУ, по выполняемой функции:

А) Датчики 1) усиливающие слабый сигнал;

Б) Корректирующие устройства. 2) изменяющие сигнал;

3) обеспечивающие логику управления

В) Переключающие устройства 4) выполняющие замеры;

Г) Усилители 5) хранящие и воспроизводящие;

Д) Задающие устройства.

7) Первичные преобразователи являются:

1.Начальным структурным элементом в измерительной цепи;

2. конечным структурным элементом в измерительной цепи;

3. промежуточным структурным элементом в измерительной цепи.

8). В схеме измерительного прибора преобразование выходного сигнала во входной сигнал указателя осуществляет:

1) Датчик

2) регистратор

3) измерительное устройство.

9) . Измерительное устройство состоит из:

1) измерительного моста и усилителя;

2) датчика и регистратора;

3) датчика и усилителя.

10). Измерительный прибор состоит, из:

1) первичного преобразователя и измерительного устройства;

2) датчика, указателя и измерительного устройства.

3) усилителя, первичного преобразователя и моста.

11) В схеме измерительного прибора, преобразование выходного сигнала датчика во входной сигнал указателя осуществляет:

1. датчик

2) регистратор

3) усилитель

4) измерительное устройство. 
12) Датчик состоит из 2-х преобразователей:

1) предварительного и окончательного;

2) предварительного и основного;

3) основного и промежуточного.

13) Основной преобразователь датчика предназначен:

1) для преобразования измеряемой величины в электрический сигнал;

2) для преобразования электрического сигнала в

измеряемую величину;

3) воспринимать измеряемую величину. 
14) Предварительный преобразователь датчика предназначен для;

1) преобразовывать измеряемую величину

2) преобразовывать измеряемую величину в электрический сигнал

3) воспринимать измеряемую величину.

15) Измеряемая величина является,

А) параметром

Б) регистратором

В) измерительным устройством.

16) Результат измерения- это,

А) выходной параметр измерительного преобразователя

Б) входной параметр

В) входной параметр измерительного устройства.

17) Снимаемые с датчиков сигналы могут быть,

А) аналоговые и первичные

Б) первичные и дискретные

В) аналоговые и дискретные

18) Входной величиной реостатных преобразователей является,

А) Перемещение каркаса;

Б) перемещение движка;

В) перемещение сопротивления.

19) Выходной величиной первичного потенциометрического преобразователя является,

А) выходное напряжение;

Б) выходной ток

В) выходное сопротивление

20) Электромагнитные первичные преобразователи предназначены для:

А) преобразования перемещения в механический сигнал

Б) преобразования перемещения в изменение выходного сопротивления;

В) преобразования перемещения в электрический сигнал.

21) Индуктивный преобразователь имеет:

А) два магнитопровода;

Б) катушку переменной индуктивности

В) переменный ток.

22) К изменению тока в измерительной цепи индуктивного преобразователя, приводит:

А) изменение реактивного сопротивления;

Б) изменение выходного сигнала;

В) изменение индуктивности катушки;

23) Параметры катушки индуктивности изменяются,

А) при перемещении сердечника

Б) при перемещении магнитопровода

В) при перемещении сопротивления катушки.

24) Действие емкостных измерительных преобразователей основано,

А) на изменение заряда;

Б) на изменении расстояния между электродами;

В) на изменение входной величины;

25) Пьезоэлектрический эффект, в пьезоэлектрических преобразователях, образуют6 
А)кристаллы

Б)молекулы

В) электроны 
26) Пьезоэлектрические датчики применяются для измерения:

А) давления, силы, ускорения.

Б) температуры, давления, силы.

В) пьезосилы, ускорения, давления.

27) Тензометрические преобразователи характеризуются:

А) коэффициентом сопротивления;

Б) коэффициентом тензочувствительности;

В) материалом тензорезистора.

28) Оптическое излучение составляет,

А) от 0.003 до 3000 мкм.

Б) от 0.03 до 3000 мкм.

В) от 0.3 до 30 мкм.

Критерии оценки тестовых заданий

| Оценка | Число правильных ответов |
| --- | --- |
| 5(отлично) | 27-28 |
| 4(хорошо) | 19-26 |
| 3(удовлетворительно) | 18-10 |
| 2(неудовлетворительно) | 9 и менее |

Приложение 3

Перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине Основы автоматизации производства

1. Для чего нужна автоматизация производства?

а) рост производительности труда

б) механизация производства

в) увеличение количества работающих

г) уменьшение количества работающих.

2. Вставьте пропущенное словосочетание.

___________ ___________ - повторяющийся отрезок времени, в течении которого в технологическом процессе осуществляется выпуск одного изделия.

3. Что лежит в основе автоматизации производства?

а) замена физического и умственного труда машинным трудом

б) замена холостых ходов рабочими ходами

в) уменьшение количества работающих

4. Назовите уровни автоматизации?

а) 0; б) 1; в) 2; г) 3; д) 4; е) 5.

5. Расшифруйте следующие сокращения:

а) ГАП; б) ЕСКД; в) ЧПУ; г) ЕСТД

6. Найдите соответствие к формуле Тц = tр.х. + tх.х.

Тц- а) рабочий ход

tр.х.- б) расчетный ход

tх.х.- в) холостой ход

г) рабочий цикл

7.  В автоматизации производственных процессов умственный и физический труд заменяют на ________________

а) компьютеры

б) машинный труд

- Укажите приборы, используемый для измерения диаметра сечения проволоки.

а) штангельциркуль

б) циркуль

в) линейка

г) микрометр

д) УШС

9. Какие особенности влияют на первичные преобразователи и исполнительные органы автоматики?

A.  Широкие пределы изменения параметров окружающей среды.

B.  Опасность отказов.

C.  Широкие пределы изменения параметров окружающей среды, малая вероятность отказов.

10. Какими координатами характеризуются простейшие объекты автоматизации?

A.  Координатами возмущения.

B.  Несколькими входными и выходными координатами, возмущения.

C.  Входными и выходными координатами.

11. Что представляет собой технологическая операция?

A.  Определенную совокупность организационных и технологических действий, обеспечивающих нормальное течение всего процесса.

B.  Совокупность приемов и операции, целесообразно направленных на перевод материала или продукта из исходного состояния до необходимого конечного состояния.

C.  Совокупность технологических процессов, направленных на создание конечного продукта.

12. Что представляет собой производственный процесс?

A.  Определенную совокупность организационных и технологических действий, обеспечивающих нормальное течение всего процесса.

B.  Совокупность приемов и операции, целесообразно направленных на перевод материала или продукта из исходного состояния до необходимого конечного состояния.

C.  Совокупность технологических процессов, направленных на создание конечного продукта.

13. Автоматизация это:

А) замена человека роботом;

Б) применение комплекса средств,позволяющих осуществлять

производственные процессы без непосредственного участия человека;

В) подключение к станку компьютера;

Г) создание автоматических систем.

14. Отметьте, где участие человека необходимо?

А) системы слежения;

Б) системы аварийной защиты;

В) системы автоматического управления;

Г) автоматизированные системы управления.

15. Что имеет объект с точки зрения управления?

А) параметры;

Б) данные для управления;

В) вход и выход;

Г) свойства.

16. Что такое обратная связь?

А) цепочка от входа объекта до выхода;

Б) связь управляющего устройства с объектом;

В) связь со знаком минус;

Г) связь выхода объекта со входом.

17. Откуда устройство управления знает что делать?

А) из программы;

Б) от датчика;

В) от исполнительного механизма;

Г) от оператора.

Критерии оценки тестовых заданий

| Оценка | Число правильных ответов |
| --- | --- |
| 5(отлично) | 16-17 |
| 4(хорошо) | 15-8 |
| 3(удовлетворительно) | 5-7 |
| 2(неудовлетворительно) | 4 и менее |

7. Вопросы к диф. зачёту 6 семестр.

1. К какому типу датчиков относится фотоэлектрический преобразова-тель турбинного расходомера?

2. К какому типу датчиков относится оптический преобразователь тур-бинного расходомера?

3. Какой из недостатков относится к индукционному расходомеру?

4. Какой из недостатков относится к турбинным расходомерам?

5. На каком принципе действия работает акустический уровнемер?

6. Какая из схем предназначена для измерения уровня электропроводя-щих материалов?

7. Какая из схем предназначена для измерения уровня неэлектропро-водящих материалов?

8. На каком принципе работает манометрический уровнемер?

9. Как находят искомое значение при прямых измерениях?

10. Как находится искомое значение при косвенных измерениях

11.Как находят искомое значение при совокупных измерениях

12.Как делятся измеряемые величины по зависимости от времени?

13.Что называется методом измерения?

14. Какой метод измерения не относится к методу сравнения?

15. Какое достоинство имеют измерения методом сравнения?

16. Какое достоинство имеют измерения методом непосредственной оценки?

17. Какие два основных метода измерений существуют?

18. Укажите основные виды погрешности

19. В каких единицах измерения измеряется абсолютная погрешность?

20. В каких единицах измерения измеряется относительная погрешность?

21. Какая погрешность называется случайной?

22. Какая погрешность называется систематической?

23. Какая погрешность называется субъективной?

24. Какая погрешность называется инструментальной?

25. Какая погрешность называется приведенной погрешностью прибора?

26. По какой формуле вычисляется абсолютная погрешность?

27. По какой формуле вычисляется относительная погрешность? 28.Какой из видов погрешности равен классу точности прибора?

29. Для работы, каких видов датчиков не требуется дополнительного источника тока?

30. Для работы, каких видов датчиков требуется дополнительный источник тока?

31. Что может являться объектом управления (ОУ) ?

32. Что такое система автоматического управления (САУ)?

33. Что называется элементом автоматики?

34. Какую функцию выполняет датчик?

35. Какую функцию выполняет усилитель?

36. Какую функцию выполняет стабилизатор?

37. Какую функцию выполняет реле?

38. Какую функцию выполняет распределитель?

39. На каком эффекте работает ртутный жидко-стеклянный термометр?

40. Что является рабочим элементом жидко-стеклянного термометра?

41. К какому типу датчиков относится электроконтактный ртутный термометр?

42. Какой из недостатков относится к электроконтактному ртутному термометру?

43. На каком эффекте работает дилатометрический термометр?

44. К какому типу датчиков относится дилатометрический термометр?

45. Какой из недостатков относится к дилатометрическому термометру?

46. На каком эффекте работает манометрический термометр?

47. Что используется в качестве рабочего вещества в конденсационном манометрическом термометре?

48. Какой из недостатков относится к манометрическому термометру?

49. Какие разновидности манометрических термометров существуют?

50. На каком эффекте работает термометр сопротивления?

51. Как изменяется сопротивление металлического термометра сопротивления при увеличении температуры?

52. Как изменяется сопротивление полупроводникового термометра при увеличении температуры?

53. Из какого материала выполнен термометр сопротивления - термистор?

54. К какому типу датчиков относится терморезистор?

55. Какой из недостатков относится к металлическому терморезистору?

56. Какой из недостатков относится к полупроводниковому терморезистору?

57. На каком эффекте работает термопара?

58. В чем заключается эффект Зеебека?

59. Что необходимо для устойчивой работы термопары?

60. К какому типу датчиков относится термопара?

61. На каком эффекте работает пирометр?

62. Какой из недостатков относится к пирометру?

63. Как называется эффект при котором происходит изменение электрического сопротивления при изменении формы проводника?

64. Что измеряют при помощи тензорезистора? 65.Как изменяется сопротивление тензорезистора при увеличении давления?

66. Что используют для устранения эффекта "прямого и обратного хода" в тензорезисторных датчиках давления?

67. К какому типу датчиков относится тензорезисторный датчик давления?

68. Что измеряется при помощи емкостного датчика?

69. К какому типу датчиков относится емкостный датчик давления?

70. Что происходит при прямом пьезоэлектрическом эффекте?

71. Какую величину измеряют при помощи пьезоэлектрического датчика?

72. К какому типу датчиков относится пьезоэлектрический датчик давления?

73. Что происходит в пьезорезестивном элементе?

74. Какую величину измеряют при помощи пьезорезистивного датчика?

75. К какому типу датчиков относится пьезорезистивный датчик давления?

76. Какое устройство применяют для защиты датчиков давления от агрессивных сред?

77. Укажите правильное название вращающихся элементов расходомеров.

78. Какой тип расходомера используют для измерения медленно движущихся сред?

79. Какой тип расходомера используют для измерения быстро движущихся сред?

80. На каком эффекте работает индукционный преобразователь турбинного расходомера?

81. На каком эффекте работает индуктивный преобразователь турбинного расходомера?

82. На каком эффекте работает фотоэлектрический преобразователь турбинного расходомера?

83. К какому типу датчиков относится индукционный преобразователь турбинного расходомера?

84. К какому типу датчиков относится индуктивный преобразователь турбинного расходомера?

85. Какой из недостатков относится к ультразвуковому расходомеру?

Литература.

- Андреев С. М. , Парсункин Б. Н. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. – М.: Издательский центр "Академия", 2017

- Карташов Б.А., Привалов А.С. и др. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в автоматическом управлении. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.

- Киреева Э.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электро-энергетических систем. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Шишмарёв В.Ю. Автоматика. – М.: Издательский центр "Академия", 2018.

- Шишмарёв В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управле-ния. – М.: Издательский центр "Академия", 2018.

Интернет-ресурсы:

- http://mvtu.power.bmstu.ru/ - Программный комплекс «Моделирова-ние в технических устройствах» (ПК «МВТУ»).

- Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник / В.В. Москаленко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005116-1

- Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник / В.В. Москаленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005116

- Системы контроля и управления доступом / В.А. Ворона, В.А. Тихонов. - М.: Гор. линия-Телеком, 2011. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Обеспечение безопасности объектов). (обложка) ISBN 978-5-9912-0059-2, 1000 экз.