ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

по производственной практике в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

специальность:08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине   специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель специальных дисциплин Белгородского строительного колледжа

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

1.2. Формы контроля и оценивания.

2. ТРЕБОВАНИЯ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЁТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

4.ОЦЕНКА ОТЧЁТНОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Важная роль в формировании программы подготовки специалистов среднего звена отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-измерительных  материалов предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КИМ должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения курса производственной практики специальности  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
          Результатом освоения практики является готовность обучающегося к выполнению видов профессиональной деятельности:

| Иметь практический опыт | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; проектировании электрических сетей. |
| --- | --- |
| уметь | составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при со- ставлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и |
|  | инструментальных обследований, и испытаний; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электро- передачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформа- торных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. |
| знать | требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распредели- |

|  | тельных пунктов; технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |
| --- | --- |

1.2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИКИ

| № | ПМ | Элемент учебной практики | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| 1 | ПМ.03 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Дифференцированный зачёт | -оценки результатов деятельности обучающихся при выполнении работ на различных этапах практики. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Кол - во часов по ПМ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК3.1. ПК3.2. ПК3.3 | ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей |  | Производство подготовительных работ для монтажа ВЛ; Выполнение монтажа ВЛ; Производство подготовителных работ для монтажа кабельных линий; Выполнение монтаж кабельных линий. Изучение схем электроснабжение промышленного предприятия; Изучение схем электроснабжения города; Работа с расчетными программами на ПК; Чертеж схем электроснабжения; Расчет проекта электроснабжения предприятия; Проверка термической и динамический устойчивости токоведущих частей и аппаратов. |

2. ТРЕБОВАНИЯ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЁТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

К дифференцированному зачёту по практике допускаются студенты, полностью выполнившие все задания и виды работ, предусмотренные производственной практикой во всех профессиональных модулях.

Зачёт выставляется по наличию и защите отчётной работе по данному элементу практики в определённом модуле.

Обучающимся предлагается примерная структура отчётной работы, с перечнем обязательных составных частей (дневник практики, производственная характеристика).

На защиту отчётной работы предусматривается не более трети академического часа на каждого студента.

3. ЗАДАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

3.1. Задания на производственную практику ПМ.03

ЗАДАНИЕ 1.

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

Цель работы: ознакомление с организацией и производством монтажа силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

Студент должен:

Знать:

-требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;

-государственные, отраслевые ,нормативные документы по монтажу электрооборудования;

-номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

-технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями;

Выполнить:

-составить отдельные разделы проекта производства работ;

-выполнить анализ нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

-выполнить монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности.

ЗАДАНИЕ 2.

Организовать и произвести монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

Цель работы: ознакомление с организацией и производством монтажа осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

Студент должен:

Знать:

-требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;

-государственные, отраслевые ,нормативные документы по монтажу электрооборудования;

-номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

-технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными нормативными требованиями;

Выполнить:

-составить отдельные разделы проекта производства работ;

-выполнить анализ нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

-выполнить монтаж осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности.

ЗАДАНИЕ 3.

Организовать и произвести наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Цель работы: ознакомиться с организацией и производством наладки и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Студент должен:

Знать:

-методы  организации проверки  и настройки электрооборудования;

-нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования;

Выполнить:

-выполнить приемо-сдаточные испытания;

-оформить протоколы по завершению испытаний;

-выполнить работы по проверке и настройке электрооборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

Условием получения оценки по отчётной работе является не только подготовка расчетной части, но и устная защита. К защите допускается готовые работы – окончательный вариант, исправленный на основании замечаний преподавателя. К защите допускаются работы, имеющие положительный отзыв преподавателя. Автор работы выступает с докладом, в котором излагает основные итоги работы над проблемой, выводы и рекомендации. Продолжительность выступления — 5 – 7 минут. В целях повышения эффективности и степени усвоения возможно использование наглядного материала. Во время защиты необходимо ответить на заданные вопросы.

5.ОЦЕНКА ОТЧЁТНОЙ РАБОТЫ

  - Критерии оценки отчётной работы.

При оценке отчётной работы учитываются следующие основные параметры:

- соответствие содержания работы ее названию;

- логика построения работы;

- степень проработки материала;

- степень самостоятельности при выполнении работы;

- качество оформления и срок сдачи работы;

- ход защиты:  краткость, логичность выступления, степень полноты отражения проделанной работы в докладе, четкость и правильность ответов на вопросы.

Отчётная работа оценивается по пятибалльной системе. Итоговая оценка является результатом оценок расчетов, выступления при защите и ответов на вопросы.

Критерии оценки отчётной работы:

оценка «отлично» (5) – если сделаны правильные  расчеты и четкие  выводы, полностью оформлены таблицы и расчеты.

Оценка «хорошо» (4) – если  нарушены вышеуказанные требования, а также при наличии несущественных ошибок в расчетах и  таблицах.

Оценка «удовлетворительно» (3)  - если имеются крупные недостатки в расчетах, сделаны не  четкие  выводы и не полностью оформлены таблицы и расчеты.

Оценка «неудовлетворительно» (2) – если  работа отсутствует в указанный срок.

Если отчётная работа не допускается преподавателем к защите, то студент должен переработать работу в соответствии с указаниями преподавателя.

При неудовлетворительной защите работы студенту дается определенный срок для его исправления, после чего назначается повторная защита. Работа не допускается к защите без наличия обязательных составляющих отчётной работы (дневник практики, производственная характеристика).