ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

по производственной практике в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

ПМ01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

специальность:08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по производственной практике разработан   на основе рабочей программы по производственной практике специальности  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Составитель : Ногина А.В., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

РАССМОТРЕНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ

На заседании ПЦК

Протокол №____от_______20___г.

Председатель МК                                                           Зам. Директора  по УМР

______________                                                                             ______________

Рекомендована  Методическим советом Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский строительный колледж»

Протокол  Методического  совета №_______ от «___»_________20___г

Рекомендована Педагогическим советом Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский строительный колледж»

Протокол Педагогического совета №_______ от «___»_________20___г

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

1.2. Формы контроля и оценивания.

2. ТРЕБОВАНИЯ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЁТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

4.ОЦЕНКА ОТЧЁТНОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Важная роль в формировании программы подготовки специалистов среднего звена отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-измерительных  материалов предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КИМ должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения курса производственной практики специальности  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
          Результатом освоения практики является готовность обучающегося к выполнению видов профессиональной деятельности:

| Иметь практический опыт | организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| --- | --- |
| уметь | - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; - осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; - читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - контролировать режимы работы электроустановок; - выявлять и устранять неисправности электроустановок; -планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности -планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования -планировать ремонтные работы - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - контролировать качество выполнения ремонтных работ |
| знать | - классификацию кабельных изделий и область их применения; - устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; - правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; - условия приёмки электроустановок в эксплуатацию; - перечень основной документации для организации работ; - требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; - устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; - типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; - технологическую последовательность выполнения ремонтных работ; - назначение и периодичность ремонтных работ; - методы организации ремонтных работ |

1.2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИКИ

| № | ПМ | Элемент производственной практики | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| 1 | ПМ.01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | Дифференцированный зачёт | -оценки результатов деятельности обучающихся при выполнении работ на различных этапах практики. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Кол - во часов по ПМ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК1.1. ПК1.2. ПК1.3 | ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  | -ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрических машин; -участие в составлении графика ремонтов электрических машин; -участие в процессе разборки и сборки электрических машин; -участие в работах по снятию рабочих характеристик электрических машин; -разработка эксплуатационной документации на электрическую машину, трансформатор; -участие в работах по снятию механических характеристик электропривода. -ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в составлении эксплуатационной документации на электроустановку; -участие в организации работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -ознакомление со схемами управления электрооборудования; -участие в выполнении электрических измерений при эксплуатации электрооборудования; -проектирование электрооборудования промышленных и гражданских зданий. -участие в организации допуска к выполнению работ в действующих электроустановках; -организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда; -участие в проведении различных видов инструктажа по охране труда. -ознакомление с правилами безопасности при выполнении ремонтных работ электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в выявлении неисправностей электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в планировании и выполнении ремонтов электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в выполнении работ по проведению модернизации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в оценке состояния электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в осуществлении контроля качества проведения ремонтных работ. |

2. ТРЕБОВАНИЯ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЁТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

К дифференцированному зачёту по практике допускаются студенты, полностью выполнившие все задания и виды работ, предусмотренные производственной практикой во всех профессиональных модулях.

Зачёт выставляется по наличию и защите отчётной работе по данному элементу практики в определённом модуле.

Обучающимся предлагается примерная структура отчётной работы, с перечнем обязательных составных частей (дневник практики, производственная характеристика).

На защиту отчётной работы предусматривается не более трети академического часа на каждого студента.

3. ЗАДАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

3.1. Задания на производственную практику ПМ.01

1. Перечислить средства измерения сопротивления. Как производить измерение сопротивления с помощью мегаомметра?

2. Схема включения счетчика 3-фазного тока под напряжение, проверка работы.

3. Описать: сборку групповых щитов освещения, монтаж групповых щитов освещения на стену с подключением к электрическим сетям.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

Условием получения оценки по отчётной работе является не только подготовка расчетной части, но и устная защита. К защите допускается готовые работы – окончательный вариант, исправленный на основании замечаний преподавателя. К защите допускаются работы, имеющие положительный отзыв преподавателя. Автор работы выступает с докладом, в котором излагает основные итоги работы над проблемой, выводы и рекомендации. Продолжительность выступления — 5 – 7 минут. В целях повышения эффективности и степени усвоения возможно использование наглядного материала. Во время защиты необходимо ответить на заданные вопросы.

5.ОЦЕНКА ОТЧЁТНОЙ РАБОТЫ

  - Критерии оценки отчётной работы.

При оценке отчётной работы учитываются следующие основные параметры:

- соответствие содержания работы ее названию;

- логика построения работы;

- степень проработки материала;

- степень самостоятельности при выполнении работы;

- качество оформления и срок сдачи работы;

- ход защиты:  краткость, логичность выступления, степень полноты отражения проделанной работы в докладе, четкость и правильность ответов на вопросы.

Отчётная работа оценивается по пятибалльной системе. Итоговая оценка является результатом оценок расчетов, выступления при защите и ответов на вопросы.

Критерии оценки отчётной работы:

оценка «отлично» (5) – если сделаны правильные  расчеты и четкие  выводы, полностью оформлены таблицы и расчеты.

Оценка «хорошо» (4) – если  нарушены вышеуказанные требования, а также при наличии несущественных ошибок в расчетах и  таблицах.

Оценка «удовлетворительно» (3)  - если имеются крупные недостатки в расчетах, сделаны не  четкие  выводы и не полностью оформлены таблицы и расчеты.

Оценка «неудовлетворительно» (2) – если  работа отсутствует в указанный срок.

Если отчётная работа не допускается преподавателем к защите, то студент должен переработать работу в соответствии с указаниями преподавателя.

При неудовлетворительной защите работы студенту дается определенный срок для его исправления, после чего назначается повторная защита. Работа не допускается к защите без наличия обязательных составляющих отчётной работы (дневник практики, производственная характеристика).