ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

по  УП.05 учебной практике

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

специальность:08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по учебной практике ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям разработан   на основе рабочей программы по учебной практике специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель ОГАОУ СПО «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии______________________

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

1.2. Формы контроля и оценивания.

2. ТРЕБОВАНИЯ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЁТУ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

4.ОЦЕНКА ОТЧЁТНОЙ РАБОТЫ

Введение

Важная роль в формировании программы подготовки специалистов среднего звена отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-измерительных  материалов предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КИМ должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения курса производственной практики специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Результатом освоения практики является готовность обучающегося к выполнению видов профессиональной деятельности:

| ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудовани я промышленных и гражданских зданий | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательно-сти; | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: Составлять отдельные разделы производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом |
|  |  | производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | Знания: требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; отраслевые нормативные документы по монтажуэлектрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической Последовательно-сти; | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Умения: выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | Знания: отраслевые нормативные документы по монтажуэлектрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промыш- ленных и гражданских зданий; | Практический опыт: в организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
|  |  | Знания: методы организации проверки и настройки электрооборудования; нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования |
|  | ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | Практический опыт в: проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  |  | Умения: выполнять расчетэлектрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |
|  |  | Знания: перечень документов, входящих в проектную документацию; основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; правила оформления текстовых играфических документов |
| ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последователь-ности; | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |
|  |  | Знания: требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые нормативные доку- менты по монтажу и приемосдаточным испытаниям электрических сетей; технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями |
|  | ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  | Знания: методы наладки устройств воз- душных и кабельных линий; отраслевые нормативные доку- менты по монтажу и приемосдаточным испытаниям электрических сетей |
|  | ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | Практический опыт: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрическихсетей |
|  |  | Умения: обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта |
|  |  | Знания: нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных под- станций и распределительных пунктов |
|  | ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | Практический опыт в: проектировании электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровняхнапряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера |
|  |  | Знания: номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; технические характеристики эле- ментов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, при- меняемые в сетях 0,4-20кВ |
| ВД 04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; | Практический опытв: организации деятельности электромонтажной бригады; |
|  |  | Умения: разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; организовывать подготовку электромонтажных работ; составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пусконаладочных работ |
|  |  | Знания: структуру и функционирование электромонтажной организации; методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; способы стимулирования работы членов бригады. |
|  | ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; | Практический опыт в: контроле качества электромонтажных работ |
|  |  | Умения: контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; оценивать качество выполненных электромонтажных работ; проводить корректирующие действия |
|  |  | Знания: методы контроля качества электромонтажных работ |
|  | ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико- экономических показателей; | Практический опыт в: составлении смет; проектировании электромонтажных работ |
|  |  | Умения: составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; составлять сметную документацию, используя нормативно справочную литературу; рассчитывать основные показатели производительности труда |
|  |  | Знания: состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; виды износа основных фондов и их оценка; основы организации, нормирования и оплаты труда; издержки производства и себестоимость продукции |
|  | ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении элек-тромонтажных и наладочных работ. | Практический опыт в: организации деятельности электромонтажной бригады |
|  |  | Умения: проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; организовать рабочее место в соответствии с правилами техникибезопасности |
|  |  | Знания: правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; виды и периодичность проведения инструктажей. |

1.2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИКИ

| № | ПМ | Элемент учебной практики | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| 1 | ПМ.05 | Выполнение работ по профессии 08.09.02 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Дифференцированный зачёт | -оценки результатов деятельности обучающихся при выполнении работ на практике. |

2. ТРЕБОВАНИЯ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЁТУ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

К дифференцированному зачёту по практике допускаются студенты, полностью выполнившие все задания и виды работ, предусмотренные учебной практикой во всех профессиональных модулях.

Зачёт выставляется по наличию и защите отчётной работе по данному элементу практики в определённом модуле.

Обучающимся предлагается примерная структура отчётной работы, с перечнем обязательных составных частей (дневник учебной практики).

На защиту отчётной работы предусматривается не более трети академического часа на каждого студента.

3. ЗАДАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

3.1. Задания на учебную практику ПМ.05

Ответить письменно на следующие вопросы:

- Как происходит выполнение осмотров технического состояния систем освещения и осветительных сетей?

- Опишите выполнение работ по технической эксплуатации и обслуживанию систем освещения.

- Перечислите этапы обслуживания скрытой проводки проводов.

- Как выполняется прокладка кабелей для осветительных сетей?

- Опишите установку автоматических выключателей, пакетных выключателей, переключателей, предохранителей, счетчиков электроэнергии.

- Как проверить общую освещенность в помещении и освещенности на рабочем месте?

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ РАБОТЕ

Условием получения оценки по отчётной работе является не только подготовка теоритической части, но и устная защита. К защите допускается готовые работы – окончательный вариант, исправленный на основании замечаний преподавателя. К защите допускаются работы, имеющие положительный отзыв преподавателя. Автор работы выступает с докладом, в котором излагает основные итоги работы над проблемой, выводы и рекомендации. Продолжительность выступления — 5 – 7 минут. В целях повышения эффективности и степени усвоения возможно использование наглядного материала. Во время защиты необходимо ответить на заданные вопросы.

5.ОЦЕНКА ОТЧЁТНОЙ РАБОТЫ

  - Критерии оценки отчётной работы.

При оценке отчётнойработы учитываются следующие основные параметры:

- соответствие содержания работы ее названию;

- логика построения работы;

- степень проработки материала;

- степень самостоятельности при выполнении работы;

- качество оформления и срок сдачи работы;

- ход защиты:  краткость, логичность выступления, степень полноты отражения проделанной работы в докладе, четкость и правильность ответов на вопросы.

Отчётнаяработа оценивается по пятибалльной системе. Итоговая оценка является результатом оценок расчетов, выступления при защите и ответов на вопросы.

Критерии оценки отчётной работы:

оценка «отлично» (5) – если написаны правильные ответы и четкие  выводы, полностью оформлены таблицы и расчеты (если имеются).

Оценка «хорошо» (4) – если  нарушены вышеуказанные требования, а также при наличии несущественных ошибок в расчетах и  таблицах.

Оценка «удовлетворительно» (3)  - если имеются крупные недостатки в ответах, сделаны не  четкие  выводы и не полностью оформлены таблицы и расчеты.

Оценка «неудовлетворительно» (2) – если  работа отсутствует в указанный срок.

Если отчётная работа не допускается преподавателем к защите, то студент должен переработать работу в соответствии с указаниями преподавателя.

При неудовлетворительной защите работы студенту дается определенный срок для его исправления, после чего назначается повторная защита. Работа не допускается к защите без наличия обязательных составляющих отчётной работы (дневник учебной практики).