ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Специальность 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Белгород, 2019 г.

Рабочая программа преддипломной практики  профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и  примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

| Рассмотрено на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от «___» ____ 20__ г. Председатель ПЦК___________________ | Утверждаю Зам. директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Методического совета № _____от «____»__________ 20___ г.

Рекомендована Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Педагогического совета №____ от «____»__________ 20___ г.

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы

Программа производственной (преддипломной) практики  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  в части освоения квалификации Техник и основных видов  деятельности (ОВД):

- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

- Организация и выполнение работ по монтажу,  наладке и эксплуатации  электрических сетей

- Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

  - Цели практики

Производственная (преддипломная)  практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

Задачами преддипломной практики являются:

- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин и во время прохождения практики по профилю специальности на основе изучения деятельности конкретного предприятия;

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования;

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе над дипломным проектом;

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию;

- приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного управления производственным участком при выполнении обязанностей дублеров инженерно-технических работников со средним профессиональным образованием;

- ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологией, организацией труда и экономикой производства;

- развитие профессионального мышления и организаторских способностей в условиях трудового коллектива.

Требования к результатам практики

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности) является:

Формирование общих компетенций:

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК.11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Формирование профессиональных компетенций:

| ОВД.1 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| --- | --- |
| ПК.1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК.1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК.1.3. | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ОВД.2 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ПК.2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК.2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК.2.3. | Организовывать и производить наладку и испытание устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ПК.2.4. | Участвовать в проектировании осветительного и силового электрооборудования |
| ОВД.3 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей |
| ПК.3.1. | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК.3.2. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий |
| ПК.3.3 | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей |
| ПК.3.4. | Участвовать в проектировании электрических сетей |
| ОВД.4 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |
| ПК.4.1. | Организовывать работу производственного подразделения |
| ПК.4.2. | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ |
| ПК.4.3. | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей |
| ПК.4.4. | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ |

Приобретение практического опыта:

- составления электрических схем электроснабжения электротехнического и электромеханического оборудования;

- заполнения необходимой технической документации;

- внесения на действующие планы изменений и дополнений в электрических сетях;

- разработки технологических условий проектирования, строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередач;

- организации разработки и согласования технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;

- изучения схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередач в пределах дистанции электроснабжения;

- изучения принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств автоматики и телемеханики.

  - Формы контроля

По производственной (преддипломной) практике предусмотрен промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от образовательной организации и от организации работодателя; наличия положительной характеристики организации на обучающихся по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления дневника и отчета по практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

  - Количество часов на освоение программы практики

Производственная (преддипломная)  практики рассчитана на 144 часа (4 недели), в том числе:

- оформление по договору, общее знакомство с предприятием, распределение по рабочим местам, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте – 12 часов;

- изучение работы производственного участка по индивидуальному заданию, работа в должности техника – 108 часов;

- оформление отчета и получение отзыва у руководителя практики на предприятии – 24 часа.

По итогам практики студент составляет пояснительную записку к ВКР, по которой проводится собеседование.  Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме дифференцированного зачета за счет времени, отведенного на практику.

  - Условия организации и руководства  практикой

Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре.  Оформление студентов на практику осуществляется на основании договора  приказом по организации. Студент предоставляет в колледж второй экземпляр договора, выписку из приказа по организации, регистрационный лист о прохождении вводного инструктажа. Во время практики студент ведет дневник производственной (преддипломной) практики По окончанию практики студент предоставляет в колледж отзыв – характеристику.

Тематический план и содержание  рабочей программы  производственной (преддипломной) практики

| Наименование разделов преддипломной практики | Содержание занятий | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1. Организация преддипломной практики |  | 12 |
|  | 1.1 Оформление по договору, общее знакомство с организацией, распределение по рабочим местам | 6 |
|  | 1.2. Вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте | 6 |
| Тема 2. Изучение работы производственного участка по индивидуальному заданию. Работа в должности дублера техника |  | 108 |
|  | 2.1. Обоснование актуальности тем выпускной квалификационной работы (дипломного) проекта | 6 |
|  | 2.2. Изучение работы производственной организации по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 12 |
|  | 2.3. Подбор оборудования для выполнения производственного задания | 6 |
|  | 2.4. Характеристика технико-экономических показателей работы производственного подразделения электромонтажной организации | 12 |
|  | 2.5. Разработка производственного задания комплексным электромонтажным бригадам | 12 |
|  | 2.6. Анализ возможных производственных ситуаций и разработка способа действий по критериям: минимум затрат, максимум использования оборудования, минимум простоев и т.д. | 12 |
|  | 2.7. Техническое обслуживание и диагностика неисправностей электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 12 |
|  | 2.8. Технология ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 18 |
|  | 2.9. Техника безопасности при выполнении дорожно-строительных работ и работ по ремонту оборудования | 6 |
|  | 2.10. Изучение перспектив развития и внедрения передовых технологий в организацию работ по ТО ремонту электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 12 |
| Тема 3. Подведение итогов преддипломной практики |  | 24 |
|  | 3.1. Оформление данных к ВКР и получение отзыва у руководителя практики от организации | 12 |
|  | 3.2. Дифференцированный зачет | 12 |

- Критерии оценки

По результатам производственной  практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет, который выставляется с учетом результатов выполнения заданий, производственной характеристики и аттестационного листа.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; - демонстрация навыков осуществления коммутации в электроустановках по принципиальным схемам; - демонстрация умений читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - демонстрация умений производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - демонстрация навыков контроля режимов работы электроустановок - демонстрация навыков применения правил технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; | Текущий контроль в форме проверки готовности пояснительной записки к ВКР в соответствии с графиком Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. |
| ПК 1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | -Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений контролировать режимы работы электроустановок; - демонстрация умений выявлять и устранять неисправности электроустановок; - демонстрация навыков планирования мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация знаний требований технического задания |  |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация умений планировать ремонтные работы - демонстрация умений выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - демонстрация навыков контроля качества выполнения ремонтных работ; -демонстрация знаний технологической последовательности производства ре- демонстрация знаний назначения и периодичности ремонтных работ - демонстрация навыков организации ремонтных работ. |  |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности | -демонстрация умений составлять отдельные разделы производства работ; -демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; -демонстрация умений выполнять монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности демонстрация знаний требования приемки строительной части под монтаж эле трооборудования; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования |  |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности | -демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу элек- трооборудования; -демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрообо- рудования, кабельной продукции и элек- тромонтажных изделий; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования |  |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытание устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий | - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; -демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; -демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; - демонстрация знаний методов организации проверки и настройки электрооборудования; - демонстрация знаний норм приемо- сдаточных испытаний электрооборуд вания; - демонстрация навыков наладки электрооборудования |  |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании осветительного и силового электрооборудования | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок; -демонстрация умений осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - демонстрация умений подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера; -демонстрация знаний перечня документов, входящих в проектную документацию; -демонстрация знаний основных методов расчета и условий выбора электрооборудования |  |
| ПК 3.1 | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | - демонстрация умений составлять отдельные разделы проекта производства работ; - демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при состаении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей; демонстрация знаний технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; |  |
| ПК 3.2 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | = демонстрации умений выполнять приемо-сдаточные испытания; - демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; - демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений диагностировать техническое состояние и и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов - демонстрация умений оцнивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация знаний методов наладки устройств воздушных и кабельных линий. |  |
| ПК 3.3 | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей | - демонстрация умений обосновывать своевременный вывод электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; - демонстрация умений контролировать режимы функционирования линий электропередаси, определять неисправности в их работе; - демонстрация умений составлять заявкина необходимое оборудование, запасные части. Инструмент, материалы для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - демонстрация умений обеспечивать рациональное расходование материалов; - демонстрация умений контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; - демонстрация умений обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта; - демонстрация навыков организации эксплуатации электрических сетей |  |
| ПК3.4 | Участвовать в проектировании электрических сетей | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; -демонстрация умений заполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; - демонстрация знаний основных методов расчета и условия выбора электрических сетей; -демонстрация знаний технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе |  |
| ПК 4.1 | Организовывать работу производственного подразделения | - демонстрация навыков организации подготовки электромонтажных работ; -демонстрация навыков составления графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ; - демонстрация навыков разработки и проведения мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетичесих установок транспортных средств |  |
| ПК 4.2 | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ | - демонстрация навыков контроля и оценки деятельности членов бригады и подразделения в целом; - демонстрация умения контролировать технологическую последовательность электромонтажных оработ и соблюдать требования правил устройства электроустановок и других нормативных документов; - демонстрация умения оценивать качество выполненных электромонтажных работ; - демонстрация навыков проведения корректирующих действий |  |
| ПК4.3 | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей | - демонстрация умения составлять калькуляцию затрат на производство и реализацию продукции; - демонстрация умения составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; - демонстрация умения рассчитывать основные показатели производительности труда; - демонстрация навыков оценки основных фондов и их видов износа; - демонстрация навыков нормирования и организации оплаты труда; - демонстрация умения планоровать издержки производства и себестоимость продукции |  |
| ПК 4.4 | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ | - демонстрация умения организовывать и проводить различные виды инструктажа по мерам безопасности; - демонстрация умения осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - демонстрация умения организовывать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда |  |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обосновывает выбор применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; Демонстрирует эффективность и качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Находит и и использует информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного уровня | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Эффективно взаимодействует с обучающимися, преподавателями, мастерами, наставниками на предприятии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, эффективно организует рабочий процесс, рационально использует ресурсы, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использует средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрирует навыки использования информационно–коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК.11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Демонстрирует знания по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по производственной практике |

- Информационное обеспечение практики

Основные источники:

- 1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М., «Академия», 2016.

2. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:  Учебник для НПО,  изд. Академия, 2017

3. Покровский Б.С.Основы слесарного дела. Учебник для НПО, изд. Академия,2017 г. 
4. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Учебник для НПО, изд. Феникс, 2017

# 5. ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, изд. КноРус,  2016 г

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00,  2017 г.

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. ДЕАН, 2016

8. Москаленко В. В. Справочник электромонтера. Учебное пособие для НПО. Гриф МО РФ, 2016 г.

9. В.И Маслов  Сварочные работы.  М: ИРПО, 2015

10. Ручные электроинструменты:  Центр профессионального обучения и технологий Ремесленной палаты округа Пфальца. – г. Ландау, - 130 с.

11. Электроинструмент: от начинающего к профессионалу: учебное пособие/ Д.Г. Падалка. – М.: «Издательство», 2017 г.- 56 с.

Дополнительные источники:

1. Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах. Учебно-практическое пособие, изд. КноРус, 2016 г.

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие для НПО, изд. Академия, 2016 г.

Отечественные журналы:

1. «Электрик» специализированное электротехническое издание, изд. Радиоаматор»

2. Журнал «Электро.Электротехника.Электроэнергетика. Электртехническая промышленность»

Интернет-ресурсы:

Журнал electroby@mail.ru  «Я электрик!»

http://forca.ru/ Энергетика. Электрооборудование. Документация

www.powertool-portal.com.

http://dvkuot.ru/

http://tool-land.ru/

http://ukrmash.com/

Методические указания к проведению производственной практики

- Организация преддипломной практики

Учебная   информация

Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление. Порядок оформления а организацию. Вводный инструктаж по ТБ.

Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить студентов с производственно-хозяйственной деятельностью организации и провести инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучающихся.

В процессе преддипломной практики  студент - практикант выполняет производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное руководителем дипломного проекта (работы).

2. Изучение работы производственного участка по индивидуальному заданию

Учебная   информация

Структура профильной организации строение каждого отдела и его функции. Электромонтажные участки, отделы, подсобные производства, обслуживающие хозяйства, находящиеся на балансе  организации. Объемы основных видов строительно – монтажных, ремонтных работ (далее СМР), план СМР, планы технического обслуживания и ремонта электрооборудования зданий.

Студента  следует ознакомить:

- с рабочими планами и графиком прохождения преддипломной практики;

-  назначением и организационной структурой профильной организации;

-  характеристиками строящихся объектов;

-  технической оснащенностью профильной организации;

- организацией    материально-технического снабжения, транспортным хозяйством и системой обслуживания и ремонта электрооборудования;

-  организацией системы оценки и контроля качества СМР, ТР и ТО электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Студент  должен  изучить:

- способы проектирования и порядок проведения технико – экономических расчетов;

- порядок выполнения подготовительных работ, осуществляемых профильной организацией (в том числе подготовку организационно-технических мероприятий, необходимых материально-технических ресурсов, документацию);

- организацию приемки материалов и, входного контроля их качества, складирования, транспортировки материалов  и их хранения;

- оформление технической и отчетной документации о работе производственного участка;

- основы организации и планирования деятельности организации и управления ею;

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;

- виды и формы технической и отчетной документации;

- правила и нормы охраны труда

3. Работа дублера техника

Перед выполнением обязанностей дублера техника в период преддипломной практики студенту необходимо сдать  минимум по охране труда.

Функции дублера техника:

-  обеспечение выполнения плана работ;

- организация оперативного учета выполнения производственных заданий и выполнения графика работ по обслуживанию электрооборудования зданий;

-  руководство работниками участка;

- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;

- контроль над соблюдением работниками техники безопасности при выполнении технологических операций по производству работ;

- прием работы, выполненной бригадами;

- обеспечение правильного хранения и экономного расходования материалов.

В процессе преддипломной практики студент должен завершить сбор  материалов, относящихся к дипломному проекту (работе). Собранного на практике материала должно быть достаточно для разработки и написания дипломного проекта (работы).