ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ.05.

производственной практике

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

Специальность 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Белгород, 2019 г.

Рабочая программа производственной практики  профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и  примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

| Рассмотрено на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от «___» ____ 20__ г. Председатель ПЦК___________________ | Утверждаю Зам. директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Методического совета № _____от «____»__________ 20___ г.

Рекомендована Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Педагогического совета №____ от «____»__________ 20___ г.

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы

- Программа практики по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения профессии рабочего 19806  «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»

  - Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности

Производственная  практика направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому виду профессиональной деятельности для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций.

  - Требования к результатам практики

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности) является:

Формирование общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

| ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудовани я промышленных и гражданских зданий | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательно-сти; | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: Составлять отдельные разделы производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом |
|  |  | производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | Знания: требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической Последовательно-сти; | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Умения: выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | Знания: отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промыш- ленных и гражданских зданий; | Практический опыт: в организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
|  |  | Знания: методы организации проверки и настройки электрооборудования; нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования |
|  | ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | Практический опыт в: проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  |  | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |
|  |  | Знания: перечень документов, входящих в проектную документацию; основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; правила оформления текстовых и графических документов |
| ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последователь-ности; | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |
|  |  | Знания: требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые нормативные доку- менты по монтажу и приемосдаточным испытаниям электрических сетей; технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями |
|  | ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  | Знания: методы наладки устройств воз- душных и кабельных линий; отраслевые нормативные доку- менты по монтажу и приемосдаточным испытаниям электрических сетей |
|  | ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | Практический опыт: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации Электрических сетей |
|  |  | Умения: обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта |
|  |  | Знания: нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных под- станций и распределительных пунктов |
|  | ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | Практический опыт в: проектировании электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера |
|  |  | Знания: номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; технические характеристики эле- ментов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, при- меняемые в сетях 0,4-20кВ |
| ВД 04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; | Практический опытв: организации деятельности электромонтажной бригады; |
|  |  | Умения: разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; организовывать подготовку электромонтажных работ; составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пусконаладочных работ |
|  |  | Знания: структуру и функционирование электромонтажной организации; методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; способы стимулирования работы членов бригады. |
|  | ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; | Практический опыт в: контроле качества электромонтажных работ |
|  |  | Умения: контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; оценивать качество выполненных электромонтажных работ; проводить корректирующие действия |
|  |  | Знания: методы контроля качества электромонтажных работ |
|  | ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико- экономических показателей; | Практический опыт в: составлении смет; проектировании электромонтажных работ |
|  |  | Умения: составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; составлять сметную документацию, используя нормативно справочную литературу; рассчитывать основные показатели производительности труда |
|  |  | Знания: состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; виды износа основных фондов и их оценка; основы организации, нормирования и оплаты труда; издержки производства и себестоимость продукции |
|  | ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении элек-тромонтажных и наладочных работ. | Практический опыт в: организации деятельности электромонтажной бригады |
|  |  | Умения: проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности |
|  |  | Знания: правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; виды и периодичность проведения инструктажей. |

  - Формы контроля

По производственной практике предусмотрен промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от образовательной организации и от организации работодателя; наличия положительной характеристики организации на обучающихся по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления дневника и отчета по практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

  - Количество часов на освоение программы практики

Производственная практика по ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» рассчитана на 36 часов (1 неделя).

- План и содержание производственной  практики

  - Тематический план программы производственной практики

| Код и наименование профессиональных модулей | Кол-во часов | Трудовые действия | Вид работ | Трудовые функции | Кол-во часов по теме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 36 | Оконцевание жил кабелей. Соединение жил кабелей. Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений Измерение сопротивления изоляции электрооборудования Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов Прозвонка проводов Устранение выявленных неисправностей. Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации. Пользоваться электроизмерительными приборами для измерения сопротивления изоляции (мегомметром)Пользоваться ручным, электрифицированным ручным инструментом, приборами, технологической оснасткой, используемыми при устранении несоответствия сопротивления изоляции требуемому Монтаж питательных пультов и щитов. Монтаж распределительных пультов и щитов. Проверка монтажа, устранение обнаруженных дефектов. Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции. Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питательных и распределительных пультов и щитов Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах. Установка светильников. Проверка монтажа, устранение обнаруженных дефектов. Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции. Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников | Соединение и оконцевание жил кабелей согласно монтажной схемы. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования,кабелей и проводов, прозвонка проводов. Монтаж щита управления осветительной установкой. Прокладка проводов и кабелей в кабельканале, установка светильников. | D/03.3 Соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных муфт G/03.4 Измерение сопротивления изоляции электрооборудования,кабелей и проводов, прозвонка проводов L/01.5 Монтаж питательных и распределительных пультов и щитов L/02.5 Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников | 12 6 12 6 |

  - Содержание программы практики

| Вид работ | Содержание учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» |  | 36 |
| Соединение и оконцевание жил кабелей согласно монтажной схемы. | -Соединение жил различных проводов | 2 |
|  | - Оконцевание жил проводов различного сечения | 2 |
|  | - Разделка провода | 2 |
| Измерение сопротивления изоляции электрооборудования,кабелей и проводов, прозвонка проводов. | - Применение мультиметра, изучение его характеристик. | 2 |
|  | - Прозвонка проводов и кабелей. | 2 |
|  | - Измерение сопротивления изоляции | 2 |
| Монтаж щита управления осветительной установкой. | - Изучение автоматических воздушных выключателей. Проверка и монтаж | 2 |
|  | - Изучение конструкции электрического аппарата. Проверка и монтаж | 2 |
|  | - Разметка трассы, крепление подвесного щита. Установка кнопок управления. | 2 |
|  | -Монтаж щита управления, заземление щита. | 2 |
|  | - Монтаж НКУ в щите управления. |  |
|  | - Поиск неисправностей в щитах управления. |  |
| Прокладка проводов и кабелей в кабельканале, установка светильников. | -Разметка трассы, крепление кронштейнов, арматуры, крюков, лотков | 2 |
|  | -Прокладка проводов в кабельканале и по лоткам | 2 |
|  | - Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных и настенных светильников. Проверка электрической схемы светильника. Контроль качества выполненных работ | 2 |
|  | - Проверка интенсивности освещения с помощью люксметра. Определение дефектов в люминесцентных лампах. Замена балластного сопротивления. Замена ламп различных типов. | 2 |
|  | -Демонтаж проводов,светильников,щитов. | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме диф.зачета | 6 |

- Критерии оценки

По результатам производственной  практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет, который выставляется с учетом результатов выполнения заданий, производственной характеристики и аттестационного листа.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; | -демонстрация умений составлять отдельные разделы производства работ; -демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; -демонстрация умений выполнять монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности демонстрация знаний требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; - демонстрация знаний требований приемки строительной части под монтаж электрооборудования; -демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; -демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания, сдача отчета |
| ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; | - демонстрация умений выполнять монтаж осветительного электрооборудования в соответствии с ППР, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; -демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; -демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрообо рудования, кабельной продукции и элек- тромонтажных изделий; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания сдача отчета |
| ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; | - демонстрация умений выполнять приемо сдаточные испытания; -демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; -демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; - демонстрация знаний методов организации проверки и настройки электрооборудования; - демонстрация знаний норм приемосдаточных испытаний электрооборудвания; - демонстрация навыков наладки электрооборудования | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания сдача отчета |
| - ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок; -демонстрация умений осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - демонстрация умений подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера; -демонстрация знаний перечня документов, входящих в проектную документацию; -демонстрация знаний основных методов расчета и условий выбора электрооборудования - демонстрация знаний правил оформления текстовых и графических документов; - демонстрация знаний проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания сдача отчета |
| ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности; | - демонстрация умений составлять отдельные разделы проекта производства работ; - демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей; демонстрация знаний технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | - демонстрации умений выполнять приемо-сдаточные испытания; - демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; - демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений диагностировать техническое состояние и и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов - демонстрация умений оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация знаний методов наладки устройств воздушных и кабельных линий. | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей | - демонстрация умений обосновывать своевременный вывод электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; - демонстрация умений контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; - демонстрация умений составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части. Инструмент, материалы для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - демонстрация умений обеспечивать рациональное расходование материалов; - демонстрация умений контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; - демонстрация умений обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта; - демонстрация навыков организации эксплуатации электрических сетей | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; -демонстрация умений заполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; - демонстрация знаний основных методов расчета и условия выбора электрических сетей; -демонстрация знаний технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе | текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания |
| ПК 4.1.Организовывать работу производственного подразделения | 1. Знакомится с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ на производстве 2. Участвует в разработке мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств 3. Участвует в организации подготовки электромонтажных работ 4. Принимает участие в составлении графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пусконаладочных работ 5. Участвует в контроле и оценивании деятельности членов бригады и подразделения в целом | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета. Методы контроля – оценка готового изделия. |
| ПК 4.2Контролировать качество выполнения электромонтажных работ | 1. Принимает участие в контроле за технологической последовательностью электромонтажных работ и соблюдении требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов 2. Оценивает качество выполненных электромонтажных работ 3. Принимает участие в проведении корректирующих действий (при контроле качества выполнения электромонтажных работ) |  |
| ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей | 1. Составляет калькуляцию затрат на производство и реализацию продукции с использованием нормативно-справочной литературы 2. Составляет сметную документацию 3. Выполняет расчет основных показателей производительности труда |  |
| ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ | 1. Участвует в проведении различных видов инструктажей по технике безопасности 2. Участвует в осуществлении допуска к работам в действующих установках 3. Организует рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности |  |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обосновывает выбор применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; Демонстрирует эффективность и качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Находит и и использует информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного уровня | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Эффективно взаимодействует с обучающимися, преподавателями, мастерами, наставниками на предприятии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, эффективно организует рабочий процесс, рационально использует ресурсы, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использует средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрирует навыки использования информационно–коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |

- 4.Информационное обеспечение практики

Основные источники:

- 1. ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, изд. КноРус,  2016 г

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00,  2017 г.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. ДЕАН, 2017

4. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Учебник для НПО, изд. Феникс, 2017

# 5. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М., «Академия», 2017.

6. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:  Учебник для НПО,  изд. Академия, 2016

7. Покровский Б.С.Основы слесарного дела. Учебник для НПО, изд. Академия,2018 г.

8. Москаленко В. В. Справочник электромонтера. Учебное пособие для НПО. Гриф МО РФ, 2016 г.

9. В.И Маслов  Сварочные работы.  М: ИРПО, 2015

10. Ручные электроинструменты:  Центр профессионального обучения и технологий Ремесленной палаты округа Пфальца. – г. Ландау, - 130 с.

11. Электроинструмент: от начинающего к профессионалу: учебное пособие/ Д.Г. Падалка. – М.: «Издательство», 2016 г.- 56 с.

Дополнительные источники:

1. Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах. Учебно-практическое пособие, изд. КноРус, 2016 г.

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие для НПО, изд. Академия, 20136г.

2. Отечественные журналы:

1. «Электрик» специализированное электротехническое издание, изд. Радиоаматор»

2. Журнал «Электро.Электротехника.Электроэнергетика. Электртехническая промышленность»

Интернет-ресурсы:

Журнал electroby@mail.ru  «Я электрик!»

http://forca.ru/ Энергетика. Электрооборудование. Документация

www.powertool-portal.com.

http://dvkuot.ru/

http://tool-land.ru/

http://ukrmash.com/

5. Методические указания к проведению производственной практики

5.1. Содержание производственной  практики

Вид работ №1. Соединение и оконцевание жил кабелей согласно монтажной схемы.

В период производственной практики необходимо соединять и оконцовывать жилы кабелей согласно монтажной схемы.

Вид работ №2. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов, прозвонка проводов.

В период производственной практики необходимо производить измерения сопротивления изоляции электрооборудования мегаомметром, кабелей и проводов.

Вид работ №3. Монтаж щита управления осветительной установкой.

В период производственной  практики необходимо выполнять монтаж различных видов щитов,(ЩУ,ЩО,ЩР)

Вид работ №4. Прокладка проводов и кабелей в кабельканале, установка светильников.

В период производственной  практики необходимо устанавливать светильники, прокладывать провода в лотках и кабельканалах.