ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Белгород, 2019 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и  примерной общей образовательной программы  по специальности : 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация -разработчик:

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Лысенко С.Д., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

| Рассмотрено на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от «___» ____ 20__г. Председатель ПЦК___________________ | Утверждаю Зам. директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы

Программа практики по профессиональному модулю ПМ01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения квалификации Техник и основных видов деятельности (ОВД):

- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке и эксплуатации электрических сетей

- Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

  - Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального  практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций:

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

  - Требования к результатам практики

Результатом освоения программы производственной практики является:

Формирование общих компетенций:

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК.11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Формирование профессиональных компетенций:

ПК.1.1	Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий

ПК.1.2.	Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий

ПК.1.3.	Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий

Формирование у обучающихся умений:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

- выполнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершении испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

- обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;

- диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта, иметь практический опыт в: организации и выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;

- проектировать электрические сети.

Приобретение  практического опыта:

- организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

  - Формы контроля

По производственной практике предусмотрен промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от образовательной организации и от организации работодателя; наличия положительной характеристики организации на обучающихся по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления дневника и отчета по практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

1.5 Количество часов на освоение программы практики

Производственной практики по ПМ 01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок– 180 часов;

  - Условия организации практики

Производственная практика по ПМ 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок организована на предприятиях города.

- План и содержание учебной практики

  - Тематический план программы производственной практики

| Код и наименование профессиональных модулей | Кол-во часов | Трудовые действия | Вид работ | Трудовые функции | Кол-во часов по теме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПМ01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 180 |  | - 1.Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий 2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий # Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |  | 60 60 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Содержание программы практики

| Вид работ | Содержание учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  | 180 |
| - ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | 1. Безопасность труда и пожарная безопасность на предприятии при выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. Наряд-допуск производственно –технических мероприятий Чтение электрических схем электроснабжения | 6 |
|  | 2. Включение счетчика 1-фазного тока под напряжение, проверка работы | 6 |
|  | - 3. ИС-20. Производство измерения, заполнение протокола | 8 |
|  | 4. Средства измерения сопротивления. Измерение сопротивления с помощью мегаомметра | 8 |
|  | 5. Трансформаторы тока. Включение под нагрузку | 8 |
|  | - 6.Техническое обслуживание воздушных линий электропередач и кабельных линий | 8 |
|  | - 7.Техническое обслуживание коммутационных аппаратов до 1000В и выше1000 В | 8 |
|  | - 8.Техническое обслуживание электрических машин и трансформаторов | 8 |
| ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | 9. Включение счетчика 3-фазного тока под напряжение, проверка работы | 6 |
|  | 10.Заполнение дефектной ведомости, ведомости объема работ. Чтение эскизов и схем на несложные детали и узлы | 6 |
|  | 11. Анализ аварийных режимов и отказов оборудования | 6 |
|  | 12. Планирование ремонтов электрооборудования. Составление графика ППР | 6 |
|  | 13. Проведение диагностики состояния электрооборудования | 6 |
|  | 14. Составление технологических карт на ремонт электрооборудования | 6 |
|  | 15. Ремонт воздушных линий и кабельных линий электропередач | 6 |
|  | 16. Ремонт коммутационных аппаратов до 1000В и выше1000 В | 6 |
|  | 17. Ремонт электрических машин и трансформаторов | 6 |
|  | 18. Проведение послеремонтных испытаний электрооборудования | 6 |
| ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. | 19. Нахождение неисправностей в двигателях переменного тока | 6 |
|  | 20. Прожекторы. Включение схем питания. Устранение неисправностей | 6 |
|  | 21. Светильник люминесцентный. Подбор стартера, дросселя, включение в работу, наладка | 6 |
|  | 22. Разметочные работы для монтажа электропроводок. Разметка отверстий диаметром до 30 мм | 6 |
|  | 23. Скрытый и открытый монтаж труб диаметром до 25 мм | 6 |
|  | 24. Зарядка и монтаж светильников с лампами накаливания. Зарядка и монтаж светильников с люминесцентными лампами | 6 |
|  | 25. Сборка групповых щитов освещения. Монтаж групповых щитов освещения на стену с подключением к электрическим сетям | 6 |
|  | 26. Монтаж пакетных выключателей и переключателей. Монтаж конструкций для пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж конструкций на стене массой до 10 кг дюбелями | 6 |
|  | 27. Монтаж электроустановочных изделий. Монтаж открытой силовой электропроводки кабелями сечением до 25 мм2 с резиновой и ПВХ изоляцией | 6 |
|  | 28.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 6 |

- Критерии оценки

По результатам производственной практики обучающиеся сдают зачет. который выставляется с учетом результатов выполнения заданий и  их отражения в рабочей тетради.

| Результаты ОК и ПК |  | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий |  | Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; - демонстрация навыков осуществления коммутации в электроустановках по принципиальным схемам; - демонстрация умений читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - демонстрация умений производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - демонстрация навыков контроля режимов работы электроустановок - демонстрация навыков применения правил технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| ПК.1.2..Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий |  | -Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений контролировать режимы работы электроустановок; - демонстрация умений выявлять и устранять неисправности электроустановок; - демонстрация навыков планирования мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация знаний требований технического задания |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| ПК.1.3..Организовывать и производить ремонт электроустановок |  | демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация умений планировать ремонтные работы - демонстрация умений выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - демонстрация навыков контроля качества выполнения ремонтных работ; -демонстрация знаний технологической последовательности производства ре- демонстрация знаний назначения и периодичности ремонтных работ - демонстрация навыков организации ремонтных работ. |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| Результаты(освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |  |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обосновывает выбор применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Планирует и реализует собственное профессиональное и личностное развитие | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Работатет в коллективе и команде, эффективно взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, эффективно организует рабочий процесс, рационально использует ресурсы, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использует средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрирует навыки использования информационно–коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |

- Информационное обеспечение практики

Нормативные документы:

1.	ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, изд. КноРус,  20014 г

2.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. ДЕАН, 2014

Основные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М., «Академия», 2015.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:  Учебник для НПО,  изд. Академия, 2015

- Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Учебник для НПО, изд. Феникс, 2013

- Москаленко В. В. Справочник электромонтера. Учебное пособие для НПО. Гриф МО РФ, 2015 г.

- В.И Маслов  Сварочные работы.  М: ИРПО, 2012

- Ручные электроинструменты:  Центр профессионального обучения и технологий Ремесленной палаты округа Пфальца. – г. Ландау, - 130 с.

- Электроинструмент: от начинающего к профессионалу: учебное пособие/ Д.Г. Падалка. – М.: «Издательство», 2017 г.

- Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах. Учебно-практическое пособие, изд. КноРус, 2016 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие для НПО, изд. Академия, 2016 г.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для СПО / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 9-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с.

- Бутырский, В.И. Наладка электрооборудования: учебное пособие для СПО /В.И. Бутырский. - 2-е изд., стер. – М. Ин-Фолио, 2015. – 368 с.

- Кужеков, С.Л. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию / С.Л. Кужеков, С.В. Гончаров. – 5-е изд., допол. и переработ. – Ростов на Дону: Феникс, 2015. – 492 с.

Дополнительная литература

Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учеб. пособие для СПО / Ю.Д. Сибикин.- М.: ИП РадиоСофт, 2016.- 416 с.

Интернет-ресурсы: Журнал electroby@mail.ru  «Я электрик!»

http://forca.ru/ Энергетика. Электрооборудование. Документация

www.powertool-portal.com.

http://dvkuot.ru/

http://tool-land.ru/

http://ukrmash.com/

5.Методические указания к проведению производственной практики

5.1.Содержание производственной практики

Вид работ №1 . Организация профилактических осмотров электрооборудования действующих электроустановок

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период  практики необходимо выполнять основные виды работ по   проверке и анализу состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования;  оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

.

Вид работ №2 Выявление и устранение неисправностей действующих электроустановок;

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период  практики необходимо  выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования устройств электроустановок;  выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования электроустановок;  производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей.  Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Вид работ №3  Ремонт электроустановок

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период  практики необходимо выполнять основные виды работ по ремонту и эксплуатации оборудования электроустановок. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

- 6. Критерии оценки (для ПП)

По результатам производственной практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет , который выставляется с учетом результатов выполнения заданий и  их отражения в отчете.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде зачета. Методы контроля – оценка готового изделия. Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде зачета. Методы контроля – оценка готового изделия. Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде зачета. Методы контроля – оценка готового изделия. Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде зачета. Методы контроля – оценка готового изделия. Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде зачета. |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | Организовыватьи производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий |  |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок | Организовывать и производить ремонт электроустановок |  |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Использует информационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |

Перечень вопросов к зачету по производственной практике:

1.	Основные требования к эксплуатационному персоналу (медицинские, возрастные, профессиональная подготовка). Порядок допуска персонала к работе.

2.	Общие требования к обязанностям потребителей

3.	Виды технического обслуживания электроустановок

4.	Приемка в эксплуатацию внутрицеховых электрических сетей и осветительных  установок после монтажа.

5.	Эксплуатация осветительных сетей и установок

6.	Приемка в эксплуатацию электрооборудования трансформаторных подстанций. Сроки, объемы осмотров.

7.	Эксплуатация силовых трансформаторов.

8.	Эксплуатация трансформаторного масла

9.	Эксплуатация конденсаторных  и аккумуляторных батарей.

10.	Правила техники безопасности при эксплуатации ЭО трансформаторных подстанций

11.	Пересечение воздушными ЛЭП различных сооружений. Охранная зона ЛЭП

12.	Организационные  и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на воздушных линиях электропередачи.

13.	Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ на высоте.

14.	Периодичность и объем осмотров кабельной трассы.

15.	Правила техники безопасности при эксплуатации кабельных линий

16.	Приемка в эксплуатацию электрооборудования зданий

17.	Виды ремонтов электроустановок

18.	Виды неисправностей трансформаторов

19.	Ремонт силовых трансформаторов

20.	Ремонт измерительных трансформаторов

21.	Ремонт кабелей.

22.	Виды неисправности электрических машин.

23.	Ремонт механической части электрических машин

24.	Ремонт обмоток машин переменного тока.

25.	Ремонт воздушных линий электропередач

26.	Виды и причины повреждения электрических аппаратов.

27.	Ремонт электрических аппаратов

28. Перечислите обязанности главного энергетика, мастера ответственного за электрохозяйство.

29. Какую ответственность несут ответственный за электрохозяйство, мастер, главный энергетик?

30. Какие испытания проводятся после ремонта контакторов, пускателей?

31. Какие защитные материалы применяются при выполнении обмоток якоря и катушек полюсов?

32. Перечислите основные неисправности в машинах постоянного тока.

33. Что такое энергоаудит?

34. Для какой цели проводится техническое обследование электроустановок?

35. Какие испытания (проверки) выполняются после монтажа осветительной установки?

36. Какие испытания проводятся для контура заземления, их периодичность?

37. Укажите сроки проведения осмотров и чистки светильников.

38. Какие испытания проводятся с измерительными трансформаторами после ремонта?