Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

ПМ 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электро-оборудования промышленных и гражданских зданий

по специальности среднего профессионального образования

08.02.09   Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Белгород, 2019 г.

Рабочая программа  учебной, производственной и преддипломной практик разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  и примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Составитель : Булгаков С.С.., преподаватель  ОГАПОУ « БСК»

| Рассмотрено на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от «___» ____ 20__ г. Председатель ПЦК___________________ | Утверждаю Зам. директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

      - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

      - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

      - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

      - УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

      - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

      - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

      - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

      - СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

      - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

      - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

в части освоения квалификаций:  техник

и основных видов профессиональной деятельности (ВД):

Организация  и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.

Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

Объектами профессиональной деятельности являются:

электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий);

техническая документация;

организация работы структурного подразделения;

первичные трудовые коллективы;

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2  Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Учебная практика ОК1-10 ПК2.1-2.3 | ОК1-10 -составлять отдельные разделы производства работ; - анализировать нормативные правовые акты при со-ставлении технологических карт на монтаж электро- оборудования; -выполнять монтаж силового и осветительного элек- трооборудования в соответствии с проектом произ- водства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; -выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; -выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; -подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. ПК2.1-2.3 -составлять отдельные разделы производства работ; -анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; -выполнять монтаж силового и осветительного электро-оборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности. -выполнять приемосдаточные испытания; -оформлять протоколы по завершению испытаний; -выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; |
| Производственная практика (по профилю специальности) Ок1-10 ПК 2.1-2.4 | ОК1-10 -составлять отдельные разделы производства работ; - анализировать нормативные правовые акты при со-ставлении технологических карт на монтаж электро- оборудования; -выполнять монтаж силового и осветительного элек- трооборудования в соответствии с проектом произ- водства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; -выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; -выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; -подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. ПК2.1-2.3 -составлять отдельные разделы производства работ; -анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; -выполнять монтаж силового и осветительного электро-оборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности. -выполнять приемосдаточные испытания; -оформлять протоколы по завершению испытаний; -выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; -выполнять расчет электрических нагрузок; -осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; -подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера; |

Всего – 252 часа, в том числе:

В рамках освоения  УП ПМ .02 - 72 часов;

В рамках освоения ПП ПМ 02. – 180 часов

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |

| ОК1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-ностное развитие |
| ОК4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ПК2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрообо-рудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по УП и ПП | Виды работ | Наименования тем учебной практики |  | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика ОК1-10 ПК2.1-2.3 | ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и на-ладке электрообо-рудования промышленных и и гражданских зданий гражданских зданий | 72 | Выполнение электромонтаж-ных работ | Тема: Электромонтажная практика |  | 72 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета дз |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Ок1-10 ПК 2.1-2.4 | ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 180 | Выполнение электромонтаж-ных работ | Тема: Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | 180 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета дз |  |  |
|  | ВСЕГО часов | 252 |  |  | 252 |  |

3..2.Содержание учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики |  | Содержание учебных занятий |  |  | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| ПМ 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электро-оборудования промышленных и и гражданских зданий |  |  |  |  | 252 |  |
| Виды работ: Выполнение электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Электромонтаж-ная практика |  | Содержание |  |  | 72 6 |  |
|  |  | 1 |  | Изучение инструкций по технике безопасности при ремонтных работах, используемый инструмент | 6 | 2-3 |
|  |  | 2 |  | Устройство и принцип работы генератора постоян-ного тока, коллекторной машины постоянного тока. | 6 |  |
|  |  | 3 |  | Установка причин искрения на коллекторе и способы устранения, подключение генератора постоянного тока. | 6 |  |
|  |  | 4 |  | Устройство трансформатора, соединение обмоток трехфазного трансформатора, возможные неисправности сварочного трансформатора и способы их устранения. | 6 |  |
|  |  | 5 |  | Устройство асинхронного двигателя: выявление возможных неисправностей, Пуск асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором. Регулировка частоты вращения двигателей. | 6 |  |
|  |  | 6 |  | Устройство синхронного двигателя, устранение неисправностей, замена якоря. Режимы пуска синхронного двигателя. | 6 |  |
|  |  | 7 |  | Устройство выпрямителя, исследование стабилитрона. | 6 |  |
|  |  | 8 |  | Устройство ввода-вывода аппаратного средства ЭВМ | 6 |  |
|  |  | 9 |  | Установка причин перегрузки и нагрева двигателя, ре-гулировка электропривода с асинхронным двигателем. Пользование электроизмерительным инструментом: обнаружение обрыва в электрической проводке в зданиях, устранение, ремонт, замена. | 6 |  |
|  |  | 10 |  | Способы соединения проводов: скрутка различными способами, пайка, сварка кабелей. Оконцевание и маркировка проводов и кабелей. Шинопроводы. Разновидности изоляции, проверка изоляторов, их подготовка и установка. | 6 |  |
|  |  | 11 |  | Сборка и ремонт светильников дневного света, установка и пуск. Подключение ламп накаливания Ремонт и установка патронов, выключателей, переключателей, блоков, розеток, соединительных коробок. | 6 |  |
|  |  | 12 |  | Разметка и монтаж осветительной системы двухком-натной квартиры. Подбор пультов распределительных щитов, распределение проводов соответствии с наг-рузкой. Подсоединение проводов в распределитель-ных шкафах. | 6 |  |
| Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта |  |  |  |  | дз |  |
| ПМ 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электро-оборудования промышленных и и гражданских зданий |  |  |  |  | 180 | 2-3. |
| Виды работ: Выполнение электромонтажных работ |  |  |  |  | **.. 6. |  |
| Тема: Выполнение работ по профес-сии 08.02.09 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 1 |  | Вводный инструктаж по технике электро- и пожарной безопасности. |  | 6 |  |
|  | 2 |  | Монтаж электропроводок в кирпичных и панельных домах. Монтаж открытых электропроводок на изолированных опорах. |  | 6 |  |
|  | 3 |  | Монтаж вводно-распределительных устройств (ВРУ) |  | 6 |  |
|  | 4 |  | Монтаж распределительных щитков |  | 6 |  |
|  | 5 |  | Подбор и установка автоматических выключателей |  | 6 |  |
|  | 6 |  | Подбор и установка предохранителей |  | 6 |  |
|  | 7 |  | Монтаж заземления |  | 6 |  |
|  | 8 |  | Монтаж щитков освещения |  | 6 |  |
|  | 9 |  | Монтаж магистралей этажных распределительных щитков |  | 7 |  |
|  | 10 |  | Монтаж светильников |  | 7 |  |
|  | 11 |  | Монтаж осветительной арматуры |  | 7 |  |
|  | 12 |  | Прокладка проводов в стальных трубах |  | 7 |  |
|  | 13 |  | Монтаж проводов в пластмассовых трубах |  | 7 |  |
|  | 14 |  | Монтаж шинопровода |  | 7 |  |
|  | 15 |  | Монтаж внутренних осветительных сетей |  | 7 |  |
|  | 16 |  | Монтаж электрического освещения |  | 7 |  |
|  | 17 |  | Определение порядка чередования фаз |  | 7 |  |
|  | 18 |  | Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока |  | 7 |  |
|  | 19 |  | Наладка контакторов и магнитных пускателей |  | 7 |  |
|  | 20 |  | Наладка автоматических выключателей |  | 7 |  |
|  | 21 |  | Проверка коммутационных приборов и аппаратов |  | 6 |  |
|  | 22 |  | Проверка полярности обмоток электрических машин |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта |  |  |  |  | дз |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:

- Электромонтажная мастерская	;

- Лаборатории электротехники;

Оборудование:

- Стенды для проведения электромонтажных работ

- Контрольно-измерительный инструмент

- Вспомогательный инструмент

- Слесарно-монтажный инструмент

Инструменты и приспособления:

1. Контрольно-измерительный инструмент

2. Вспомогательный инструмент

3. Слесарно-монтажный инструмент

Средства обучения:

- Методическое пособие

- Плакат

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла концентрированно.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 1-го раза в 1 года.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачёта.

|  | Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Освоил/не освоил |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Освоил/не освоил |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Освоил/не освоил |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Освоил/не освоил |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Освоил/не освоил |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Освоил/не освоил |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Освоил/не освоил |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Освоил/не освоил |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Освоил/не освоил |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Освоил/не освоил |
| ПК 2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | Освоил/не освоил |
| ПК 2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | Освоил/не освоил |
| ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | Освоил/не освоил |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | Освоил/не освоил |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

6.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

в части освоения квалификаций: техник

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

Организация  и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.

Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

Объектами профессиональной деятельности являются:

электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий);

техническая документация;

организация работы структурного подразделения;

первичные трудовые коллективы;

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном  профессиональном  образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

6.2 Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности/профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы:

- В организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту;

- В организации и выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

- В организации выполнении работ по монтажу и наладке электрических сетей.

- В организации деятельности производственного подразделения электромонтажной организации.

  - Количество часов на освоение программы производственной практики:

Всего - 252 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ.02 - 252 часов

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам профессиональной деятельности:

Организация  и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.

Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

| Код ПК | Наименование результата обучения по специальности |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Код професс иональн ых компет енций | Наименования профессиональных модулей | Количест во часов производс твенной практики по ПМ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК2.1-2.4 | ПМ.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 180 | 1. Участие в подготовительных мероприятиях и монтаже трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, силовых шкафов 2. Участие в подготовительных мероприятиях и монтаже осветительных и силовых сетей 3. Участие в подготовительных мероприятиях и производстве пусконаладочных работ 4. Участие в проектировании силового и осветительного электрооборудования различных объектов |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |
| ВСЕГО часов |  | 180 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

9.1 Требования к условиям проведения производственной практики.

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная практика.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в  год.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

осуществляется мастером в форме дифференцированного зачёта. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

|  | Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | Освоил/не освоил |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | Освоил/не освоил |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | Освоил/не освоил |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | Освоил/не освоил |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Освоил/не освоил |
| Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Освоил/не освоил |
| Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Освоил/не освоил |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Освоил/не освоил |
| Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Освоил/не освоил |
| Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Освоил/не освоил |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Освоил/не освоил |
| Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Освоил/не освоил |
| Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Освоил/не освоил |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Освоил/не освоил |