ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

ПМ01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Белгород ,2019 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного и  примерной общей образовательной программы  по специальности : 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Лысенко С.Д., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

| Рассмотрено на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от «___» ____ 20__г. Председатель ПЦК___________________ | Утверждаю Зам. директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы

Программа практики по профессиональному модулю ПМ01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения квалификации Техник и основных видов  деятельности (ОВД):

- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке и эксплуатации электрических сетей

- Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

  - Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального  практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций:

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

  - Требования к результатам практики

Результатом освоения программы учебной практики является:

Формирование у обучающихся умений:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

- выполнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершении испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

- обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;

- диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта, иметь практический опыт в: организации и выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;

- проектировать электрические сети.

Приобретение  практического опыта:

- организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

  - Формы контроля

По учебной практике предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета при условии положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от образовательной организации, полноты и своевременности предоставления дневника практики.

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

  - Количество часов на освоение программы практики

Учебная практики по ПМ 01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок– 72 часа;

  - Условия организации практики

Учебная практики по ПМ 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок организована в учебных мастерских колледжа (слесарная мастерская, электромонтажная  мастерская) и проводится  рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями в пятом  семестре  2 недели.

- План и содержание учебной практики

  - Тематический план программы учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей | Кол-во часов | Трудовые действия | Вид работ | Трудовые функции | Кол-во часов по теме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ01.Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 72 |  | 1.Организация профилактических осмотров электрооборудования действующих электроустановок 2. Выявление и устранение неисправностей действующих электроустановок 3.Ремонт электроустановок |  | 30 12 30 |

  - Содержание программы практики

| Вид работ | Содержание учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  | 72 |
| . Организация профилактических осмотров электрооборудования действующих электроустановок | 1. Правила безопасности при работе с электромонтажным инструментом. Ознакомление со схемами управления электроосвещением и элекирооборудованием. Чтение схем | 6 |
|  | 2. Выполнение разметки. Оконцевание и соединение проводов | 6 |
|  | - 3. ИС-20. Производство измерения, заполнение протокола | 6 |
|  | 4. Монтаж коробок, розеток, выключателей. Проверка правильности собранной схемы | 6 |
|  | 5. Трансформаторы тока. Включение под нагрузку | 6 |
| Выявление и устранение неисправностей действующих электроустановок; | 6. Включение счетчика 1-фазного тока под напряжение, проверка работы | 6 |
|  | 7.Заполнение дефектной ведомости, ведомости объема работ. Чтение эскизов и схем на несложные детали и узлы | 6 |
| Ремонт электроустановок | 8. Нахождение неисправностей в двигателях переменного тока | 6 |
|  | 9. Прожекторные установки. Включение схем питания. Устранение неисправностей | 6 |
|  | 10. Работа со стендовым оборудованием | 6 |
|  | 11. Светильник люминесцентный. Подбор стартера, дросселя, включение в работу, наладка | 6 |
|  | 12.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 6 |

- Критерии оценки

По результатам учебной практики обучающиеся сдают зачет. , который выставляется с учетом результатов выполнения заданий и  их отражения в рабочей тетради.

| Результаты (умения, приобретенный первоначальный практический опыт) |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; |  | оформляет документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;; |  | осуществляет коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;; | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |  | читает и выполняет рабочие чертежи электроустановок | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок |  | производит электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок |  | планироват работу бригады по эксплуатации электроустановок | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - контролировать режимы работы электроустановок |  | контролирует режимы работы электроустановок | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - выявлять и устранять неисправности электроустановок |  | выявляет и устраняет неисправности электроустановок | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; |  | планирует мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; |  | планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - планировать ремонтные работы |  | планировать ремонтные работы | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности |  | Выполняет ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - контролировать качество проведения ремонтных работ |  | контролирует качество проведения ремонтных работ | Промежуточная аттестация в виде зачета |
| Результаты(освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обосновывает выбор применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; Демонстрирует эффективность и качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Находит и и использует информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного уровня | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Эффективно взаимодействует с обучающимися, преподавателями, мастерами, наставниками на предприятии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Содействует сохранению окружающей среды, эффективно организует рабочий процесс, рационально использует ресурсы, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Использует средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Демонстрирует навыки использования информационно–коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умеет пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Демонстрирует знания по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |

- Информационное обеспечение практики

Нормативные документы:

1.	ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, изд. КноРус,  20015 г

2.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. ДЕАН, 2015

Основные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М., «Академия», 2016.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:  Учебник для НПО,  изд. Академия, 2016

- Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Учебник для НПО, изд. Феникс, 2016

- Москаленко В. В. Справочник электромонтера. Учебное пособие для НПО. Гриф МО РФ, 2016 г.

- В.И Маслов  Сварочные работы.  М: ИРПО, 2015

- Ручные электроинструменты:  Центр профессионального обучения и технологий Ремесленной палаты округа Пфальца. – г. Ландау, - 130 с.

- Электроинструмент: от начинающего к профессионалу: учебное пособие/ Д.Г. Падалка. – М.: «Издательство», 2015 г.

- Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах. Учебно-практическое пособие, изд. КноРус, 2015 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие для НПО, изд. Академия, 2016 г.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для СПО / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 9-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с.

- Бутырский, В.И. Наладка электрооборудования: учебное пособие для СПО /В.И. Бутырский. - 2-е изд., стер. – М. Ин-Фолио, 2016. – 368 с.

- Кужеков, С.Л. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию / С.Л. Кужеков, С.В. Гончаров. – 5-е изд., допол. и переработ. – Ростов на Дону: Феникс, 2016. – 492 с.

Дополнительная литература

Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учеб. пособие для СПО / Ю.Д. Сибикин.- М.: ИП РадиоСофт, 2016.- 416 с.

Интернет-ресурсы: Журнал electroby@mail.ru  «Я электрик!»

http://forca.ru/ Энергетика. Электрооборудование. Документация

www.powertool-portal.com.

http://dvkuot.ru/

http://tool-land.ru/

http://ukrmash.com/

5.Методические указания к проведению учебной практики

5.1.Содержание учебной практики

Вид работ №1 . Организация профилактических осмотров электрооборудования действующих электроустановок

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период  практики необходимо выполнять основные виды работ по   проверке и анализу состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования;  оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Вид работ №2.  Выявление и устранение неисправностей действующих электроустановок

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период  практики необходимо  выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок;  выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования электроустановок;  производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей.  Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Вид работ №3.  Ремонт электроустановок

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период  практики необходимо выполнять основные виды работ по ремонту оборудования распределительных устройств электроустановок. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Перечень вопросов к зачету по учебной практике:

1.	Основные требования к эксплуатационному персоналу (медицинские, возрастные, профессиональная подготовка). Порядок допуска персонала к работе.

2.	Общие требования к обязанностям потребителей

3.	Виды технического обслуживания электроустановок

4.	Приемка в эксплуатацию внутрицеховых электрических сетей и осветительных  установок после монтажа.

5.	Эксплуатация осветительных сетей и установок

6.	Приемка в эксплуатацию электрооборудования трансформаторных подстанций. Сроки, объемы осмотров.

7.	Эксплуатация силовых трансформаторов.

8.	Эксплуатация трансформаторного масла

9.	Эксплуатация конденсаторных  и аккумуляторных батарей.

10.	Правила техники безопасности при эксплуатации ЭО трансформаторных подстанций

11.	Пересечение воздушными ЛЭП различных сооружений. Охранная зона ЛЭП

12.	Организационные  и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на воздушных линиях электропередачи.

13.	Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ на высоте.

14.	Периодичность и объем осмотров кабельной трассы.

15.	Правила техники безопасности при эксплуатации кабельных линий

16.	Приемка в эксплуатацию электрооборудования зданий

17.	Виды ремонтов электроустановок

18.	Виды неисправностей трансформаторов

19.	Ремонт силовых трансформаторов

20.	Ремонт измерительных трансформаторов

21.	Ремонт кабелей.

22.	Виды неисправности электрических машин.

23.	Ремонт механической части электрических машин

24.	Ремонт обмоток машин переменного тока.

25.	Ремонт воздушных линий электропередач

26.	Виды и причины повреждения электрических аппаратов.

27.	Ремонт электрических аппаратов

28. Перечислите обязанности главного энергетика, мастера ответственного за электрохозяйство.

29. Какую ответственность несут ответственный за электрохозяйство, мастер, главный энергетик?

30. Какие испытания проводятся после ремонта контакторов, пускателей?

31. Какие защитные материалы применяются при выполнении обмоток якоря и катушек полюсов?

32. Перечислите основные неисправности в машинах постоянного тока.

33. Что такое энергоаудит?

34. Для какой цели проводится техническое обследование электроустановок?

35. Какие испытания (проверки) выполняются после монтажа осветительной установки?

36. Какие испытания проводятся для контура заземления, их периодичность?

37. Укажите сроки проведения осмотров и чистки светильников.

38. Какие испытания проводятся с измерительными трансформаторами после ремонта?

- Критерии оценки (для УП)

По результатам учебной практики обучающиеся сдают зачет. , который выставляется с учетом результатов выполнения заданий и  их отражения в отчете.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде зачета. Методы контроля – оценка готового изделия. |
| ПК.1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий |  |
| ПК.1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок | Организовывать и производить ремонт электроустановок |  |