ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу,  наладке и эксплуатации электрических сетей

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Белгород, 2019 г.

Рабочая программа учебной практики  профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и  примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

| Рассмотрено на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от «___» ____ 20__ г. Председатель ПЦК___________________ | Утверждаю Зам. директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Методического совета № _____от «____»__________ 20___ г.

Рекомендована Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Педагогического совета №____ от «____»__________ 20___ г.

| - СОДЕРЖАНИЕ Паспорт программы практики | стр. 4 |
| --- | --- |
| План и содержание учебной практики | 8 |
| Критерии оценки | 10 |
| Информационное обеспечение практики | 13 |
| Методические указания к проведению учебной практики | 14 |

1. Паспорт программы практики

  - Область применения программы

Программа практики по профессиональному модулю ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке  и эксплуатации электрических сетей является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения квалификации Техник и основных видов  деятельности (ОВД):

- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке и эксплуатации электрических сетей

- Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

  - Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального  практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций:

ОК.1. Выбирать способы  решения задач профессиональной деятельности  применительно к различным контекстам

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности;

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий;

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей.

  - Требования к результатам практики

Результатом освоения программы учебной практики является:

Формирование у обучающихся умений:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

- выполнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершении испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

- обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;

- диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта, иметь практический опыт в: организации и выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;

- проектировать электрические сети.

Приобретение  практического опыта:

- организации и выполнения монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;

- проектирования электрических сетей.

  - Формы контроля

По учебной практике предусмотрен промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от образовательной организации, полноты и своевременности предоставления дневника практики.

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

  - Количество часов на освоение программы практики

Учебная практики по ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке  и эксплуатации электрических сетей – 72 часа;

  - Условия организации практики

Учебная практики по ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке и эксплуатации электрических сетей организована в учебных мастерских колледжа (слесарная мастерская, электромонтажная  мастерская) и проводится  рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями в седьмом  семестре  .

- План и содержание учебной практики

  - Тематический план программы учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей | Кол-во часов | Трудовые действия | Вид работ | Кол-во часов по теме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | 72 | Обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи. Регистрация обнаруженных неисправностей. | Выполнение приемно-сдаточных испытаний, оформление протоколов по завершению испытаний Организация монтажа и наладки воздушных и кабельных Выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. Проектирование электрических сетей | 18 24 12 12 |
|  |  | Контроль выполнения графиков и планов работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи. Проведение подготовительных работ, сокращающих период отключения линий электропередачи в период ремонта Обеспечение правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования |  |  |

  - Содержание программы практики

| Вид работ | Содержание учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей |  | 72 |
| Выполнение приемно-сдаточных испытаний, оформление протоколов по завершению испытаний | 1.. Заполнение дефектной ведомости, ведомости объема работ. | 6 |
|  | 2. Чтение эскизов и схем на несложные детали и узлы | 6 |
|  | 3. Состаление технологической карты монтажа ВЛ | 6 |
| Организация монтажа и наладки воздушных и кабельных линий | 4.Выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на разных уровнях напряжения. | 6 |
|  | Монтаж кабельных линий. | 6 |
|  | 5. Монтаж подвесных изоляторов и его компонентов, разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ | 6 |
|  | 6. Монтаж штыревых изоляторов | 6 |
| Выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. | 7. ТО подвесных изоляторов и его компонентов | 6 |
|  | 8. ТО штыревых изоляторов | 6 |
| Проектирование электрических сетей | 9. Проектирование электрической схемы электроснабжения (индивидуальные задания) | 6 |
|  | 10. Внесение на действующие планы изменений и дополнений в электрических сетях | 6 |
|  | 11.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 6 |

- Критерии оценки

По результатам учебной практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет, который выставляется с учетом результатов выполнения заданий и  их отражения в отчете.

| Результаты (умения, приобретенный первоначальный практический опыт) |  |  | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - разработка электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; |  |  | - разрабатывает электрические схемы электроснабжения электротехнического и иэлектротехнологического оборудования |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - заполнение дефектных ведомостей, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутных карт, другой технологической документации; |  |  | заполняет дефектные ведомости, ведомости объема работ, маршрутные карты |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - внесение на действующие планы изменений и дополнений в электрических сетях |  |  | Вносит на действующие планы изменения и дополнения в электрических сетях |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - разработка технологических условий проектирования, строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередач; |  |  | Разрабатывает технологические условия проектирования, строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередач; |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - организация разработки и согласования технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |  |  | Организовывает разработку и согласование технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - изучение схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередач в пределах дистанции электроснабжения |  |  | - изучает схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередач в пределах |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| - изучение принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств автоматики и телемеханики. |  |  | Изучает принципиальные схемы защит электрооборудования, электронных устройств автоматики и телемеханики. |  | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля оценки |  |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обосновывает выбор применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; Демонстрирует эффективность и качества выполнения профессиональных задач. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Находит и и использует информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного уровня |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Эффективно взаимодействует с обучающимися, преподавателями, мастерами, наставниками на предприятии |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, эффективно организует рабочий процесс, рационально использует ресурсы, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использует средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрирует навыки использования информационно–коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |
| ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |  |

- Информационное обеспечение практики

Нормативные документы:

1.	ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, изд. КноРус,  20017 г

2.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. ДЕАН, 2017

Основные источники:

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для СПО / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 9-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

- Бутырский, В.И. Наладка электрооборудования: учебное пособие для СПО /В.И. Бутырский. - 2-е изд., стер. – М. Ин-Фолио, 2017. – 368 с.

- Кужеков, С.Л. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию / С.Л. Кужеков, С.В. Гончаров. – 5-е изд., допол. и переработ. – Ростов на Дону: Феникс, 2017. – 492 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М., «Академия», 2016.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:  Учебник для НПО,  изд. Академия, 2016

- Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Учебник для НПО, изд. Феникс, 2016

- Москаленко В. В. Справочник электромонтера. Учебное пособие для НПО. Гриф МО РФ, 2016 г.

Дополнительная литература

Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учеб. пособие для СПО / Ю.Д. Сибикин.- М.: ИП РадиоСофт, 2016.- 416 с.

Интернет-ресурсы: Журнал electroby@mail.ru  «Я электрик!»

http://forca.ru/ Энергетика. Электрооборудование. Документация

www.powertool-portal.com.

http://dvkuot.ru/

http://tool-land.ru/

http://ukrmash.com/

5.Методические указания к проведению учебной практики

5.1.Содержание учебной практики

Вид работ №1. Выполнение приемно-сдаточных испытаний, оформление протоколов по завершению испытаний

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период производственной  практики необходимо выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии, выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем, выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения, выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей, оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Вид работ №2. Организация монтажа и наладки воздушных и кабельных линий

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с со-блюдением технологической последовательности | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период производственной  практики необходимо выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии, выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем, выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения, выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей, оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Вид работ №3. Выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту  электрических сетей

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с со-блюдением технологической последовательности | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период производственной  практики необходимо выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии, выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем, выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения, выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей, оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Вид работ №4. Проектирование электрических сетей

| Формируемые компетенции |  |
| --- | --- |
| профессиональные | общие |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с со-блюдением технологической последовательности | ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
|  | ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  | ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В период производственной  практики необходимо выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии, выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем, выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения, выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования, производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей, оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по учебной практике:

- Охарактеризуйте структуру эксплуатационных служб и их задачи.

- Поясните состав документации на кабельные линии.

- Охарактеризуйте методы определения мест повреждения кабеля.

- Охарактеризуйте правила техники безопасности при эксплуатации кабельных линий.

- Поясните порядок принятия ЛЭП в эксплуатацию.

- Каковы способы защиты проводов от вибрации и гололеда?

- Что такое техническое диагностирование электроустановок?.

- Приведите примеры средств технического диагностирования и приборы для измерения технических параметров.

- Назовите предельно-допустимые показатели качества трансформаторного масла.

- Поясните требования, предъявляемые к зарядке аккумуляторных батарей.

- Поясните правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей.

- Охарактеризуйте электрооборудование промышленных зданий и правила их эксплуатации.

- Охарактеризуйте электрооборудование гражданских зданий и правила его эксплуатации.

- Охарактеризуйте виды ремонтов электроустановок и их периодичность.

- Поясните порядок ремонта защитных оболочек кабелей.

- Поясните порядок испытания кабеля после ремонта.

- .Охарактеризуйте основные виды неисправностей силовых трансформаторов..

- Поясните порядок ремонта масляного выключателя.

- Как осуществляется проверка технического состояния деревянных и железобетонных опор?

- Что такое стрела провеса воздушных линий?

- Перечислите документы, необходимые для получения сертификата качества на электроустановку.

- Перечислите обязанности главного энергетика, мастера ответственного за электрохозяйство.

- Какую ответственность несут ответственный за электрохозяйство, мастер, главный энергетик?

- Какие испытания проводятся после ремонта контакторов, пускателей?

- Какие защитные материалы применяются при выполнении обмоток якоря и катушек полюсов?

- Перечислите основные неисправности в машинах постоянного тока.

- Что такое энергоаудит?

- Для какой цели проводится техническое обследование электроустановок?

- Какие испытания (проверки) выполняются после монтажа осветительной установки?

- Какие испытания проводятся для контура заземления, их периодичность?

- Укажите сроки проведения осмотров и чистки светильников.

- Какие испытания проводятся с измерительными трансформаторами после ремонта?

- Критерии оценки (для УП)

По результатам учебной практики обучающиеся сдают зачет. , который выставляется с учетом результатов выполнения заданий и  их отражения в отчете.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с со-блюдением технологической последовательности. | Организовывает и производит монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. | Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. Промежуточная аттестация в виде зачета. Методы контроля – оценка готового изделия. |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | Организовывает и производит наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий |  |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;. | Организовывает и производит эксплуатацию электрических сетей;. |  |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | Участвует в проектировании электрических сетей |  |