ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ.05.

учебной практике

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

Специальность 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Белгород, 2019 г.

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

| Рассмотрено на заседании ПЦК общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от «___» ____ 20__ г. Председатель ПЦК___________________ | Утверждаю Зам. директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Методического совета № _____от «____»__________ 20___ г.

Рекомендована Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

протокол Педагогического совета №____ от «____»__________ 20___ г.

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы

Программа практики по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения профессии рабочего 19806 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»

  - Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального  практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

  - Требования к результатам практики

Результатом освоения программы учебной практики является:

| ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудовани я промышленных и гражданских зданий | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательно-сти; | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: Составлять отдельные разделы производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом |
|  |  | производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | Знания: требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; отраслевые нормативные документы по монтажуэлектрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической Последовательно-сти; | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Умения: выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | Знания: отраслевые нормативные документы по монтажуэлектрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промыш- ленных и гражданских зданий; | Практический опыт: в организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
|  |  | Знания: методы организации проверки и настройки электрооборудования; нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования |
|  | ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | Практический опыт в: проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  |  | Умения: выполнять расчетэлектрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |
|  |  | Знания: перечень документов, входящих в проектную документацию; основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; правила оформления текстовых играфических документов |
| ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последователь-ности; | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |
|  |  | Знания: требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые нормативные доку- менты по монтажу и приемосдаточным испытаниям электрических сетей; технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями |
|  | ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  | Знания: методы наладки устройств воз- душных и кабельных линий; отраслевые нормативные доку- менты по монтажу и приемосдаточным испытаниям электрических сетей |
|  | ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | Практический опыт: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрическихсетей |
|  |  | Умения: обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта |
|  |  | Знания: нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных под- станций и распределительных пунктов |
|  | ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | Практический опыт в: проектировании электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровняхнапряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера |
|  |  | Знания: номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; технические характеристики эле- ментов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, при- меняемые в сетях 0,4-20кВ |
| ВД 04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; | Практический опытв: организации деятельности электромонтажной бригады; |
|  |  | Умения: разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; организовывать подготовку электромонтажных работ; составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пусконаладочных работ |
|  |  | Знания: структуру и функционирование электромонтажной организации; методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; способы стимулирования работы членов бригады. |
|  | ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; | Практический опыт в: контроле качества электромонтажных работ |
|  |  | Умения: контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; оценивать качество выполненных электромонтажных работ; проводить корректирующие действия |
|  |  | Знания: методы контроля качества электромонтажных работ |
|  | ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико- экономических показателей; | Практический опыт в: составлении смет; проектировании электромонтажных работ |
|  |  | Умения: составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; составлять сметную документацию, используя нормативно справочную литературу; рассчитывать основные показатели производительности труда |
|  |  | Знания: состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; виды износа основных фондов и их оценка; основы организации, нормирования и оплаты труда; издержки производства и себестоимость продукции |
|  | ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении элек-тромонтажных и наладочных работ. | Практический опыт в: организации деятельности электромонтажной бригады |
|  |  | Умения: проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; организовать рабочее место в соответствии с правилами техникибезопасности |
|  |  | Знания: правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; виды и периодичность проведения инструктажей. |

1.4. Формы контроля

По учебной практике предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета при условии положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от образовательной организации, полноты и своевременности предоставления дневника практики.

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

  - Количество часов на освоение программы практики

Учебная практики по ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» рассчитана на 180 часа

  - Условия организации практики

Учебная практики по ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» организована в учебных мастерских техникума (слесарная мастерская,  электромонтажная мастерская.) .

- План и содержание учебной практики

  - Тематический план программы учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей | Кол-во часов | Трудовые действия | Вид работ | Трудовые функции | Кол-во часов по теме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 180 | Оконцевание жил кабелей. Соединение жил кабелей. Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнахУстановка светильниковПроверка монтажа, устранение обнаруженных дефектов. Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкцииПользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников Измерение сопротивления изоляции электрооборудования Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов Прозвонка проводов Устранение выявленных неисправностейЧитать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатацииПользоваться электроизмерительными приборами для измерения сопротивления изоляции (мегомметром)Пользоваться ручным, электрифицированным ручным инструментом, приборами, технологической оснасткой, используемыми при устранении несоответствия сопротивления изоляции требуемому Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнахУстановка светильниковПроверка монтажа, устранение обнаруженных дефектов. Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкцииПользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников | Выполнение работ по монтажу электропроводок всех видов. Монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных приборов и аппаратов. Контроль качества выполненных работ. Ремонт осветительных сетей и оборудования | D/03.3 Соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных муфт L/02.5 Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников G/03.4 Измерение сопротивления изоляции электрооборудования,кабелей и проводов, прозвонка проводов L/02.5 Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников | 45 45 45 45 |

  - Содержание программы практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики. | Содержание учебных занятий | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ 05. Выполнение работ по «Электромонтажник по освещению осветительным сетям» |  | 180 |
| Раздел №1 Выполнение работ по монтажу электропроводок всех видов. | Содержание : | 45 |
|  | 1.Выполнение открытых электропроводок на изолированных опорах. |  |
|  | 2.Выполнение открытых электропроводок непосредственно по строительным конструкциям. |  |
|  | 3.Выполнение открытых электропроводок на лотках и струнах. |  |
| Раздел № 2.Монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных приборов и аппаратов. | Содержание: | 45 |
|  | 1. Установка светильников с лампами накаливания. |  |
|  | 2. Установка газоразрядных источников света. |  |
|  | 3. Установка электроустановочных аппаратов. |  |
| Раздел №3. Контроль качества выполненных работ. | Содержание: | 45 |
|  | 1 . Участие в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети. |  |
|  | 2.Участие в измерении параметров осветительного оборудования. |  |
|  | 3.Участие в оценке качества монтажа осветительного оборудования. |  |
| Раздел №4 .Ремонт осветительных сетей и оборудования | Содержание: | 45 |
|  | 1.Демонтаж осветительной сети. |  |
|  | 2.Демонтаж светильников. |  |
|  | 3.Ремонт светильников. |  |

- Критерии оценки

По результатам учебной практики обучающиеся сдают зачет, который выставляется с учетом результатов выполнения заданий и  их отражения в рабочей тетради.

| Результаты (освоенные умения, первоначальный практический опыт) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| -производить подготовку электрооборудования к монтажу; -производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию; -устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять оборудование на месте монтажа; -выполнять механическое соединение валов двигателей с ведомыми механизмами; -выполнять подключение кабелей и проводов к электрооборудованию; пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа осветительных сетей; | -производит подготовку электрооборудования к монтажу; -производит обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию; -устанавливает, выверяет и регулирует положение, закрепляет оборудование на месте монтажа; -выполняет механическое соединение валов двигателей с ведомыми механизмами; -выполняет подключение кабелей и проводов к электрооборудованию; пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа осветительных сетей; | Оценка готового изделия Текущий контроль в форме выполнения проверочных Текущий контроль в форме выполнения проверочных работ. |
| -выполнять заземление; использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование; оценивать качество электромонтажных работ; -производить приемосдаточные испытания монтажа осветительных сетей; -производить измерения параметров качества монтажа; -пользоваться приборами для измерения качественных характеристик монтажа осветительных сетей; | -выполняет заземление; использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование; оценивать качество электромонтажных работ; -производит приемосдаточные испытания монтажа осветительных сетей; -производит измерения параметров качества монтажа; -пользуется приборами для измерения качественных характеристик монтажа осветительных сетей; -прокладывает электропроводки различных видов; устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину; -производит несложный ремонт осветительных сетей; производить демонтаж неисправного оборудования сетей; -производит испытания осветительных сетей после ремонта и сдачу его в эксплуатацию; -использует монтажные схемы и чертежи оборудования; -пользуется измерительными приборами при поиске неисправности; - пользуется инструментами и приспособлениями при ремонте; |  |
| -прокладывать электропроводки различных видов; устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину; -производить несложный ремонт осветительных сетей; производить демонтаж неисправного оборудования сетей; -производить испытания осветительных сетей после ремонта и сдачу его в эксплуатацию; -использовать монтажные схемы и чертежи оборудования; -пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности; -пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте; |  |  |
| - участие в организации монтажа осветительного электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ; - участие в установке и подключении осветительного оборудования и осветительных сетей; -демонтаж и несложного ремонта различного электрооборудования освещения и осветительных сетей. | - участвует в организации монтажа осветительного электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ; - участвует в установке и подключении осветительного оборудования и осветительных сетей; -демонтирует и несложный ремонт различного электрооборудования освещения и осветительных сетей. |  |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обосновывает выбор применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; Демонстрирует эффективность и качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Находит и и использует информацию для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного уровня | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Эффективно взаимодействует с обучающимися, преподавателями, мастерами, наставниками на предприятии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, эффективно организует рабочий процесс, рационально использует ресурсы, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.8.Использовать средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использует средства физической культуры для укрепления и сохранения здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрирует навыки использования информационно–коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |

- Информационное обеспечение практики

Основные источники:

- 1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М., «Академия», 2016.

2. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:  Учебник для НПО,  изд. Академия, 2016

3. Покровский Б.С.Основы слесарного дела. Учебник для НПО, изд. Академия,2018 г. 
4. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Учебник для НПО, изд. Феникс, 2017

# 5. ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, изд. КноРус,  2016 г

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00,  2017 г.

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд. ДЕАН, 2016

8. Москаленко В. В. Справочник электромонтера. Учебное пособие для НПО. Гриф МО РФ, 2016 г.

9. В.И Маслов  Сварочные работы.  М: ИРПО, 2017

10. Ручные электроинструменты:  Центр профессионального обучения и технологий Ремесленной палаты округа Пфальца. – г. Ландау, - 130 с.

11. Электроинструмент: от начинающего к профессионалу: учебное пособие/ Д.Г. Падалка. – М.: «Издательство», 2016 г.- 56 с.

Дополнительные источники:

1. Бодрухина С.С. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах. Учебно-практическое пособие, изд. КноРус, 2015 г.

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие для НПО, изд. Академия, 2016 г.

2. Отечественные журналы:

1. «Электрик» специализированное электротехническое издание, изд. Радиоаматор»

2. Журнал «Электро.Электротехника.Электроэнергетика. Электртехническая промышленность»

Интернет-ресурсы:

Журнал electroby@mail.ru  «Я электрик!»

http://forca.ru/ Энергетика. Электрооборудование. Документация

www.powertool-portal.com.

http://dvkuot.ru/

http://tool-land.ru/

http://ukrmash.com/

5. Методические указания к проведению учебной практики

5.1. Содержание учебной практики

Вид работ №1. Выполнение работ по монтажу электропроводок всех видов.

На уроках учебной практики необходимо соединять и оконцовывать жилы кабелей согласно монтажной схемы. Выполнять монтаж проводки всех видов.

Вид работ №2. Монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных приборов и аппаратов.

На уроках учебной практики необходимо устанавливать светильники, прокладывать провода в лотках и кабельканалах.

Вид работ №3. Контроль качества выполненных работ.

На уроках учебной практики необходимо производить измерения сопротивления изоляции электрооборудования мегаомметром, кабелей и проводов.

Вид работ №4. Ремонт осветительных сетей и оборудования.

На уроках учебной практики необходимо производить ремонт светильников и сопутствующего оборудования.

Перечень вопросов к зачету по учебной практике:

- Лужение оборудования для пайки мягкими и твердыми припоями

- Сборка разъемных и не разъемных соединений

- Измерение электрических величин.

- Присоединение алюминиевых и медных проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования

- Монтаж кабеленесущих систем.

- Монтаж проводов в лотках.

- Монтаж светильников.

- Работа с угломером, стуслом, шуруповертом. Правила, обслуживание.