ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Электротехника

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий"

Белгород, 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  и примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Составитель: Булгаков С.С., преподаватель  ОГАПОУ « БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №___от «___»_____2019 г. Председатель предметной цикловой комиссии | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ___________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 21 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 22 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских

зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01–ОК10.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК01–ОК10 | Уметь: выполнять расчеты электрических цепей; выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | Знать: основы теории электрических и магнитных полей; методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности; правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, ин-дукционного счетчика; классификацию электротех-нических материалов, их свойства, область применения |

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося150 часов;

самостоятельной работы обучающегося 4 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  |  | 165 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) |  |  | 150 |
| в том числе: |  |  |  |
| лабораторные работы |  |  | 20 |
| практические занятия |  |  | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа |  |  | 4 |
| консультация |  |  | 11 |
| Промежуточная аттестация в форме: |  |  |  |
| Курс | Семестр |  |  |
|  | 2 сем | 3 сем |  |
| I | ДФК | - |  |
| II | - | ДЗ |  |

2.2. Результатом освоения  учебной дисциплины является   овладения обучающимися профессиональными (ПК) и общими   (ОК) компетенциями:

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-ностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

OK 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства  физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок  промышленных и гражданских зданий;

ПК 1.2. Организовывать и производить работы  по  выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий;

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промыш-ленных  и гражданских зданий.

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрообо-рудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать  и  производить наладку и испытания устройств электрооборудования  промышленных и гражданских зданий;

ПК 3.2. Организовывать  и  производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий;

ПК 3.3 Организовывать  и  производить эксплуатацию  электрических сетей;

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей.

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения;

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ;

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | 165Максим. |  |
|  |  |  | 150Обязязат. |  |
|  |  |  | 4Самостоят. |  |
| Введение | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Характеристика дисциплины, её содержание, задачи, цели. Электрическая энергия, ее свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. | 2 | ОК1–ОК10. |
| Раздел 1.Электрические цепи постоянного тока |  |  | 54 |  |
| Тема 1.1 Основные сведе-ния об электри-ческом токе | Содержание учебного материала |  | 18 |  |
|  | 2 | Электронная теория строения материалов. Электрический ток. Разновидности электрического тока, электрический ток в проводнике, ток проводимости, плотность электрического тока, направление, величина, единицы измерения. | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10. |
|  | 3 | Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводни- ках. Закон Ома для участка и полной цепи. | 2 |  |
|  | 4 | Внутреннее сопротивление. Электрическое сопротивление и проводимость, удельное сопротивление и удельная проводимость проводниковых материалов. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Явление сверхпрово-димости. Резисторы, их разновидность, реостаты, потенциометры. | 2 |  |
|  | 5 | Способы получения электрической энергии, источники электрической энергии. Электрическая работа. Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Внешняя характеристика источника. Мощность источника и потребителя электрической энергии. Баланс мощностей в электрической цепи. Единицы измерения электрической энергии и мощности. | 2 |  |
|  | 6 | Понятие об электрической цепи. Схемы электрической цепи. Условные обозначения элементов. Источник ЭДС и источник тока. Режимы электрической цепи. Коэффициент полезного действия (КПД) электрической цепи. Элементы электрической цепи: источники, приемники электрической энергии. | 2 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | 7 | Альтернативные источники электрической энергии. Тепловое воздействие электри-ческого тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Установившийся и номинальный электрический ток. Выбор сечения проводов по допустимому нагреву. | 2 |  |
|  | 8 | Защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Потеря напряжения в соединительных проводах. Выбор сечения проводов по допустимой потере напряжения. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 9 | Лабораторная работа №1 Ознакомление с порядком выполнения лабораторных работ. Изучение лабораторной установки, условных обозначений элементов элек- трической цепи; подбор аппаратуры и измерительных приборов для заданных условий работы; выполнение тренировочных упражнений по сборке электри- ческих схем. | 2 |  |
|  | 10 | Лабораторная работа №2 Проверка закона Ома. | 2 |  |
| Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета | Содержание учебного материала |  | 32 |  |
|  | 11 | Построение электрической цепи: ветвь, узел, контур, пассивные и активные элементы. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения. Последовательное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощность цепи. Условия применения последовательного соединения. | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |
|  | 12 | Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Условия применения параллельного соединения. | 2 |  |
|  | 13 | Построение электрической цепи: ветвь, узел, контур, пассивные и активные элемен-ты. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения. | 2 |  |
|  | 14 | Последовательное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощность цепи. Условия применения последовательного соединения. Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Условия применения параллельного соединения. Преобразование схем. | 2 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | Соединения приемников электрической энергии «звездой» и «треугольником». Расчет электрических цепей путем преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трёхлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник». | 2 |  |
|  | 16 | Смешанное соединение приемников электрической энергии. Расчет электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений (свертывания схем). Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Режимы работы источников ЭДС. Уравнения напряжения на зажимах источников ЭДС, работающих в различных режимах. | 2 |  |
|  | 17 | Понятие потенциала. Расчет потенциалов в неразветвленной электрической цепи. Потенциальная диаграмма, особенности ее построения. Расчет электрических цепей с несколькими источниками ЭДС методом наложения. | 2 |  |
|  | 18 | Расчет сложных электрических цепей с применением законов Кирхгофа: метод узловых и контурных уравнений, метод контурных токов. Расчёт электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения. Метод эквивалентного генератора (активный двухполюсник). | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 19 | Лабораторная работа №3 Последовательное соединение резисторов. | 2 |  |
|  | 20 | Лабораторная работа №4 Параллельное соединение резисторов. | 2 |  |
|  | 21 | Лабораторная работа №5 Смешанное соединение резисторов. | 2 |  |
|  | Практические работы |  | 10 |  |
|  | 22 | Практическая работа №1 Расчет цепи постоянного тока методом эквивалентных сопротивлений. | 2 |  |
|  | 23 | Практическая работа №2 Расчет цепей постоянного тока методом наложения. | 2 |  |
|  | 24 | Практическая работа №3 Расчет электрических цепей методом узловых и контур-ных уравнений. | 2 |  |
|  | 25 | Практическая работа №4 Расчет электрических цепей методом контурных токов. | 2 |  |
|  | 26 | Практическая работа №5 Расчет электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения. | 2 |  |
| Тема 1.3 Нелинейные электрические цепи постоян-ного тока и ме- тоды их расчё-та | Содержание учебного материала |  | 4+2самост. | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |
|  | 27 | Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Вольт - амперные характеристики нелинейных элементов. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа №1: Подготовка сообщений, рефератов, докладов. Подготовка сообщений презентаций. | 2 |  |
|  | 28 | Графический метод расчета электрических цепей: последовательное и параллельное соединение элементов нелинейных цепей. | 2 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Тема 2.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 29 |  | Понятия: материя, электрический заряд. Электромагнитное поле (электрическое, магнитное). Электростатическое поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение. Единицы измерения характеристик электрического поля. Графическое изображение электрических полей. Однородное и неоднородное электрические поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницае-мость, электрическая постоянная. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. Электрический диполь. | 2 |  | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 30 |  | Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Элек-трическое смещение. Пробой диэлектрика. Электрическая емкость. Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость. Емкость двухпроводной линии электропередач. Емкость цилиндрического конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Электрическое поле на границе двух сред. Плоский конденсатор с двухслойным диэлектриком. Последовательное, параллельное, смешанное соединение конденсаторов; распределение зарядов и напряжений, определение эквивалентной емкости. Энергия электрического поля. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2 Магнитное поле | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 31 |  | Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Магнитное поле постоянного магни-та, прямолинейного провода с током, цилиндрической катушки с током. Электро-магниты. Правило буравчика. Магнитодвижущая сила. | 2 |  |  |  |
|  | 32 |  | Характеристики магнитного поля, единицы их измерения: напряженность магнитного поля, магнитное напряжение, магнитная индукция, магнитный поток. Магнитная постоянная. Магнитная проницаемость. Потокосцепление. Закон полного тока. Закон Био - Савара. | 2 |  |  |  |
|  | 33 |  | Расчет магнитного поля прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой и цилиндрической катушки с током. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Закон Ампера. Работа по перемещению проводника с током. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Другие формы контроля. (Тестовые срезы) | 1 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Тема 2.3 Электромагнит-ная индукция | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 34 |  | Физическое явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индук-ции. Правило правой руки. Правило Ленца. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Явление самоиндукции. Инерционные свойства электрической цепи. Магнитосвя-занные контуры. Индуктивность магнитно-связанных цепей (катушек), согласное и встречное их включение. |  | 2 |  |  |
|  | 35 |  | Явление взаимоиндукции. Принцип действия трансформатора. Преобразование механической энергии в электрическую (принцип работы простейшего электрогене-ратора). Преобразование электрической энергии в механическую (принцип работы простейшего двигателя). Преобразование тепловой энергии в электрическую в магнитогидродинамическом генераторе (МГД - генераторе). Вихревые токи, способы их ограничения и использования. |  | 2 |  |  |
| Тема 2.4 Электротехни-ческие матери-алы. Магнит-ные цепи | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 36 |  | Электротехнические материалы и их свойства. Намагничивание ферромагнитных материалов, магнитный гистерезис, основная кривая намагничивания. Ферромагнитные материалы в переменных магнитных полях. Циклическое перемагничивание. Классификация магнитных материалов, их свойства, область применения. |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 37 |  | Магнитные цепи: определение, разновидности магнитных цепей. Неразветвленные цепи: прямая и обратная задачи, их решение. Разветвленные магнитные цепи и метод их расчета. |  | 2 |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Тема 3.1 Основные по-нятия о пере-менном токе 1 | Содержание учебного материала учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 38 |  | Понятие о переменном токе. Характеристики переменных величин: мгновенное и амплитудное значение, период, частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз, противофаза. Единицы их измерения. Получение синусоидальной ЭДС. |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 39 |  | Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнение синусоидальных величин. Графическое изображение, сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных величин |  | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Тема 3.2 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала учебного материала |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 40 |  | Элементы цепей переменного тока. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, ёмкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: уравнения и графики тока и напряжения, векторная диаграмма; понятие об активной мощности, график и единицы ее измерения. |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 41 |  | Цепь переменного тока с емкостью: уравнения и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. Емкостное сопротивление. Емкостная реактивная мощность. Цепь переменного тока с индуктивностью: уравнения и графики электрического тока, ЭДС самоиндукции, напряжения. |  | 2 |  |  |
|  | 42 |  | Индуктивное сопротивление, индуктивная реактивная мощность и единицы ее измерения. Поверхностный эффект и эффект близости. Расчет простейших цепей переменного тока аналитическим методом. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 43 |  | Практическая работа №6 Расчет цепи со смешанным соединением конденсаторов. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.3 Неразветвлён-ные цени пере-менного тока | Содержание учебного материала учебного материала |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 44 |  | Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности (r, L) и реальным конденсатором (r, С): векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Понятие о полной (кажущейся) мощности. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм. Расчет неразветвленных цепей переменного тока с одним источником питания аналитическим и графическим методом с помощью векторных диаграмм (метод векторных диаграмм). |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10. |  |
|  | 45 |  | Последовательный колебательный контур. Собственные колебания контура. Резонанс напряжений: условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощность в цепи. Значение режима резонанса напряжений. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 46 |  | Лаборатоная работа №6 Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью и емкостью. |  | 2 |  |  |
|  | 47 |  | Лаборатоная работа №7 Резонанс напряжений. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 48 | Практическая работа №7 Ознакомление со схемой неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. |  |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Тема 3.4 Разветвлённые цепи перемен-ного тока | Содержание учебного материала учебного материала |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 49 |  | Активная и реактивная составляющие тока, проводимости, мощности в разветв-ленных цепях. Векторная диаграмма. Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей (bL>bC, bL<bC, bL=bC). |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 50 |  | Расчет разветвленных цепей с активным и реактивным сопротивлением, с двумя узлами, с одним источником питания методом проводимостей. Параллельный колебательный контур. Резонанс токов: векторная диаграмма, резонансная частота, частотные характеристики. Волновая проводимость. Добротность контура. |  | 2 |  |  |
|  | 51 |  | Особенности резонанса токов в колебательном контуре. Практическое значение режима резонанса токов. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение, способы повышения коэффициента мощности. Активная, реактивная и полная энергии в цепях переменного тока. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 52 |  | Лаборатоная работа №8 Резонанс токов. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 53 |  | Практическая работа №8 Разветвлённая цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс токов. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.5 Символиче-ский метод расчета цепей синусоидального тока с применением комплексных чисел | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 54 |  | Изображение тока, напряжения, сопротивлений, проводимостей и мощности с помощью комплексных чисел в алгебраической, тригонометрической и показательной формах. Расчет цепей синусоидального тока в символической форме по аналогии с цепями постоянного тока; законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Расчет цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением сопротивлений символическим методом. Цепи со взаимной индуктивностью. |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 55 |  | Практическая работа №9 Расчет цепей переменного тока символическим методом. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.6 Трехфазные цепи и их расчет | Содержание учебного материала |  |  |  | 24 |  |  |
|  | 56 |  | Симметричная трехфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое изображение симметричных трехфазных величин. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных ЭДС. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником»; основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения, их соотношения; |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | 57 |  | Соединение приемников энергии «звездой». Фазные и линейные напряжения, их соотношения при симметричной и несимметричной нагрузках. Смещение нейтрали. Значение нейтрального провода. Фазные, линейные токи, токи нулевого провода при симметричной и несимметричной нагрузках. |  | 2 |  |  |
|  | 58 |  | Обрыв нулевого провода. Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в указанных режимах работы. Соединение приемников энергии «треугольником». |  | 2 |  |  |
|  | 59 |  | Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы; векторная диаграмма токов и напряжений. Мощность трехфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 60 |  | Лабораторная работа №9 Трехфазная цепь при соединении потребителей энергии «звездой». |  | 2 |  |  |
|  | 61 |  | Лабораторная работа №10 Трехфазная цепь при соединении потребителей энергии «треугольником». |  | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 62 |  | Практическая работа №10 Расчет трехфазных цепей. |  | 2 |  |  |
|  | 63 |  | Практическая работа №11 Расчёт индуктивности катушек |  | 2 |  |  |
|  | 64 |  | Практическая работа №12 Расчёт индуктивности линии |  | 2 |  |  |
|  | 65 |  | Практическая работа №13 Применение векторной диаграммы для расчёта разветвлённой цепи. |  | 2 |  |  |
|  | 66 |  | Практическая работа №14 Расчёт цепи переменного тока методом проводимостей. |  | 2 |  |  |
|  | 67 |  | Практическая работа №15 Улучшение коэффициента мощности. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.7 Электрические цепи с неси-нусоидаль-ными периодиче-скими напряжениями и токами | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 68 |  | Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Аналитическое выражение несинусоидальной периодической величины в форме тригонометрического ряда. Теорема Фурье. Основная и высшая гармоники. Виды периодических кривых, признаки симметрии несинусоидальных кривых. Сопротивления, токи и напряжения в цепях с несинусоидальными токами. |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 69 |  | Действующие значения несинусоидального периодического тока и напряжения. Мощность цепи при несинусоидальном токе. Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальном периодическом напряжении на входе. Гармоники в трехфазных цепях. Симметричные составляющие гармоник. |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | 70 |  | Высшие гармоники в трехфазных цепях при соединении обмоток генератора и приёмников энергии «звездой» и «треугольником». Электрические фильтры: назначение, принцип действия, разновидности, применение. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.8 Нелинейные электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 71 |  | Общая характеристика нелинейных цепей и нелинейных элементов переменного тока. Токи в цепях с вентилями. Идеализированная катушка с ферромагнитным сердечником: магнитный поток, построение кривой намагничивающего тока. |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | 72 |  | Влияние магнитного гистерезиса и вихревых токов на ток в катушке с ферромагнитным сердечником. Мощность потерь энергии в катушке с ферромагнитным сердечником. |  | 2 |  |  |
| Раздел 4. Электротехнические измерения |  |  |  |  | 2+2самост. |  |  |
| Тема 4.1. Методы изме-рения. Электро-измерительные приборы | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 73 |  | Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. Классы точности приборов. Электроизмерительные приборы. Оценка точности результатов измерений. Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности. |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа № 2: Подготовка сообщений, рефератов, докладов. Подготовка сообщений презентаций. |  | 2 |  |  |
| Раздел 5 Переходные процессы в электрических цепях |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 5.1 Переходные процессы в электрических цепях постоя-нного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 74 |  | Условия возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Принужденные и свободные режимы. Включение катушки индуктивности на постоянное напряжение. Отключение катушки индуктивности от источника постоянного напряжения. Включение конденсатора на постоянное напряжение. Разрядка конденсатора на активное сопротивление. |  | 2 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 75 |  | Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение: уравнение тока, составляющие тока, его график. Влияние начальной фазы приложенного напряжения на переходный процесс. Практическое значение переходных процессов в цепи с катушкой индуктивности. Включение цепи с емкостью и сопротивлением на синусоидальное напряжение: уравнение тока, напряжений, графики переходного процесса. |  | 1 | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК10 |  |
|  | Дифференцированный зачёт |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 150 |  |  |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и  лаборатории электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника».

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

- мультимедийный проектор;

- персональный компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Ф.Е. Евдокимов Теоретические основы электротехники. –М.: Высшая школа, 2018.

- М.В. Немцев, И.И. Светлакова  Электротехника. – Изд.3-е.-Ростов н/Д: : Феникс, 2017.

- Е.А Лотарейчук. Теоретические основы электротехники: учебник для среднего профессионального образования. –М.:Форум – Инфра – М, 2017.

- В.А.Прянишников. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. - М.:КОРОНА принт,2016.

- В.И. Полешук. Задачник по электротехнике и электронике: учеб.пособие. - М.: Академия, 2016.

- Л. В Журавлёва. Электроматериаловедение: учебник. - М.: Академия, 2016.

Дополнительные источники:

- Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2017.

- Электротехнические и конструкционные материалы/ред. В.А. Филиков. - М.: Академия, 2016.

- Э.Г Атамалян. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: Дрофа, 2016.

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты/С.А.  Зайцев - М.: Академия, 2017.

- В.А. Панфилов. Электрические измерения. - М.: Академия, 2018.

- Электротехника и электроника: учебное пособие в 2 частях. Ч.I. Электротехника.- Волгоград : Ин-Фолио, 2018.

- Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособ. для сред. проф. образования / Ред. В.А.Филиков. - М.: Мастерство; М.: Высшая школа, 2017.

Интернет источники:

1. [ Е.А. Лоторейчук. Учебник / Теоретические основы электротехники: - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.: ил.; 60×90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0040-6 ]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

2. [Общая электротехника и электроника: Учебник / Комиссаров Ю.А., Бабокин Г.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16.  - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010416-4]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

3. [Основы электротехники: учебник / А.В. Ситников. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование).]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

4. [Электротехника: Учебное пособие / И.С. Рыбков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 160 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00144-8]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

5. [Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 448 с. — (Профессиональное образование)]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

6. [Электротехника: Учебное пособие / Блохин А.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2018. - 184 с.: ISBN 978-5-9765-3621-0]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

4. Контроль и оценка результатов освоения

Дисциплины ОП 03 Электротехника

| Курс | Семестр |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 сем | 3 сем |
| I | ДФК | - |
| II | - | ДЗ |

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: - выполнять расчеты электрических цепей; выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | Оценка умений осуществляется по пятибалльной шкале | Контроль умений осуществляется в ходе выполнения лабораторно-практических работ, промежуточной аттеста-ции. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |
| Знания: основы теории электрических и магнитных полей; методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности; правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика; классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения | Оценка знаний осуществляется по пятибалльной шкале | Контроль знаний выполняется по результатам проведения различных форм опроса, тестирования, выполнения лабораторно-практических работ, проме-жуточной аттестации. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |