ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

специальность:

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Белгород, 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  и примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик: Булгаков С.С., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №___от «___»_____2019 г. Председатель предметной цикловой комиссии | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ___________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины. | 4 |
| # 2. Структура и содержание учебной дисциплины. | 5-8 |
| # 3. Условия реализации учебной дисциплины. | 9 |
| # 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. | 11 |

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электрические измерения» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина «Электрические измерения» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01– ОК07, ОК09-ОК10.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1, 1.3, ПК 2.1– 2.3, ПК 3.2 ПК 4.2, ОК01– ОК07, ОК09- ОК10 | Уметь: - составлять измерительные схе- мы; - выбирать средства измерений; - измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; - определять значение измеряе- мой величины и показатели точ- ности измерений; | Знать: - основные методы и средства измерения электрических величин; - основные виды измерительных прибо- ров и принципы их работы; - влияние измерительных приборов на точность измерения; - принципы автоматизации измерений; - условные обозначения и маркировку измерений; - назначение и область применения из- мерительных устройств. |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объём образовательной программы | 44 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 24 |
| лабораторные работы | 10 |
| практические занятия | 6 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация ( 3 семестр) Диф. зачёт |  |

    - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  |  |  | Объ-ём в часах |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| ОП.06 Электрические измерения |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Введение |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | ОК1–ОК7, ОК9- ОК10. |  |
|  |  | 1 |  |  | Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Связь с другими учебными дисциплинами. Приоритетные направления науки и техники в области метрологии. |  | 2 |  |  |  |
| Раздел 1. Основные сведения о метрологии, измерениях и средствах измерений. |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Тема 1.1 Измерения физических величин |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Физические свойства и величины. Международная система единиц. Основные характеристики измерений. Виды измерений. Основные методы измерений. Средства измерений. Элементарные средства измерений. Комплексные средства измерений. |  | 2 |  | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2, ПК 4.2, ОК01–ОК07, ОК09-ОК10 |  |
| Тема 1.2 Основы нор- мирования параметров точности. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  | ПК 1.1–1.3, |  |
|  |  | 3 |  |  | Погрешности результата измерений, средств измерений. Абсолютные, относительные и приведенные погрешности. Погрешности по характеру про- явления. Представление результатов измерений. Правила округления резуль- татов и погрешностей измерений. |  | 2 |  | ПК 2.1–2.3, ПК 3.2 ПК 4.2, ОК1–ОК7, ОК9-ОК10. |  |
|  |  | 4 |  |  | Классы точности средств измерений. Характерные случаи вычисления погрешностей средств измерений. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Практическая работа № 1. Вычисление погрешностей средств измерений. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.3 Виды измере- ний |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | ПК 1.1,1.3, ПК 2.1–2.4, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 ОК1–ОК7, ОК9- ОК10 |  |
|  |  | 6 |  |  | Исключение систематических погрешностей из результатов наблюдений. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешностей. Определение инструментальной составляющей погрешности измерения. Линейные косвенные измерения. Нелинейные косвенные измерения |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Практическая работа № 2. Определение инструментальной составляющей по- грешности измерения. |  | 2 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 2. Средства измерений электрических величин |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| Тема 2.1 Приборы для измерения напряжения, силы тока, сопротивле-ния. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  | ПК 1.1,1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.3 ОК1–ОК7, ОК9- ОК10 |  |
|  |  | 8 |  |  | Измерение напряжения. Измерение переменного напряжения и тока. Количествен-ные соотношения между различными значениями ряда распространенных сигналов. Электромеханические приборы. Магнитоэлектрические приборы. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Мегомметры, измерители сопротивления изоляции. Классификация электронных вольтметров. Структурные схемы аналоговых вольтметров. Принцип работы цифровых измерительных приборов. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторная работа № 1. Измерение сопротивления косвенным методом. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2 Техника из- мерения напряжения и тока |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.3 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10 |  |
|  |  | 10 |  | Порядок выбора прибора. Прямое измерение силы тока. Измерение силы тока косвенным методом с помощью электронных вольтметров. Особенности из- мерения малых напряжений и силы токов. Поверка средств измерений. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Практические работы: |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | Практическая работа № 3. Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы: |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | Лабораторная работа № 2. Поверка щитовых электроизмерительных приборов. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | Лабораторная работа № 3. Поверка комбинированных электроизмерительных приборов. |  | 2 |  |  |  |
| Раздел 3 Радиоизмерительные приборы |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Тема 3.1 Приборы для измерения частоты и формы сигналов. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4+2 |  | ПК 1.1,1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.3, ОК1–ОК7, ОК9- ОК10 |  |
|  |  | 14 |  | Общие сведения о генераторах. Измерительные LC – генераторы. RC – генераторы. Упрощенная структурная схема универсального осциллографа.Общие сведения об измерение частоты и времени. Принцип действия резонансного метода. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Принцип действия цифрового частотомера. Понятие фазы и фазового сдвига.Цифро-вые фазометры. Микропроцессорные фазометры. Электродинамические ваттметры. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа: Подготовка сообщений, рефератов, докладов. Подготовка сообщений презентаций. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Лабораторная работа № 4. Проверка ваттметра электродинамической системы. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 17 |  | Лабораторная работа № 5. Измерение активной мощности, потребляемой нагруз-кой. |  |  | 2 |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4 Измерение неэлектрических величин |  |  | 4 |  |
| Тема 4.1 Первичные электрические преоб- разователи | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1,1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 5.1 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10 |
|  | 19 | Достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин. Классификация параметрических преобразователей и чувствительных элементов (датчиков). Счетчики расхода электроэнергии. | 2 |  |
| Тема 4.2. Электромеха-нические, электромаг-нитные и тепловые преобразователи | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.1,1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.3, ПК 4.1, ПК 4.3, ОК1–ОК7, ОК9-ОК10 |
|  | 20 | Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки, область применения генераторных преобразователей неэлектрических величин: индукционных, термоэлектрических, пьезоэлектрических и фотоэлектронных. Особенности конструкции вторичных приборов. | 1 |  |
| Диф. Зачет |  |  | 1 |  |
| Консультапции |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 44 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории

«Электротехники и основ электроники».

Оборудование лаборатории «Электротехники и основ электроники»:

- Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин;

- Комплект учебно-методической документации.

- технические средства обучения:

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиапроектором;

  - комплект учебно-методической документации; компьютерные обучающие, кон- тролирующие и профессиональные программы.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- ГОСТ Р 8.000—2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.

- ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений.

- Панфилов В.А. «Электрические измерения» - М.: «Академия», 2018

- Шишмарев В.Ю. «Измерительная техника» -М.: «Академия», 2017.

- Хрусталева З.А. «Электротехнические измерения» -М.: «КноРус», 2017.

9

Дополнительные источники:

- Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Т. «Допуски, посадки и технические из- мерения в машиностроении» -М.: Академия, 2018.

- Панфилов В.А. «Электрические измерения» -М.: «Академия», 2016.

- Сигов А.С. «Электро-радиоизмерения» -М.: «Форум», 2017.

- Хромоин П.К. «Электротехнические измерения» -М.: «Форум», 2018.

Интернет-ресурсы

1. [Электрические измерения :учеб. пособие / А.В. Кравцов, А.В. Пузарин. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 148 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1736-4]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

2. [Афонский, А. А. Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлектронике [Электронный ресурс] / А. А. Афонский; В. П. Дьяконов; под ред. проф. В. П. Дьяконова. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 688 с. - ISBN 978-5-94074-626-3]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

3. [Электротехнические измерения: Учебное пособие / Хромоин П. К. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-00091-183-9]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

- http://www.toroid.ru/toe.html

- http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE

- http://www.electrolibrary.info/

- http://www.electrik.org/

- http://www.eleczon.ru/step.html

- www.electrik.org - Электронные книги

- http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm

10

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- ПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: - составлять измерительные схе- мы - выбирать средства измерений; - измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; - определять значение измеряе- мой величины и показатели точ- ности измерений; - использовать средства вычис- лительной техники для обработ- ки и анализа результатов изме- рений. | Оценка умений осуществ- ляется по пятибалльной шкале | Контроль умений осу- ществляется в ходе вы- полнения лабораторно- практических работ, промежуточной аттеста- ции. Интерпретация результа- тов наблюдений препо- давателя за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения обра- зовательной программы Экспертное заключение преподавателя |
| Знания: - основные методы и средства измерения электрических вели- чин; основные виды измерительных приборов и принципы их работы; - влияние измерительных прибо- ров на точность измерения; принципы автоматизации изме- рений; - условные обозначения и мар- кировку измерений; - назначение и область примене- ния измерительных устройств | Оценка знаний осуществ- ляется по пятибалльной шкале | Контроль знаний выпол- няется по результатам проведения различных форм опроса, тестирова- ния, выполнения лабора- торно-практических ра- бот, промежуточной ат- тестации. Интерпретация результа- тов наблюдений препо- давателя за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения обра- зовательной программы Экспертное заключение преподавателя |

11