ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике

специальность:

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Белгород, 2019г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Ногина А. В. , преподаватель Белгородского строительного колледжа

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №___от «___»_____2019 г. Председатель предметной цикловой комиссии | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ___________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 12 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских  зданий.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять функциональные и структурные схемы управления различными электроэнергетическими объектами;

- выбирать средства технической реализации микропроцессорных систем управления;

- программировать микропроцессорные системы управления на основе ПЛК широкого применения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основные электроэнергетические объекты, для которых актуально применение микропроцессорных систем управления (МСУ);

- функциональные и структурные схемы объектов и систем;

- принципы цифровой обработки информации;

- принципы построения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических контроллеров;

- типовые конфигурации микропроцессорных систем управления и систем обработки данных, применяемых на электроэнергетических объектах;

- структуру и принципы организации программного обеспечения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических

контроллеров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;

самостоятельной работы обучающегося 2часов.

Консультации – 2часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 44 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |
| в том числе: |  |
| внеаудиторной самостоятельной работы | 2 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет |  |

2.2. Результатом освоения учебной дисциплины ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике» является овладение обещающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК)

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1– 1.4, ПК 2.1– 2.4 ПК 3.1- 3.5 ОК01– ОК07, ОК09- ОК10 | Уметь: - составлять функциональные и структурные схемы управле-ния различными электроэнерге- тическимиобъектами; - выбирать средства техниче-ской реализации микропроцес- сорных системуправления; - программировать микро- процессорные системы управле- ния на основе ПЛК широкого применения. | Знать: -основные электроэнергетические объекты, для которых актуально приме-нение микропроцессорных систем управления (МСУ); - функциональные и структурные схемы объектов и систем; - принципы цифровой обработки ин- формации; - принципы построения микропроцес- сорных устройств обработки информа- ции и программируемых логических контроллеров; - типовые конфигурации микропро-цессорных систем управления и систем обработки данных, применяемых на электроэнергетических объектах; - структуру и принципы организации программного обеспечения микропро-цессорных устройств обработки инфор- мации и программируемых логических контроллеров. |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07. Основы микропроцессорных систем в энергетике

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
|  | ОП.07Основы микропроцессорных систем в энергетике |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Типовые узлы и устройства микропроцессоров и микро- ЭВМ |  |  |  | 21 |  |  |
| Тема 1.1. Введение. Мультиплексоры. Демультиплексоры. | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Приоритетные направления науки и техники в области информационных и производственных технологий; энергосберегающая технология в системах автоматического управления, контроля и защиты установок и энергосистем. Понятие об информационной и энергетической электронике. Обобщенная схема мультиплексора. Функционирование мультиплексора на четыре входа и один выход(4→1). Пирамидальное каскадирование мультиплексоров. Обобщенная схема демультиплексора. Структура демультиплексора на элементах И, реализующая уравнение 16 входов на 3 выхода (16→3). |  | 2 | ПК1.1–1.4, ПК2.1–2.4 ПК 3.1- 3.5 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10. |
|  | Практические работы |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. | Лабораторная работа № 1. Исследование логических элементов |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Лабораторная работа № 2.Исследование преобразователей кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры. |  | 2 |  |  |
|  |  | Консультация по теме «Мультиплексоры. Демультиплексоры.» |  | 1 |  |  |
| Тема 1.2 Сумматоры Тема 1.3 Регистры | Содержание учебного материала |  |  | 6 | ПК1.1–1.4, ПК2.1–2.4 ПК 3.1- 3.5 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10. |  |
|  | 2 |  | Одноразрядный сумматор на два входа. Одноразрядный сумматор на три входа. Сумматор (чисел) последовательного действия. Сумматор (чисел) параллельного действия. | 2 |  |  |
|  |  |  | Общие сведения о регистрах. Функциональная схема приема и передачи кода из одного регистра в другой. Функциональная схема сдвигающего регистра, выполненного на двухтактных D-триггерах. Схема четырехразрядного регистра сдвига на RS-триггерах. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 3. |  | Лабораторная работа №3. Исследование работы сумматора | 2 |  |  |
|  | 4. |  | Лабораторная работа №4. Исследование работы регистра К155ИР1 | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Счетчики импульсов Тема 1.5 Запоминающие устройства | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |  |
|  | 3 |  | Основные определения и виды счетчиков. Суммирующий счетчик. Вычитающий счетчик. Реверсивный счетчик. | 2 | ПК1.1–1.4, ПК2.1–2.4 ПК 3.1-3.5 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10. |  |
|  |  |  | Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ). Функциональная схема ОЗУ на 64 бита с адресной организацией выборки. Постоянные ЗУ. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 5. |  | Лабораторнаяработа №5. Исследование работы двоичного счетчика импульсов | 2 |  |  |
|  | 6. |  | Лабораторная работа №6 Исследование работы оперативного запоминающего устройства | 2 |  |  |
|  |  |  | Консультация по теме «Запоминающие устройства, счетчики импульсов» | 1 |  |  |
| Раздел 2. Микропроцессорные системы управления (МСУ) |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 2.1 Основы микропроцессорных систем | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 | Характеристика микропроцессоров. Технологии изготовления. Виды аналого-цифровых преобразователей и их особенности. Основные характеристики АЦП. Принципы построения АЦП. Интегральные микросхемы АЦП. Назначение классификация и основные параметры ЦАП. Принципы построения ЦАП. Серийные микросхемы ЦАП. |  | 2 | ПК1.1–1.4, ПК2.1–2.4 ПК 3.1-3.5 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10. |  |
|  |  | Самостоятельная работа по теме «Основы микропроцессорных систем» |  | 2 |  |  |
| Раздел 3. Программное обеспечение |  |  |  | 24 |  |  |
| Тема 3.1 Программное обеспечение (ПО) МСУ. Тема 3.2. Программное обеспечение OWEN Logic | Содержание учебного материала |  |  | 6 | ПК1.1–1.4, ПК2.1–2.4 ПК 3.1-3.5 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10. |  |
|  | 5 | Операционные системы реального времени, коммуникационное ПО, прикладное ПО. Структура ПО МСУ. Функции компонентов ПО. Особенности функционирования ПО в режиме реального времени. |  | 2 |  |  |
|  |  | Основные характеристики. Принцип выполнения коммутационной программы. Элементы управления программы. Создание нового проекта и его сохранение. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 7. | Лабораторная работа №7. Создание нового проекта и сохранение его. |  | 2 |  |  |
|  | 8. | Лабораторная работа № 8. Создание программы управления светом. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Программируемые логические реле ONI PLR-S | Содержание учебного материала |  |  | 16 | ПК1.1–1.4, ПК2.1–2.4 ПК 3.1-3.5 ОК1–ОК7, ОК9-ОК10. |  |
|  | 6 | Варианты исполнения. Технические характеристики. Схемы подключения. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 14 |  |  |
|  | 9 | Лабораторная работа № 9.Установка программы. |  | 2 |  |  |
|  | 10 | Лабораторная работа № 10.Установка драйверов. |  | 2 |  |  |
|  | 11 | Лабораторная работа № 11. Интерфейс программы. Внешний вид. Главное меню. |  | 2 |  |  |
|  | 12 | Лабораторная работа № 12. Интерфейс программы. Основная панель инструментов. |  | 2 |  |  |
|  | 13 | Лабораторная работа № 13. Изучениебиблиотеки функциональных блоков. Цифровые. |  | 2 |  |  |
|  | 14 | Лабораторная работа № 14.Изучение библиотеки функциональных блоков. Аналоговые. |  | 2 |  |  |
|  | 15 | Лабораторная работа № 15.Изучение логических функций. |  | 2 |  |  |
|  | 7 | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 48 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории и лаборатории электроники и электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы электроники».

Технические средства обучения:

-осциллографы,

-генераторы сигналов,

- источники постоянного и переменного напряжения,

-выпрямители,

стабилизаторы,

-приборы для измерения электрических величин.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника - М.:«Кнорус» , 2016г. Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника - М.:Издательский центр

«Академия», 2015г.

Дополнительные источники:

БерикашвилиВ.Ш., ЧерепановА.К.Электроннаятехника М.:Издательскийцентр«Академия», 2015г.

Степаненко И.П. Основы микроэлектроники -М.:Лаборатория базовых знаний, 2014г. Прянишников В.А. Электроника -М.: Корона Принт, 2014г.

Пузанков Д.В. Микропроцессорные системы -М.:Политехника,2015г.

Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД)/А.П.Ганенко, Ю.В.Милованов,М.И.Лажаро-М.:Академия,2015г.

ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковыеприборы.

ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковыеприборы.

Интернет-ресурсы http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1491

4. Контроль и оценка результатов освоения

Дисциплины

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результатыобучения | Критерииоценки | Методыоценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: - составлять функциональные и структурные схемы управления различными электроэнергетическими объектами ; - выбирать средстватехнической реализации микропроцессорных системуправления; - программировать микропроцессорные системы управления на основе ПЛК широкого применения. | Оценка умений осуществляется по пятибалльной шкале | Контроль умений осуществляется в ходе выполнения лабораторно- практических работ, промежуточной аттестации. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключениепреподавателя |
| Знания: -основные электроэнергетические объекты, для которых актуально применение микропроцессорных систем управления (МСУ); - функциональные и структурные схемы объектов и систем; - принципы цифровой обработки информации; - принципы построения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических контроллеров; - типовые конфигурации микропроцессорных систем управления и систем обработки данных, применяемых на электроэнергетических объектах; - структуру и принципы организации программного обеспечения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических контроллеров. | Оценка знаний осуществляется по пятибалльной шкале | Контроль знаний выполняется по результатам проведения различных форм опроса, тестирования, выполнения лабораторно-практических работ, промежуточной аттестации. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |