ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»

специальность:

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Белгород, 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовая подготовка).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Булгаков С.С., преподаватель специальных дисциплин Белгородского строительного колледжа

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №___от «___»_____2019 г. Председатель предметной цикловой комиссии | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ___________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной дисциплины. | 4 |
| # 2. Структура и содержание учебной дисциплины. | 5-8 |
| # 3. Условия реализации учебной дисциплины. | 9 |
| # 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. | 11 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы:

Учебная дисциплина «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.4; ОК 01 – 09.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправ-ностей электроустановок промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрообору-дования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электро-оборудования промышленных и гражданских зданий с соблюде-нием технологической последовательности; |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электро-оборудования. |
| ПК 3.3 | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-ности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-венном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-ального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовлен-ности; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- применять элементы автоматики по их функциональному назначению;

- производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем автоматизации и диспетчеризации;

- пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и выбора рабочих характеристик систем автоматического управления;

- оптимизировать работу электрооборудования;

знать:

- основы построения систем автоматического управления;

- элементную базу контроллеров и способы их программирования;

- средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями;

- основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе промышленных контроллеров;

- меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автоматических систем;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 44 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 34 |
| лабораторные работы | 6 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация ( 6 семестр) Диф. зачет |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  |  |  | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Основные понятия и определе- ния в автоматиче- ском управлении. | Содержание учебного материала: |  |  |  |  | 4 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 1 |  | Определение понятий: автоматизированные системы управления (АСУ), системы автоматического управления (САУ), системы автоматического регулирования (САР), объект управления, регулируемый параметр, возмущающие и управляющие воздействия. |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Функциональные блоки и функциональные схемы автоматических систем. Обратная связь. Разомкнутые САУ. Непрерывные и релейные САУ. Автоматические системы стабилизации, программные и следящие системы. Примеры систем автоматического управления. |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Типовые элементы САУ. | Содержание учебного материала: |  |  |  |  | 16 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 3 | Датчики (потенциометрические, индуктивные, емкостные, фотоэлектричес-кие, пьезоэлектрические, термоэлектрические, электроконтактные и др.) |  |  |  | 2 |  |
|  | 4 | Усилители систем автоматики (электронные, магнитные,электромашинные). |  |  |  | 2 |  |
|  | 5 | Переключающие устройства (реле, контакторы, магнитные пускатели и др.). |  |  |  | 2 |  |
|  | 6 | Исполнительные устройства (электромагниты, двигатели постоянного тока). |  |  |  | 2 |  |
|  | 7 | Исполнительные устройства (двигатели переменного тока). |  |  |  | 2 |  |
|  | 8 | Исполнительные устройства (шаговые двигатели и др.) |  |  |  | 2 |  |
|  | Пактическая работа: |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 9 | Лабораторная работа №1. Исследование бестрансформаторного усилителя мощности. |  |  |  | 2 |  |
|  | 10 | Лабораторная работа №2. Исследование операционного усилителя. |  |  |  | 2 |  |
|  | 11 | Лабораторная работа №3. Линейные вычислительные схемы на основе оу. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Програми-руемые логические контроллеры (ПЛК). | Содержание учебного материала: |  |  |  |  | 10 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 12 |  | Структура ПЛК. Программируемые логические контроллеры Siemens LOGO! и ОВЕН. Описание. Схемы подключения. |  |  | 2 |  |
|  | 13 |  | Среда разработки прикладных программ Codesys. Проектирование систем логического управления на языках LD.и FBD. |  |  | 2 |  |
|  | 14 |  | Программирование контроллера ОВЕН. |  |  | 2 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | 15 |  | Программное обеспечение LOGO!SoftComfort. |  |  | 2 |  |
|  | 16 |  | Программирование контроллера Siemens LOGO! |  |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Элемен-ты теории автома-тического управ-ления. | Содержание учебного материала: |  |  |  |  | 8 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 17 |  |  |  | Структурные схемы САУ. Типы регуляторов. Понятие устойчивости САУ. Показатели качества работы САУ. Анализ устойчивости замкнутой систе-мы. | 2 |  |
|  | 18 |  |  |  | Критерии устойчивости САУ. Компьютерное моделирование САУ. | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Самостоятельная работа №1 Подготовка сообщений, рефератов, докладов. | 2 |  |
|  | 19 |  |  |  | Программный комплекс ПК МВТУ. Краткое описание и порядок работы. | 2 |  |
| Тема 1.5. Автома-тика и телемехани-ка в энергетике. | Содержание учебного материала: |  |  |  |  | 2 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 20 |  | Классификация систем телемеханики. Функции телемеханики. Виды сигна-лов и их характеристики. Каналы связи. SCADA системы. |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Защита диф. зачёта |  | 1 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 40 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

  - Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета – «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»

Оборудование учебного кабинета:

  - посадочные места по количеству обучающихся;

  - рабочее место преподавателя;

  - комплект учебно-методической документации по дисциплине «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»;

  - комплект учебно-наглядных пособий «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления».

Технические средства обучения:

  - компьютеры со специализированным программным обеспечением и выходом в Интернет по количеству обучающихся;

  - учебно-лабораторные стенды с элементами систем автоматического управления для проведения лабораторных работ по дисциплине «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»;

  - учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по программированию логических контроллеров;

  - мультимедийная техника.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

11

    - Печатные издания

- Андреев С. М. , Парсункин Б. Н. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. – М.: Издательский центр "Академия", 2017

- Карташов Б.А., Привалов А.С. и др. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в автоматическом управлении. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.

- Киреева Э.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электро-энергетических систем. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Шишмарёв В.Ю. Автоматика. – М.: Издательский центр "Академия", 2018.

- Шишмарёв В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управле-ния. – М.: Издательский центр "Академия", 2018.

    - Интернет-ресурсы:

- http://mvtu.power.bmstu.ru/ - Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» (ПК «МВТУ»).

- Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник / В.В. Москаленко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005116-1

- Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник / В.В. Москаленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005116-1

- Системы контроля и управления доступом / В.А. Ворона, В.А. Тихонов. - М.: Гор. линия-Телеком, 2011. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Обеспечение безопасности объектов). (обложка) ISBN 978-5-9912-0059-2, 1000 экз.

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| - основы построения систем автоматического управления; - элементную базу контроллеров и способы их программирова-ния; - средства взаимодействия конт-роллеров с промышленными се-тями; - основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе промышленных контроллеров; - меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автоматических систем; | - знание функциональных схем систем автоматического управ- ления и назначение отдельных блоков, входящих в систему автоматического управления; - знание принципа действия, назначения и конструктивного исполнения не менее двух представителей программируе- мых логических контроллеров; - знание схем подключения ло- гических контроллеров к элек- трическим цепям питания и управления; - знание способов программи- рования логических контролле- ров с помощью специализиро-ванного программного обеспе-чения и загрузки готовых про-грамм в память контроллера; - знание аппаратных и про-граммных средств взаимодей-ствия контроллеров с промыш-ленными сетями; - знание назначения, принципов действия и конструктивного исполнения автоматических телемеханических устройств электроснабжения на базе про- мышленных контроллеров; - знание правил техники без- опасности при эксплуатации и техническом обслуживании ав-томатических систем; | Тестирование. Уст- ный опрос. Оценка результатов выпол-нения проверочных заданий.Тестирова-ние. Устный опрос. Выполнение прак-тических работ Тестирование. Уст-ный опрос. Оценка результатов выпол-нения проверочных заданий. Тестирование. Уст-ный опрос. Оценка результатов выполнения прове- рочных заданий. Тестирование. Уст-ный опрос. Оценка результатов выпол-нения проверочных заданий. |
| Уметь: |  |  |
| - применять элементы автома-тики по их функциональному назначению; | - умение строить функциональ- ные схемы несложных систем автоматического управления и определять необходимый пере- чень элементов автоматики, обеспечивающих работу систе- мы; | Тестирование. Уст- ный опрос.Оценка результатов выполнения прове- рочных заданий. |
| 13 |  |  |

| - производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем автоматизации и диспетчери-зации; - пользоваться методами компь- ютерного моделирования для анализа и выбора рабочих харак- теристик систем автоматическо- го управления; - оптимизировать работу элек- трооборудования; | - умение проводить регла-ментные работы по техническому обслуживанию систем автоматизации и диспетчеризации; - умение создать компьютер- ную модель несложной систе- мы автоматического управле- ния и выполнить компьютерное моделирование работы системы; - умение подобрать оптималь- ные характеристики системы автоматического управления, пользуясь критериями оптими- зации. | Тестирование. Уст- ный опрос. Оценка результатов выпол-нения проверочных заданий. Тестирование. Уст- ный опрос. Оценка результатов выпол-нения проверочных заданий. Выполне-ние практических работ. Тестирова-ние. Устный опрос. Оценка результатов выполнения прове- рочных заданий. |
| --- | --- | --- |

14