ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ»

специальность:

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Белгород, 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  и примерной общей образовательной программы по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик: Булгаков С.С.., преподаватель  ОГАПОУ « БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №___от «___»_____2019 г. Председатель предметной цикловой комиссии | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ___________________ |
| --- | --- |

Рекомендована Методическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол Методического совета № ___ от «____»____20__ г.

Рекомендовано Педагогическим  советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол  Педагогического совета № ___ от «____»  ___20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-ЛИНЫ.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность работ в электроустановках» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина «Безопасность работ в электроустановках» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01–ОК07, ОК08-ОК10.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК1.1 – ПК1.3 ПК2.1 – ПК2.3 ПК3.1 – ПК3.3 ПК4.4 ОК01 – ОК07, ОК08 – ОК10. | Уметь: - оформлять документацию для организации работ и по резуль- татам испытаний в действующих электроустановках с учетом тре- бований техники безопасности; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неис- правностей с соблюдением тре- бований техники безопасности; - выполнять ремонт электроуста- новок с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудо- вания в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нор- мативных правовых актов и тех- ники безопасности; - выполнять монтаж воздушных и | Знать: - требования техники безопас-ности при эксплуатации электроустановок правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - правила техники безопаснос-ти при работе в действующих установках; - меры безопасности при эксп-луатации и техническом обслу-живании оборудования автома-тических систем. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - проводить различные виды инстру-ктажа по технике безопасности; - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Объём образовательной программы | 36 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 26 |
| практические занятия | 6 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация ( 6 семсетр)- дифференцированный зачёт |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 Производственный травматизм. |  |  |  | 10 |  |
| Тема 1.1 Производ- ственный травматизм и профессиональные заболевания. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ПК1.1, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | 1 |  | Опасные производственные факторы, возникающие при монтаже, обслуживании электрооборудования, наладке и ремонте энергетического оборудования, их классификация. Объективные и субъективные причины травматизма. Виды производственных травм, их классификация по степени тяжести. Профессиональные заболевания, возникающие в результате трудовой деятельности. Меры по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. |  |  |
| Тема 1.2 Расследо- вание и учет несчас-тных случаев на производстве | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ПК2.1, ПК3.1, ПК3.2, ПК2.2, ПК2.3 ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | 2 |  | Порядок расследования и учета несчастных случаев. Документация по расследованию, регистрации и учету несчастных случаев, возникших в результате монтажа и испытаний электроустановок. Оформление акта о несчастном случае по форме Н-1. Анализ производственного травматизма. Виды анализа. |  |  |
|  | Практическая работа: |  |  | 2 |  |
|  | 3 | Практическая работа №1. Акт расследования несчастного случая Составление акта по форме Н-1 по результатам расследования несчастного случая. |  |  |  |

6

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.3 Оказание доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК3.3 ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | 4 | Организация обучения персонала по оказанию доврачебной помощи пострадавшему. Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, а также при ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, растяжениях связок, обморожениях, ожогах, отравлениях, тепловых и солнечных ударах. |  |  |
|  | Практическая работа: |  | 2 |  |
|  | 5 | Практическая работа №2. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. Изучение способов и правил проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. |  |  |
| Раздел 2. Основы электробезопасности |  |  | 6 |  |
| Тема 2.1 Действие электрического тока на организм челове- ка. | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК3.3. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | Вредное и опасное действие электрического тока на организм человека. Факто- ры, влияющие на исходное состояние поражённого, электрическим током. По- роговые значения поражающих токов. Виды электрических травм. Напряжение прикосновения, шаговое, наведенное. |  |  |  |
| Тема 2.2 Мероприя- тия, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК3.3. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | Классификация помещений и электроустановок по степени опасности пораже- ния электрическим током. Основные и дополнительные требования по обеспе- чению безопасности при работе электроустановок. Мероприятия, обеспечива- ющие защиту от поражения электрическим током (защитное заземление, зану- ление, отключение, изоляция, ограждение, плакаты и знаки безопасности). Ор- ганизационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность ра- бот в электроустановках. Наряд-допуск на производство работ. |  |  |  |
| Тема 2.3 Электроза- щитные средства и инструменты. | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК3.3. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | Индивидуальные и коллективные средства защиты. Электрозащитные сред- ства и инструменты. Их классификация, область применения, нормы и сроки испытаний. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа №1: Подготовка сообщений, рефератов, докладов. |  | 2 |  |
| Раздел 3 Электробезопасность при монтаже, наладке, обслуживании и ремонте электрооборудо- вания |  |  | 12 |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 3.1 Меры без- опасности производ- ства работ в дей- ствующих электро- установках. | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК3.3. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | Понятие о работах повышенной опасности. Основной перечень работ. Органи- зационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность произ- водства работ в действующих электроустановках. Требования к персоналу, от- ветственному за безопасность производства работ. Меры безопасности при проведении текущих осмотров действующего оборудования. |  |  |  |
| Тема 3.2. Организа- ционные и техниче- ские мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК3.3. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ в действующих электроустановках. Ответственный руко- водитель работ, допускающий, производитель, наблюдающий, член бригады. |  |  |  |
|  | В том числе, практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3. Оформление наряда-допуска на производство работ в электроустановке. Оформление документации (наряда-допуска) на произ- водство работ в действующей электроустановке. |  |  |  |
| Тема 3.3 Общие пра- вила безопасности труда при производ- стве электромонтаж- ных работ. | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК2.1, ПК2.2, |
|  | Мероприятия по охране труда при организации электромонтажных работ. Вспомогательное оборудование и приспособления, обеспечивающие безопас- ность электромонтажных работ. Средства индивидуальной защиты монтажни- ков. Меры безопасности при использовании транспортных средств, систем га- зо-, водо-, воздухо- и электроснабжения монтажных площадок. Распределение обязанностей между монтажным и эксплуатационным персоналом. |  |  | ПК3.1, ПК4.4, ПК5.4. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
| Тема 3.4 Меры без- опасности при испы- таниях электрообо- рудования | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК2.3, ПК3.2, ПК4.4, ПК5.4. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение испытательных работ в действующих электрических сетях и установ- ках напряжением 1000В и выше. Правили безопасности при испытаниях изо- ляции электрических машин и трансформаторов. Безопасность работ с изме- рительными приборами. Инструкции для работников и по виду работ, ин- струкции по безопасности выполнения определённого вида работ. |  | 2 |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 3.5 Меры без- опасности при об- служивании и ре- монте электрообору- дования | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК3.3. ОК1–ОК7, ОК8- ОК10. |
|  | Требования безопасности к слесарному, ручному, электрифицированному, пневматическому инструменту. Классификация электроинструмента по степе- ни защиты от поражения электрическим током. Требования безопасности к ле- сам, подмостям, лестницам, грузоподъемным приспособлениям. Правила без- опасности при ремонтных работах. Правила безопасности при обслуживании электрических установок. |  |  |  |
| Раздел 4. Основы пожарной безопасности |  |  | 4 |  |
| Тема 4.1 Требова- | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1–ОК7, ОК8- |
| ния к пожарной без- опасности помеще- ний. | Основные термины и определения (горение, взрыв, пожар, горючие вещества). Взрывопожароопасные свойства веществ (температуры вспышки и воспламе- нения, концентрационные пределы воспламеняемости). Классификация пожа- ро- и взрывоопасных зон. Причины возникновения пожаров. Противопожарные требования к планировке, конструкции зданий и сооружений, оборудованию. Пути эвакуации при пожаре. Противопожарная безопасность при определен- ных опасных работах. |  |  | ОК10. |
| Тема 4.2 Средства и способы противопо- жарной защиты на энергетических предприятиях | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК1–ОК7, ОК9- ОК10. |
|  | Огнетушащие вещества, их основные характеристики, область применения. Классификация пожарной техники. Противопожарная сигнализация. Пожарная техника (огнетушители, стационарные установки пожаротушения, оборудова- ние противопожарных водопроводных сетей).Профилактика противопожарно- го оборудования. |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 1 |  |
| Всего: |  |  | 34 |  |

9

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-ЛИНЫ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места для обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- инструкции, плакаты по безопасности труда и электробезопасности;

- комплект противопожарных средств. Технические средства обучения:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

-многофункциональное устройство;

- учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины).

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

    - Печатные издания

- Медведев В.Т. , Новиков С.Г. и др. Охрана труда и промышленная экология. – М.: Издательский центр «Академия, 2018

- Попов Ю.П. Охрана труда. – М.: КНОРУС, 2017

- Сибикин Ю.Д., Охрана труда и электробезопасность. – М. Издательство «РадиоСофт», 2016

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

10

Интернет-ресурсы

1. [Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Правила введены в действие с 1 июля 2001 г. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 158 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-16-003205-4]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

2. [Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-16-004448-4]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

3. [Безопасность и управление доступом в информационных системах: Учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-360-6]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

4. [Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02026-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043]. – Режим доступа: https://www. znanium. com

    - Дополнительные источники

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. - М.; Академия, 2018.

- Правила устройства электроустановок. - М.: КНОРУС, 2017г

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: КноРус, 2016.

- Правила пожарной безопасность в РФ, 2018г.

- Трудовой кодекс РФ, 2018г.

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: -оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электро-установках с учетом требований техники безопасности; -планировать мероприятия по выявлению и устранению неис- правностей с соблюдением тре-бований техники безопасности; -выполнять ремонт электроуста-новок с соблюдением требований техники безопасности; -выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудо- вания в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нор- мативных правовых актов и техники безопасности; -выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; -проводить различные виды ин-структажа по технике безопасности; -осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; -организовывать рабочее место в соответствии с правилами т. б. | Оценка умений осуществ- ляется по пятибальной шкале | Контроль умений осу- ществляется в ходе вы полнения практических работ, промежуточной аттестации. Интерпрета-ция результатов наблюде-ний преподавателя за деятельностью обучаю-щегося в процессе освое-ния образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |
| Знания: -требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; -правила техники безопасности при работе в действующих установках; -меры безопасности при эксплу-атации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем. | Оценка знаний осуществ- ляется по пятибалльной шкале | Контроль знаний выпол- няется по результатам проведения различных форм опроса, тестирова- ния, выполнения практи- ческих работ, промежу- точной аттестации. Интерпретация результа-тов наблюдений препо-давателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |

12