ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных работ

ПМ.01. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

МДК 01.02 Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Белгород 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 Протокол № _1____ от _______________г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы «ПМ.01. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» Заместитель директора ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Составитель: Комарцова Анастасия Васильевна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по ПМ.01. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» МДК 01.02 «Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» Рекомендации выполнены в соответствии с примерной и рабочей программами, календарно - тематическим планом по вышеназванной дисциплине.

Пособие содержит информацию по основам расчета, выполнению замеров и оформления нормативных документов с целью углубления знаний студентов, а также задания для самостоятельной работы на каждом практическом занятии.

Дополнительно к ним изображаются схемы, выполняются теоретические исследования.

Требования к оформлению и защите практических, лабораторных и самостоятельных работ.

- Практические работы оформляются на листах формата А – 4 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД и сдаются в обязательном порядке в виде папки с титульным листом стандартной формы.

- Каждая работа сдается отдельно, по выполнению работы проводится индивидуальная беседа.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| № п/п | Тема рабочей программы | Тема практической работы | Часов | Источник литературы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 2.3 Технические средства систем автоматизации | Лабораторная работа №1 Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов. | 6 | Е.С. Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. Задача решена верно. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. Задача решена с арифметическими ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к сдаче практической работы не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи. |

Лабораторная работа № 1

«Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов.»

Цель работы: Изучить конструкции контрольно-измерительных приборов.

Алгоритм работы:

- Изучить теоретический материал;

- по заданию преподавателя описать:

- измерительные преобразователи температуры;

- измерительные преобразователи влажности;

- измерительные преобразователи расхода, давления, уровня и газового состава среды.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.