ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и

ремонту систем вентиляции и кондиционирования

МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха

специальность 15.02.13 Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Г. Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Организация и контроль по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |
| Протокол № ____ от «__»_______201_ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:   Байдина И.А. преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов

Самостоятельная работа №1. Расчетная работа. Тема «Расчет численности работников организации, движения и текучести кадров»

Самостоятельная работа №2. Таблица. Тема «Особые формы конфликтов»

Самостоятельная работа №3. Отчетная работа. Тема «Составление резюме при приеме на работу»

Самостоятельная работа №4.Расчетная работа Тема: «Расчет элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов»

Самостоятельная работа №5. Расчетная работа Тема: «Расчет сметной стоимости монтажных работ»

Самостоятельная работа №6 Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на монтажные работы»

Приложение

Рекомендуемая литература

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по ПМ.03 Организация и контроль по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования  составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Учебной программой предусмотрено 12 часов на самостоятельную подготовку студента по МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частно дидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Внеаудиторная  самостоятельная работа по ПМ.03 Организация и контроль по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования  направлена на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в написания конспектов, отчетных работ, а также составления схем и сравнительных таблиц.

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов

ПМ.03 Организация и контроль по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

| № | Тема | Вид, название, краткое содержание задания | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
| 1 | Тема. Кадровый потенциал структурного подразделения | Самостоятельная работа №1. Расчетная работа. Тема «Расчет численности работников организации, движения и текучести кадров» | 2 |
| 2 | Тема. Кадровый потенциал структурного подразделения | Самостоятельная работа №2. Таблица. Тема «Особые формы конфликтов» | 2 |
| 3 | Тема. Кадровый потенциал структурного подразделения | Самостоятельная работа №3. Отчетная работа. Тема «Составление резюме при приеме на работу» | 2 |
| 4 | Обеспечение производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами | Самостоятельная работа №4.Расчетная работа Тема: «Расчет элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов» | 2 |
| 5 | Тема. Организация технологического процесса монтажа систем вентиляции и кондиционирования | Самостоятельная работа №5. Расчетная работа Тема: «Расчет сметной стоимости монтажных работ» | 2 |
| 6 | Тема. Определение нормативных значений трудоемкости работ, средства на оплату труда | Самостоятельная работа №6 Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на монтажные работы» | 2 |
|  | Итого: |  | 12 |

Критерии оценок за самостоятельную работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа выполнена без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в установленный срок.

оценка «хорошо» (4) – если работа выполнена с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в установленный срок.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа выполнена с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана   позже установленного срока.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1

Расчет численности работников организации, движения и текучести кадров

Цель работы - Знать расчет показателей численности работников организации, движения и текучести кадров

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

-о  расчете показателей численности работников организации,

- о расчете показателей движения и текучести кадров

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

| Дни месяца | Списочный состав начальный | Движение кадров |  | Списочный состав конечный | Неявки на работу |  |  |  | Явочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прибыло | убыло |  | отпуска | болезни | Неявки по уважит. причинам | прогулы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 112 +№п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4 |  | 5 | 5 | 4 | - |  |
|  |  | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | - | - |  | 5 | 7 | 2 | 1 |  |
|  |  | 3 | - |  | 11 | 7 | 2 | 3 |  |
|  |  | - | 6 |  | 11 | 7 | 5 | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | 2 | - |  | 8 | 5 | 2 | 1 |  |
|  |  | - | - |  | 8 | 4 | 5 | 4 |  |
|  |  | - | 1 |  | 16 | 9 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | 16 | 9 | 2 | - |  |
|  |  | 11 | - |  | 16 | 9 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | 22 | 16 | 3 | - |  |
|  |  | - | 3 |  | 22 | 18 | 1 | - |  |
|  |  | - | - |  | 22 | 18 | - | - |  |
|  |  | 2 | - |  | 14 | 11 | - | - |  |
|  |  | - | - |  | 14 | 11 | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | 18 | 12 | 2 | 2 |  |
|  |  | 2 | - |  | 18 | 12 | 4 | - |  |
|  |  | - | - |  | 19 | 16 | 2 | - |  |
|  |  | - | 7 |  | 25 | 16 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | 25 | 16 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | 8 | - |  | 21 | 13 | 2 | 2 |  |
|  |  | - | - |  | 21 | 13 | 2 | - |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Определяем среднесписочную численность ППП:

Чср. спис. = ∑ столбца 2 / число календарных дней (30 дней)

- Определяем неявки на работу по разным причинам в рабочие дни:

Отпуска = ∑ столбца 6 / число календарных дней без выходных и праздников (22 дня)

Болезни = ∑ столбца 7 / число календарных дней без выходных и праздников (22 дня)

Неявки по уваж. Причинам = ∑ столбца 8 / число календарных дней без выходных и праздников (22 дня)

Прогулы = ∑ столбца 9 / число календарных дней без выходных и праздников (22 дня)

Итого неявок  = ∑

- Определяем явочный состав работников в рабочие дни = Чср. спис - Итого неявок

- Определяем  К списочного состава работников = Чср. спис / явочный составСР.

(∑столбца 10/ 22дня)

- Определяем движение кадров:

К приема = Ч принятых / Чср. спис

К выбытия = Ч выбывших / Чср. спис

6. Определяем коэффициент текучести кадров:

К тек. = (Ч ув. по соб. жел + Ч ув. за наруш. труд. дисциплины) / Чср. спис

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2

Особые формы конфликтов

Цель работы - Знать  характеристики особых форм конфликтов

Вид работы – таблица

Студент должен: иметь представление:

- об особых видах конфликтов

Методические указания

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить таблицу особых форм конфликтов по предложенному образцу.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

| Форма конфликта | Характеристика |
| --- | --- |
| Интрига |  |
| Бойкот |  |
| Травля (преследование) |  |
| Саботаж |  |
| Забастовка |  |
| Образование клики |  |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3

Составление резюме при приеме на работу

Цель работы - Знать порядок составления резюме

Вид работы – Отчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о порядке составление резюме

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо предоставить составленное по предложенному образцу  резюме для приема на работу.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

| (Ф.И.О.) |
| --- |
| Дата рождения |  |
| Адрес, телефон | ___________________________ ___________________________ |
| Семейное положение | ___________________________ |
|  | Цель |
|  | ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | Образование |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
|  | Опыт работы |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ Функции: - - Результаты работы и достижения: ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ Функции: - - Результаты работы и достижения: ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ Технические навыки Знание иностранных языков Водительские права Возможные командировки | _______________________________________________ _______________________________________________ Дополнительная информация ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | ____________________________________________ |
| Физическая подготовка | ______________________________________________ |
| Личные качества | ______________________________________________ |
| Дата составления | _______________ |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4

Расчет элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов

Цель работы - Знать этапы расчета элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о составе прямых затрат

- об определении затрат по стоимости 1 маш-ч эксплуатации строительных машин.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо для расчета использовать  ГЭСН №20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха», сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин, сборник сметных цен на строительные материалы.

Затем выполнить расчет и занести его в таблицу. Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель.

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Шифр работы | Базисная цена, руб. | ЗП механиз | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |

| Вариант | Задание |
| --- | --- |
| Вариант 1 | 20-01-001-1 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм |
| Вариант 2 | 20-02-014-1 Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм |
| Вариант 3 | 20-06-002-1 Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час |
| Вариант 4 | 20-03-001-1 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |
| Вариант 5 | 20-03-002-1 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т |
| Вариант 6 | 20-03-003-1 Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т |
| Вариант 7 | 20-03-004-1 Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих |
| Вариант 8 | 20-04-001-2 Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т |
| Вариант 9 | 20-04-002-1 Установка калориферов массой: до 0,1 т |
| Вариант 10 | 20-001-01-04 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм |
| Вариант 11 | 20-002-014-05 Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм |
| Вариант 12 | 20-006-002-04 Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 40 тыс.м3/час |
| Вариант 13 | 20-03-001-2 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т |
| Вариант 14 | 20-03-002-3 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т |
| Вариант 15 | 20-03-003-2 Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т |
| Вариант 16 | 20-04-001-1 Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т |
| Вариант 17 | 20-04-002-3 Установка калориферов массой: до 0,3 т |
| Вариант 18 | 20-05-001-1 Установка фильтров ячейковых |
| Вариант 19 | 20-05-002-1 Установка скрубберов массой: до 0,15 т |
| Вариант 20 | 20-001-01-07 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм |
| Вариант 21 | 20-002-014-12 Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 2-6, диаметром обечайки 500 мм |
| Вариант 22 | 20-006-002-06 Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 80 тыс.м3/час |
| Вариант 23 | 20-03-001-5 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,6 т |
| Вариант 24 | 20-03-002-1 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т |
| Вариант 25 | 20-03-002-6 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,6 т |
| Вариант 26 | 20-03-003-4 Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т |
| Вариант 27 | 20-04-001-3 Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,8 т |
| Вариант 28 | 20-04-002-5 Установка калориферов массой: до 0,5 т |
| Вариант 29 | 20-05-001-2 Установка фильтров аэрозольных |
| Вариант 30 | 20-001-01-18 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5

Расчет сметной стоимости монтажных работ

Цель работы - Знать этапы расчета сметной стоимости монтажных работ

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о составе прямых затрат

- о фонде оплаты труда

- о накладных расходах

-о сметной прибыли

- о сметной стоимости строительно-монтажных работ

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо познакомиться с методикой расчета прямых затрат, фонда оплаты труда, накладных расходов, сметной прибыли, сметной стоимости монтажных работ

Затем выполнить расчет по предложенной методике расчета. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6530 | 11630 | 7560 | 4260 | 9340 | 7730 | 45630 | 32150 | 8640 | 9400 |
| Транспортирование материалов | 25 | 230 | 520 | 170 | 230 | 120 | 750 | 420 | 220 | 410 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на МР | 1640 | 8570 | 5310 | 2310 | 1420 | 2640 | 6080 | 4650 | 2100 | 2480 |
| Заработная плата механиков | 120 | 450 | 230 | 180 | 150 | 160 | 230 | 320 | 320 | 240 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 430 | 1420 | 530 | 1530 | 460 | 500 | 1530 | 1650 | 2540 | 1230 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Установка клапанов | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
| Установка отсосов | 25 | - | - | 55 | - | 16 | - | 25 | - | - |
| Установка дефлекторов | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |
| Установка виброизоляторов | - | 50 | 38 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Установка вентиляторов радиальных | - | 18 | - | - | 25 | - | - | - | 22 | - |
| Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | - | - | - | 33 | - | - | 26 | - | - | - |
| Установка агрегатов воздушно-отопительных | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |
| Установка фильтров | - | - | 42 | - | - | - | 46 | 31 | - | 40 |
| Установка скрубберов | - | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | 35 |
| Установка циклонов | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 25 |
| Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |

| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 7530 | 12630 | 8560 | 5260 | 9240 | 7830 | 46630 | 33150 | 8740 | 9500 |
| Транспортирование материалов | 35 | 330 | 620 | 270 | 230 | 220 | 850 | 520 | 720 | 510 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на МР | 2640 | 9570 | 6310 | 3310 | 1520 | 2740 | 6180 | 5650 | 2200 | 2580 |
| Заработная плата механиков | 220 | 550 | 330 | 280 | 250 | 260 | 330 | 420 | 420 | 340 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 40 | 2420 | 630 | 1630 | 560 | 600 | 1630 | 1750 | 2640 | 1330 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Установка клапанов | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| Установка отсосов | 25 | - | - | 50 | - | 16 | - | 24 | - | - |
| Установка дефлекторов | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
| Установка виброизоляторов | - | 50 | 32 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Установка вентиляторов радиальных | - | 12 | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - |
| Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | - | - | - | 38 | - | - | 26 | - | - | - |
| Установка агрегатов воздушно-отопительных | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |
| Установка фильтров | - | - | 48 | - | - | - | 48 | 31 | - | 45 |
| Установка скрубберов | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 35 |
| Установка циклонов | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 20 |
| Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - |
| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6540 | 11640 | 7570 | 4270 | 9350 | 7740 | 45640 | 32160 | 8650 | 9500 |
| Транспортирование материалов | 26 | 240 | 530 | 180 | 240 | 130 | 760 | 430 | 230 | 420 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на МР | 1650 | 8580 | 5320 | 2320 | 1430 | 2650 | 6090 | 4660 | 2200 | 2490 |
| Заработная плата механиков | 130 | 460 | 240 | 190 | 160 | 170 | 240 | 330 | 330 | 250 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 440 | 1430 | 540 | 1540 | 470 | 550 | 1540 | 1660 | 2550 | 1240 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Установка клапанов | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Установка отсосов | 25 | - | - | 52 | - | 14 | - | 25 | - | - |
| Установка дефлекторов | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - |
| Установка виброизоляторов | - | 52 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Установка вентиляторов радиальных | - | 18 | - | - | 21 | - | - | - | 20 | - |
| Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | - | - | - | 33 | - | - | 26 | - | - | - |
| Установка агрегатов воздушно-отопительных | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| Установка фильтров | - | - | 42 | - | - | - | 46 | 34 | - | 45 |
| Установка скрубберов | - | - | 28 | - | - | 36 | - | - | - | 30 |
| Установка циклонов | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 25 |
| Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |

Методика расчета:

- Общая сумма прямых затрат составляет:

ПЗ = М + Оз + Эм + Тр + ЗПм = 120 + 861 + 21 +  32 + 56 = 1090 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда  рабочих-строителей и машинистов:

ФОТ= (Оз + Эм)= 120 + 32 = 152 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда  на каменные работы:

ФОТ1 = 38%*ФОТ=0,38 × 152 = 57,76 т.р.

- Фонд оплаты труда  на монтаж  металлоконструкций:

ФОТ2 = 22%*ФОТ=0,22 × 152 = 33,44 т.р.

- Фонд оплаты труда  на сантехнические работы:

ФОТ3 = 30%*ФОТ=0,30 × 152 = 45,60т.р.

- Фонд оплаты труда  на электромонтажные работы:

ФОТ4= 10%*ФОТ=0,1 × 152 = 15,2 т.р.

- Накладные расходы на каменные работы:

НР1 = 112 % *ФОТ1 = 1,12 × 57,76 = 64,69 т.р.

- Накладные расходы на монтаж  металлоконструкций:

НР2 = 90 %* ФОТ2 = 0,90 ×33,44 = 30,1т.р.

- Накладные расходы на сантехнические работы:

НР3 = 128% *ФОТ3 = 1,28 ×45,60= 58,37 т.р.

- Накладные расходы на электромонтажные работы:

НР4 = 95% *ФОТ4 = 0,95 × 15,2 = 14,44 т.р.

- Общая сумма накладных расходов:

НР = НР1 + НР2 + НР3 + НР4 = 64,69 + 30,1 + 58,37 + 14,44 = 167,60т.р.

- Сметная прибыль на каменные работы:

СП1 = 80 % *ФОТ1 = 0,8 × 57,76 = 46,21 т.р.

- Сметная прибыль на монтаж металлоконструкций:

СП2 = 85 % *ФОТ2 = 0,85 × 33,44 = 28,42 т.р.

- Сметная прибыль на сантехнические работы:

СП3 = 83 % *ФОТ3 = 0,83 × 45,6 = 37,85 т.р.

- Сметная прибыль на электромонтажные работы:

СП4 = 65 % *ФОТ4= 0,65 × 15,2 = 9,88 т.р.

- Общая сумма сметной прибыли:

СП= СП1 + СП2 + СП3 + СП4 = 46,21+28,42+37,85+9,88=122,36 тыс.руб.

- Сметная стоимость строительно-монтажных работ:

Ссмр = ПЗ + НР + СП = 1090 + 167,6 +122,36= 1379,96 т.р.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6

Составление локальной сметы на монтажные работы

Цель работы - Знать этапы составления локальной сметы на монтажные работы

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- порядке составления локальной сметы

- о расчете прямых затрат

- о расчете  фонда оплаты труда

- о расчете накладных расходах

-о  расчете сметной прибыли

- о расчете сметной стоимости монтажных работ

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо познакомиться с методикой составления локальных смет, расчета прямых затрат, фонда оплаты труда, накладных расходов, сметной прибыли, сметной стоимости монтажных работ.

Затем выполнить расчет по предложенной методике расчета. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Приложение №1

Образец оформления титульного листа

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ПАПКА-НАКОПИТЕЛЬ

для самостоятельных работ по

ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

Выполнил:

студент группы

Ф.И.

Проверил:                                                                                                                                   преподаватель

Ф.И.О.

БЕЛГОРОД, 20_

Приложение №2

Образец оформления титульного листа

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № ___

Вид задания (схема, таблица, отчетная работа)

Тема: «(наименование темы)»

Выполнил:

студент группы

Ф.И.

Проверил:                                                                                                                    преподаватель

Ф.И.О.

оценка ________

Белгород, 20__

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело: учебник для студ. сред. проф. образования/ И.А.Синянский, Н.И.Манешина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы, №1-20/ Госстрой России/М., 2001.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. МДС 81-33.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. МДС 81-25.2001/ Госстрой России/ М., 2001.

- О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06.

- Сборник сметных норм и  затрат на  строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Сборник сметных норм дополнительных  затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. ГСН 81-05-02-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.1. «Материалы для общестроительных работ». Белгород, 2014.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.2. «Строительные конструкции и изделия». Белгород, 2014

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы». Белгород, 2014

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской обл. №1-20, Белгород, 2014

- Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.znanium.com, свободный. — Загл. с экрана.