ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

«ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Белгород 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы «ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. |

Составитель:

Комарцова А. В., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ «ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности

15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Учебной программой предусмотрено 36 часов на самостоятельную подготовку студента из них 22 часа на консультации.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную деятельность студентовпо«ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

| № | Тема согласно программе | Вид самостоятельной работы | Тема самостоятельной работы | Литература | Часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ | Составить схему | Виды контроля | Соколов Г.К «Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ» 2016 | 2 |
| 2 | Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ | Реферат на тему | Внешний и внутренний контроль качества | Соколов Г.К «Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ» 2016 | 4 |
| 3 | Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ | Конспект на тему | Технологии испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | Краснов В. И. «Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2018 | 2 |
| 4 | Тема 3.2 Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Конспект по изучаемой теме | Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. | Фокин С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация 2017 | 2 |
| 5 | Тема 3.2 Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Реферат на тему | Приборы и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Фокин С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация 2017 | 2 |
| 6 | Тема 3.2 Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Реферат на тему | Рациональное использование энергозатрат и ресурсов при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Протасевич А. М. «Энергосбережение всистемах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха» 2018 | 2 |
| всего |  |  |  |  | 14 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. Задача решена верно. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. Задача решена с арифметическими ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к экзамену не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи. |

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РБОТ

Тема 3.1.

Операционный контроль качества монтажных работ

Самостоятельная работа № 1

Виды контроля

Цель работы – привитие умений.

Вид работы –рСоставление схемы по изучаемой теме.

Студент должен:иметь представление:

- контроле качества строительно-мотажных работ

- классификацию контроля качества по различным признакам.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Способы контроля качества строительно-монтажных работ. Составить схему по изучаемой теме.

Литература: Соколов Г.К «Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ» 2016

Тема 3.1.

Операционный контроль качества монтажных работ

Самостоятельная работа № 2

Внешний и внутренний контроль качества

Цель работы – привитие умений.

Вид работы –Реферат по изучаемой теме

Студент должен иметь представление:

- Взаимосвязь и отичия внешнего и внутреннего контроля.

- Взаимосвязь внутреннего управленческого контроля и ревизии

- Основные задачи и направления внешнего и внутреннего контроля.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой с основными понятиями и определениями. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, Взаимосвязь внутреннего управленческого контроля и ревизии, основные задачи и направления внешнего и внутреннего контроля. Выполнить реферат по заданной теме.

Литература: Соколов Г.К «Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ» 2016

Тема 3.1.

Операционный контроль качества монтажных работ

Самостоятельная работа № 3

Технологии испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Цель работы – привитие умений.

Вид работы –конспект по изучаемой теме.

Студент должен:иметь представление:

- Из каких конструктивных элементов состоят системы вентиляции и кондиционирования воздуха

- Оборудование входящее в систему вентиляции и кондиционирования воздуха

- Основные подготовительные мероприятия производимые при установке вентиляторов и кондиционеров

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой с основными понятиями и определениями. Из каких конструктивных элементов состоят системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Оборудование входящее в систему вентиляции и кондиционирования воздуха, Основные подготовительные мероприятия производимые при установке вентиляторов и кондиционеров. Выполнить конспект по изучаемой теме.

Литература: Краснов В. И. «Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха». – М.: ИНФРА-М, 2018

Тема 3.2

Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования

Самостоятельная работа №4

Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте.

Цель работы – привитие умений.

Вид работы –конспект по изучаемой теме.

Студент должен:иметь представление:

- Основные требования, предъявляемые к эксплуатации

- Основные неисправности систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Виды работ при ремонте систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой с основными понятиями и определениями. Основные требования, предъявляемые к эксплуатации, Основные неисправности систем вентиляции и кондиционирования воздуха, Виды работ при ремонте систем вентиляции и кондиционирования воздуха, Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Выполнить конспект по изучаемой теме.

Литература: Фокин С. В. Системы отопления, вентиляциии кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация:- М.: КНОРУС, 2017

Тема 3.2

Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования

Самостоятельная работа №5

Приборы и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Цель работы – привитие умений.

Вид работы –Реферат по изучаемой теме

Студент должен иметь представление:

- Системы вентиляции и кондиционирования: назнвчение, устройство, классификация

- Вентиляционные системы и их оборудование

- Оснвные системы кондиционирования воздуха и применяемые в них оборудование

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой с основными понятиями и определениями. Системы вентиляции и кондиционирования: назнвчение, устройство, классификация, Вентиляционные системы и их оборудование, Оснвные системы кондиционирования воздуха и применяемые в них оборудование.

Литература: Фокин С. В. Системы отопления, вентиляциии кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация:- М.: КНОРУС, 2017

Тема 3.2

Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования

Самостоятельная работа №6

Рациональное использование энергозатрат и ресурсов при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Цель работы – привитие умений.

Вид работы –Реферат по изучаемой теме

Студент должен иметь представление:

- Основные понятия и определения

- Энергетический баланс здания

- Мероприятия проводимые для снижения энергозатрат

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой с основными понятиями и определениямиЭнергетический баланс здания, Мероприятия проводимые для снижения энергозатрат. Подготовить реферат по изучаемой теме или презентацию.

Литература: Протасевич А. М. «Энергосбережение всистемах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха». – М.: ИНФРА-М, 2018