ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена)

в рамках образовательных программсреднего профессионального образования

специальность 15.02.13 Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования

по ПМ.01. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

МДК 01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине по ПМ.01. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования МДК 01.01Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха

разработан на основе рабочей программы по указанному модулю

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Гунько Ирина Владимировна, преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Комарцова Анастасия Васильевна преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой  комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой  комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ………………………………………………………….4

II. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ…………………………………….10

III. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК …11

1.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1. 1. Область применения контрольно-измерительных материаловдисциплины

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения программы учебной дисциплины

1.2. Цели и задачи  изучения дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Приобретение  обучающимися  знаний и начальных практических навыков по основным геодезическим работам, необходимых для проектирования,  геодезического сопровождения строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе современных технологий.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляетсякомплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамикаформирования общих компетенций:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5. | определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов | режимы движения жидкости |
|  | определять характеристики вентиляторов | гидравлический и аэродинамический расчет воздуховодов |
|  | производить аэродинамический расчет воздуховодов | виды и характеристики насосов и вентиляторов |
|  |  | способы теплопередачи и теплообмена |

II.ТРЕБОВАНИЯ КЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена

Экзамен проводится в форме ответов на вопросы  в аудитории согласно расписанию занятий. Для каждого сдающего экзамен при себе необходимо иметь зачетную книжку с проставленным допуском, шариковую ручку, калькулятор для выполнения расчетного задания.

Максимальное время на выполнение задания составляет 45 минут для каждого аттестуемого.

С вопросами, не касающимися содержания учебного материала, следует обращаться к преподавателю, предварительно подняв руку, чтобы не отвлекать других испытуемых во время экзамена.

Наличие учебных и справочных материалов во время экзамена не допускается. Выходить из аудитории вовремя экзамена не разрешается.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (БЛОК 1)

- Основные физические свойства жидкостей.

- Силы, действующие в покоящейся жидкости.

- Гидростатическое давление и его свойства.

- Уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера).

- Основное уравнение гидростатики.

- Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление, манометры, вакуумметры, пьезометры.

- Поверхности уровня.

- Поверхность жидкости во вращающемся сосуде.

- Сила гидростатического давления жидкости на плоскую стенку.

- Сила гидростатического давления жидкости на цилиндрическую стенку.

- Сила гидростатического давления жидкости на сферическую стенку.

- Закон Архимеда.

- Устойчивость плавающих тел.

- Основные понятия гидродинамики.

- Уравнение неразрывности.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Физический смысл членов уравнения Бернулли.

- Примеры использования в технике уравнения Бернулли для идеальной жидкости: водомер Вентури, трубка Пито, эжектор, свободная поверхность при сужении русла.

- Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

- Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли для целого потока реальной жидкости.

- Диаграмма Бернулли. Гидравлический и пьезометрический уклоны.

- Основное уравнение равномерного движения жидкости.

- Режимы течения жидкости. Критерий Рейнольдса.

- Ламинарное движение жидкости в круглой цилиндрической трубе.

- Турбулентное движение жидкости в круглой цилиндрической трубе.

- Гидравлические сопротивления, структура потока, потери напора.

- Графики Никурадзе.

- Примеры расчета местных сопротивлений: внезапное расширение трубопровода.

- Примеры расчета местных сопротивлений: плавное расширение трубопровода.

- Примеры расчета местных сопротивлений: внезапное и плавное сужение трубопровода.

- Примеры расчета местных сопротивлений: внезапный и плавный поворот трубопровода.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ(БЛОК 2)

- Гидравлический расчет трубопроводов, длинные и короткие трубопроводы.

- Гидравлический расчет длинных трубопроводов, модуль расхода, типы задач по расчету простых трубопроводов.

- Последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов.

- Гидравлический расчет коротких трубопроводов, приведенные коэффициенты расхода и сопротивления, пример расчета.

- Истечение жидкости через малое круглое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.

- Истечение под уровень (затопленное отверстие).

- Истечение через насадки, характер течения.

- Истечение через большое прямоугольное отверстие и водослив.

- Истечение при переменном напоре.

- Выравнивание уровней жидкости в резервуарах.

- Гидравлический удар в трубопроводе, характер протекания процесса.

- Гидравлический удар в трубопроводе. Формулы Жуковского для повышения давления и скорости ударной волны.

- Равномерное установившееся безнапорное движение в открытых руслах. Основные задачи при расчете равномерного безнапорного движения.

- Гидравлические характеристики живого сечения потока.

- Гидравлически наивыгоднейший профиль живого сечения, его характеристики.

- Примеры расчета равномерного движения воды в трапецеидальных каналах:

- заданы размеры живого сечения (ширина по дну b, глубинаh, коэффициент откосаm), коэффициент шероховатостиn, уклон днаI0, требуется определить расход воды;

- заданы размеры живого сечения (ширина по дну b, глубинаh, коэффициент откосаm), коэффициент шероховатости, расход воды, требуется определить уклон дна;

- заданы: коэффициент откоса m, ширина по днуb, коэффициент шероховатостиn, уклон днаI0, расходQ; требуется определить глубину наполнения каналаh;

- заданы размеры живого сечения (ширина по дну b, глубинаh, коэффициент откосаm), коэффициент шероховатостиnи скорость движения воды; требуется найти расходQи уклон днаI0;

- Безнапорное движение жидкости в замкнутых каналах, расчет параметров движения.

- Удельная энергия сечения и ее графическое представление, нормальная и критическая глубина, критический уклон.

- Определение критической глубины для русел произвольного и трапецеидального живого сечения: аналитический и графический способ.

- Характер движения в открытом потоке в зависимости от уклона дна, соотношения нормальной и критической глубин.

- Дифференциальное уравнение установившегося неравномерного движения в открытых руслах.

- Виды кривых свободной поверхности в открытых призматических руслах:

- уклон дна меньше критического;

- уклон дна больше критического;

- уклон дна равен критическому;

- уклон дна равен нулю;

- обратный уклон дна.

- Гидравлический показатель русла, его характер для русел различной формы.

- Интегрирование дифференциальных уравнений неравномерного движения по методу Б. А. Бахметьева:

- вывод уравнения Б. А. Бахметьева;

- типы задач, решаемые с помощью уравнения Б. А. Бахметьева для русел с прямым, обратным и нулевым уклоном.

- Гидравлический прыжок в прямоугольном русле, его характеристики, виды гидравлических прыжков.

- Уравнение гидравлического прыжка, прыжковая функция, ее график.

- Вывод формулы для сопряженных глубин гидравлического прыжка.

- Типы водосливов, параметры, характеризующие водослив, классификация водосливов.

- Водосливы с тонкой стенкой: типы течений, учет скорости подхода, бокового сжатия, подтопления.

- Водосливы практического профиля: криволинейные, полигональные. Учет сжатия и подтопления.

- Водосливы с широким порогом: режимы течения, затопленный водослив.

- Сопряжение бьефов, определение глубины в сжатом сечении.

- Сопряжение ниспадающей струи с нижним бьефом, характер течения в нижнем бьефе.

- Гашение энергии потока в нижнем бьефе сооружения.

- Движение грунтовых вод. Основной закон ламинарной фильтрации, формула Дарси.

- Плавноменяющееся движение грунтовых вод в цилиндрическом русле. Формула Дюпюи.

- Расчет кривой депрессии для притока грунтовой воды к горизонтальной дрене.

- Расчет кривой депрессии для притока грунтовой воды к круглому одиночному колодцу.

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Устный правильный ответ на вопросы. Задача решена верно. Оформлена правильно. Нанесены размеры. |
| «Хорошо» | Устный правильный ответ на вопросы. Задача решена верно. Есть неточности в оформлении. |
| «Удовлетворительно» | Устный ответ на вопросы не точный. Задача решена с ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Устный ответ на вопросы отсутствует. Грубые ошибки в решении задачи. |