ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно- измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в  форме экзаменов.

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

ПМ.01. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

МДК 01.02 Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине МДК 01.02 «Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Организация-разработчик:

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчик:

Комарцова А. В., преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ.

1.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов.

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов МДК 01.02 Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения МДК 01.02 Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

1.2.Результатом освоения дисциплины является   овладение общими и профессиональными компетенциями:

Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 1.1. | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. |
| ПК 1.2. | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЕЗАМЕНУ

В конце пятого и шестогосеместра предусмотренэкзамен.  Место проведения – аудитория.

На момент сдачи экзамена, обучающийся должен выполнить, оформить и защитить все практические, лабораторные и самостоятельные работы.Результаты экзаменафиксируются в зачетной ведомости, переносятся в журнал.Билет  содержит один вопрос из теоретического курса и один из практического, в 6 семестре два вопроса из теоретического курса и один из практического. Количество вопросов для экзамена рассчитано на 28 билетов.

Пример варианта билета на экзамен

- Системы автоматического контроля

- Деформационные приборы давления: одновитковый, многовитковый, мембранный, сильфонный манометры (устройство и принцип действия).

- Исследование приборов контроля давления. U- образный и чашечный манометры.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК

3.1. Задания для оценки.

3.1.1. Теоретические вопросы.

Дляосвоения выше перечисленных компетенций каждый обучающийся обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделамМДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

5 семестр

вопросы к экзамену по МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вопросы из теоретического курса.

- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления.

- Основные элементы автоматики: датчики, регуляторы

- Основные элементы автоматики:регулирующие органы

- Основные элементы автоматики:исполнительные механизмы.

- Основные компоновочные схемы СКВ.

- Автоматизация прямоточных СКВ.

- Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха.

- Автоматизация СКВ рекуперацией тепла.

- Автоматизация однозональных сплит-систем.

- Количественное регулирование СКВ.

- Регулирование СКВ по оптимальному режиму.

- Управляющие функции систем автоматизации.

- Последовательность пуска.

- Последовательность остановки.

- Защитные функции СВК.

- Требования, предъявляемые к СКВ.

- Основные понятия и определения теории автоматического регулирования.

- Классификация систем автоматического регулирования.

- Показатели качества работы систем автоматического регулирования.

- Функциональные устройства как объект регулирования.

- Обслуживаемые помещения, теплообменные аппараты,

- Смесительные камеры, вентиляционные сети.

- Датчики и регулирующие органы.

Вопросы из практического курса.

- Обобщенная структурная схема СКВ.

- Термодинамическая модель СКВ

- Схема автоматизации СКВ с рециркуляцией воздуха.

- Схемаавтоматизации СКВ с рекуперацией тепла

- Схема автоматизации однозанальных сплит-систем.

- Апериодическое (инерционное, статистическое) звено;

- Интегрирующее (астатистическое) звено;

- Колебательное звено второго порядка;

- Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено;

- Дифференцирующие звенья;

- Запаздывающее звено;

- Закон регулирования и его реализация.

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к зачету не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |

6 семестр

Вопросы к экзаменупо МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вопросы из теоретического курса.

- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления.

- Основные элементы автоматики: датчики, регуляторы

- Основные элементы автоматики: регулирующие органы и исполнительные механизмы.

- Основные компоновочные схемы СКВ.

- Автоматизация прямоточных СКВ.

- Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха.

- Автоматизация СКВ рекуперацией тепла.

- Автоматизация однозональных сплит-систем.

- Количественное регулирование СКВ.

- Регулирование СКВ по оптимальному режиму.

- Управляющие функции систем автоматизации.

- Последовательность пуска.

- Последовательность остановки.

- Защитные функции СВК.

- Требования, предъявляемые к СКВ.

- Основные понятия и определения теории автоматического регулирования.

- Классификация систем автоматического регулирования.

- Показатели качества работы систем автоматического регулирования.

- Функциональные устройства как объект регулирования.

- Обслуживаемые помещения, теплообменные аппараты,

- Смесительные камеры, вентиляционные сети.

- Датчики и регулирующие органы.

- Измерительные преобразователи. Классификация.

- Преобразователи температуры.

- Манометрические термометры.

- Термометры сопротивлений.

- Измерительные преобразователи влажности.

- Измерительные преобразователи давления, расхода, уровня и газового состава среды.

- Элементная база систем автоматизации.

- Электромеханические коммутационные элементы.

- Автоматические коммутационные элементы.

- .Регулирующие устройства.

- Регуляторы прямого действия.

- Позиционные регуляторы.

- Импульсные регуляторы.

- Управляющие контроллеры.

- Электродвигатели. Классификация. Устройство.

- Конденсаторные электродвигатели.

- Синхронные электрические машины.

- Электрические машины постоянного тока.

- Электрические приводы. Управление.

- Электрические приводы Характеристики. Регулирование скорости.

- Регулирующие элементы СКВ. Воздушные капаны.

- Водяные клапаны. Электрические приводы клапанов.

- Состав технической документации.

- Схемы функциональные.

- Схемы принципиальные электрические.

- Схемы соединений и подключений внешних проводов.

- Монтажные чертежи и схемы соединений щитов и пультов.

- Схемы подключений внешних проводок.

- Эксплуатационная документация.

- Монтаж датчиков, приборов, регуляторов.

- Общие требования. Монтаж датчиков в состояния наружного воздуха.

- Монтаж датчиков в воздуховодах. Монтаж датчиков в обслуживаемых помещениях.

- Монтаж датчиков в трубопроводах. Монтаж регуляторов прямого действия.

- Монтаж щитов и пультов управления.

- Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов.

- Монтаж электрических проводок. Способы монтажа.

- Выбор типа и сечения проводов. Общие правила выполнения электропроводок.

- Подготовительная работа. Порядок выполнения работ.

- Производственная база. Прибор и оборудование.

- Техника безопасности при выполнении наладочных работ.

- Сравнительный анализ регуляторов и контроллеров стран-производителей

- Контроллеры для фэнкойлов.

- Контроллеры. Назначение. Панель управления.

- Программирование. Режим работы. Настройка регулятора.

- Системы управления микроклиматом.

- Контроллеры и сети. Локальные системы централизованного управления микроклиматом.

- Система управления многозональными кондиционерами. Обзор ТМ.

- Системы диспетчеризации и автоматического управления инженерным оборудованием административных и жилых зданий.

Вопросы из практического курса.

- Обобщенная структурная схема СКВ.

- Термодинамическая модель СКВ

- Схема автоматизации СКВ с рециркуляцией воздуха.

- Схемаавтоматизации СКВ с рекуперацией тепла

- Схема автоматизации однозанальных сплит-систем.

- Апериодическое (инерционное, статистическое) звено;

- Интегрирующее (астатистическое) звено;

- Колебательное звено второго порядка;

- Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено;

- Дифференцирующие звенья;

- Запаздывающее звено;

- Закон регулирования и его реализация.

- Построение характеристик регулятора прямого действия

- Построение характеристик позиционного регулятора

- Построение характеристик импульсного регулятора

- Построение характеристик управляющего контроллера

- Составление схем автоматизации вентиляции и кондиционирования.

- Состав технической документации;

- Оформление технической документации;

- Комплектование рабочей документации.

- Составить функциональную схему;

- Составить принципиальную (электрическую схему).

- Составить перечень средств малой механизации

- Составить перечень инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ

- Способы монтажа электрических проводок

- Типы и сечения проводов;

- Общие правила выполнения электропроводок.

- Разработать схему расположения щитового оборудования;

- Разработать схему подключения щитов.

- Монтаж мембранных регулирующих клапонов;

- Монтаж электрического исполнительного механизма;

- Монтаж гидравлического исполнительного механизма

- Анализ проектной документации;

- -Предмонтажная проверку приборов и средств автоматизации.

- Проверка правильности выполнения монтажных работ;

- Проверка отдельных элементов и подсистем;

- Наладка устройств контроля температуры;

- Настройка устройств сигнализации и защиты;

- Проверка систем автоматизации при опробовании технологического оборудования;

- Наладка и испытание вентиляционных систем.

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к зачету не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |