ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно- измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме контрольной работы и экзамена.

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

МДК 03.02. «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине  МДКМДК 03.02. «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» разработана основе рабочей программы по указанной дисциплине   специальность 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» для очной формы обучения на базе полного образования.

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчик:

Комарцова А. В., преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора ____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ И ЭКЗАМЕНУ.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов МДК 03.02. «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования».

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения МДК 03.02. «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

1.2.Результатом освоения дисциплины является   овладение общими и профессиональными компетенциями:

Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.1. | Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.2. | Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов |
| ПК 3.3. | Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.4. | Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.5. | Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. |

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ и ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация по оценке освоения курса МДК.03.02 Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования проводится в форме ДФК (тестирования) в 7 семестре и экзамена в 8 семестре. К аттестации допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические и самостоятельные работы по МДК03.02 в соответствии с учебным планом в данном семестре. Дифференцированный зачет проводится в форме теста на 20 минут, экзамен в виде устных ответов на вопросы, время на подготовку 45 мин.

Пример теста в 7 семестре

1. Сочетание температуры воздуха, скорости его движения, относительной влажности и тепловым излучением от нагретых поверхностей называется ___________________ производственного помещения.

1)микроклиматом

2)рабочим режимом

3)климатическим режимом

4)рабочей обстановкой

2. Относительная влажность воздуха – это

1)содержание в воздухе водяного пара

2)абсолютное давление водяных паров

3)отношение парциального давления водяных паров к максимально возможному при данных условиях

4)сочетание температуры и давления водяного пара

3.* Нормируемые параметры микроклимата

1)температура воздуха

2)влажность воздуха

3)подвижность воздуха

4)давление воздуха

4. Периоды года, принятые для нормирования параметров микроклимата

1)зима, лето

2)холодный, теплый

3) зима, весна, лето, осень

4)холодный, переходный, теплый

5. Категории тяжести работы подразделяются на __ категории

1)2

2)3

3)4

4)5

6. Установите соответствие между категориями и характеристиками работ

1)Легкая (категория I)

2)Средней тяжести (категория II а)

3)Средней тяжести (категория II б)

4)Тяжелая (категория III)

A)Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей

B)Работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей

C)Работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей

D)Работы, связанные с систематическим напряжением, в частности с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей

7.* Нормирование параметров микроклимата предприятий зависит от…

1)категории тяжести работ

2)периода года

3)продолжительности работ

4)ни от чего

8. Нормирование параметров микроклимата для помещения при работе с компьютерами зависит от…

1)категории тяжести работ

2)периода года

3)продолжительности работ

4)ни от чего

9. Критерии качества воздуха - это ____________ загрязняющих веществ

1)концентрация

2)классы

3)количество

4)масса

10.* Критерии концентрации загрязняющих веществ для воздуха

1)ПДК

2)ОБУВ

3)ПДВ

4)НДС

11. Единица измерения ПДК загрязняющих веществ для воздуха

1)мг/м3

2)мг/г

3)г/м3

4)г/кг

12.* К источникам избыточного тепла относятся

1)люди

2)электронагреватели

3)солнечная радиация

4)лампы накаливания

13.*Полуорганизованная естественная вентиляция - это, когда …

1)вытяжка - организованная

2)приток - неорганизованный

3)вытяжка -неорганизованная

4)приток - организованный

14. Баланс воздухообмена необходим

1)для определения количества приточного воздуха

2)для определения количества удаляемого воздуха

3)для определения приточного и удаляемого воздуха

4)для сбалансированности системы вентиляции

15. Движущей силой перемещения воздуха является разность

1)давлений

2)температур

3)высот

4)влажности

16. Естественная система вентиляции применяется, если на человека приходится не менее _____ м3 воздуха

1)10

2)20

3)30

4)40

17. Механическая система вентиляции выбирается:

1)при кратности воздухообмена n>2

2)при кратности воздухообмена n<2

3)если на человека приходится не менее 40 м3 воздуха

4)всегда на производстве

18. Теплоотдача от человека в окружающую среду излучением максимальна при температуре окружающей среды

1)15оС

2)20оС

3)25оС

4)30оС

19. Теплоотдача от человека в окружающую среду излучением минимальна при температуре окружающей среды

1)15оС

2)20оС

3)25оС

4)30оС

20. Фактическая загазованность воздуха в рабочей зоне не должна превышать ___ ПДК или ОБУВ

1)0,3

2)0,5

3)0,8

4)1,0

21. Оптимальная относительная влажность воздуха, согласно санитарным нормам, составляет:

1)20 –30 %;

2)30 - 40 %

3)40 - 60 %

4)70 - 90 %

22. Прибор для измерения влажности:

1)анемометр

2)психрометр

3)барометр

4)спидометр

23. Прибор для измерения скорости движения воздуха

1)анемометр

2)психрометр

3)барометр

4)спидометр

24. Установите соответствие между видом вентиляции и его определением

1)аэрация

2)инфильтраци

3)механическая вентиляция

4)общеобменная вентиляция

A)организованная естественная общеобменная вентиляция

B)неорганизованная естественная вентиляция

C)тип вентиляции при котором воздух подается в производственные помещения или удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием для этого специальных механических побудителей

D)система вентиляции, которая предназначена для подачи чистого воздуха в помещение, удаления избыточной теплоты, влаги и вредных веществ из помещений

Ответы на тест

| № вопроса | ответ | № вопроса | ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 13 | 2 |
| 2 | 3 | 14 | 2 |
| 3 | 3 | 15 | 1 |
| 4 | 4 | 16 | 3 |
| 5 | 2 | 17 | 4 |
| 6 | 1-А,2-B,3-C,4-D | 18 | 3 |
| 7 | 1, 2 | 19 | 1 |
| 8 | 2, 3 | 20 | 4 |
| 9 | 3 | 21 | 2 |
| 10 | 1 | 22 | 2 |
| 11 | 1 | 23 | 1 |
| 12 | 2 | 24 | 1-B, 2-A, 3-C, 4-D |

Пример билета на экзамен:

Билет №1

1. Виды контроля.

2. Сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3. Практическая часть: Проверка балансировки вентилятора.

Билет №2

1. Контроль качества монтажа контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования.

2. Организация взаимодействия с подрядными организациями.

3. Практическая часть: Выверка зазоров у собранного вентилятора

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Вопросы для подготовки к оценке освоения теоретического курса по МДК.03.02 «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» в 7, 8 семестре

- Виды контроля.

- Схемы операционного контроля.

- Контроль качества выполненных монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования

- Технологии испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Приспособления и оборудование, применяемое при проведении испытаний.

- .Контроль качества монтажа контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования.

- 1Надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

- Входной, операционный и текущий контроль качества ремонтных работ.

- Документация по результатам контроля.

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Определение объектов выполнения ремонтных работ.

- Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте.

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Программы эксплуатационных испытаний систем и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Приборы для обследования помещений, систем и оборудования вентиляции, и кондиционирования воздуха.

- Приборы для испытаний и наладки систем и оборудования вентиляции, и кондиционирования воздуха.

- Порядок проведения анализа режимов работы систем, и разработка мероприятий на выполнение работ.

- Экономика эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Рациональное использование энергозатрат и ресурсов при эксплуатации.

- Взаимодействие с заказчиком на объектах в процессе работы по договору.

- Локальные акты организации, регламентирующие контроль качества при техническом обслуживании оборудования

- Контроль соблюдения сроков сервисного обслуживания оборудования.

- Сдача выполненных работ заказчику с подписанием акта.

- Контроль за сроками начала и окончания работ на объектах, графиком платежей, согласно заключенным договорам.

- Организация взаимодействия с подрядными организациями.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК.02.01

Вопросы для подготовки к оценке освоения практического курса по МДК.03.02 «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» в 7,8 семестре

- Проверка балансировки вентилятора.

- Выверка зазоров у собранного вентилятора

- Составление карты операционного контроля монтажацентробежных вентиляторов

- Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий.

- Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- расчет количества расходного материала;

- - расчет крепежа по заключенным договорам;

- - расчет обеспечения своевременно завоза расходного материала и крепежа на объекты

- подготовка и оформление приемо-сдаточной документации по объекту.

- – подготовка и оформление исполнительной документации по объекту

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК НА ДФК И ЭКЗАМЕН В 7,8 СЕМЕСТРЕ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к зачету не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |