ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачета

ОП.08 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

в рамках образовательных программ среднего профессионального образования  ( ППССЗ)

специальность 15.02.13 Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине ОП.08 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Гунько Ирина Владимировна, преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой  комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой  комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ………………………………………………………….4

II. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ………………….10

III. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ …………………………..……………………………11

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. 1. Область применения контрольно-измерительных материаловдисциплины

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения программы учебной дисциплины ОП 08. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

1.2. Цели и задачи  изучения дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Приобретение  обучающимися  знаний и начальных практических навыков по основным геодезическим работам, необходимых для проектирования,  геодезического сопровождения строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе современных технологий.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляетсякомплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамикаформирования общих компетенций:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5. | подбирать современное вентиляционное оборудование и материалы | оборудование систем вентиляций и кондиционирования воздуха |
|  | применять методы расчета систем вентиляции, используя современные лицензированные программы для ПК | основы создания микроклимата помещений |
|  |  | инновационные системы обеспечения микроклиматом |

II.ТРЕБОВАНИЯК ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ

Зачёт проводится по окончании изучения учебной дисциплины. Для проведения зачёта используются билеты с вопросами. Общее количествоиз2-х теоретических вопросов.

Содержание теоретических вопросов, входящих в билеты, а также критерии оценки (шкала образовательных достижений) приводятся ниже.

Процедура дифференцированного зачёта

Дифференцированный зачёт проводится в форме ответов на билеты в аудитории согласно расписанию.

Максимальное время на выполнение  задания билета составляет 40 минут для каждого  аттестуемого.

С вопросами, не касающимися содержания учебного материала, следует обращаться к преподавателю,  предварительно подняв руку, чтобы не отвлекать других испытуемых во время зачёта.

Наличие учебных и справочных материалов во время зачёта не допускается. Выходить из аудитории  вовремя зачёта не разрешается.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

1.Организаия проведения энергетического обследования.

2.Порядок проведения энергетического обследования.

3.Условия параллельной работы трансформаторов: к чему приводит нарушение условий.

4.Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами.

5.Продольная компенсация реактивной мощности: назначение,

схема УПК, назначение элементов УПК, влияние УПК на параметры сети.

6.Поперечная компенсация реактивной мощности: назначени

е, влияниепопе речной КРМ на параметры сети.

7. Смешивание потоков влажного воздуха.

8. Психрометрический способ определения состояния влажного воздуха.

9. Другие(кроме психрометрического) способы определения состояния влажного воздуха.

10. Общее представление о микроклимате помещения .

11. Условия и процессы формирования микроклимата.

12.Основные разновидности систем отопления,  их влияние на формирование микроклимата.

13.Типы систем вентиляции,  их роль в формировании микроклимата.

14.Основные виды систем кондиционирования воздуха, их вклад в формирование микроклимата.

15. Тепловые факторы: воздействие конвективной и лучистой теплоты на наружное ограждение.

16. Воздушные факторы воздействия на наружное ограждение.

17. Характеристики наружного климата .

18. Расчетные наружные условия и эксплуатационные наружные условия.

19. Нормируемые параметры наружного воздуха, их выбор при проектировании систем О, В и КВ.

20. Тепло- и влагообмен человека в помещении, категории тяжести труда.

21. Влияниеподвижностивоздуха, присутствиявредныхвеществ,  влияние запахов и аэроионов на человека в помещении.

22. Условия теплового комфорта.

23. Нормируемые условия микроклимата.

24. Выбор расчетных условий микроклимата при проектировании систем О,  В и КВ.

25. Определение потерь теплоты через наружные ограждения.

26. Потери теплоты связанные с инфильтрацией.

27. Оценка потерь теплоты по укрупненным измерителям. Удельная тепловая характеристика здания.

28. Основы расчета поступления теплоты от солнечной радиации

через прозрачные ограждения.

29. Поступления теплоты от солнечной радиации через массивные ограждения.

30. Поступления теплоты от оборудования с электроприводом и от нагретых поверхностей.

31.Тепловой баланс и определение нагрузки на системы отопления и охлаждения.

32. Перемешивающая и вытесняющая вентиляция.

33. Характеристики неравномерности распределения параметров

воздушной среды в помещении.

34. Эффективность вентиляционного процесса.

35. Система балансовых уравнений для определения воздухообмена.

36. Частный случай решения системы балансовых уравнений отсутствие местной вытяжки.

37.Определения воздухообмена по кратности, по санитарным нормам.

38. Графоаналитический способ расчета воздухообмена для теплого периода года.

39. Прямоточный режим вентилирования для холодного периода года.

40. Режим вентилирования с рециркуляцией для холодного периода года.

41. Дифференциальное уравнение нестационарного режима

вентилирования, егорешение.

42. Анализ вариантов нестационарного вентилирования.

ТИПОВОЙ БИЛЕТ

Ответьте на следующие вопросы:

- Поступления теплоты от солнечной радиации через массивные ограждения.

- Условия теплового комфорта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

| Критерии оценки экзамена | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную лексику. Может обосновать свою точку зрения по проблеме. Без дополнительных пояснений использует навыки и умения, полученные при изучении дисциплины Отсутствие ошибок в работе, корректность оформления и вычислений. | 5 | отлично |
| Грамотно отвечает на поставленные вопросы, но допускает некоторые ошибки. При оформлении работы допущены некоторые небрежности. Без дополнительных пояснений не может использовать умения, полученные при изучении дисциплины. Работа корректно оформлена, но допущены некоторые ошибки. | 4 | хорошо |
| Показывает ограниченные знания по предмету. При оформлении работы допущены грубые небрежности. Умеет использовать знания дисциплины только после дополнительных разъяснений. Работа имеет грубые ошибки. | 3 | удовлетворительно |
| Показывание незнание предмета при ответе на вопросы, ограниченный словарный запас. Работа оформлена в высшей степени небрежно Работа имеет грубые ошибки, безграмотно оформлена и выполнена не полностью | 2 | неудовлетворительно |