Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Белгородский строительный колледж»

| СОГЛАСОВАНО. Ассоциация «СРО « Строителей Белгородской области». Директор ______________________. «31» 08. 20__г. | УТВЕРЖДАЮ. Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж». Директор _________ С.М. Шаповалов. «31» 08. 20__ г.. |
| --- | --- |

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации в рамках образовательных программ среднего профессионального образования (ППССЗ)

ПМ.01. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

специальность:15.02.13 Техническое обслуживание иремонт систем вентиляции и кондиционирования

г.Белгород, 2019

Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю разработан на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционированияспециальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.

Организация-разработчик:

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж».

Разработчик:

Комарцова А. В.., преподаватель ОГАПОУ  «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметно - цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председательпредметно-цикловойкомиссии

________________________

Содержание

Введение

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения комплекта оценочных средств

1.2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.

2.2. Общие компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

Введение

Важная роль в формировании программы подготовки специалистов среднего звенаотводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-оценочные средства (КОС) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-оценочных средств предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- задания для проверки теоретических знаний обучающихся по МДК и экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер и оценивать как профессиональные, так и  общие компетенции. Показателем освоения компетенции является продукт практической деятельности или процесс практической деятельности и т.д.;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

I.Паспорт комплекта оценочных средств

  - Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.01. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности«Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования».

1.2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 01.01Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Экзамен, курсовая работа | Билеты, Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка курсовой работы |
| МДК 01.02Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха вентиляции и кондиционирования | Экзамены | Билеты. Оценка результатов выполнения практических работ |
| УП.03. Учебная практика | Дифференцированный зачет | Отчет по учебной практике |
| ПП.03Производственная практика | Дифференцированный зачет | Отчет по производственной практике |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.

| Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- |
| ВД 1 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Практический опыт: Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. Умения: Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выявлять признаки нештатной работы оборудования. |
| ПК.1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. | Практический опыт: Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя Умения: Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; Разбираться в проектной и нормативной документации; Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
| ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Практический опыт: Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. Умения: Определять причины отклонений в работе и устранять их; Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; Проводить санитарную обработку оборудования; Выполнять пробный запуск и останов оборудования; Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. |
| ПК. 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Практический опыт: Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования Умения: Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; Применять технические средства автоматизации; Выполнять работы по наладке систем автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций; Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде |

2.2. Общие компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Карта формирования общих компетенций

| ОК | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
|  |  | Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Умения: описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

I. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

| № п/п | Задание |
| --- | --- |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т |
|  | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т |
|  | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих |
|  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т |
|  | Установка калориферов массой: до 0,1 т |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 40 тыс.м3/час |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т |
|  | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т |
|  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т |
|  | Установка калориферов массой: до 0,3 т |
|  | Установка фильтров ячейковых |
|  | Установка скрубберов массой: до 0,15 т |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 2-6, диаметром обечайки 500 мм |
|  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 80 тыс.м3/час |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,6 т |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,6 т |
|  | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т |
|  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,8 т |
|  | Установка калориферов массой: до 0,5 т |
|  | Установка фильтров аэрозольных |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм |

Вариант № __1__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм -113м2

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определитьперечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания – 360мин.

Вариант № __2__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

- Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания – _360мин.

Вариант № __3__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __4__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __5__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

1.Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __6__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __7__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __8__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360 мин.

Вариант № __9_

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка калориферов массой: до 0,1 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __10__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

1.Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __11__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __12__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 40 тыс.м3/час

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __13__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __14__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

- Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __15__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __16__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __17__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка калориферов массой: до 0,3 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __18__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка фильтров ячейковых

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __19__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка скрубберов массой: до 0,15 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __20__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от  500 до 560 мм

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __21__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

1.Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 2-6, диаметром обечайки 500 мм

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __22__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

- Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 80 тыс.м3/час

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __23__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка вентиляторов радиальных массой до 0,6 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __24__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

1.Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __25__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка вентиляторов осевых массой: до 0,6 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __26__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __27__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,8 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __28__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Установка калориферов массой: до 0,5 т

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __29__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

1.Установка фильтров аэрозольных

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

Вариант № __30__

- Выполнить работу по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Произвести отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

- Провести регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Выполнить работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

Исходные данные:

1.Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Определить состав работ и порядок их проведения

3.Определить перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов

4.Используя сборник ГЭСН рассчитатьтрудоемкость, расход основных материалов иподобрать машины и механизмы.

5. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ и составить сопутствующую техническую документацию при проведении работ

6. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.

Вы можете воспользоваться:

1. ГЭСН сборник 20;

2. ТЕР сборник 20.

Максимальное время выполнения задания –   _360мин.

II.  ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося -30

Время выполнения задания- 360 мин

Оборудование: комплект учебно-методической документации, бланки и образцы документов

Литература для обучающегося:

Основные источники:

1. Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции.,.2016.

2. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2016.

3. Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2016.

5.Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-

Academia, 2013.

6. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

Интернет – ресурсы:

1. Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru.

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

III. Критерии оценки

За выполненную работу обучающийся получает  оценки в виде баллов (от 0 до 4). Максимально возможный балл, учитывая все компетенции, составляет 100%.Если сумма баллов, набранная аттестующимся студентом,  при выполнении задания составляет 0-64% от максимально возможного балла, то экзаменационной комиссией выносится суждение: вид профессиональной деятельности не освоен/ оценка 2 (неудовлетворительно).

Если сумма баллов аттестующегося студента  составляет 65-100% от максимально возможного балла – вид  профессиональной  деятельности освоен:

- 65-75% от максимально возможного балла - оценка 3 (удовлетворительно);

- 76-90% от максимально возможного балла - оценка 4 (хорошо);

- 91-100% от максимально возможного балла - оценка 5 (отлично).

| Освоенные профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | Оценка (0-4 баллов) |
| --- | --- | --- |
| ВД 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Бланк не заполнен (бланк сдан в пустом виде) | 0 - показатель не проявлен |
|  | В бланк внесены показатели по заданию | 1 - показатель имеет единичные проявления |
|  | В бланк внесены показатели по заданию и значения из нормативных документов | 2 - показатель проявлен частично |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов, произведены расчеты, но при этом допущены ошибки | 3 -показатель проявлен не в полном объеме |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов и без ошибок произведены расчеты | 4 - показатель проявлен в полном объеме |
| ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. | Бланк не заполнен (бланк сдан в пустом виде) | 0 - показатель не проявлен |
|  | В бланк внесены показатели по заданию | 1 - показатель имеет единичные проявления |
|  | В бланк внесены показатели по заданию и значения из нормативных документов | 2 - показатель проявлен частично |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов, произведены расчеты, но при этом допущены ошибки | 3 -показатель проявлен не в полном объеме |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов и без ошибок произведены расчеты | 4 - показатель проявлен в полном объеме |
| ПК 1.2Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Бланк не заполнен (бланк сдан в пустом виде) | 0 - показатель не проявлен |
|  | В бланк внесены показатели по заданию | 1 - показатель имеет единичные проявления |
|  | В бланк внесены показатели по заданию и значения из нормативных документов | 2 - показатель проявлен частично |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов, произведены расчеты, но при этом допущены ошибки | 3 -показатель проявлен не в полном объеме |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов и без ошибок произведены расчеты | 4 - показатель проявлен в полном объеме |
| ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Бланк не заполнен (бланк сдан в пустом виде) | 0 - показатель не проявлен |
|  | В бланк внесены показатели по заданию | 1 - показатель имеет единичные проявления |
|  | В бланк внесены показатели по заданию и значения из нормативных документов | 2 - показатель проявлен частично |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов, произведены расчеты, но при этом допущены ошибки | 3 -показатель проявлен не в полном объеме |
|  | В бланк внесены показатели по заданию, значения из нормативных документов и без ошибок произведены расчеты | 4 - показатель проявлен в полном объеме |