ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04. Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях

специальность:

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

Г.БЕЛГОРОД, 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и общей примерной образовательной программы  по специальности  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования;

Организация-разработчик:

ГБПОУ «Московский государственный  образовательный комплекс»

ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Гунько И.В., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

Комарцова А. В., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол № от « »августа 201 г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована методическим советом ОГАПОУ  «БСК»

Протокол №

Рекомендована на педагогическом совете ОГАПОУ  «БСК»

Протокол №

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5. | подбирать современное вентиляционное оборудование и материалы | оборудование систем вентиляций и кондиционирования воздуха |
|  | применять методы расчета систем вентиляции, используя современные лицензированные программы для ПК | основы создания микроклимата помещений |
|  |  | инновационные системы обеспечения микроклиматом |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 122 |
| Самостоятельная работа | 10 |
| консультации | 20 |
| Объем образовательной программы | 92 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 74 |
| практические занятия | 18 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04 Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теоретические и практические основы создания микроклимата |  | 122 |  |
| Тема 1.1. Микроклимат в помещении и тепловой комфорт | Содержание учебного материала | 20 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1.Физиологичес кие аспекты. Тепловое равновесие тела. Комфортность и влияющие факторы. Тепловые параметры. Оценка микроклимата помещений. Назначение и состав технологических систем микроклимата помещений. |  |  |
|  | 2. Движение воздуха в помещениях. Чистота воздуха. Шумы. |  |  |
|  | 3. Особенности систем для создания круглогодового комфортного микроклимата в жилых помещениях/административно-общественных зданиях/промышленных предприятиях. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
| Тема 1.2. Физические основы кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 30 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Задачи систем кондиционирования воздуха. Обработка воздуха по принципу кондиционирования. Тепловое кондиционирование воздуха. |  |  |
|  | 2. Параметры состояния влажного воздуха. Принципы построения h,x-диаграммы влажного воздуха Моллье. Процессы изменения состояния в h,x-диаграмме. Нагревание. Охлаждение. Смешивание двух потоков влажного воздуха. Увлажнение. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1.Практическая работа №1 Расчет увлажнения циркулирующей водой с помощью насосов. | 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 2 Расчет увлажнения воздуха паром | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
| Тема 1.3. Оборудование систем микроклимата | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Оборудования для нагрева/охлаждения воздуха. Оборудование для увлажнения воздуха. Оборудование для очистки воздуха от пыли. Оборудования для перемещения воздуха. Оборудование для перемещения жидкостей. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
| Тема 1.4. Системы кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 10 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Понятия и символы. Разновидности воздушных потоков по ДИН 1946. |  |  |
|  | 2. Классификация систем кондиционирования воздуха. Классификация по ДИН 1946. Классификация на основе соотношения давлений в помещении. Классификация по месту расположения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.5. Определение необходимых объемных расходов воздуха | Содержание учебного материала | 20 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Объемные расходы наружного воздуха Vau. Коэффициенты воздухообмена. |  |  |
|  | 2. Объемный расход приточного воздуха Vzu. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | 1.Практическая работа № 3 ОпределениеVau по коэффициенту воздухообмена (кратности вентиляции)LW. | 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 4 Определение Vau по часовой норме свежего воздуха AR. | 1 |  |
|  | 3. Практическая работа №5 Определение Vau по концентрации вредных веществ в помещении. | 1 |  |
|  | 4. Практическая работа № 6 Определение Vzu для целей вентиляции. | 1 |  |
|  | 5. Практическая работа № 7 Определение Vzu для отопления помещения. | 1 |  |
|  | 6. Практическая работа № 8 Определение Vzu для целей охлаждения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
| Тема 1.6. Системы естественной вентиляции | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Влияние разностей плотности ∆p. |  |  |
|  | 2. Инфильтрация воздуха через стеновые швы и проветривание через окна. Вентиляция с использование вентиляционных шахт. Крышная вентиляция. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 |  |
| Тема 1.7. Системы принудительной вентиляции | Содержание учебного материала | 20 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Принципы расчета. Критерии выбора вентиляционных систем. Поперечные сечения воздушных каналов. Типы давления. Потери давления в сети каналов. |  |  |
|  | 2. Акустические аспекты. Определение понятий. Суммирование звуковых волн. |  |  |
|  | 3. Системы вентиляции с индивидуальными вентиляторами без функций кондиционирования воздуха. Системы вытяжной вентиляции для расположенных внутри помещений ванных комнат и туалетов. Вытяжная вентиляция для кухонь. Приточная и вытяжная вентиляция с помощью настенных и оконных вентиляторов. |  |  |
|  | 4. Конструкционные элементы систем вентиляционной техники. Вентиляторы. Теплообменники. Воздухоохладители. Воздушные фильтры. Смесительные камеры. Шумоглушители. Решетки для подачи и удаления воздуха. Запорные приспособления. Воздушные каналы. |  |  |
|  | 5. Регенерация тепла в системах кондиционирования воздуха. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1.Практическая работа №9 Объемные расходы воздуха и тепло-производительность нагревателя для систем воздушного отопления. | 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 10 Способы расчета при комбинированных системах | 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 11 Расчет выбора системы воздушного отопления с использованием нагнетаемой теплой воды. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 |  |
| Тема 1.8. Системы интеллектуального управления микроклиматом | Содержание учебного материала | 10 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. СОМ. Энергосберегающие технологии обработки воздуха. Байпасирование камеры орошения. Регулирование расхода приточного воздуха в зависимости от содержания различных вредностей в воздухе рабочей зоны. |  |  |
|  | 2. Режимы работы СОМ. Дежурный режим работы СОМ. Режимы прерывистой вентиляции помещений. Режимы работы с учетом ассимилирующей способности воздушного объёма и теплоаккумулирующих свойств ограждающих конструкций помещения. Дифференцированный зачет. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося по дисциплине |  | 10 |  |
| Консультации |  | 20 |  |
| Всего: |  | 122 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

1. Кабинет «Системы и оборудования для создания микроклимата помещений», оснащенный

оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наглядные пособия (модели изделий, диаграммы, комплект плакатов).

техническими средствами:

- компьютер;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Лаборатория «Системы и оборудования для создания микроклимата помещений»,,оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным  в п  6.2.1 примерной программы по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Кокорин О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. Инфра-М. 2016.

2. Тепло- и воздухообмен в помещениях с источниками тепловыделений. LAP LambertAcademicPublishing, 2015.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Информационный портал. Режим доступа: http://www.stroypod.ru/use/1264.html.

2. Информационный портал. Режим доступа:http://mirznanii.com/a/298316/mikroklimat-proizvodstvennykhpomeshcheniy.

3. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/node/463.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Оборудование систем вентиляций и кондиционирования воздуха; | Демонстрирует владение профессиональной терминологией, выбирает оборудования согласно заданию. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| Основы создания микроклимата помещений; | Демонстрирует владение принципами создания микроклимата помещений различного назначения |  |
| Инновационные системы обеспечения микроклиматом. | Дает характеристики инновационным системам обеспечения микроклиматом |  |
| Умения: Подбирать современное вентиляционное оборудование и материалы; | Подбирает необходимое оборудование и материалы по заданным условиям | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |
| Применять методы расчета систем вентиляции, используя современные лицензированные программы для ПК. | Правильно производит расчет для создания комфортного микроклимата в жилых зданиях, административных помещениях, промышленных объектах |  |