ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 06. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

специальность:

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

БЕЛГОРОД, 2018 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и общей примерной образовательной программы  по специальности  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования;

Организация-разработчик:

ГБПОУ «Московский государственный  образовательный комплекс»

Организация-разработчик:  ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Гунько И.В., Долуденко Р.В., Тарасенко Н.В. преподаватели

ОГАПОУ « БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол № от « »августа 201 г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована методическим советом ОГАПОУ  «БСК»

Протокол №

Рекомендовано  на педагогическом совете

Протокол №

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5. | определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов | режимы движения жидкости |
|  | определять характеристики вентиляторов | гидравлический и аэродинамический расчет воздуховодов |
|  | производить аэродинамический расчет воздуховодов | виды и характеристики насосов и вентиляторов |
|  |  | способы теплопередачи и теплообмена |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 110 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 54 |
| практические работы | 26 |
| лабораторные работы | 10 |
| Самостоятельная работа | 10 |
| консультации | 10 |
| Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного зачёта |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов |  | 10 |  |
| -Тема 1.1. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики, цели и задачи дисциплины | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Краткий исторический обзор и современный уровень развития гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Роль отечественных ученых в развитии этих наук. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Основные физические свойства жидкостей и газов | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость. Изменение вязкости от температуры и давления. Понятия объемного веса и плотности, связь между ними. Влияние температуры на объемный вес и плотность. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Лабораторная работа №1 Изучение физических свойств жидкости. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (по выбору) |  |  |
| Раздел 2. Основы теплотехники |  | 36 |  |
| Тема 2.1. Рабочее тело и основные законы идеального газа | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Рабочее тело и параметры его состояния. Основные законы идеального газа: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, закон Авогадро. Уравнение состояния газа. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Первый закон термодинамики | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Понятие о термодинамическом процессе, теплоте, внутренней энергии, работе газа. Первый закон термодинамики; его аналитическое выражение и физический смысл. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. Термодинамические процессы | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Энтальпия газа. Термодинамические процессы. Изменение состояния газа. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
| Тема 2.4. Второй закон термодинамики. Водяной пар. Процесс парообразования | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Сущность второго закона термодинамики. Процесс получения пара и его параметры. Испарение, кипение, насыщенный и перегретый пар. Теплота парообразования и перегрева. Критическое состояние вещества. Диаграмма водяного пара. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 5 |  |
|  | 1. Практическая работа № 1 Определение параметров пара. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.5. Основные положения теории теплообмена | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Виды теплообмена. Принцип и физическая сущность распространения тепла в однородном теле. Основной закон теплопроводности. Конвективный теплообмен. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.6. Теплопроводность и теплоизоляция | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Теплообмен излучения. Стационарное и нестационарное температурное поле. Коэффициент теплопроводности; его физический смысл, единицы измерения. Тепловая изоляция. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 7 |  |
|  | 1. Практическая работа №2Общее уравнение политропных процессов. Изменение энтропии в изохорном и изобарном процессах | 7 |  |
|  | Консультация | 2 |  |
| Раздел 3. Основы гидравлики и гидравлические расчеты воздуховодов |  | 25 |  |
| Тема 3.1. Основные законы движения жидкости | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1.Виды движения жидкостей: установившееся, неустановившееся, равномерное, неравномерное. Тестирование (ДФК) Понятие о струйчатом движении жидкости. Поток жидкости, элементы потока. Скорость и расход жидкости. Уравнение неразрывности потока. Уравнение Бернулли, его геометрический и энергетический смысл. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 5 |  |
|  | 1. Лабораторная работа №2Изучение приборов для измерения давления. | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа №3 Исследование уравнения Бернулли. | 2 |  |
|  | 3.Лабораторная работа №4 Построение напорной и пьезометрической линий. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Консультация | 2 |  |
| Тема 3.2. Гидравлические сопротивления | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Гидравлические сопротивления и их виды. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса. Характеристика ламинарного и турбулентного движения жидкости. Потери напора по длине потока и в местных сопротивлениях (запорной арматуре, при расширении и сужении потока, изменении направления потока). Расчет потерь напора при внезапном расширении потока. Коэффициент гидравлического трения, его определение в ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 5 Определение потерь напора по длине. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 3.3. Истечение жидкости через отверстия и насадки | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Истечение жидкости из отверстий при постоянном напоре. Понятия "отверстие в тонкой стенке" и "малое отверстие". Виды насадок. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 3.4. Методика гидравлического расчета воздуховодов | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1.Подбор воздуховода для заданных условий (расход, температура и допустимая скорость движения воздуха). |  |  |
|  | 2. Гидравлический расчет воздуховода. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 1. Практическая работа №3 Программа для расчета вентиляции Vent-Calc. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 4. Основы аэродинамики |  | 20 |  |
| Тема 4.1. Основные сведения о газах | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Идеальный и реальный газы. Законы изменения состояния газов. Физические свойства воздуха. Влажный воздух, параметры влажного воздуха. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 4.2. Основные законы аэродинамики | Содержание учебного материала | - | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Практическая работа №4 Закон сохранения массы. Уравнение сохранения расхода. Уравнение Бернулли для газов. | 2 |  |
|  | 2.Практическая работа №5 Измерение скорости в потоке газа. Скорость распространения коночных и бесконечно малых возмущений в сжимаемой сплошной среде. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Консультация | 2 |  |
| Тема 4.3. Аэродинамический расчет воздуховодов | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Режимы движения воздуха. Потери давления на трение и местные сопротивления. Воздуховоды и их виды. Гидравлический расчет воздуховодов при малых и больших передачах давлений. Гидравлический расчет вентиляционных воздуховодов. |  |  |
|  | 2. Аэродинамический расчет систем вентиляций. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Практическая работа №6 Определение потерь давления в воздуховодах, построение характеристик воздуховодов. | 1 |  |
|  | 2. Практическая работа № 7 Аэродинамический расчет систем вентиляций с естественным пробуждением воздуха. | 1 |  |
|  | 3. Практическая работа № 8 Аэродинамический расчет систем вентиляций с принудительным пробуждением воздуха. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Консультаций | 2 |  |
| Тема 4.4. Истечение воздуха через отверстия и насадки | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Движение воздуха через отверстия и насадки. Ламинарный и турбулентный режимы движения воздушной струи. Основные сведения о воздушных струях. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
| Тема 4.5. Виды и устройство вентиляторов | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Центробежные и осевые вентиляторы, их виды и принцип действия. Производительность, давление, потребляемая мощность и КПД вентиляторов. Зависимость параметров вентилятора от частоты вращения двигателя. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Практическая работа №9Изучение работы и построение характеристик центробежного вентилятора. | 4 |  |
|  | Консультация | 2 |  |
|  | Самостоятельная учебная работа обучающегося по дисциплине |  |  |
|  | Консультации | 10 |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
| Всего |  | 110 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

1. Кабинет «Гидравлика, теплотехника и аэродинамика», оснащенный

оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наглядные пособия;

- модель двигателя внутреннего сгорания;

- модели молекулярного движения, давления газа;

- модели кристаллических решёток;

- набор капилляров;

- прибор для демонстрации теплопроводности тел;

- прибор для сравнения теплоёмкости тел.

техническими средствами:

- компьютеры;

- сканер;

- мультимедийный проектор;

- принтер;

- лицензионное программное обеспечение;

- видеофрагменты работы теплообменного оборудования, компрессоров.

1. Лаборатория «Гидравлика, теплотехника и аэродинамика», оснащенная

оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект оборудования для обслуживания;

- учебно-производственные модули;

- наглядные пособия;

- приборы лабораторные:

- «Огниво»;

- «Изучение процесса теплопроводности»;

- «Изучение режимов движения жидкости»;

- «Наборы по молекулярной физике и термодинамике»;

- «Набор для исследования изопроцессов в газах»;

- «Измерители давления и температуры»;

- «Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком».

техническими  средствами:

- компьютер;

- мультимедийные обучающие программы;

- лицензионное программное обеспечение;

- видео материалы;

- видеофрагменты работы теплообменного оборудования, систем вентиляций и кондиционирования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. БрюхановО.Н., В.А.Жила Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. - М.: Инфра-М, 2015

2.КалицунВ.И., Е.В.Дроздов, А.С.Комаров, К.И.Чижик.  Основы  гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: Стройиздат, 2016

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Образовательный портал.Режим доступа: http://window.edu.ru/.

2.Образовательный портал. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=76480.

3. Образовательный портал. Режим доступа:http://www.techgidravlika.ru/.

4. Образовательный портал. Режим доступа:http://helpeng.ru/programs/heating/gidravlika.php.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Режимы движения жидкости; Гидравлический и аэродинамический расчет воздуховодов; Виды и характеристики насосов и вентиляторов; Способы теплопередачи и теплообмена. | Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области гидравлики, теплотехники и аэродинамики систем вентиляции и кондиционирования; Перечисляет виды и характеристики вентиляторов: | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| Умения: Определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов; | Производит гидравлический расчет параметров воздуховодов с помощью специализированных программ; | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |
| Определять характеристики вентиляторов; | Подбирает вентиляционное оборудование согласно заданию; Точно дает характеристики системам и оборудованию; Проверяет мощность электродвигателя. |  |
| Производить аэродинамический расчет воздуховодов. | Производит аэродинамический расчет воздуховодов, дает им характеристики |  |