ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

специальность:

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

БЕЛГОРОД, 2018г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и общей примерной образовательной программы  по специальности  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Организация-разработчик:  ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Гунько И.В., Долуденко Р.В., Тарасенко Н.В.  преподаватель ОГАПОУ « БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол № от « »августа 201 г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендовано  методическим советом ОГАПОУ  «БСК»

Протокол №

Рекомендованона педагогическом советеОГАПОУ  «БСК»

Протокол №

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5. | снижать расход электроэнергии | способы снижения затрат тепловой и электрической энергии на подогрев и увлажнение приточного воздуха |
|  | применять современные решения по использованию насосов в системах холодоснабжения и теплоснабжения зданий | способы снижения установочной мощности систем кондиционирования воздуха |
|  | повышать энергетическую эффективность СКВ методами восстановительной вентиляции | способы снижения затрат энергии на обработку и распределение приточного воздуха |
|  |  | способы снижения затрат энергии на охлаждение приточного воздуха |
|  |  | новейшие методы обеспечения теплом, холодом и электроэнергией |
|  |  | общие подходы к повышению энергетической эффективности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 66 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 24 |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа | 12 |
| консультации | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции  и кондиционирования

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Энергосбережение систем вентиляции и кондиционирования в современных зданиях |  |  | 36 |  |
| Тема 1.1. Снижение расходов тепла в жилых зданиях | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Снижение расхода тепла в системах вентиляции при применении в жилых домах механической приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
|  | 2. Снижение расхода тепла в системах вентиляции при изменении схемы организации воздухообмена в обитаемом помещении. |  |  |  |
|  | 3.Энергосберегающая система вентиляции в семейном доме. |  |  |  |
|  | 4.Энергосберегающие системы вентиляции в многоэтажных жилых домах. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа № Показатели, характеризующие энергосберегающие системы вентиляции в жилых домах. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. Снижение расходов тепла в современных общественных зданиях | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Архитектурно-строительные особенности современных общественных зданий и их влияние на системы вентиляции. |  |  |  |
|  | 2. Общие принципы создания энергосберегающих систем вентиляции и кондиционирования воздуха в современных общественных зданиях. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1. Практическая работа № Создание энергосберегающих решений для офисных помещений. |  | 2 |  |
|  | 2. Практическая работа №Создание энергосберегающих решений для торговых центров. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | - |  |
| Тема 1.3. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования в помещениях спортивных объектов | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Снижение расходов энергии в плавательных бассейнах. |  |  |  |
|  | 2. Системы кондиционирования воздуха в помещениях искусственных катков. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | 1. Практическая работа № Построение системы кондиционирования воздуха в помещении искусственного катка с применением энергосберегающих технологий. |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | - |  |
| Тема 1.4. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования в промышленных зданиях | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Системы кондиционирования воздуха в производственных помещениях «чистые комнаты». |  |  |  |
|  | 2. Системы кондиционирования воздуха в помещениях текстильного производства. |  |  |  |
|  | 3. Системы вентиляции в сельскохозяйственных помещениях. |  |  |  |
|  | 4.Экологичные, энергосберегающие системы в помещениях ванн очистки сточных вод. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 1. Практическая работа № Анализ функционирования «чистых комнат» на примере реальной компании (фармацевтическое, литиевое производство) |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | - |  |
| Тема 1.5. Энергосберегающее испарительное охлаждение приточного наружного воздуха | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Прямое испарительное охлаждение приточного наружного воздуха. |  |  |  |
|  | 2. Конвективное испарительное охлаждение приточного наружного воздуха. |  |  |  |
|  | 3.Многоступенчатое испарительное охлаждение приточного наружного воздуха |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 7 |  |
|  | 1. Практическая работа № Тепло и массообмен при раздельной схеме косвенного испарительного охлаждения приточного наружного воздуха. |  | 3 |  |
|  | 2. Практическая работа № Совмещенные схемы двухступенчатого испарительного охлаждения приточного наружного воздуха. |  | 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № Выбор оптимальной схемы вентиляции помещений. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 8 |  |
|  | Консультация |  | 4 |  |
| Раздел 2. Энергосберегающие режимы систем кондиционирования воздуха |  |  | 12 |  |
| Тема 2.1. Энергосберегающие режимы СКВ для I класса нагрузок | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Построение ИТС для I класса нагрузок. Построение РТС для I класса нагрузок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 3 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1.Практическая работа № Режимы потребления теплоты. Режимы потребления «холода» Режимы потребления теплоты и «холода» . Режимы без потребления теплоты и «холода» |  | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2. Энергосберегающие режимы СКВ для II класса нагрузок | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Построение ИТС для II класса нагрузок. Построение РТС для II класса нагрузок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | 1. Практическая работа № Режимы потребления теплоты. Режимы потребления «холода». Режимы без потребления теплоты и «холода». |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.3. Энергосберегающие режимы СКВ для III класса нагрузок | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01- 07, ОК 09-11, ПК 1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3. ПК 3.1.-3.5 |
|  | 1. Построение ИТС для III класса нагрузок. Построение РТС для III класса нагрузок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | 1. Практическая работа № Режимы потребления теплоты. Режимы потребления «холода». Режимы без потребления теплоты и «холода». Дифференцированный зачет |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихсяпо дисциплине |  | 4 |  |
|  | Консультации |  | 2 |  |
| Всего |  |  | 66 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и наладка  систем вентиляции и кондиционирования воздуха»,оснащенный

оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наглядные пособия (образцы, плакаты, тематические таблицы, модели; комплект технической документации);

рабочее место преподавателя;

- стенды: «Виды слесарных инструментов для работы в профессии», «Виды фальцевых соединений», «Способы крепления воздуховодов»; «Образцы материалов для изготовления воздуховодов»;

- стенды тренажеры: «Работа приточно вытяжной вентиляционной установки», «Функционирование системы кондиционирования»,

- оригиналы вентиляторов (радиального, осевого), бытового кондиционера;

- детали вентиляционных систем;

-  плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.

техническими средствами обучения:

- диапроекторы;

- телевизионный комплекс (видеодвойка);

- компьютеры;

- сканер;

- мультимедийный проектор;

- лицензионное программное обеспечение.

Лаборатория «Электроника и электрооборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха»,оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным  в  п  6.2.1 примерной программы по данной профессии (специальности).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Коченков Н.В. Энергосберегающие системы кондиционирования воздуха. Учеб.-метод. пособие. — СПб.: Университет ИТМО; ИХиБТ, 2015.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Информационный портал. Режим доступа:https://gisee.ru/.

2. Информационный портал. Режим доступа:http://portal-energo.ru/.

3. Информационный портал. Режим доступа:http://energy.academyit.ru/.

4. Информационный портал. Режим доступа:http://energoatlas.ru/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Способы снижения затрат энергии на охлаждение приточного воздуха; |  | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| Способы снижения установочной мощности систем кондиционирования воздуха; |  |  |
| Способы снижения затрат энергии на обработку и распределение приточного воздуха. |  |  |
| Новейшие методы обеспечения теплом, холодом и электроэнергией; |  |  |
| Общие подходы к повышению энергетической эффективности. |  |  |