- ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ.02. Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования

- по специальности:

- 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

- г. БЕЛГОРОД, 2019  Г.

- Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  и примерной общей образовательной программы  по специальности  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

- Организация-разработчик:

- ГБПОУ «Московский государственный  образовательный комплекс»

- ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

- Разработчики:

- Гунько И.В., преподаватель ОГАПОУ « БСК»

| - РАССМОТРЕНО - На заседании ПЦК - Протокол № от « » августа 201 г. - Председатель предметно-цикловой комиссии - _______________________________ | - УТВЕРЖДАЮ - Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

- Рекомендована Методическим советом ОГАПОУ «БСК»

- Протокол №__от__201__ г.

- Рекомендована Педагогическим советом ОГАПОУ «БСК»

- Протокол №__от__201__ г.

- СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- «ПМ.02. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ»

- 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

- В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Проведение ремонтных работ в  системах вентиляции и кондиционирования и соответствующие ему  общие ипрофессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| - ОК 02. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 03. | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| - ОК 04. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| - ОК 05. | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| - ОК 06. | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 08. | - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| - ОК 09. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| - ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| - ОК 11 | - Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

- 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 2 | - Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования |
| - ПК 2.1. | - Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. |
| - ПК 2.2. | - Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования |
| - ПК 2.3. | - Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. |

- В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| - Иметь практический опыт | - Выполнение укрупнённой разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и блоков; - Подготовка набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Установка постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных кондиционеров; - Разметка мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Крепление воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; - Монтаж центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и узлов; - Натягивание ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов; - Проверка балансировки вентиляторов; - Подгонка и закрепление по месту элементов монтируемых систем; - Установка воздушных клапанов и механизмов для их открывания; - Прокладка воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха. |
| --- | --- |
|  | - Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования; - Изучение документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; - Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; - Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |
|  | - Выполнение наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - Пуско-наладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и вывод их на расчетный режим эксплуатации. |
| - Уметь | - Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
|  | - Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха. |
|  | - Проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; - Планировать работы среднего и капитального ремонта; - Производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; - Проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - Выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; - Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; - Выполнять пуско-наладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха (настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы); - Оформлять журнал эксплуатации и ремонта. |
| - Знать | - Условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах; - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; - Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; - Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; - Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; - Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; - Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; - Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей; - Правила разборки и сборки вентиляторов; - Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. |
|  | - Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин; - Назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и особенности конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Оптимальные режимы функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки; - Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |
|  | - Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей; - Технология ремонта, монтажа и пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; - Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в бумажном и электронном виде. |

- 1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

- Всего часов -  566часов

- Из них   на освоение МДК-  224

- Учебная практика  - 144 часа

- Производственная практика - 180 часов

- Квалификационный экзамен - 18

- 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

- 2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02. Проведение ремонтных работ в  системах вентиляции и кондиционирования»

| - Коды профессиональных общих компетенций | - Наименования разделов профессионального модуля | - Объем образова-тельной программы, час. | - Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Обучение по МДК, в час. |  |  |  |  |  | - Практики |  | - Самостоятельная работа | - Аттестация |
|  |  |  | - часов - теоретических занятий | - лабораторных и практических занятий |  | - в т.ч., курсовая проект (работа)*, - часов |  |  | - учебная практика, часов | - Производственная практика, - часов |  |  |
| - ПК. 2.1.-2.3. - ОК 01-11 | - Раздел 1.Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха | - 224 | - 122 | - 50 |  |  |  |  |  |  | - 34(14 к.) | - 18 |
|  | - Учебная практика | - 144 |  |  |  |  |  |  | - 144 |  |  |  |
|  | - Производственная практика (по профилю специальности), часов | - 180 |  |  |  |  |  |  |  | - 180 |  |  |
|  | - Экзамен квалификационный | - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18 |
|  |  | - 566 | - 122 |  | - 50 |  |  | - 144 |  | - 180 | - 34 | - 36 |

- 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «ПМ.02. Проведение ремонтных работ в  системах вентиляции и кондиционирования»

| - Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | - Содержание учебного материала, - лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | - Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1. Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
| - МДК 02.01.Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
| - Тема 1.1. - Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | - Содержание учебного материала | - 24 |
|  |  | - 1.Задачи технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация. - Структура эксплуатирующих организаций. Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - 2.Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. Определение объектов выполнения ремонтных работ. |  |
|  |  | - 3.Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. |  |
|  |  | - 4. Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - 5. Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. - 6.Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. |  |
|  |  | - 7.Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 4 |
|  |  | - 1.Практическая работа №1Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | - 4 |
| - Тема 1.2. Диагностика систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | - Содержание учебного материала | - 74 |
|  |  | - 1.Общие принципы диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила оценки физического износа систем. Документация по оценке состояния систем. Методы обнаружения основных неисправностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Приборы и устройства для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения сезонных осмотров. |  |
|  |  | - 2. Анализ режимов работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха - Основные требования к режимам работы систем вентиляции и кондиционирования. |  |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 18 |
|  |  | - 1.Лабораторная я работа №2 Определение параметров воздушной среды в помещении. | - 2 |
|  |  | - 2. Лабораторная работа №3 Испытание систем вентиляции. | - 4 |
|  |  | - 3. Практическая работа №4 Оформление акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции и кондиционирования воздуха | - 2 |
|  |  | - 4.Практическая работа №5 Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию. | - 2 |
|  |  | - 5. Практическая работа №6 Оформление акта индивидуального испытания оборудования. | - 2 |
|  |  | - 6.Практическая работа №7 Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования. | - 2 |
|  |  | - 7.Практическая работа №8 Выбор приборов и устройств для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | - 4 |
| - Тема 1.3.Основные неисправности систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | - Содержание учебного материала | - 40 |
|  |  | - 1.Виды неисправностей систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения. Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: балансировка, ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов; ремонт калориферов, фильтров, заборных шахт, воздуховодов, сетевого оборудования, элементов кондиционеров. |  |
|  |  | - 2. Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 8 |
|  |  | - 1.Практическая работа №9 Устранение основных неисправностей систем и оборудования | - 8 |
| - Тема 1.4. - Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | - Содержание учебного материала | - 34 |
|  |  | - 1.Технические средства для проведения ремонтных работ. Набор инструментов и приспособлений по ремонту системвентиляции и кондиционирования воздуха. Машины, механизмы и станки, используемые при ремонтных работах. Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений, машин и механизмов. |  |
|  |  | - 2. Планирование ремонтных работ. Методика определения объемов ремонтных работ. Организация базы и расчет потребности запасных частей и материалов. Определение численного и квалификационного состава бригады. Состав документации на производство ремонтных работ. Порядок составления графиков на производство ремонтных работ. |  |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 20 |
|  |  | - 1.Практическая работа №10 Оформление документации на проведение плановых осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Оформление журнала сезонного осмотра. | - 4 |
|  |  | - 2.Практическая работа №11 Оценка физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха | - 4 |
|  |  | - 3. Практическая работа №12 Составление плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха | - 4 |
|  |  | - 4. Практическая работа №13 Составление дефектных ведомостей на системы вентиляции и кондиционирования воздуха | - 4 |
|  |  | - 5. Практическая работа №14 Определение сметной стоимости ремонтных работ на основании дефектных ведомостей | - 4 |
|  |  | - 6. Практическая работа №15 Составление графиков проведения осмотров и ремонтов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | - 2 |
|  |  | - 7. Практическая работа №16 Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | - 2 |
|  |  | - Итоговая аттестация | - 36 |
| - Темы самостоятельной работа при изучении профессионального модуля: - 1. Снижение энергоемкости ремонтных процессов при эксплуатации систем. - 2. Современные виды приборов, инструментов для диагностики и ремонта - 3. Оформление практических работ |  |  | - 34 |
| - Учебная практика по профессиональному модулю - Виды работ: - 1.Изучение работы автоматических регуляторов, построение их характеристик, подбор регуляторов. - 2.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования, подборка комплекта оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования в зависимости от заданной температуры воздуха в помещении. - 3.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - 4. Изучение современных методов, технологии планирования и организации производства проектных, заготовительных и монтажных работ; - 5.Изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности, - 6. Изучение хода выполнения ремонтных работ. |  |  | - 144 |
| - Производственная практика по профессиональному модулю - Виды работ - 1.Распределение по предприятиям. Вводный инструктаж. Структура предприятия. Знакомство с рабочим местом. 2.Обязанности дублера мастера. Знакомство и оформление эксплуатационно-технической документации. - Обход систем вентиляции и кондиционирования. - 3.Участие в проведении пуско-наладочных работ. Участие в проведении ремонтных работ. - 4.Работа с приборами - 5.Изучение структуры организаций, эксплуатирующих системы вентиляции и кондиционирования воздуха; - 6.Определение неисправностей в работе систем и оборудования; - 7.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования. - 8. Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; - 9. Заполнение актов по оценке состояния систем; - 10.Разработка плана мероприятий по устранению дефектов; - 11. Составление графиков проведения осмотров и ремонтов. |  |  | - 180 |
| - Всего: |  |  | - 566 |

- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- 1. Кабинет «Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования», оснащенный

- оборудованием:

- -посадочные места по количеству обучающихся;

- -рабочее место преподавателя;

- -стенды кабинета;

- -комплекс учебно-наглядных пособий;

- - лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ»;

- техническими средствами:

- - компьютеры;

- - мультимедийный проектор;

- -технические устройства для аудиовизуального отображения информации (интерактивная доска, микрофон, web-камера).

- 2. Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт систем вентиляций и кондиционирования воздуха», оснащенный

- оборудованием:

- - рабочее место преподавателя;

- - рабочие места по количеству обучающихся;

- - стенды: «Виды слесарных инструментов для работы в профессии», «Виды фальцевых соединений», «Способы крепления воздуховодов»; «Образцы материалов для изготовления воздуховодов»;

- - стенды тренажеры: «Работа приточно-вытяжной вентиляционной установки», «Функционирование системы кондиционирования»,

- - оригиналы вентиляторов (радиального, осевого), бытового кондиционера;

- - детали вентиляционных систем;

- - плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.

- техническими средствами:

- - диапроекторы;

- - телевизионный комплекс (видеодвойка);

- - компьютеры;

- - сканер;

- - мультимедийный проектор;

- - лицензионное программное обеспечение.

- Лаборатории «Сварка и резка материалов», «Сварочный участок»:«Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», , оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специальности.

- Мастерские «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская», Монтажная мастерская, оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по специальности.

- Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

- 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

- Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

- 3.2.1. Печатные издания

- 1.Билли К. Лэнгли, Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках - Учебник-М.: Техносфера, 2015.

- 2.Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-

- Academia, 2016.

- 3.Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015.

- Электронные издания (электронный ресурсы)

- 1.Режим доступа: www.conditionery.ru.

- 2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

- 3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

- 4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- 5. Информационный инженерный портал. Режим доступа:  http://helpeng.ru/.

- 6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

- 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| - Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | - Критерии оценки | - Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - ПК2.1. | - Демонстрирует системные знания: - условных обозначений, применяемых в рабочих и монтажных проектах; - требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; - назначения и видов слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; - назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; - принципов построения сборочных чертежей, условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; - технологий монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воздуховодов); - правил монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; - способов проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей; - правил разборки и сборки вентиляторов; - устройств монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. - Демонстрирует профессиональные навыки: - подбора и применения необходимых инструментов, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | - Тестирование - Решение ситуационных - задач - Защита лабораторных и практических занятийв том числе по учебной и производственной практике - Защита проекта - Демонстрационный экзамен |
| - ПК 2.2. | - Демонстрирует системные знания: - нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - основ термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин; - назначения и порядка применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования; - назначения, принципов работы, устройств, способов регулирования производительности и особенностей конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - оптимальных режимов функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки; - назначения, принципов работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха. - Демонстрирует профессиональные навыки: - визуальной оценки, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильности функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - подбора и применения необходимых инструментов, приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - диагностики и устранения любых (механических, гидравлических и электрических) неисправностей оборудования систем кондиционирования воздуха. - взятие проб для проверки качества рабочих веществ, удаления их из циркуляционных контуров и заправки их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - пайка твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха. |  |
| - ПК 2.3. | - Демонстрирует системные знания: - методов дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей; - технологий ремонта, монтажа и пусконаладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; - методов правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - правил заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. - Демонстрирует профессиональные навыки: - проведения замены элементов систем вентиляции и кондиционирования; - планирования работы среднего и капитального ремонта; - произведения слива/утилизации теплоносителя и хладагента; - осуществления укрупненной разборки и сборки оборудования, ревизии и ремонта компрессоров, насосов, вентиляторов; - проведения наладки оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - выполнения монтажа отремонтированного оборудования, подключения его к электросети и щитам управления, проверки на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; - выполнение пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха, (настройка устройств защиты и регулирования, программирование контроллеров, измерение параметров работы оборудования и выведение его на оптимальный режим работы); - оформление журнала эксплуатации и ремонта. |  |

- Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.