ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и

ремонту систем вентиляции и кондиционирования

специальность 15.02.13 Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования

г. Белгород, 2019г.

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  и примерной общей образовательной программы по  специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и  ремонт систем вентиляции и кондиционирования.

Организация-разработчик:

ГБПОУ «Московский государственный  образовательный комплекс»

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Байдина И.А., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Комарцова А. В. Преподаватель ОГАПОУ «БСК»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №___от «___»_____2019г. Председатель предметной цикловой комиссии | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендована методическим советом областного государственного автономного профессиональное образовательного учреждения «Белгородский строительный колледж»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой  комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

_____________________________

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 12 |
| 3.условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального МОДУЛЯ(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 22 |

- Общая  характеристика  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию иремонту систем вентиляции и кондиционирования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования и соответствующие ему  общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.1. | Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.2. | Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов |
| ПК 3.3. | Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.4. | Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.5. | Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |
|  | Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и поддержанием адекватного уровня запасов; Ведение внутреннего складского учета. |
|  | Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; Планирование повседневной деятельностью подразделения |
|  | Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
|  | Организация деятельности структурного подразделения выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента. |
| Уметь | Обеспечивать выполнение производственных заданий; Организовывать работу персонала |
|  | Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и материалов. |
|  | Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени; Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном планировании; Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта. |
|  | Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; Обеспечение безопасных методов ведения работ |
|  | Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; Обеспечение безопасных методов ведения работ. |
| Знать | Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; Устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам вентиляции; Виды неисправностей в работе систем и способы их определения; Документацию по оценке состояния систем; Виды ремонтов, состав и способы их определения; Периодичность ремонтов; Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; Виды испытаний оборудования; Правила пуска в эксплуатацию. |
|  | Порядок обеспечения производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами; Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и СИЗ. |
|  | Виды ремонтов, состав и способы их определения; Периодичность ремонтов; Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда. |
|  | Правила оформления технической и технологической документации; основы теории принятия управленческих решений. |
|  | Правила оформления технической и технологической документации; Основы теории принятия управленческих решений. |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ____369__________

Из них   на освоение МДК_137_

на практики, в том числе учебную -36 и производственную108

самостоятельная работа 26

консультации   26

промежуточная аттестация   36

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Консультации | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  | Самостоятельная работа | Кавлифик. Экз. | Промежут. аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |  |
| ПК. 3.1.-3.4. ОК 01-11 | МДК 03.01Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 76 | 4 | 60 | 36 | - |  |  | 12 |  |  |
| ПК 3.5, ОК 01-11 | МДК 03.02Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 131 | 22 | 77 | 30 |  |  |  | 14 |  | 18 |
|  | Практики , часов | 144 |  |  |  |  | 36 | 108 |  |  |  |
|  | Квалификац. экзамен | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Всего: | 369 | 26 | 137 |  |  | 36 | 108 | 26 | 18 | 18 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию иремонту систем вентиляции и кондиционирования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 03.01Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
| Раздел 1. Организационно-правовое управление |  |  | 32 |
| Тема 1.1 Внешняя и внутренняя среда организации | Содержание |  | 2 |
|  |  | Организация как объект управления. Цели и задачи организации в рыночной экономике. Внешняя среда организации: факторы среды прямого воздействия (поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, законы и государственные органы). Факторы среды косвенного воздействия (состояние экономики, политические, социально-культурные факторы). |  |
|  |  | Внутренняя среда организации. Производственная структура предприятия: цех, производственный участок, рабочее место. Принципы формирования цехов. Организационная структура управления. |  |
|  |  | Организация контроля на предприятиях. Задачи, критерии, показатели и виды технического контроля. Методы организации контроля. |  |
|  |  | Производственный процесс и принципы его организации. Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. Принципы организации производственных процессов. Типы организации производства. |  |
|  |  | Материально-техническое обслуживание производства. Организация ремонтных работ. Состав и задачи энергетического хозяйства. Организация складского хозяйства. Организация транспортного хозяйства. |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1 | Практическая работа №1 Выполнение расчёта длительности цикла при различных видах движения предметов труда. Выполнение расчёта параметров поточной линии. Выполнение расчёта графика планово-предупредительного ремонта. |  |
| Тема 1.2 Капитал структурного подразделения | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Понятие и виды капитала. Основной капитал предприятия: состав, структура и классификация основных фондов. Виды оценки основных фондов. Амортизация основных фондов. |  |
|  |  | Показатели использования основных фондов и пути их эффективного использования. |  |
|  |  | Оборотный капитал предприятия: сущность, состав и классификация оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. |  |
|  | 2 | Производственная мощность предприятия. Факторы, определяющие мощность предприятия. Показатели и пути улучшения использования производственной мощности. |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1. | Практическая работа №2. Выполнение расчёта среднегодовой стоимости основных производственных фондов; расчёта фондоотдачи, фондовооружённости;выполнение расчёта показателей оборачиваемости оборотных средств. Выполнение расчёта производственной мощности холодильного предприятия. |  |
| Тема 1.3. Кадровый потенциал структурногоподразделения | Содержание |  | 2 |
|  |  | Трудовые ресурсы, кадры, персонал. Структура кадров. Промышленно-производственный персонал (ППП), классификации ППП. Классификация кадров по профессиям, специальностям, квалификации. Производительность труда. Техническое нормирование труда. Тарифный разряд. Тарифно-квалификационная характеристика. Наём, отбор и приём персонала. Методы отбора персонала. Адаптация новых сотрудников. Движение рабочей силы. Обучение и развитие персонала. Методы обучения. Оценка деятельности и аттестация персонала. |  |
|  |  | Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрица принятия решений. Уровни принятия решений. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и принятие решения. |  |
|  |  | Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни организации. Сущность и квалификация конфликтов. Стадии развития конфликтов. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. Методы управления конфликтом. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные конфликты |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №3 Выполнение анализа типичных конфликтных ситуаций. Освоение правил поведения в конфликте, методов управления конфликтом. Принятие решений в конкретной производственной ситуации – разбор конфликтных ситуаций. | 4 |
|  | 2 | Практическая работа №4 Составление резюме. Заполнение личной карточки по учёту кадров. |  |
| Тема 1.4 Себестоимость, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности предприятия |
|  |  | Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементов затрат. Особенности структуры себестоимости. Смета затрат. Расчёт себестоимости единицы холода. | 2 |
|  |  | Калькуляция себестоимости и её значение. Методы калькулирования себестоимости продукции в холодильной промышленности. Значение себестоимости и пути её оптимизации. |  |
|  |  | Прибыль – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Функции и роль прибыли. Виды прибыли. Распределение и использование прибыли. Рентабельность – степень доходности предприятия. Виды рентабельности: продукции, производства и продаж. Расчёт прибыли и уровня рентабельности. Состав финансовых ресурсов организации, их структура. Собственные и заёмные финансовые источники. Баланс доходов и расходов. |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1. | Практическая работа № 5 Выполнение расчёта себестоимости холода. |  |
|  | 2. | Практическая работа №6 Выполнение расчёта прибыли и рентабельности. |  |
| Тема 1.5. Планирование деятельности структурного подразделения предприятия (организации | Содержание |  |  |
|  |  | Планирование как основа рациональной работы структурного подразделения. Виды планов. Принципы планирования. Методы планирования. Сетевое планирование. Расчёт основных разделов бизнес-плана. | 2 |
|  |  | Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Структура бизнес-плана. Типы бизнес-планов. Техническая и конструкторская подготовка производства. Расчёт грузооборота. |  |
|  |  | Содержание основных разделов бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка рынка сбыта, анализ конкуренции, стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой план. Оценка рисков и страхование. |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1 | Практическая работа №7 Выполнение расчёта основных разделов бизнес-плана. Выполнение расчёта грузооборота |  |
| Тема 1.6. Основные показатели деятельностипредприятия (организации) | Содержание |  |  |
|  |  | Показатели производства продукции: натуральные и стоимостные. Расчёт основных экономических показателей структурного подразделения предприятия. | 2 |
|  |  | Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчёта. Показатели использования материальных ресурсов. Заполнение табеля учёта рабочего времени. Показатели использования трудовых ресурсов. Методика расчёта общего фонда заработной платы. |  |
|  |  | Технико-экономические показатели использования оборудования. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1 | Практическая работа №8. Выполнение расчёта основных экономических показателей структурного подразделения предприятия. Заполнение табеля учета рабочего времени. |  |
|  | 3 | Практическая работа № 9. Оформление документов на различные технологические операции. |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 |  |  | 6 |
| Тематика домашних заданий - Расчетная работа. Тема «Расчет численности работников организации, движения и текучести кадров» - Таблица. Тема «Особые формы конфликтов» - Отчетная работа. Тема«Составление резюме при приеме на работу» |  |  |  |
| Консультации |  |  | 2 |
| Раздел 2. Руководство бригадами монтажных и сервисных работ систем вентиляции и кондиционирования |  |  | 28 |
| Тема 2.1. Техническая документация, определяющая порядок проведения монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования | Содержание |  |  |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.036-81 Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов ГОСТ 25136-82 Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметрымикроклимата в помещениях ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния в эксплуатацию. Общие требования ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования | 2 |
|  |  | СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" СП 51.13330.2012 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" СП61.13330.2012 " СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно- технические системы зданий" СП 112.13330.2012 "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений" СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. |  |
|  |  | СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1 | Практическая работа №10.Разработка локальных актов на промышленном предприятии. |  |
| Тема 2.2. Управление производственным процессом на стадии подготовительных работ | Содержание |  |  |
|  |  | Разработка и заключение контрактов (подряда). Инженерная подготовка производства (монтажный проект, проект производства работ). Подготовка объекта. | 2 |
|  |  | Разработка технологии работ. Определение видов производственных ресурсов. Распределение времени. Заготовительные работы. |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1 | Практическая работа № 11. Разработка проекта производства работ и рабочего проекта (фрагмента) |  |
|  | 2 | Практическая работа № 12.Разработка договора подряда и расчет стоимости работ по контракту |  |
| Тема 2.3. Обеспечение производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами | Содержание |  | 2 |
|  |  | График комплектации объекта. |  |
|  |  | График поставки технологических комплектов. Порядок передачи оборудования, изделий и материалов. |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | - 1 | Практическая работа №13. Состав технологического комплекта воздуховодов системы вентиляции. Расчет элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов с помощью электронных таблиц. | 2 |
| Тема 2.4. Организация технологического процесса монтажа систем вентиляции и кондиционирования | Содержание |  | 2 |
|  |  | Определение видов монтажа и их последовательности. Календарный план - график производства работ, его форма, содержание. График движения рабочей силы. График движения машин и механизмов Перечень технологических операций. Способы выполнения. Особые требования к строительной готовности и смежным видам работ. |  |
|  |  | Разработка технической документации на монтаж воздуховодов. МЗП. Технологические карты. Проектно-сметная документация, ее состав, порядок разработки, согласования и утверждения. Тендерная документация. Правила и порядок исчисления объемов строительных и монтажных работ. Правила и порядок составления смет. Расчет экономических показателей. Резервы снижения себестоимости продукции. Экономическое сравнение вариантов монтажных работ. |  |
|  |  | Подготовка объекта под монтаж. Приемка проекта под монтаж. Контроль погрузочно-разгрузочных и такелажных работ на объектах. Правила складирования. |  |
|  |  | Решения по технике безопасности. Требования безопасности к технологическим процессам. |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №14 Построение календарного плана-графика, графика движения рабочей силы, машин и механизмов. Разработка карты технологических операций. | 4 |
|  | 2 | Практическая работа №15. Составление аксонометрической монтажной схемы системы вентиляции. Чтение типовых и реальных проектов производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| Тема 2.5. Определение нормативных значений трудоемкости работ, средства на оплату труда | - Содержание |  | 2 |
|  |  | Определение количественного и профессионально-квалифицированного состава рабочих. Создание специализированных бригад (звеньев). Аттестация рабочих мест. Требования безопасности, предъявляемые к персоналу, допускаемому к участию в производственных процессах. |  |
|  |  | Календарный план производства работ. График движения рабочих. Совмещенный график общестроительных и вентиляционных работ. Строительный генеральный план. |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1 | Практическая работа № 16. Изучение проектной и сметной документации. Расчет локальныхсмет.Составление сметной документации |  |
|  | 2 | Практическая работа №17.Составление калькуляции трудозатрат и заработной платы на монтажные работы по ЕНиР. |  |
|  | 3 | Практическая работа №18 Определение численного и квалификационного состава бригады, среднего разряда рабочих. Расчет заработной платы с помощью электронных таблиц |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 |  |  | 6 |
| Тематика домашних заданий - Расчетная работа Тема: «Расчет элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов» - Расчетная работа Тема: «Расчет сметной стоимости монтажных работ» - Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на монтажные работы» |  |  |  |
| Консультации |  |  | 2 |
| Раздел 3.Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |
| МДК 03.02Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |
| Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ | Содержание учебного материала |  | 14 |
|  | 1.Виды контроля. Схемы операционного контроля. |  | 4 |
|  | 2. Контроль качества выполненных монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования Технологии испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Приспособления и оборудование, применяемое при проведении испытаний. |  | 6 |
|  | 3.Контроль качества монтажа контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования. |  | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 18 |
|  | 1.Практическая работа №1 Проверка балансировки вентилятора. |  | 6 |
|  | 2. Практическая работа №2 Выверка зазоров у собранного вентилятора. |  | 4 |
|  | 3. Практическая работа № 3Составление карты операционного контроля монтажа центробежных вентиляторов. |  | 4 |
|  | 4. Практическая работа №4 Составление карты операционного контроля монтажа центральных кондиционеров. |  | 4 |
| Тема 3.2. Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Содержание учебного материала |  | 21 |
|  | 1.Надзор и контроль за ремонтом и его качеством. Входной, операционный и текущий контроль качества ремонтных работ. Документация по результатам контроля. Структура эксплуатирующих организаций. Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Определение объектов выполнения ремонтных работ. Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. |  | 8 |
|  | 2.Программы эксплуатационных испытаний систем и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Приборы для обследования помещений, испытаний и наладки систем и оборудования вентиляции, и кондиционирования воздуха. |  | 4 |
|  | Контрольная работа |  | 2 |
|  | 3.Порядок проведения анализа режимов работы систем, и разработка мероприятий на выполнение работ. |  | 2 |
|  | 4. Экономика эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Рациональное использование энергозатрат и ресурсов при эксплуатации. |  | 5 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | 1.Практическая работа №5 Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. |  | 2 |
|  | 2. Практическая работа №6 Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 2 |
| Тема 3.3. Контроль качества работ при техническом обслуживании систем вентиляции и кондиционирования | Содержание учебного материала |  | 12 |
|  | 1.Взаимодействие с заказчиком на объектах в процессе работы по договору. |  | 2 |
|  | 2. Локальные акты организации, регламентирующие контроль качества при техническом обслуживании оборудования Контроль соблюдения сроков сервисного обслуживания оборудования. Сдача выполненных работ заказчику с подписанием акта. Контроль за сроками начала и окончания работ на объектах, графиком платежей, согласно заключенным договорам. Организация взаимодействия с подрядными организациями. |  | 10 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |
|  | 1.Практическая работа №7Расчет количества расходного материала, крепежа по заключенным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты. |  | 4 |
|  | 2.Практическая работа №8Подготовка и оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации по объекту. Составление отчетов о проделанной работе. |  | 4 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02 |  |  | 26 |
|  | Самостоятельная учебная работа при изучении профессионального модуля Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Изучение бизнес-плана организации (предприятия). 2. Изучение методов управления. 3. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 4. Изучение маркетинговой деятельности организации (предприятия). 5. Изучение классификации хозяйствующих субъектов по различным признакам. 6. Изучение деятельности отрасли в рыночных условиях 7. Изучение деятельности организации (предприятия) в рыночных условиях. 8. Изучение основных показателей деятельности организации (предприятия). 9. Создание презентаций: - финансовые результаты деятельности предприятия - виды традиционных организационно – управленческих структур; - автоматизация и механизация труда; - кооперирование и специализация производства; 10. Создание презентаций: - Резервы повышения качества продукции - Резервы снижения себестоимости продукции отрасли - Выявление резервов производственной мощности. 11. Экспортно- импортные операции: понятия, содержание, документы. 12. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: правовая база. |  | 26 |
|  | Рабочая тематика домашних заданий: 1.Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление результатов практических занятий, отчётов и подготовка к их защите. 3. Подготовка докладов и рефератов, создание компьютерных презентаций. 4. Составление и решение самостоятельно составленных заданий. 5. Составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала.. |  |  |
| Консультации |  |  | 108 |
| Промежуточная аттестация экзамен |  |  | 18 |
| Учебная практика Виды работ: 1.Изучение инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. 2. Ознакомление с методикой расчета основных экономических показателей. 3. Заполнение табеля учета времени. 4. Расчет повременной заработной платы. 5. Расчет сдельной заработной платы. 6. Расчет норм времени для определенных видов работ. 7. Процесс наладки машин и оборудования. 8. Анализ деятельности производственного участка. 9. Составление графиков выхода на работу, ведение табеля учета рабочего времени. 10. Анализ эффективности управленческих решений в производственных ситуациях. 11.Анализ эффективности применяемых методов управления 12. Организация рабочих мест. |  |  | 36 |
| Производственная практика итоговая по модулю (часов) Виды работ 1. Участие в планировании работы структурного подразделения; 2.Участие в организации работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности; 3.Участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения; 4. Выполнение индивидуальных производственных заданий. |  |  | 108 |
| Квалификационный экзамен |  |  | 18 |
|  |  |  | 369 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебногокабинета: «Организация и ведение продаж климатического оборудования»

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- учебные места по количеству обучающихся;

- комплектыплакатов;

- комплекты учебно-методической документации;

- комплекты нормативной и технической документации, регламентирующей деятельность производственного подразделения.

Технические средства обучения:

- лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows,

- основные прикладные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, система управления базами данных, программа разработки презентаций, средства электронных коммуникаций, интернет-браузер, справочно-правовая система;

- сетевое оборудование;

- экран;

- мультимедийный проектор;

- принтер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Справочник. Кондиционирование и микроклимат. Планирование и управление. Студия Компас. М:.2016.

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2016.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело: учебник для студ. сред. проф. образования/ И.А.Синянский, Н.И.Манешина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016

Дополнительные источники:

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы, №1-20/ Госстрой России/М., 2001.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. МДС 81-33.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. МДС 81-25.2001/ Госстрой России/ М., 2001.

- О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06.

- Сборник сметных норм и  затрат на  строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Сборник сметных норм дополнительных  затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. ГСН 81-05-02-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.1. «Материалы для общестроительных работ». Белгород, 2014.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.2. «Строительные конструкции и изделия». Белгород, 2014

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы». Белгород, 2014

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской обл. №1-20, Белгород, 2014

Интернет – ресурсы:

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://www.aup.ru/.

2. Менеджер. Теория и практика для студентов [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://praktikmanager.ru/.

3. РОСЭК регулярный обзор ситуации. Экономический консалтинг [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://www.rosec.ru/glavbuh/articles.

4. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. –Режим доступа: www.economy.gov.ru.

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

6. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.znanium.com, свободный. — Загл. с экрана.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК3.1. | Демонстрирует системные знания: содержания основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; устройств систем, оборудования и эксплуатационных требований к системам вентиляций и кондиционирования; видов неисправностей в работе систем и способы их определения; документации по оценке состояния систем; видов ремонтов, состав и способы их определения; периодичности ремонтов; технологий ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; видов испытаний оборудования; правил пуска в эксплуатации Демонстрирует профессиональные навыки: обеспечения выполнения производственных заданий; организации работы персонала. определения порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий, в том числе по учебной и производственной практике |
| ПК 3.2. | Демонстрирует системные знания: порядка обеспечения производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами; номенклатуры, правил эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и СИЗ. Демонстрирует профессиональные навыки: ведения учета инструментов, расходных материалов и запасных частей; оформления отчетной документации по закупкам и отгрузке оборудования и материалов |  |
| ПК 3.3. | Демонстрирует системные знания: видов ремонтов, состав и способы их определения; периодичности ремонтов; технологии ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда. Демонстрирует профессиональные навыки: разработки графиков работ персонала и вести учет рабочего времени; разработки текущих планов бригады, проведения диагностики оборудования и выявления уровня сложности и трудоемкости требуемого ремонта. |  |
| ПК 3.4. | Демонстрирует системные знания: правил оформления технической и технологической документации; основы теории принятия управленческих решений. Демонстрирует профессиональные навыки: составления и оформления технической и отчетной документации о работе оборудования; обеспечения безопасных методов ведения работ. |  |
| ПК 3.5. | Демонстрирует системные знания: параметров и способов контроля качества ремонтных работ; режима труда и отдыха на предприятии; технологий работ при эксплуатации систем и оборудования; строительных норм и правил по охране труда, защите окружающей среды и создании безопасных условий производства работ. Демонстрирует профессиональные навыки: осуществление контроля над выполнением работ; анализа влияния инновационных мероприятий на организацию труда. |  |