| СОГЛАСОВАНО Ассоциация « СРО» Строители Белгородской области Директор ________Н.В. Калашников | УТВЕРЖДАЮ Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж» Директор _________С.М. Шаповалов |
| --- | --- |

31.08.2018г.                                                               31.08.2018г.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

2018г.

Программа подготовки специалистов среднего звена областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский строительный колледж» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования и предназначена для реализации очной формы обучения на базе основного общего образования.

- Филимонова Е.В.преподаватель отделения  ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»;

- Клочкова Л.А., преподаватель отделения  ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»;

- Присяжная Л.Н., преподаватель отделения ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»;

| РАССМОТРЕНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| На заседании ПЦК Протокол № __ _ от ________ 2 0___г. Председатель ПЦК ___________________ | Зам.директора по УМР _______________________ |

Рекомендована Методическим советом ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

Протокол Методического совета  № ____  от «   »____________20__ г.

Рекомендована Педагогическим советом ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

Протокол Педагогического совета № ____  от «   »_____________20___  г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

- Общие положения

  - Нормативно-правовые основы разработки  программы подготовки специалистов  среднего  звена.

  - Нормативный срок освоения программы.

- Характеристика основных видов деятельности выпускников и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов  среднего  звена.

  - Область профессиональной деятельности.

  - Основные виды профессиональной деятельности, требования к результатам.

- Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.

  - Учебный план.

  - Программы   профессиональной, общепрофессиональной подготовки и профессионального цикла.

| ОГСЭ | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |
| --- | --- |
| ОГСЭ.01 | Основы философии |
| ОГСЭ.02 | История |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура |
| ОГСЭ.05 | Психология общения |
| ОГСЭ.06 | Русский язык и культура речи |
| ЕН | Математический и общий естественнонаучный учебный цикл |
| ЕН.01 | Математика |
| ЕН.02 | Информатика |
| ЕН.3 | Экологические основы природопользования |
| ОПЦ | Общепрофессиональный цикл |
| ОП.01 | Инженерная графика |
| ОП.02 | Техническая механика |
| ОП.03 | Электротехника и электроника |
| ОП.04 | Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях |
| ОП.05 | Основы строительного производства |
| ОП.06 | Основы гидравлики теплотехники и аэродинамики |
| ОП.07 | Сварка и резка материалов |
| ОП.08 | Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования |
| ОП.09 | Нормирование труда и сметы |
| ОП.10 | Компьютерная графика и прикладное программное обеспечение |
| ОП.11 | Организация и ведение продаж климатического оборудования |
| ОП.12 | Охрана труда |
| ОП.13 | Безопасность жизнедеятельности |
| ОП.14 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга |
| ОП.15 | Бытовые холодильники и их ремонт |
| ОП.16 | Основы предпринимательства |
| ПЦ | Профессиональный цикл |
| ПМ.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| МДК.01.01 | Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| МДК.01.02 | Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПМ.02 | Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования |
| МДК.02.01 | Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПМ.03 | Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| МДК.03.01 | Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| МДК.03.02 | Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПМ.4 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| МДК.4.1 | Профессиональная подготовка по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |

  - Методические указания по практическим, лабораторным  и самостоятельным работам.

- Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

  - Оценка уровня освоения дисциплин и компетенций обучающихся.

  - Фонды оценочных средств

  - Организация государственной итоговой аттестации.

1.Общие положения

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной программы

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППСЗ) Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский строительный колледж» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего звена (далее -программа) составляют:

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12. 2016 г. № 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44903)

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ППСЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования (с изменениями от 29.06.2017 №613),

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ

- Приказ Минобразования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03.2015г.  «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования

- Устав ОГАПОУ  «БСК».

- Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Миинистерстве юстиции РФ 12.04.2010г., рег. №16866)

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

- Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области №9-06/9544-ОА от 29.12.2011г.  «О методических рекомендациях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального и среднего профессионального образования».

- Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. №85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов». • Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 01 ноября 2013г., регистрационный № 30306;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 26 декабря 2013г., регистрационный № 30861;

- "Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего образования  в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО" одобренных  «Научно - методическим  советом центра профессионального образования и системы квалификации ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25 мая 2017г.;

- Методические рекомендации ФГАУ «ФИРО» по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (Письмо от 01.03.2017г. №06-174) Минобра.

1.2.Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности   15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования при очной форме получения образования:

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.

2.Характеристика основных видов  деятельности выпускников и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена

2.1.Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

2.2.Основные виды  деятельности и компетенции выпускника

ОВД  1. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем.

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя.

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования.

ОВД 2. Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования

ПК 2.1. Выполнять укрупненную разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков.

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта.

ОВД 3. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов.

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя.

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 2.1. Выполнять укрупненную разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков.

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов.

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.

Общие компетенции выпускника

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

## 4. Требования к результатам освоения программы подготовки

специалистов среднего звена

4.1. Оценка уровня освоения дисциплин и компетенции обучающихся .

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

Текущий контроль

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества знаний, умений и навыков студентов и проводится по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и междисциплинарным курсам  по 5-ти балльной системе в течение всего периода обучения. Контроль может быть устным и письменным.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме экзамена поводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или модуля.  Количество экзаменов  в каждом учебном году не превышает 8, а дифференцированных зачетов -10 (без учета зачетов по физической культуре). Оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году проводится за счет использования форм текущего контроля и накопительных систем оценивания. При концентрированном изучении профессионального модуля, промежуточная аттестация проводится непосредственно после его освоения. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

4.2. Фонды оценочных средств

Фонды оценочных средств, обеспечивают адекватную оценку знаний, умений и компетенций обучающихся. Деятельность педагогических коллективов при разработке оценочных средств ориентирована на усиление их содержательной и мотивационной составляющей, способствует формированию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Системная работа по созданию фондов оценочных средств, способствует повышению квалификации педагогических кадров в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур. Разработанные фонды оценочных средств, содержат информацию о структуре, порядке формирования и оформления.

КИМ – комплект контрольно-измерительных материалов – применяется в дисциплинах, где предусмотрено измерение уровня знаний и умений.

КОС – комплект оценочных средств – применяется в профессиональных модулях, где результатом являются компетенции в виде профессиональной деятельности

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется государственной экзаменационной комиссией в соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,  не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнившие  учебный план.